РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600   е-mail: gzzjzbgd@zdravlje.org.yu    www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: gzdir@eunet.yu

Служба за економско-финансијске послове

Тел:  20 78 616        Факс:  324 12 12       e-mail: bozidar.cvetkovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

Београд, датум

21 07 2014

На питања једног понуђача аљемо Вам следећи одговор:

| Redni broj | Pitanje | Odgovor |
| --- | --- | --- |
|  | Da li je za redni broj 1 prihvatljivo ponuditi epruvete koje zadovoljavaju zahteve iz dodatnih uslova (debljina zida i sl.) a da nisu B klase obzirom da se staklo od koga se izradjuju epruvete ne deklarise po klasama? | Tačka 1 Epruvete ne moraju biti klase B |
|  | Da li je za redni broj 6, prihvatljivo ponuditi pipete B klase (sem za stavku 6.6. gde je i trazena AS klasa), proizvodjaca Schott Duran, napravljene od AR stakla, obzirom da se pipete ne izradjuju od borosilikatnog stakla 3.3 (special glass) kako je u dodatnim uslovima trazeno? | Tačka 6, prihvatljivo ponuditi pipete B klase napravljene od AR stakla (sem za stavku 6.6. gde je i trazena AS klasa), proizvodjaca Schott Duran, |
|  | Da li je prihvatljivo za stavku 6.8. ponuditi pipetu AS klase, izradjenu od AR stakla, obzirom da pipetu od 50ml ne pronalazimo u kalsi B kako je trazeno u dokumentaciji? | Tačka 6.8. ponuditi pipetu AS klase, izradjenu od AR stakla |
|  | Tačka 7, prihvatljivo ponuditi pipete B klase , proizvodjaca Schott Duran, napravljene od AR stakla, obzirom da se pipete ne izradjuju od borosilikatnog stakla 3.3 (special glass) kako je u dodatnim uslovima trazeno? | Tačka 7, ponuditi pipete B klase , proizvodjaca Schott Duran, napravljene od AR stakla, |
|  | Da li je za redni broj 8, prihvatljivo ponuditi pipete AS klase, proizvodjaca Schott Duran, napravljene od AR stakla, obzirom da se pipete ne izradjuju od borosilikatnog stakla 3.3 (special glass) kako je u dodatnim uslovima trazeno? | Tačka 8, prihvatljivo ponuditi pipete AS klase, proizvodjača Schott Duran, napravljene od AR stakla, |
|  | Da li je za redni broj 9, prihvatljivo ponuditi pipete AS klase , napravljene od soda AR stakla, obzirom da se pipete ne izradjuju od borosilikatnog stakla 3.3 (special glass) i u klasi B kako je u dodatnim uslovima trazeno? | Tačka 9, prihvatljivo ponuditi pipete AS klase , proizvodjača napravljene od soda AR stakla, |
|  | Da li je za redni broj 10 prihvatljivo ponuditi pipete po Kipp-u izradjene od borosilikatnog stakla 3.3. kod kojih nije definisana klasa? | Tačka 10 ponuditi pipete po Kipp-u izrađene od borosilikatnog stakla 3.3. Klasa ne mora biti definisana |
|  | Da li je za redni broj 18.1. prihvatljivo ponuditi menzuru sa podelom 10:0.2ml i sa greskom 0.1ml? | Tačka 18.1. ponuditi menzuru sa podelom 10:0.2ml, sa greskom 0.1ml |
|  | Da li je za redni broj 20 prihvatljivo ponuditi slifove date u tabeli? | Tačka 20 ponuditi šlifove date u tabeli |
|  | 20.2 NB 7/1, 10 ml | Ponuditi NB 10/19, 10 ml |
|  | 20.3 NB 10/19, 25 ml | ponuditi NB 12/21 25ml |
|  | 20.4 NB 12/21, 50 ml | ponuditi NB 14/23 50ml |
|  | 20.5 NB 12/21 100ml | Ponuditi NB 14/23 100ml |
|  | 20.8 NB 19/26, 500 ml | ponuditi NB 19/26 500ml |
|  | 20.10 NB 29/32, 2000 ml | ponuditi NB 29/32 2000ml |
|  | Da li je prihvatljivo za redni broj 21 ponuditi slifove date u tabeli? | Tačka 21 ponuditi slifove date u tabeli |
|  | 21.2 NB 10/19, 25 ml | Ponuditi NB 12/21, 25ml |
|  | 21.3 NB 12/21, 50 ml | Ponuditi NB 14/23 50ml |
|  | 21.7 NB 19/26, 500 ml | ponuditi NB 19/26 500ml |
|  | Da li je za redni broj 22 prihvatljivo ponuditi slifove date u tabeli? | Tačka 22 ponuditi slifove date u tabeli |
|  | 22.4 NB 10/19 ili 12/21, 25 ml | Ponuditi NB 12/21, 25ml |
|  | 22.9 NB 19/26, 500 ml | Ponuditi NB 19/26, 500ml |
|  | Da li je prihvatljivo za poziciju 25 ponuditi stavke 25.1-25.9. gradusine erlenmajere, a 25.10 i 25.11. negraduisane? | Tačka 25 erlenmajeri ne moraju biti graduisani |
|  | Da li je prihvatljivo za poziciju 26 ponuditi stavke 26.1 i 26.2. gradusine erlenmajere, a 26.3. negraduisan erlenmajer? | Tačka 26 ponuditi stavke 26.1 i 26.2. gradusine erlenmajere, a 26.3. negraduisan erlenmajer |
|  | Da li je prihvatljivo za stavku 36.1 ponuditi posudu za vaganje – vegeglas stakleni, VF u DURAN-SCHOTT staklo 50x40, zapremine 30ml? | Tačka 36.1 ponuditi posudu za vaganje – vegeglas stakleni, VF u DURAN-SCHOTT staklo 50x40, zapremine 30ml |
|  | Da li je doslo do greske u opisu pozicije 37, da li je potrebno ponuditi solje za kristalizaciju za stavke 37.1-37.3 zahtevanih dimenzija? | Tačka 37 ponuditi solje za kristalizaciju za stavke 37.1-37.3 |
|  | Da li je doslo do greske u opisu pozicije 38, da li je potrebno ponuditi solje za uparavanje za stavke 38.1-38.2 zahtevanih dimenzija? | Tačka 38, ponuditi solje za uparavanje za stavke 38.1-38.2 |
|  | Da li je odgovarajuce za stavku 41.1 ponuditi levak precnika 110mm, kome je odgovarajuci precnik filter papira 150-185mm? | Tačka 41.1 ponuditi levak prečnika ø 110mm, |
|  | Da li je prihvatljivo ponuditi most za destilaciju sa dva vertikalna muska slifa 29/32, duzine 300mm? | Tačka 49,3 ponuditi zahtevan Nastavak za destilaciju nagib 75° duzina 260 do 280 mm precnik 26 mm NB 29/32 |
|  | Da li je za poziciju 59 potrebno ponuditi eksikatore u kompletu sa porcelanskim uloskom? | Tačka 59 potrebno je ponuditi eksikatore u kompletu sa porcelanskim uloskom. |
|  | Da li je odgovarajuce za poziciju 62 ponuditi velicinu slifa datu u tabeli? |  |
|  | 62.1 100 ml, NS 14/15 | Tačka 62.1 briše se iz konkursne dokumentacije |
|  | Da li je odgovarajuce za poziciju 63 ponuditi velicinu slifa datu u tabeli? |  |
|  | 63.1 100 ml, NS 14/15 | Tačka 63.1 briše se iz konkursne dokumentacije |
|  | Da li je odovarajuce za poziciju 71 ponuditi staklene perle od soda lime stakla? | Tačka 71 ponuditi staklene perle od DURAN-SCHOTT |
|  | Da li je za stavku 71.1 odgovarajuce ponuditi fi perli 1.5-2mm? | Tačka 71.1 možete ponuditi perle Ø 1.5-2mm |
|  | Da li je odgovarajuce za poziciju 73.3 ponuditi sahatno staklo fi 80mm od Duran-ovog stakla, ili fi 70mm od soda lime stakla? | Tačka 73.3 ponuditi sahatno staklo Ø 80mm od Duran-ovog stakla, 500komada |
|  |  | Tačka 73.4 sahatno staklo Ø 84 (80) briše se iz konkursne dokumentacije |
|  | Da li je za stavku 86.1 prihvatljivo ponuditi pincetu duzine 105mm? | Tačka 86.1 prihvatljivo ponuditi pincetu dužine 105mm |
|  | Da li je za stavku 87 prihvatljivo ponuditi pincetu duzine 145mm? | Tačka 87 prihvatljivo ponuditi pincetu dužine 145mm |
|  | Da li je za stavku 88 prihvatljivo ponuditi makaze duzine 160mm? | Tačka 88 prihvatljivo ponuditi makaze dužine 160mm |
|  | Da li je za stavku 89 prihvatljivo ponuditi makaze duzine 200mm? | Tačka 89 prihvatljivo ponuditi makaze dužine 200mm |
|  | Da li je za stavku 91.1 prihvatljivo ponuditi solju za uparavanje dimenzija 125x50mm, 285ml? | Tačka 91.1.ponuditi solju za uparavanje dimenzija 125x50mm, 285ml |
|  | Da li je za stavku 91.2 prihvatljivo ponuditi solju za uparavanje dimenzija 190x55mm 1100ml? | Tačka 91.2.ponuditi solju za uparavanje dimenzija 190x55mm 1100ml |
|  | Da li je prihvatljivo za stavku 92 ponuditi tigl dimenzija 50x40mm, zaperemine 45ml? | Tačka 92. ponuditi tigl dimenzija 50x40mm, zaperemine 45ml |
|  | Da li je za stavku 95 potrebno ponuditi eze od 10 ili 1ul? | Tačka 95 potrebno ponuditi eze od 10 ul. |
|  | Da li je odgovarajuce za poziciju 97.3 ponuditi levak precnika 103.5 mm? | Tačka 97.3 ponuditi levak precnika 103.5 mm |
|  | Da li je odgovarajuce za poziciju 97.4 ponuditi levak precnika 140mm? | Tačka 97.4 ponuditi levak precnika 140mm, duga cev |
|  | Da li je za poziciju 114.1 I 114.2 odgovarajuce ponuditi kasiku-spatulu i prema dimenzijama datim u tabeli? | Tačka 114.1 I 114.2 laboratorijske plastične kašike duple briše se iz konkursne dokumentacije |
|  | Da li je za poziciju 117 odgovarajuce ponuditi metalnu duplu kasiku? | Tačka 117 ponuditi kasiku- duplu metalnu |
|  | Da li je za poziciju 118 odgovarajuce ponuditi metalnu kasiku duzine 280mm? | Tačka 118 ponuditi metalnu kasiku dužine 280mm |
|  | Da li je odgovarajuce za poziciju 120 ponuditi magnet dimenzija 20x6mm? | Tačka 120 ponuditi magnetni štapić dimenzija 20x6mm |
|  | Da li je za stavku 136 odgovarajuce ponuditi PVC crevo unutrasnjeg precnika 12.5 mm, debljina zida 3mm? | Tačka 136 ponuditi PVC crevo unutrasnjeg precnika 12.5 mm, debljina zida 3mm |
|  | Da li je za poziciju 137 odgovarajuce ponuditi crevo unutrasnjeg precnika 4mm, spoljasnjeg precnika 6mm? | Tačka 137 ponuditi crevo unutrasnjeg precnika 4mm, spoljasnjeg precnika 6mm, |
|  | Da li je za poziciju 138 odgovarajuce ponuditi crevo unutrasnjeg precnika 8mm, spoljasnjeg precnika 10mm? | Tačka 138 ponuditi crevo unutrasnjeg precnika 8mm, spoljašnjeg precnika 10mm |

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU VNR 19-I-25/14