**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

 Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Градски завод за јавно здравље, Београд,на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

##  ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– НАБАВКА АПАРАТА ЗА СИТЊЕЊЕ ЗРНАСТЕ ХРАНЕ,**

**ЈН БР. МНР 34-I-54/15**

 У Конкурсној документацији за јавну набавку број **МНР 34-I-54/15**, извршенa je изменa у **обрасцу 3 и обрасцу понуде,** односно исправка и додавање појединих ставки у оквиру техничке спецификације.

 **Конкурсна документација у осталом делу остаје неизмењена**.

 **Ова измена конкурсне документације, односно измењени Образац 3 и образац понуде, чини саставни део Конкурсне документације за** **јавну набавку број МНР 34-I-54/15, те су понуђачи у обавези да своје понуде припреме у складу са истом, односно достављањем новог Обрасца који се налази у прилогу ове Измене. У супротном, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве.**

***Образложење***

 Наведена измена извршена је у циљу омогућавања заинтересованим лицима да поднесу прихватљиве понуде у предметном поступку јавне набавке.

**Комисија за јавну набавку** **број** **МНР 34-I-54/15**

1. **ОБРАЗАЦ 3**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Под предметним јавном набавком подразумева се куповина апарата за ситњење зрнасте хране, и то следећих техничких карактеристика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Апарат за професионално ситњење и хомогенизацију узорака хране **Млевње и хомогенизација** * бомбона, зрна житарица, обложених таблета, фармацеутских материјала, какао зрна, ораха, уљарица, дубоко смрзнутих производа, дијететских суплемената, сувог и свежег воћа и поврћа, рибе, шунке, меса, кобасица, сира, зачина.

**Запремина посуде** **1000мл** **Запремина узорка** до 0,7 литра са могућом редукцијом запремине* сви делови који долазе у контакт са узорком су од материјала који се могу аутоклавирати
* Завршна величита честица <300 µm

**Поклопац** Гравитациони редукциони поклопац са преливним каналима,од пластике која се може аутоклавирати,**Брзина млевења подешавање** дигитално 2000-10000 мин-1**Посуда за млевење:** пластика која се може аутоклавирати**Нож:** од инокса**Држач ножа:** PVDF поливинилиденфлуорид**Време млевења: могућност** подешавања од 1 секунди до 3 минута**Погонска снага: око 900**W, **Димензије** затвореног млина не смеју бити веће од W x H x D - 350 mm x 275 mm x 392 mm**Маса** до 10кгМора да одговара стандарду CE | комад | 1 |
|  | Гравитациони поклопац са преливним каналима,од пластике која се може аутоклавирати,компатибилан са основним млином за млевење и хомогенизацију | комад | 1 |
|  | Посуда за млевење и хомогенизацију од нерђајућег челика са држачем за нож, запремине 1 литар, компатибилан са основним млином за млевење и хомогенизацију | комада | 1 |
|  | Нож за млевење и хомогенизацију од чистог титанијума, без могућности контаминације тешким металима, компатибилан са основним млином за млевење и хомогенизацију | комад | 1 |
|  | Стругач, кашика за чишћење посуде млина | комад | 1 |

**Рок испоруке:** максимум 45 дана од дана пријема писаног захтева (факс, мејл).

**Место** **испоруке** је седиште Наручиоца, у Београду, Булевар деспота Стефана 54а.

**Гарантни рок:** минимум 1 (једна) година од дана испоруке, инсталације и пуштања у рад.

 Приликом испоруке овлашћено лице Наручиоца и понуђача којем буде додељен уговор потписују Записник о пријему добара који се испоставља заједно са фактуром и представља основ за плаћање.

 Приликом испоруке врше се инсталација и пуштање у рад добра и доставља се сертификат о исправности истог.

 **М.П**

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р БР** | **ОПИС** | **ЈЕД.МЕРЕ** | **КОЛИЧИНА** | **Јед. вредност без пдв-а** | **Јед. вредност са пдв-ом** | **Укупна вредност без пдв-а** | **Укупна вредност са пдв-ом** | **Испорука (%)** | **Инсталација(%)** |
| 1 | Апарат за професионално ситњење и хомогенизацију узорака хране  | комад | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравитациони поклопац са преливним каналима | комад | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Посуда за млевење и хомогенизацију од нерђајућег челика са држачем  | комад | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Нож за млевење и хомогенизацију са титанијум – ниобијум прeвлаком | комад | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Стругач, кашика за чишћење посуде млина | комад | 1 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** |  |  |  |

Образац понуде попуњава се на следећи начин:

* + у колони 5 - јединична цена (без ПДВ-а);
	+ у колони 6. - јединична вредност (без ПДВ-а);
	+ у колони 7. - укупна вредност (без ПДВ-а);
	+ у колони 8. – укупна вредност (са ПДВ-ом);
	+ у колони 9. – *процентуални удео трошкова испоруке у понуђеној цени;*
	+ у колони 10*. - процентуални удео трошкова инсталације у понуђеној цени.*

**Рок испоруке:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема писаног захтева (факс, мејл).

**Место** **испоруке** је седиште Наручиоца, у Београду, Булевар деспота Стефана 54а.

**Гаранција:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана испоруке, инсталације и пуштања у рад.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда.

 Приликом испоруке овлашћено лице Наручиоца и понуђача којем буде додељен уговор потписују Записник о пријему добара који се испоставља заједно са фактуром и представља основ за плаћање.

 Приликом испоруке врше се инсталација и пуштање у рад добра и доставља се сертификат о исправности истог.

 **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Понуђач**

*Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*