**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

 Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Градски завод за јавно здравље, Београд,на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

##  ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15**

 У Конкурсној документацији за јавну набавку број **ВНР 30-II-27/15**, извршене су следеће измене:

* **Из одељака 4. и 4.1. брише се обавезни услов предвиђен чланом 75. став 1. тачка 5) Закона, као и наведени доказ за исти;**
* **У одељку 4.2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, ставка 7, а која се односи на додатне услове предвиђене за партију 7 - Одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада и еталонирање опреме Thermo Scientifice за контролу квалитета амбијенталног ваздуха произвођача Horiba, Leckel, Almemo, Chromatotech, Thermo Scientific, EAS Envimet analytical systems GMBH, и то тако што се ставка у вези кадровског капацитета мења и гласи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда;
* услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера сертификована за сервисирање предметне опреме, односно за одржавање *једног или више система аутоматског мониторинга квалитета ваздуха предвиђених овом партијом* (**и/или** (произвођача) Horiba **и/или** Leckel **и/или** Almemo **и/или** Chromatotech **и/или** Thermo Scientific **и/или** EAS Envimet analytical systems GMBH).
* услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од пет година од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему квалитетно реализовао најмање два уговора о годишњем сервисирању за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха који подразумева мрежу од минимум четири аутоматске станице које прате све параметре предметне јавне набавке, метеоролошким сензорима (температура ваздуха, правац и брзина ветра) и софтверским пакетом за пренос и обраду података
* услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач – сервисни партнер ауторизован за одржавање и сервисирање *истог или сличног* система аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на територији Републике Србије
 | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом;
* копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и траженог/их важећих сертификата које се односе на сервисирање предметне опреме а гласе на имена сервисера
* списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима
* **сертификат** који издаје произвођач опреме/представништво произвођача за територију Републике Србије **са** изјавом/потврдом или др. документом произвођача опреме/представништва произвођача за територију Републике Србије којим се потврђује да је сертификат важећи.
 |

* **За партије 13 и 30 измењени су обрасци понуде, односно прилагођени су потребама Наручиоца.**

 **Конкурсна документација у осталом делу остаје неизмењена**.

 **У прилогу се налазе измењени обрасци понуде за партије 13 и 30 на којима су понуђачи у обавези да припреме своје понуде. У супротном ће исте бити одбијене као неприхватљиве.**

 **Ова измена конкурсне документације чини саставни део Конкурсне документације за** **јавну набавку број ВНР 30-II-27/15, те су понуђачи у обавези да своје понуде припреме у складу са истом. У супротном, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве.**

***Образложење***

 Наведена измена извршена је у циљу омогућавања заинтересованим лицима да поднесу прихватљиве понуде у предметном поступку јавне набавке.

**Комисија за јавну набавку** **број** **ВНР 30-II-27/15**

**13.партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада: **Опреме за екстракцију беланчевина, екстракцију масти, фотометар, спектрофотометар и аутоклави и еталонирање спектрофотометара**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** |
| --- |
| **Ред.****бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а**  | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| **1-11. Аутоклави** |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав СутјескаØ 500  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав СутјескаØ 300  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав СутјескаØ 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав Reypa Ø 500  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав Reypa Ø 400 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав 150 л Auster  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куглични вентили | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еталонирани манометар (- 0.2 – 4) бар  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Склопка 3\*25A 220/380 VAC  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solid state RELAY  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролна плоча  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управљачка плоча  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микроконтролерска плоча за Auster  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрофилтер  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни електромагнет за поклопац  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мотор вентилатора  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водена пумпа  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролни панел  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сензор нивоа резервоара | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурна сонда  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурна сонда Pt 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главни филтер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни термостат | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за сушење | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручка врата | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручка за затварање поклопца на аутоклавима тип Сутјеска | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејачи 12KW 380VAC Сутјеска  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејачи 12KW 380VAC Reypa  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејачи 12KW 380VAC Auster Selecta 150 l  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресостати  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ел.магнетни вентили  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нивоказо стакло  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-14) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-14) СА ПДВ-ОМ** |  |
| **12-13 Vapodest i TurboTerm** |
|  | Сет за 6-месе ни сервис уре ч ђаја VapoDest VAP50(заптивке, црева, конектори, вентили) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сет за 6-месечни сервис уређаја TurboSog иTurboTerm (заптивке, црева, конектори, вентили) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za 12-mesečni servis uređaja TurboSog иTurboTerm (заптивке, црева, стакла, конектори,вентили, сензор нивоа, грејач) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** |  |
| 14. **Soxterm апарат за екстракцију масти** |
|  | Сет за 6-месечни сервис уређаја SoxTerm(заптивке, црева, конектори) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сет за 12-месечни сервис уређаја SoxTerm(заптивке, црева, стакла, вентили, грејачи, конектори | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сет за 12-месечни сервис компресора | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** |  |
| 15 **Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond** |
|  | Сет за 12-месечни сервис Lovibond (осигурачи,извор светла, Грејачи, контролни панел) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа за фотометар CheckitDirect Chlot,Lovibond | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) СА ПДВ-ОМ** |  |
| * 1. Спектрофотометар **Jenway I Safas MC1**
 |
| 1. | Xenon lampa za спектрофотометар 6305 Janway | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Деутеријум лампа за Спектрофотометар MC1 Safas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- | Тунгстен-халоген лампа за спектрофотометар MC1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Услуга редовног одржавања и сервиса**
 |
| **Ред.****бр.** | **Врста услуге** | **Број редовних сервиса по инструменту** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а**  | **Укупна цена све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 300, 2 комада и Ø 250 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 500, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоклав Reypa ∅500 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | Аутоклав Reypa ∅400 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | Аутоклав 150l Auster Selecta, 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | TURBOSOG , TUR/K230VAC, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Soxterm Aparat за екстракцију масти, са 4 места , SOX 414,1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Спектрофотометар, 6305, Jenway I UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** |  |
| **3-Услуга: еталонирање опреме** |
| **Ред.****бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | Еталонирање спектрофотометра – 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термостатске коморе фотометра Lovibond, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање аутоклава Сутјеска, 4 комада |  |  |  |  |  |
|  | Еталонирање аутоклава Reypa ∅500 и ∅400, 4 комада |  |  |  |  |  |
|  | Еталонирање аутоклава 150l Auster Selecta, 2 комада |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** |  |
| **4- Услуга: ванредног сервиса** |
| **Ред.****бр.** | Врста Услуге | **Количина – број сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а**  | **Укупна цена по сату са ПДВ-ом** |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 300, 2 комада и Ø 250 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 500, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоклав Reypa ∅500 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | Аутоклав Reypa ∅400 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | Аутоклав 150l Auster Selecta, 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | TURBOSOG , TUR/K230VAC, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Soxterm Aparat за екстракцију масти, са 4 места , SOX 414,1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Спектрофотометар, 6305, Jenway I UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) СА ПДВ-ОМ** |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

 **М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство: **предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени.**

**30. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Уређаја за обезбедјивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: Emerson**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** |
| --- |
| **Ред.****бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а**  | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Цилиндар парног овлаживача | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emerson Coldfire display small | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** |  |

|  |
| --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** |
| **Ред.****бр.** | Врста услуге | **Количина**  | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а**  | **Укупна цена за све комаде****са ПДВ-ом** |
| 1. | Уређај за обезбедјивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: Emerson, 1 комад |  **6** |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** |
| **Ред.****бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

 **М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**