РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600   е-mail: gzzjzbgd@zdravlje.org.yu    www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: gzdir@eunet.yu

Служба за економско-финансијске послове

Тел:  20 78 616        Факс:  324 12 12       e-mail: bozidar.cvetkovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

Појашњење тендерске документације MHP 16-I-20-21/21

На питања једног понуђача, шаљемо Вам следећи одговор:

| бр. | Питање | Одговор |
| --- | --- | --- |
|  | Partija 1: Sertifikovani referentni materijali –gasovita jedenjenja Stavka 1. 30 Component EU Directive ozone precursor mixture NPL Da li je odgovarajuće ponuditi kataloški broj 41975-U proizvođača Sigma Aldrich Stavka 2. Kalibraciona smeša TO-14 Da li je odgovarajuće ponuditi kataloški broj 41973-U proizvođača Sigma Aldrich Partija 2 : Sertifikovani materijali/kalibracioni rastvori Stavka 8. Benzen, analytical grade Da li je prihvatljivo ponuditi analitički stanadard kataloški broj 12540-5ml proizvođača Sigma Aldrich, pošto standard kataloški broj 48503 više nije u proizvodnom programu Sigma Aldrich | Za Partiju 1- Sertifikovani referentni materijali –gasovita jedenjenja Stavka 1. 30 Component EU Directive ozone precursor mixture NPL Ponuđeni artikal pod kataloškim brojem 41975-U proizvođača Sigma Aldrich NIJE ODGOVARAJUĆI Stavka 2. Kalibraciona smeša TO-14 Ponuđeni artikal pod kataloškim brojem 41973-U proizvođača Sigma Aldrich JE ODGOVARAJUĆI Za Partiju 2- Sertifikovani materijali/kalibracioni rastvori Ponuđeni artikal pod kataloškim brojem 48503 proizvođača Sigma Aldrich JE ODGOVARAJUĆI |

КОМИСИЈА ЗА ЈАНУ НАБАВКУ MHP 16-I-20-21/21