КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ

ОПРЕМЕ ( ПО ПАРТИЈАМА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВНУ 08-IV-11/14

април 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНУ 08-IV-11/14 број 915/2 од 07.04.2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНУ 08-IV-11/14 број 915/3 од 07.04.2014, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку –услуге одржавања друге немедицинске опреме (по партијама)

ВНУ 08-IV-11/14

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 25 |
| VI | Образац понуде | 35 |
| VII | Модел уговора | 39 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 43 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 46 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 47 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 48 |
| XII | Образац - Менично овлашћење за озбиљност понуде | 49 |
| XIII | Образац – Менично овлашћење за добро извршење посла | 50 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница www.zdravlje.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВНУ 08- IV-11/14 су. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ( ПО ПАРТИЈАМА )

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Радован Нинковић

Е - mail адреса radovan.ninkovic@zdravlje.org.rs

Рок за достављање понуде је до 07.05.2014. године до 10:00 часова.

Понуде се достављају на адресу: Градски завод за јавно здравље

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Понуда за јавну набавку ВНУ 08-IV-11/14

не отварати

Јавно отварање понуде обавиће се 07.05.2014 у 11:00 часова у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд, сала на 7-oм спрату.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ВНУ 08- IV-11/14 су УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ( ПО ПАРТИЈАМА )

Ознака из општег речника набавке- 50730000 – Услуге поправке и одржавања расхладних група

2. Партије

Набавка је обликована у пет партија и то:

Назив партије

1.Одржавање и сервисирање клима уређаја , фрижидера и замрзивача

2. Одржавање инсталације и вентилације дигестора

3.Одржавање,сервисирање и замена резервних делова на микробиолошким сигурносним кабинетима, ламинарним коморама

4.Одржавање система видео надзора

5.Одржавање централног система озвучења у сали

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. Одржавање и сервисирање клима уређаја,фрижидера и замрзивача Обавезе пружаоца услуге: - Сервисирање клима уређаја На основу препоруке произвођача и потреба Завода због локације где је инсталиран клима уређај, неопходно је вршити : - Месечно сервисирање - Тромесечно сервисирање - Годишње сервисирање 1.МЕСЕЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ПОДРАЗУМЕВА Подразумева сервисирање уређаја који су потпуно запрљани и који непрекидно раде у тешким условима. - Демонтажа уређаја и одвоз у радионицу, - Расклапање склопова, - Прање и чишћење унутрашње и спољне јединице, - Замена изолација цевне инсталације, а по потреби заменити стару инсталацију новом, - Контрола напуњености фреоном и по потреби допунити истим, - Поновна монтажа уређаја, - Контрола исправности уређаја. УКУПНО СЕРВИСА......................................................................................60 ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ СЕРВИСА............................................................... УКУПНА ЦЕНА МЕСЕЧНИХ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-а............................................................... 2. ТРОМЕСЕЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ПОДРАЗУМЕВА Подразумева сервисирање уређаја који се користе свакодневно и пуно радно време ( лабораторије које имају додатне топлотне изворе и просторије које су окренуте на сунчану страну) - Чишћење унутрашњег филтера, - Расклапање унутрашње јединице без скидања са зида и прање свих доступних склопова ( предња маска,турбина,кадица за конденз.), - Чишћење унутрашње јединице антибактеријском течношћу, - Чишћење спољне јединице компримованим ваздухом, - Провера стања фреона и по потреби допунити истим, - Провера исправности уређаја. УКУПНО СЕРВИСА......................................................................................70 ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ СЕРВИСА............................................................... УКУПНА ЦЕНА ТРОМЕСЕЧНИХ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-а........................................................ 3.ГОДИШЊЕ СЕРВИСИРАЊЕ ПОДРАЗУМЕВА Подразумева сервисирање уређаја смештених по канцеларијама и мало се користе. - Чишћење унутрашњег фитера, - Чишћење унутрашње јединице антибактеријском течношћу, - Чишћење спољне јединице компримованим ваздухом, - Провера стања напуњености фреона и по потреби допуњавање истим, - Провера исправности уређаја. УКУПНО СЕРВИСА...................................................................................120 ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ ГОДИШЊЕГ СЕРВИСА........................................ УКУПНА ЦЕНА СЕРВИСА ( 1+2+3) БЕЗ ПДВ-а............................................

- СЕРВИСИРАЊЕ ФРИЖИДЕРА СА АГРЕГАТИМА

- ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ СЕРВИСИРАЊЕ ФРИЖИДЕРА

- Контрола стања дихт гуме на вратима и по потреби замена исте,

- Контрола усправности термостата,

- Контрола рада компресора,

- Контрола напуњености фреоном и по потреби допуна истог,

- Чишћење цевног кондензатора компримованим ваздухом,

- Провера исправности уређаја.

УКУПНО СЕРВИСА...................................................................................60

ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-а.......................................

УКУПНА ЦЕНА

СЕРВИСА КЛИМА И ФРИЖИДЕРА ( I + II ) БЕЗ ПДВ-а..........................

- ЦЕНОВНИК

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА КЛИМА УРЕЂАЈЕ СА УГРАДЊОМ

| Рд.бр. | МАТЕРИЈАЛ - УСЛУГА | Јед. мере | Количина | Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и замена ел.мотора крилаца унутрашње јединице LG 12 | Ком. | 10 |  |  |
| 2. | Набавка и замена ел. мотора вентилатора спољне јединице LG 12 | Ком. | 8 |  |  |
| 3. | Набавка и замена штампане плоче – пријемна – унутрашње јединице LG 12 | Ком. | 2 |  |  |
| 4. | Набавка и замена електролита спољне јединице (двоструки) LG 18 | Ком. | 5 |  |  |
| 5. | Набавка и замена компресора LG 12 | Ком. | 4 |  |  |
| 6. | Уградња клима уређаја са припадајућим материјалом | Ком. | 15 |  |  |
| 7. | Демонтажа клима уређаја | Ком. | 15 |  |  |
| 8. | Фреон | кг. | 10 |  |  |
| 9. | Вакумирање и пуњење фреоном | Ком. | 20 |  |  |
| 10. | Замена сензора унутрашње јединице | Ком. | 10 |  |  |
| 11. | Набавка и замена носача спољне јединице | Ком. | 10 |  |  |
| 12. | Набавка и замена турбине | Ком. | 3 |  |  |
| 13. | Набавка и замена аутоматике | Ком. | 3 |  |  |
| 14. | Набавка и замена мотора турбине | Ком. | 3 |  |  |
| 15. | Замена мотора турбине | Ком. | 3 |  |  |
| 16. | Набавка и замена амортизера спољне јединице | Ком. | 4 |  |  |
| 17. | Набавка и замена трокраког вентила | Ком. | 4 |  |  |
| 18. | Набавка и замена холендера | Ком. | 4 |  |  |
| 19. | Црево за одвод кондезата | м1 | 100 |  |  |
| 20. | Набавка бакарне цеви | м1 | 50 |  |  |
| 21. | Замена бакарних цеви | Ком. | 5 |  |  |
| 22. | Набавка и замена стартног кондезатора LG 30-50 мф | Ком. | 2 |  |  |
| 23 | УКУПНО |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА ДЕЛОВА ( III ) БЕЗ ПДВ-а...............................................................

IV – ЦЕНОВНИК

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ФРИЖИДЕРЕ СА АГРЕГАТИМА СА УГРАДЊОМ

ФРИЖИДЕРИ СА АГРЕГАТИМА ОД 700 – 1400 лит.

| Ред. бр. | Врста услуге | Јед. мере | Количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и замена дигиталног термостата ELIWEL | Ком. | 3 |  |  |
| 2. | Поправке цевне инсталације и пуњење фреоном | Ком. | 4 |  |  |
| 3. | Набавка компресора | Ком. | 2 |  |  |
| 4. | Замена компресора и пуњење инсталације фреоном | Ком. | 2 |  |  |
| 5. | Набавка и замена бравице | Ком. | 6 |  |  |
| 6. | Набавка и замена напојног кабла | Ком. | 3 |  |  |
| 7. | Набавка и замена гуме врата | Ком. | 3 |  |  |
| 8. | Набавка и замена фрижидерске сијалице | Ком. | 6 |  |  |
| 9. | Набавка и замена ваздушног кондезатора | Ком. | 2 |  |  |
| 10. | Набавка и замена испаривача | Ком. | 2 |  |  |
| 11. | Набавка и замена стартног релеја | Ком. | 4 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

Укупна цена резервних делова ( IV ) без ПДВ-а....................................................

V – Ценовник

резервних делова за фрижидере затвореног система  ( са мирним хлађењем ) са уградњом

Фрижидери за вакцине

| Ред.бр. | Материјал - услуга | Јед. мере | Количина | Цене | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена дигиталног термостата ELIWEL (са једном сондом) | Ком. | 2 |  |  |
| 2. | Пуњење инсталације фреоном | Ком. | 1 |  |  |
| 3. | Компресор DANFOS | Ком. | 1 |  |  |
| 4. | Замена компресора са вакумирањем и пуњењем фреоном | Ком. | 1 |  |  |
| 5. | Набавка и замена бравице | Ком. | 4 |  |  |
| 6. | Набавка и замена напојног кабла | Ком. | 3 |  |  |
| 7. | Набавка и замена гуме врата | Ком. | 2 |  |  |
| 8. | Набавка и замена фрижидерске сијалице | Ком. | 4 |  |  |
| 9. | Набавка и замена ваздушног кондезатора | Ком. | 2 |  |  |
| 10. | Набавка и замена елисе вентилатора | Ком. | 2 |  |  |
| 11. | Набавка и замена испаривача | Ком. | 2 |  |  |
| 12. | Набавка и замена стартног релеја | Ком. | 2 |  |  |
| 13. | Набавка и замена стартног кондезатора | Ком. | 2 |  |  |
| 14. | Набавка и замена мотора вентилатора | Ком. | 2 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА ДЕЛОВА ( V ) БЕЗ ПДВ-а.................................................................

УКУПНА ЦЕНА СВИХ

СЕРВИСА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ( I+II+III+IV+V )

БЕЗ ПДВ-а....................................................................................................................

Партија 2. Одржавање инсталација и вентилације дигестора

Техничко одржавање дигестора,вентилатора и цевовода

Потребно је континуирано сервисирање и одржавање наведене опреме. Од понуђача са захтева да у што краћем року, најкасније за 24 сата, изврше потребне радове,квалитетно, у складу са позитивном пословном етиком и уз употребу личне заштитне опреме током боравка сервисера у Заводу.

За радове по фасади морају поседовати сертификовану пењачку и противпадну опрему. Услуге се изводе ван редовног радног времена Завода

( после 16 часова и викендом ) да не би ометали процес рада.

Посебни услови :

Извршилац је дужан да током извођења радова води рачуна о безбедности трећих лица и њихове имовине. Извршилац је дужан да радове изводи тако да не ремети процес рада,да ради и ван редовног радног времена.
               Извршилац даје Наручиоцу гаранцију за изведене радове.

Наручилац се обавезује да обезбеди извршиоцу несметан рад и комуникацију у и око објекта на ком се радови изводе. Обавезује се Наручилац да обезбеди извршиоцу снабдевање електричном енергијом за несметано обављање радова.

- Технички опис одржавања дигестора :

- Прање дигестора и цевовода водом под притиском од 100 бара и неутрализација киселих наслага, мерење протока пре и после прања 4 пута у годину дана:..........................................................................................

- Контрола варова и заваривање оштећења на полипропиленским дигесторима:....................................................................................................

- Замена оштећених и кородираних сајли,цена:...............................................

- Замена шибер врата,цена:...............................................................................

- Замена котураче,цена:......................................................................................

- Замена светиљке,цена:.....................................................................................

- Лепљење врата,цена:.......................................................................................

- Замена славине за воду,цена:..........................................................................

- Замена утичнице,цена:.....................................................................................

- Замена електронике,цена:..............................................................................

- Прање цевовода,хоризонталних и вертикалних по фасади зграде:............

- Замена дотрајалих,кородираних носача цевоводапо фасади уз помоћ лаке пењачке опреме,цена:............................................................................

- Замена бужира за каблове по фасади зграде,цена:.....................................

- Скидање хватача кондензата и замена црева,цена:.....................................

- Прање вентилатора на крову Завода,цена:...................................................

- Балансирање радних кола,цена:....................................................................

- Замена лежајева на погонским електромоторима,цена:..............................

- Замена дотрајалих радних кола од полопропилена са прохромским главчинама на вантилаторима,тип 4c-71 и 3c-71,цена:................................

- Замена компензатора вибрација на вентилаторима,цена:..........................

- Замена гумених амортизера на вентилаторима,цена:.................................

- Сервис и програмирање фреквентних регулатора броја обртаја вентилатораи заштите електромотора,цена:................................................

- Радни сат сервисера,цена:.............................................................................

УКУПНА цена одржавања без ПДВ-а................................................................

- Резервни делови дигестора :

| Ред.бр. | Врста делова | Количина | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентилатор 1000м3/h и притиска 250pa | 1 |  |
| 2. | Вентилатор 2000м3/ h и притиска 250ра | 1 |  |
| 3. | Цевовод фи 160 по м1 | 1 |  |
| 4. | Цевовод фи 200 по м1 | 1 |  |
| 5. | Цевовод фи 250 по м1 | 1 |  |
| 6. | Радно коло 4с-71 | 1 |  |
| 7. | Радно коло 3с-71 | 1 |  |
| 8. | Трофазни мотор од 0,75 kw,1400 o/мин | 1 |  |
| 9. | Трофазни мотор од 0,75 kw,2800 o/мин | 1 |  |
| 10. | Трофазни мотор од 1.5 kw,1400 o/мин | 1 |  |
| 11. | Лежајеви вентилатора | 1 |  |
| 12. | Прохромске сајле за врата | 1 |  |
| 13. | Котураче | 1 |  |
| 14. | Неонска лампа | 1 |  |
| 15. | Фреквентни регулатор од 0,75 kw | 1 |  |
| 16. | ДМ заштита мотора | 1 |  |
| 17. | Сет гумених амортизера за вентилатор | 1 |  |
| 18. | Зидни носач цевовода по фасади | 1 |  |
| 19. | Компензатор вибрација О160 | 1 |  |
| 20. | Компензатор вибрација О200 | 1 |  |
| 21. | Компензатор вибрација О250 | 1 |  |
| 22. | Прохромске шелне | 1 |  |
| 23. | Кућиште филтера за пречишћавање гасова | 1 |  |
| 24. | Електро водови вентилатора по м1 | 1 |  |
| 25. | Цена радног сата | 1 |  |

УКУПНА цена без ПДВ-а............................................................................................

УКУПНА ЦЕНА ( I+II ) БЕЗ ПДВ-а..............................................................................

Партија 3. Одржавање,сервисирање и замена резервних делова на микробиолошким сигурносним кабинетима ( ламинарним коморама)

- Редовно одржавање,сервисирање и замена резервних делова на ламинарним коморама

Први редован сервис ( 4 сервиса )

- Испитивање класе ваздуха методом према стандарду SRPS EN ISO 14644-1:2010 и SRPS EN ISO 14644-3:2010,Annex B,B.1

- Испитивање интегритета HEPA филтер методом према стандарду SRPS EN ISO 14644-3:2010,Annex B,B.6

- Испитивање струјања ваздуха визуелизацијом методом према стандарду SRPS EN ISO 14644-3:2010,Annex B,B.7

- Мерење брзине струјања ваздуха према стандарду SRPS EN ISO 14644-3:2010,Annex B,B.4.2

Цена појединачног сервиса...........................................................................

Укупна цена за 4 (четири) сервиса...............................................................

Други редован сервис ( 6 месеци након првог сервиса-4 сервиса)

- Испитивање класе ваздуха методом према стандарду SRPS EN ISO 14644-1:2010 и SRPS EN ISO 14644-3:2010,Annex B,B.1

- Мерење брзине струјања ваздуха према стандарду SRPS EN ISO 14644-3:2010,Annex B,B.4.2

Обавезан услов је поседовање сертификата о акредитацији према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 за наведена испитивања

Цена појединачног сервиса..........................................................................

УКУПНА ЦЕНА ЗА 4 (четири) СЕРВИСА.......................................................

- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

| Ред. бр. | Назив | Врста делова | Количина | Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HEPA филтер - већи | Набавка и замена филтера који су постављени на убацивању ваздуха у радни простор за ламинарну комору Faster | 1 |  |  |
| 2. | HEPA филтер - већи | Набавка и замена филтера који су постављени на убацивању ваздуха у радни простор за ламинарну комору Telstar | 1 |  |  |
| 3. | HEPA филтер - мањи | Набавка и замена филтера који су постављени на избацаивању ваздуха у околни простор за ламинарну комору Faster | 1 |  |  |
| 4. | HEPA филтер - мањи | Набавка и замена филтера који су постављени на избацаивању ваздуха у околни простор за ламинарну комору Telstar | 1 |  |  |
| 5. | Неонска светиљка | Набавка и замена | 8 |  |  |
| 6. | УВ лампа | Набавка и замена УВ лампе за комору Faster | 1 |  |  |
| 7. | УВ лампа | Набавка и замена УВ лампе за комору Telstar | 1 |  |  |
| 8. | УВ лампа | Набавка и замена УВ лампе за комору Bio Air | 2 |  |  |
| 9. | Стакло | Набавка и замена стакла на лам.коморама | 1 |  |  |
| 10. | Контролер | Набавка и замена конторлера са дисплејом | 2 |  |  |
| 11. | Матична плоча | Набавка и замена матичне плоче | 1 |  |  |
| 12. | Сензор брзине | Набавка и замена | 2 |  |  |
| 13. | Осигурачи | Набавка и замена | 4 |  |  |
| 14. | Аларм | Набавка и замена аларм | 2 |  |  |
| 15. | Вентилатор | Набавка и замена вентилатора | 1 |  |  |
| 16. | Средство за чишћење | Средство за санитизацију и чишћење радних површина ламинарних комора | 4 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а.......................................................................

УКУПНА ЦЕНА

СЕРВИСА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ( I+II ) БЕЗ ПДВ-а......................................

Партија 4. Одржавање система видео надзора

Технички опис

Превентивног одржавања и замена дотрајалих елемената,побољшање и унапређење система техничког обезбеђења

Посебни услови :

Извршилац је дужан да током извођења радова води рачуна о безбедности трећих лица и њихове имовине.Извршилац је дужан да радове иводи тако да не ремети процес рада,да ради и ван редовног радног времена.

Извршилац даје Наручиоцу гаранцију за изведене радове.

Наручилац се обавезује да обезбеди извршиоцу несметан рад,снабдевање електричнном енергијом и комуникацију у и око објекта на ком се радови изводе.

- Превентивно одржавање система видео надзора

| Ред.бр. | Опис услуга | Број услуга | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преглед и чишћење елемената система | 6 |  |  |
| 2. | Провера исправности и функционалности позиција инсталираних камера | 6 |  |  |
| 3. | Чишћење елемената система видео надзора | 6 |  |  |
|  | Стаклених површина на спољашњим камерама и куполним камерама | 6 |  |  |
|  | Чишћење (издувавање под притиском)унутрашњости снимача | 6 |  |  |
| 4. | Испитивање рада елемената система | 6 |  |  |
|  | Контрола рада камера, контрола видног поља, квалитета слике (оштрина) и подешавање квалитета слике по потреби | 6 |  |  |
|  | Тест рада детекцине покрета система видео надзора | 6 |  |  |
|  | Контрола сетовања (подешености) рада снимача | 6 |  |  |
|  | Преглед архиве (капацитет и квалитет видео записа) снимача | 6 |  |  |
| 5. | Функционални тест рада система видео надзора | 6 |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

СЕРВИСИРАЊА БЕЗ ПДВ-а......................................................................................

- ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА,ПОБОЉШАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА

| Ред. бр. | Назив опреме | Врста опреме | Коли- чина | Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP Kамера | IP MPIX Dome kamera ONVIF компатибилна Мини вандалоотпорна куполна камера, 2мп слика,софтвер-ска дан ноћ функција,1/3inch CMOS сензор слике,Објектив2,8 или 4мм,Осетљивост:0.5 Lux(color)/0.1lux (BW);H:264 компресијаса регулацијом протока,Брзина 15фпс(1600х1200),30фпс при 720р,30фпс при 4СIF,електронски PTZ,за спољну монтажу IP66,Напајање 12Vdc/Poe | 2 |  |  |
| 2. | Носач IP камере | зидни носач за IP камеру | 1 |  |  |
|  | Сет за монтажу | Сет за монтажу камере на стуб | 1 |  |  |
|  |  | Мрежни снимач |  |  |  |
| 3. | NVR | Снимање до 16 IP камера; Компресија Н.264;Dual-Stream; Снимање до 5 Mpix Улазни/Излазни саобраћај= 40/60 Мbps;Брзина снимања 16 IP камера у резолуцији 4СIF у реалном времену или 2МП,5МП ( non realtime);место за до 2 SATA HDD (сваки до 2 Tb) HDMI мониторски излаз;16 алармних улаза/2 излаза 12Vdc,1U,19'' | 1 |  |  |
|  | DVR | 16-канални дигитални снимач/сервер,Компресија слике Н.264,брзина снимања у свим рез. CIF/2CIF/4CIF/WDI@25fps по каналу у реалном времену USB2.0 port x 2,за архивирање на USB меморију илиHDD/DVD-RW 1 аудио улаз;место за 1hSATA HDD капацитета до 4Тb;Видео излази HDMI,VGA,BNC,RS485 за управљање PTZ камерама ( DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки канал посебно, надзор путем мобилног телефона (ANDROID,iOS) CMS software,управљање путем миша, даљинске команде (У комплету)или даљински путем мреже,графички мену,без HDD | 1 |  |  |
| 5. | HDD | HDD 2Tb за NVR,DVR уређаје, SATA3 | 3 |  |  |
|  |  | Напајање |  |  |  |
| 6. | РОЕ injektor | POE injektor са AC/DC адаптером 48Vmax | 2 |  |  |
| 7. | UPS | UPS 1000VA/600W,line interactive | 2 |  |  |
| 8. | Разводна кутија | Спољашња разводна кутија,IP55 заштита | 2 |  |  |
| 9. | Конектор | Конектор BNC,F,RJ45 | 4 |  |  |
| 10. |  | Ситан потрошни материјал | паушално |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

КАБЛИРАЊЕ

| Ред.бр. | Врста материјала | Количина | Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабл UTP CAT5E 4x2x0,5mm2 | 150 |  |  |
| 2. | Кабл UTP CAT5E 4x2x0,5mm2 са сајлом (самоносиви) | 50 |  |  |
| 3. | PVC каналице 25х16mm | 50 |  |  |
| 4. | Ситан потрошни материјал | паушално |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

Укупна цена свих радова (I+II) без ПДВ-а..............................................................

Укупна цена свих радова (I+II) са Пдв-ом..............................................................

Партија 5. Одржавање централног система озвучења у сали

ВРСТА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ

| Ред.бр. | Врста опреме | Коли-чина | Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освежавање и чишћење ласера DVD плејера | 3 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа аудио миксера Pronomic M-802 или доказани еквивалент | 1 |  |  |
| 3. | Набавка и замена појачала марке ТОА А-1812 или доказани еквивалент | 1 |  |  |
| 4. | Набавка и замена плафонских звучника са алуминијумском мембраном,марке Martin Wisman HFX6 20W (100V) или доказани еквивалент | 10 |  |  |
| 5. | Набавка и замена жичаног микрофона Electro-Voice CO9, са каблом дужине 15м,или доказани еквивалент | 1 |  |  |
| 6. | Набавка и замена бежичног микрофонског сета Electro-Voicе R300E или доказани еквивалент | 3 |  |  |
| 7. | Развод инсталацијеод појачала до 10 звучника (снага 10x20W + кабл за звучнике) | 60м1 |  |  |
| 8. | Набавка и испорука микрофонског кабла са конекторима 10м | 2 |  |  |
| 9. | Набавка и испорука микрофонског кабла са конекторима 1,5м | 2 |  |  |
| 10. | Набавка и испорука микрофонског кабла са конекторима 1м | 3 |  |  |
| 11. | Постоље за микрофон на столу K&M | 2 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

РАДОВА И ОПРЕМЕ БЕЗ ПДВ-а...............................................................................

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Редни број | УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | -да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре одн. извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК. Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казненеевиденције односно уверење оне полицијске управе министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су: -Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица -Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица -Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | -да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5 | -Кадровски и технички капацитет За партију 1 (минимум једно возило;минимум два стално запослена,од којих је један фригомеханичар) за партију 2 (минимум једно возило;минимум два стално запослена који морају да имају сертификат о оспособљености за сервисирање опреме издат од произвођача опреме) за партију 3 (минимум једно возило;минимум два стално запослена) за партију 4 (минимум једно возило;минимум једног дипл. инжењера са лиценцом 353 и 453 и једног сервисера) | - копије саобраћајних дозвола за возила - М-А обрасце из којих се види профил стручне спреме и копија радних књижица - фотокопија сертификата о оспособљености - копије важећих лиценци 353 и 453 |

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре није у обавези да достави доказе из тачке 1-4, већ само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сертификати и техничке карактеристике могу бити дати на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге– ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр. 08-IV-11/14- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.05.2014 до 10. часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у пет партија, и то:

Назив партије

1.Одржавање и сервисирање клима уређаја, фрижидера и замрзивача

2. Одржавање инсталације и вентилације дигестора

3.Одржавање,сервисирање и замена резервних делова на микробиолошким сигурносним кабинетима, ламинарним коморама

4.Одржавање система видео надзора

5.Одржавање централног система озвучења у сали

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр. 08-IV-11/14- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр.08- IV-11/14- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр. 08-IV-11/14- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр. 08-IV-11/14- НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3 Гарантни рок за извршене услуге

не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуге

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена може да буде исказана и у еврима и за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда..

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Mеницу доставити за сваку партију посебно.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења уговора,, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНУ бр. 08-IV-11/14

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“ и то:

1.Цена                                               80 (најнижа цена/разматрана ценах80)

2. Време одзива                              20 (најкраће време/разматрано времех20)

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краће време одзива.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно (у оквиру радног времена у Архиви радним даном од 7,30 до 15, 30, а суботом на централи Завода до 13 часова), електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs до 15,30 радним даном, факсом на број 3227-828  до 15,30 радним даном или препорученом пошиљком са повратницом Градски завод за јавно здравље, Београд, Бул. деспота Стефана 54а. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр. 08-IV-11/14

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | _____________од дана извршења услуге и испостављања фактуре |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења | __________---од дана подношења захтева да се услуга изврши |
| Гарантни период |  |
| Место и начин извршења |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Закључен између:

Градског завода за јавно здравље

са седиштем у .Београду, Булевар деспота Стефана 54а ПИБ:.10044907 Матични број: 07041152

Број рачуна: .840-627667-91 Назив банке:.Управа за трезор,

Телефон:2078-638Телефакс:3227-828

кога заступа директор Прим. др Слободан Тошовић, мр сц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ВНУ Број: 08-IV-11/14

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ВНУ бр.08- IV-11/14 спровео поступак набавке услуге – ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА), применом поступка –отворени поступак;

- да је Понуђач доставио понуду за јавну набавку ВНУ бр.08- IV-11/14, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Понуђача и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Понуђача за извршење услуге- ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) -___________(број и опис партије) по спроведеном поступку јавне набавке ВНУ бр. 08-IV-11/14

Члан 2.

Понуђач се обавезује да за потребе Завода изврши услугу- ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА (ПО ПАРТИЈАМА), -___________(број и опис партије), у свему према понуди број _________ од _________ године

Члан  3

Вредност услуге из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара.

Обрачунати ПДВ (20%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност услуге са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност услуге из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4

Завод исплаћује Понуђачу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ___дана по пријему фактуре уплатом на рачун број: ______________код  ____________ банке.

Понуђач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Заводу (заводни број Завод-а ).

## Члан 5.

Понуђач се обавезује да услугу изврши у року од______________од дана подношења захтева да се услуга изврши.

## Члан 6.

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, под претњом раскида уговора достави сопстевну меницу са меничним овлашћењем у висини 10% укупно уговорене обавезе без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року.

Члан 7.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 8.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 9.

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 10.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скалду са законом.

Члан 11.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. У случају спора уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 12.

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПОНУЂАЧ                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1. Сервисирање клима уређаја

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месечно сервисирање клима уређаја |  |  |  |  |
| Тромесечно сервисирање клима уређаја |  |  |  |  |
| Годишње сервисирање клима уређаја |  |  |  |  |
| Сервисирање фрижидера са агрегатима |  |  |  |  |
| Ценовник резервних делова за клима уређаје са уградњом |  |  |  |  |
| Ценовник резервних делова за фрижидере са агрегатима са уградњом |  |  |  |  |
| Ценовник резервних делова за фрижидере затвореног система (са мирним хлађењем)са уградњом |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |

Партија 2. Одржавање инсталација и вентилације дигестора

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Одржавање дигестора |  |  |  |  |
| Резервни делови дигестора |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |

Партија 3. Одржавање,сервисирање и замена резервних делова на микробиолошким сигурносним кабинетима 
(ламинарним коморама)

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Редовно сервисирање ламинарних комора |  |  |  |  |
| Резервни делови |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |

Партија 4. Одржавање система видео надзора

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Превентивно одржавање система видео надзора |  |  |  |  |
| Замена дотрајалих елемената, побољшање и унапређење система |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |

Партија 5. Одржавање централног система озвучења у сали

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Одржавање централног система озвуњења у сали |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 2. уписати Укупан износ без
ПДВ-а

- у колони 3. уписати % ПДВ-а

- у колони 4. уписати износ ПДВ-а

- у колони 5. уписати Укупан износ са ПДВ-ом

|  | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ( ПО ПАРТИЈАМА ) ВНУ бр 08- IV-11/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДРУГЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ( ПО ПАРТИЈАМА ) ВНУ бр 08-IV-11/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу  Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке у облику, садржини и начину плаћања, коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник-правно лице: ________________________________

Седиште/адреса:       ________________________________

Матични број: ____________________

Порески идентификациони број (ПИБ): ______________

У месту: ____________

Текући рачун________________

Код банке: _________________

ИЗДАЈЕ:

ПОВЕРИОЦУ:ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ,БЕОГРАД

Седиште / адреса Булевар деспота Стефана 54а

Текући рачун број : : 840-627667-91

Матични број 07041152 ПИБ 100044907

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА

СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Предајемо вам 1-u бланко соло меницу,серијски број _________________ и овлашћујемо ____________________________________________________________, као Повериоца,да предату меницу може попунити на износ од ____________ динара на име обезбеђења за озбиљност понуде, а на основу ___________________________________________.

Овлашћуије се ______________________________________, као Поверилац , да у складу са одредбама наведеног уговора изврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака , а у корист рачуна Повериоца – ____________________________________

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачун или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа , лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења:

__________________                                                       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ  МЕНИЦЕ

___________________________

XIII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу  Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке у облику, садржини и начину плаћања, коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник-правно лице: ________________________________

Седиште/адреса:       ________________________________

Матични број: ____________________

Порески идентификациони број (ПИБ): ______________

У месту: ____________

Текући рачун________________

Код банке: _________________

ИЗДАЈЕ:

ПОВЕРИОЦУ:ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ,БЕОГРАД

Седиште / адреса Булевар деспота Стефана 54а

Текући рачун број : : 840-627667-91

Матични број 07041152 ПИБ 100044907

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА

СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Предајемо вам 1-u бланко соло меницу,серијски број _________________ и овлашћујемо ____________________________________________________________, као Повериоца,да предату меницу може попунити на износ од ____________ динара на име обезбеђења за добро извршење посла, а на основу ___________________________________________.

Овлашћуије се ______________________________________, као Поверилац , да у складу са одредбама наведеног уговора изврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака , а у корист рачуна Повериоца – ____________________________________

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачун или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа , лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења:

__________________                                                       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ  МЕНИЦЕ

___________________________