КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

ЈАВНА НАБАВКА –УСЛУГА ОДРЖАВАЊA ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ВНУ 09-IV-12/14

април 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНУ 09-IV-12/14 бр 965/2 од 08.04.2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНУ 09-IV-12/14 бр 965/3од 08.04.2014, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуге оржавања инсталационих система у згради ( по партијама)

ВНУ 09-IV-12/14

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 19 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 25 |
| VI | Образац понуде | 33 |
| VII | Модел уговора | 37 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 41 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 45 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 46 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 47 |
| XII | Образац - Менично овлашћење за озбиљност понуде | 48 |
| XIII | Образац – Менично овлашћење за добро извршење посла | 50 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница www.zdravlje.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ВНУ 09-IV-12/14 је набавка услуге-услуга одржавања инсталационих система у згради ( по партијама)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Радован Нинковић

Е - mail адреса radovan.ninkovic@zdravlje.org.rs

Рок за достављање понуде је до 08.05.2014. године до 10:00 часова.

Понуде се достављају на адресу: Градски завод за јавно здравље

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Понуда за јавну набавку ВНУ 09-IV-12/14

не отварати

Јавно отварање понуде обавиће се 08.05.2014 у 11:00 часова у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд, сала на 7-oм спрату.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр Предмет јавне набавке ВНУ 09-IV-12/14 је набавка услуге- услуга одржавања инсталационих система у згради ( по партијама)

Ознака из општег речника набавке - 50700000 - услуге поправке и одржавања инсталације у зградама.

2.Партије

Набавка је обликована  у 9 партија и то:

Назив партије

1.Одржавање мермерних терацо подова

2. Одржавање и сервисирање три лифта

3.Одржавање, електроинсталација објеката са отклањањем тежих кварова

4.Одржавање и редовно сервисирање телефонске централе, инсталација и мреже

5.Одржавање опреме у гаражи

6.Одржавање и сервисирање система за дојаву пожара

7.Одржавање апарата за сређивање редова

8.Одржавање инсталација водоводне и канализационе мреже Завода

9.Поправка бојлера топле воде (замена прохромских чаура, пумпи и др.) као хитне интерванције

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. Одржавање мермерних терацо подова

Опис услуге

Под услугом се подразумева детаљно чишћење и прање подова од  мермера, керамике и терацо материјала са специјалним противклизним хемијским препаратима који поред чишћења имају и заштитну улогу са високим сјајем.

Такође је предвиђено скидање графита са фасаде објеката Завода, дубинско прање конференцијских столица, ентеријера и седишта у возилима.

Кристализација подова:

- Скидање старе заштите

- Фино брушење подова

- Наношење три слоја заштите

Чишћење конференцијских столица:

- Прање, испирањем сушење

Чишћење ентеријера возила и седишта:

- Прање, испирање и сушење

| Ред. бр. | Врста посла | Цена по м2 | Количина | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење мермерних подова |  | 1850 |  |
| 2. | Прање канцеларијских столица,цена по комаду |  | 200 |  |
| 3. | Дубинско прање седишта у возилима, цена по комаду |  | 15 |  |
| 4. | Скидање графита са фасаде хемијским средствима |  | 200 |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

СВИХ УСЛУГА БЕЗ ПДВ-а..........................................................................................

Партија 2. Одржавање и сервисирање три лифта

Општи услови

Гаранција на изведене радове мора бити минимум годину дана

План месечног одржавања лифтова

Техничко одржавање

Потребно је континуирано сервисирање и одржавање наведене опреме. Од понуђача се захтева да у што краћем року, најкасније за 24 сата, изврше потребне радове, квалитетно, у складу са позитивном пословном етиком и уз употребу личне заштитне опреме током боравка сервисера у Заводу.

У Заводу постоје три врсте лифта и то:

- Електростабилни,

- Хидраулични (клеман сабирни) и

- Теретна платформа

Сервисирање је обавезно једанпут месечно за сва три лифта.Поред редовног сервисирања неопходне су и хитне интервенције уз замену резервних делова.

Годишњи преглед се обавља једном у току године, са подешавањем свих уређаја лифта, као и неопходном припремом за техничку конторлу од стране овлашћене фирме која издаје сертификат.

Опис редовног месечног сервисирања лифтова

- Провера исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада безбеднсних уређаја кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајљих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата возног окна.

- Преглед у машинској кућици осигурача главног вода и осигурача на групи за управљање.

- Преглед електромотора, лежајева, зазора и мазајућег прстена.

- Преглед вентилатора, електромагнетне кочнице и кочног магнета према спојници електромотора.

- Преглед исправности ужади у каналима погонске ужетњаче.

- Преглед нивоа уља у кућишту редуктора и лежајевима мотора.

- Чишћење погонске машине хидрауличног агрегата и вентилске групе, као и машинског одељења.

- Преглед у возном окну исправности рада крајњих прекидача и магнетних прекидача.

- Преглед исправности и затегнутости носећих ужади, као и ужета регулатора брзине и по потреби дошпановати.

- Преглед исправности заптивних елемената и спојева на хидрауличној инсталацији.

- Преглед исправности управљања из кабине и сабирања вожње из станице у станицу у оба смера.

- Преглед исправности сигнализације и расвете кабине

- Преглед удубљења и фотоћелија на предњој страни кабине, када кабина нема кабинска врата.

- Преглед шахта возног окна да нема воду или друге предмете.

- Преглед исправности фотоћелија, чишћење затезача и ужета регулатора брзине.

- Преглед исправности диктатора врата и стаклене површине на вратима.

- Преглед исправности позивних кутија и сигнализације.

- Преглед исправности контакта кабине и контакта лабаве ужади.

- Провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем.

- Проверу прикључака на громобранску инсталацију.

БРОЈ СЕРВИСА ЗА ТРИ ЛИФТА.....................................................36

ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ

СЕРВИСА................................................................................................

УКУПНА ЦЕНА

СВИХ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-а................................................................

Ценовник резервних делова

| Ред. бр. | Опис делова | Количина | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агрегат за хидраулични лифт Т250 BLAIN, са грејачем ,7,7kw | 1 |  |
| 2. | Аксијални лежај | 1 |  |
| 3. | Диктатор за РА врата | 1 |  |
| 4. | Дисплеј седмосегментни | 1 |  |
| 5. | Дистабили | 1 |  |
| 6. | Дугме СТОП | 1 |  |
| 7. | Двополни контакти | 1 |  |
| 8. | Електрораве | 1 |  |
| 9. | Фотоћелије (пар) | 1 |  |
| 10. | GREC управљања | 1 |  |
| 11. | Клип хидраулични о100 х 8.5 х 3900мм са вентилом лома | 1 |  |
| 12. | Клизачи кабине | 1 |  |
| 13. | Клизачи котратега | 1 |  |
| 14. | Кљуњна кутија за резервну вожњу NSK са 2 кључа | 1 |  |
| 15. | Кочиони клинови | 1 |  |
| 16. | Крајњи прекидач | 1 |  |
| 17. | KTZ виљушка | 1 |  |
| 18. | Кутија ревизионе вожње са клем касном | 1 |  |
| 19. | Летва CZ | 1 |  |
| 20. | Неповратни контакти | 1 |  |
| 21. | Носач рама кабине | 1 |  |
| 22. | Основна плоча ''Autinor'' | 1 |  |
| 23. | Отпорник | 1 |  |
| 24. | РА врата од inoxa 800 | 1 |  |
| 25. | Погонска машина ALBERTO SASSI 6,6 KW, 330 KG | 1 |  |
| 26. | Постоље за машину | 1 |  |
| 27. | Позивна кутија са дисплејом | 1 |  |
| 28. | Позивно дугме | 1 |  |
| 29. | Превојна ужетњача за хидраулични лифт о400 | 1 |  |
| 30. | РТС модул | 1 |  |
| 31. | Регистар кутија до 8 станица са дисплејом | 1 |  |
| 32. | Регулатор брзине | 1 |  |
| 33. | Шпулна магнета CZ | 1 |  |
| 34. | Уређај за нужно светло и аларм | 1 |  |
| 35. | Вага преоптерећења ILC3 | 1 |  |
| 36. | Венац ужетњаче ф600х4х11 | 1 |  |
| 37. | Врата машинског простора | 1 |  |
| 38. | Припрема лифтова за годишњи преглед и издавање сертификата | 3 |  |
| 39. | Затезач ужета за граничник брзине | 1 |  |
| 40. | Радни сат | 1 |  |
|  | УКУПНО |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а............................................................................

УКУПНА ЦЕНА СВИХ СЕРВИСА

И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а.........................................................................

Партија 3. Одржавање електроинсталација објеката са отклањањем тежих кварова

Предмер и Предрачун

| Ред. бр. | Опиц радова и материјала | Количина | Цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука материјала и израда инсталације наизменичних сијаличних места у средњем степеништу,испод малтера каблом N2XH 3,4 и 5 x 1,5mm2,просечне дужине 20м | 16 |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих светиљки 2х36 W,замена флуоцеви и стартера и поновна монтажа на нову инсталацију | 16 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња наизменичних прекидача | 10 |  |  |
| 4. | Демонтажа старих, испорука и уградња нових флуо светиљки типу „Phillips’’ 4x36 W на VI спрату нове зграде ,или одговарајуће | 20 |  |  |
| 5. | Демонтажа старих, испорука и уградња нових флуо светиљки сличне типу „Phillips’’ светиљке 3х36 W или одговарајуће | 20 |  |  |
| 6. | Испорука материјала, израда и уградња разводног ормана у сутерену старе зграде. Комплет шемиран у повезан са главним прекидачем 63А,fid склопком 63А и аутоматским осигурачима 10 и 16 А ком.42. Опрема слична типу“Schnaider” или одговарајуће | Комплет |  |  |
| 7. | Испорука и израда парапетног развода у сутерену старе зграде сличног типу „Legrand” 160x80mm са свим кривинама, спојницама, држачима и поклопцима,или одговарајуће | 20 |  |  |
| 8. | Испорука и уградња сета од три шуко утичнице са поклопцем, у парапетни развод комплет са повезивањем на постојећу инсталацију каблом N2XH 3х2,5мм2,просек 3 м | 15 |  |  |
| 9. | Испорука, уградња и повезивање контактора 16А, трофазних и тастера ,,укључено – искључено“ у парапетном разводу | Комплет 5 |  |  |
| 10. | Испорука и полагање испод малтера од приземља до V спрата у новој згради кабла N2XH 5х16мм2 | 50м1 |  |  |
| 11. | Израда и уградња разводног ормана комплет шемираног и повезаног са главним прекидачем 63А, fid склопком 63А и аутоматским осигурачима 16А ком.24 и 32 А ком.9.Опрема слична типу “Schnaider” или одговарајуће | Комплет 1 |  |  |
| 12. | Преправка GRO-а, прешемирање и уградња новог аутоматског прекидача 125А слично типу “Schnaider” или одговарајуће | Комплет 1 |  |  |
| 13. | Крпљење шлицева ширине 20цм продужним малтером | 150м1 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА БЕЗ ПДВ-а......................................................................

Партија 4. Одржавање телефонске централе,инсталација и мреже

Предмер

за одржавање и унапређење телекомуникационе опреме Завода

- Превентивно и корективно одржавање телефонске централе типа:

Телекомуникациони систем: Avaya Definity G3csiV6

Хардвер : 2 (два) кућишта Avaya Definity

Веза са јавном мрежом : 1 ISDN PRI (30 истовремених дигиталних говорних канала)

Локални прикључци : Укупно 201 корисничка лиценца – 100 % искоришћени ресурси

Дигитални локални прикључци – 24

Аналогни локални прикључци- 200

Спецификација услуга:

- Модел 8х5 телефонска подршка,

- Анализа система (Dial in приступ),

- Отклањање кварова на опреми,

- Загарантовано време одзива сервисера у складу са типом квара, не дуже од 3 сата од подношења захтева,

- Превентивни месечни преглед,

- Обавеза понуђача да у стоку има резервних делова,

- Набавка оригиналних резервних делова произвођача, увоз и уградња пада на терет Извођача.

ЦЕНА РАДНОГ САТА..................................................................................................

УКУПНА ЦЕНА на месечном нивоу..........................................................................

УКУПНА ЦЕНА за 12 месеци.....................................................................................

- Одржавање и корективни захвати на телефонским инсталацијама

- Спецификација услуга :

- Отклањање кварова на телефонској инсталацији по потреби,

- Обавеза понуђача да има резервне делове у стоку,

- У цену су укључени сви радови – услуге и утрошеног материјала на инсталацији.

ЦЕНА РАДНОГ САТА......................................................................................

УКУПНА ЦЕНА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ.......................................................

УКУПНА ЦЕНА..................................................................................................

УКУПНА ЦЕНА

УСЛУГА (I+II) БЕЗ ПДВ-а.................................................................................

Партија 5. Одржавање опреме у гаражи

Предмер и Предрачун

| Ред. бр. | Врста радова | Количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервис ауто-дизалице марка Универзал-Бања Лука, максималн носивост 2.5тона | 2 |  |  |
| 2 | Сервис пресе,марка Verter internacional t.20 | 2 |  |  |
| 3 | Сервис компресора,марка: Eure T min-10 max + 100 | 2 |  |  |
| 4 | Преглед и подмазивање аутодизалице | 12 |  |  |
| 5 | Годишњи сервис ауто дизалице | 1 |  |  |
| 6 | Ванредни преглед аутодизалице | 1 |  |  |
| 7 | Радни сат | 1 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА БЕЗ ПДВ-а...............................................................

НАПОМЕНА

Право учешћа имају сви који су овлашћени да издају атест о контроли и исправности ауто дизалице.

Партија 6. Редовно одржавање система за дојаву пожара

Предмер и предрачун

| Ред. бр. | Врста услуге | Број услуга | Цена услуге | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редован двомесечни преглед стабилног система за дојаву пожара по закону и правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара уз вођење контролне књиге сервисирања и књиге догађања | 5 |  |  |
| 2. | Годишњи преглед стабилног система за дојаву пожара по закону и правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара уз вођење контролне књиге сервисирања и књиге догађања | 2 |  |  |
| 3. | Обука радника у руковању са РР централом и издавање потврде о обучености | 1 |  |  |
| 4. | Израда контролне књиге сервисирања | 1 |  |  |
| 5. | Израда књиге догађаја | 1 |  |  |
| 6. | Радни сат сервисера | 30 |  |  |
| 7. | Набавка и замена јављача | 20 |  |  |
| 8. | Набавка и замена резервног напајања аку - батерија | 10 |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

ДЕЛОВА И УСЛУГА БЕЗ ПДВ-а......................................................................

Партија 7. Одржавање апарата за сређивање редова

Предмер и предрачун

| Ред. бр. | Врста услуге | Количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња управљачке плоче командног пулта | 1 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња бежичног уређаја за комуникацију на командном пулту | 3 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња антене са каблом за командни пулт | 3 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња напајања командног пулта | 3 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња терморолни димензија 57/30/12 | 400 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња штампане плоче на штампачу са USB конекторима | 2 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња комплетног механизма штампача | 2 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња горњег механизма штампача | 6 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња тастера на командном пулту | 2 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња управљачке плоче за један ред на централном дисплеју | 2 |  |  |
| 11. | Набавка и уградња бежичног уређаја на дисплеју | 2 |  |  |
| 12. | Набавка и уградња антене са каблом за централни дисплеј | 3 |  |  |
| 13. | Набавка и уградња напајања дисплеја | 2 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња шалтерског терминала | 1 |  |  |
| 15. | Набавка и уградња мале антене за шалтерски терминал | 3 |  |  |
| 16. | Набавка и уградња напајања шалтерског терминала | 3 |  |  |
| 17. | Цена радног сата | 1 |  |  |
| 18. | Долазак по позиву на интервенцију | 1 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

НАПОМЕНА : Одржавање система подразумева континуирану контролу и отклањање недостатака у најкраћем року, а најкасније

24 сата од пријаве квара.

УКУПНА ЦЕНА 
УСЛУГЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а...............................................

Партија 8. Одржавање инсталација водоводне и канализационе мреже

Предмер и предрачун радова

| Ред. бр. | Врста радова или набавке | Количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа набавка и уградња санитарне опреме | ком |  |  |
| 1. | WC шоље | 5 |  |  |
| 2. | Водокотлића | 5 |  |  |
| 3. | Моноблока (из увоза) | 5 |  |  |
| 4. | Батерија за умиваоник | 5 |  |  |
| 5. | Батерија за каду | 5 |  |  |
| 6. | Славина за веш машину | 5 |  |  |
| 7. | ЕК вентила | 5 |  |  |
| 8. | Писоара | 5 |  |  |
| 9. | Потисних славина за писоаре | 5 |  |  |
| 10. | Умањивача притиска Ф80 | 2 |  |  |
|  | Демонтажа набавка и уградња PVC водоводних цеви и фазонских комада са повезивањем на постојећу мрежу: | м1 |  |  |
| 11. | Ф – 1/2'' | 5 m' |  |  |
| 12. | Ф – 3/4'' | 5 m' |  |  |
| 13. | Ф – 1'' | 5 m' |  |  |
| 14. | Ф – 5/4'' | 5 m' |  |  |
| 15. | Ф – 6/4'' | 5 m' |  |  |
|  | Демонтажа набавка и уградња поцинкованих цеви и фазонских комада са повеивањем на постојећу мрежу: |  |  |  |
| 16. | Ф – 1/2'' | 5 m' |  |  |
| 17. | Ф – 3/4'' | 5 m' |  |  |
| 18. | Ф – 1'' | 5 m' |  |  |
| 19. | Ф – 5/4'' | 5 m' |  |  |
| 20. | Ф – 6/4'' | 5 m' |  |  |
|  | Демонтажа LG водоводних цеви и фазонских комада са повезивањем на постојећу мрежу: | m1 |  |  |
| 21. | Ф – 100мм | 10 m' |  |  |
| 22. | Ф – 125мм | 10 m' |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа LG водоводних цеви и фазонских комада са повезивањем на постојећу мрежу: |  |  |  |
| 23. | Ф – 100мм | 10 m' |  |  |
| 24. | Ф – 125мм | 10 m' |  |  |
| 25. | Интервенција на огушењу канализационе мреже у објектима | 20 m' |  |  |
| 26. | Демонтажа, набавка и монтажа PVC сифона за умиваоник | 5 ком |  |  |
| 27. | Демонтажа, набавка и монтажа металних сифона за писоаре | 5 ком |  |  |
|  | Набавка и уградња подних PVC сливника |  |  |  |
| 28. | Ф – 50 мм | 5 ком |  |  |
| 29. | Ф – 100 мм | 5 ком |  |  |
| 30. | Ангажовање КV мајстора водоинсталатера на пословима који нису обухваћени спецификацијом – Норма час | 1 норма час |  |  |
| 31. | Ангажовање NK радника на пословима који нису обухваћени спецификацијом. Норма час | 1 норма час |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА

СВИХ УСЛУГА БЕЗ ПДВ-а...............................................................................

Радови се изводе као хитне интервенције. Одзив максимум 4 сата по усменом или писменом захтеву.

Партија 9. Поправка бојлера топле воде ( замена чаура, пумпи и др.) као хитне интервенције

Предмер и предрачун

| Ред. бр. | Опис послова и делова | Количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лоптаста славина за воду температура до 90 С са спољним заптивним материјалом | 2 |  |  |
| 2. | Сигурносни вентил са опругом температуре до 90 С | 2 |  |  |
| 3. | Циркулациона пумпа за измењивач топлоте ( проток 5,0 m3/h, напор 35 kpa, мотор 1Х230V,50 Hz,снаге 120 – 185 W) | 2 |  |  |
| 4. | Неповратна клапна за воду температуре до 90 С | 2 |  |  |
| 5. | Лоптаста славина ½“ са навојним спојем температуре до 90 С | 2 |  |  |
| 6. | Месингана славина ¾“ за пуњење и прежњење инсталације са наставком за црево и капу | 1 |  |  |
| 7. | Манометар ½ “ мерног опсега до 6 бар-а Ф80 мм са манометарском славином | 2 |  |  |
| 8. | Биметални термометар ½ “ Ф80 мм опсега 0-120 С | 3 |  |  |
| 9. | Мембрански вентил – регулатор притиска ( проток 5,0m3/h воде температуре до 90С, опсег притиска 1-10бар подешен да одржава притисак на 5,0 бар) | 3 |  |  |
| 10. | Неповратна клапна са прирубницама, контраприрубницама,спојним и заптивним материјалом | 1 |  |  |
| 11. | Преструјни угаони вентил за заштиту пумпе за радијаторско грејање (опсег 0,05-0,7 бар отвара на 0,2 бар) | 2 |  |  |
| 12. | Трокраки мешни сферни вентил за воду температуре -30 – 140С DN 40 са електромоторним погоном 24V/50HZ са припадајућом опремом за монтажу | 2 |  |  |
| 13. | Сензор температуре воде мерног опсега 20-120С (тип сензора CTS – 1 тип чауре CTS – 1 -200 ) | 3 |  |  |
| 14. | Гранични термостат опсега 40-120С | 2 |  |  |
| 15. | Пролазни сферни вентил за воду температуре -30 до 95С DN 50 са ел.моторним погоном 24V/50HZ отворено/затворено са припадајућом опремом за монтажу | 1 |  |  |
| 16. | Суви електрични грејач снаге N=5KW | 5 |  |  |
| 17. | Демонтажа, поправка и поновна монтажа прохромске чауре за четири грејача. Чаура је пречника 10цм, дужине 80цм | 1 |  |  |
| 18. | Цена радног сата | 1 |  |  |
| 19. | Долазак на објекат по позиву за хитну интервенцију | 1 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ

И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а..............................................................

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Редни број | УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | -да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре одн. извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК. Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казненеевиденције односно уверење оне полицијске управе министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су: -Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица -Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица -Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | -да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | Додатни услови за партију 2. неопходни технички и кадровски капацитет : минимум два стално запослена радника који изводе радове,морају поседовати сертификат о оспособљености за сервисирање опреме и микропроцесорских команди издат од произвођача опреме. -Минимум два возила за сервис и хитне интервецније Додатни услови за партију 3. неопходни технички и кадровски капацитет : -минимум једно возило; да у радном односу има минимум два запослена електричара трећег или четвртог степена стручне спреме-електро смера Додатни услови за партију 4. неопходни технички и кадровски капацитет : поседовање сертификата овлашћеног произвођача опреме ; обавеза понуђача да има минимум 5 сертификованих инжињера ; минимум 2 (два) возила. Додатни услови за партију 5. неопходни технички и кадровски капацитет : минимум једно возило ; да у радном односу има минимум 2 ( два) запослена трећег или четвртог степена и једног машинског инжињера. Додатни услови за партију 8. неопходни технички и кадровски капацитет : минимум два возила; да у радном односу има 5 (пет) запослених минимум трећег степена, звање водоинсталатера Додатни услови за партију 9. неопходни технички и кадровски капацитет : минимум једно возило ; да у радном односу има минимум два запослена трећег или четвртог степена стручне спреме и једног машинског инжињера . | Доказ за партију 2 : копија М образац за запослене, копија сертификата; копије саобраћајних дозвола. Доказ за партију 3 : копија саобраћајне дозволе; копија М обрасца за запослене. Доказ за партију 4 : Овлашћење од стране произвођача за одржавање опреме која је предмет набавке;копија М образца и копија сертификата произвођача опреме; копија саобраћајних дозвола. Доказ за партију 5 : копија саобраћајне дозволе; копија М обрасца за запослене. Доказ за партију 8 : копија саобраћајне дозволе; копија М обрасца за запослене. Доказ за партију 9 : копија саобраћајне дозволе; копија М обрасца за запослене. |

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре није у обавези да достави доказе из тачке 1-4, већ само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сертификати и техничке карактеристике могу бити дати на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге  -     ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09- IV-12/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.05.2014 до 10. часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у девет  партија, и то:

Назив партије

1.Одржавање мермерних терацо подова

2. Одржавање и сервисирање три лифта

3.Одржавање, електроинсталација објеката са отклњањем тежих кварова

4.Одржавање и редовно сервисирање телефонске централе, инсталација и мреже

5.Одржвање опреме у гаражи

6.Одржавање и сервисирање система за дојаву пожара

7.Одржавање апарата за сређивање редова

8.Одржавање инсталација водоводне и канализационе мреже Завода

9.Поправка бојлера топле воде (замена прохромских чаура,пумпи и друго) као хитне интервенције

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09- IV-12/14- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09- IV-12/14 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09- IV-12/14 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09- IV-12/14 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3 Гарантни рок за извршене услуге

не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуге

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена може да буде исказана и у еврима и за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда..

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Mеницу доставити за сваку партију посебно.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења уговора,, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНУ бр. 09-IV-12/14

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања стим да рок плаћања не може бити дужи од 45 дана.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно (у оквиру радног времена у Архиви радним даном од 7,30 до 15, 30, а суботом на централи Завода до 13 часова), електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs до 15,30 радним даном, факсом на број 3227-828  до 15,30 радним даном или препорученом пошиљком са повратницом Градски завод за јавно здравље, Београд, Бул. деспота Стефана 54а. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09 IV-12/14

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 09 IV-12/14

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | _______________дана од дана извршења услуге и фактурисања |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења | _________________од дана подношења захтева да се услуга изврши |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ ( ПО ПАРТИЈАМА)

Закључен између:

Градског завода за јавно здравље

са седиштем у .Београду, Булевар деспота Стефана 54а ПИБ:.10044907 Матични број: 07041152

Број рачуна: .840-627667-91 Назив банке:.Управа за трезор,

Телефон:2078-638Телефакс:3227-828

кога заступа директор Прим. др Слободан Тошовић, мр сц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ВНУ Број: 09-IV-12/14

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ВНУ бр. 09-IV-12/14 спровео поступак набавке услуге – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА), применом поступка –отворени поступак;

- да је Понуђач доставио понуду за јавну набавку ВНУ 09- IV-12/14, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Понуђача и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Понуђача за извршење услуге- ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА)-___________(број и опис партије) по спроведеном поступку јавне набавке ВНУ 09- IV-12/14

Члан 2.

Понуђач се обавезује да за потребе Завода изврши услугу- ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА), -___________(број и опис партије), у свему према понуди број _________ од _________ године

Члан  3

Вредност услуге из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара.

Обрачунати ПДВ (20%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност услуге са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност услуге из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4

Завод исплаћује Понуђачу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ___дана по пријему фактуре уплатом на рачун број: ______________код  ____________ банке.

Понуђач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Заводу (заводни број Завод-а ).

## Члан 5.

Понуђач се обавезује да услугу изврши у року од______________од дана подношења захтева да се услуга изврши.

## Члан 6.

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, под претњом раскида уговора достави сопстевну меницу са меничним овлашћењем у висини 10% укупно уговорене обавезе без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року.

Члан 7.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 8.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 9.

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 10.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скалду са законом.

Члан 11.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. У случају спора уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 12.

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПОНУЂАЧ                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1. Одржавање мермерних и терацо подова

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуге одржавања мермених и терацо подова |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 2. Одржавање и сервисирање 3 (три)  лифта

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| План месечног одржавања лифтова |  |  |  |  |
| Ценовник резервних делова |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 3. Одржавање електроинсталација објеката са отлањањем тежих кварова

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер и предрачун ( опис радова и материјала) |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 4. Одржавање телефонске централе, инсталација и мреже

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер за одржавање и унапређење телекомуникационе опреме Завода |  |  |  |  |
| Одржавање и корективни захвати на телефонским инсталацијама |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 5. Одржавање опреме у гаражи

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер и предрачун (врста услуге) |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 6. Редовно одржавање система за дојаву пожара

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер и предрачун (врста услуга и делови) |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 7. Одржавање апарата за сређивање редова

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер и предрачун (врста услуге и делови) |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 8. Одржавање инсталација водоводне и канализационе мреже

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер и предрачун радова |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Партија 9. Поправка бојлера топле воде (замена чаура, пумпи и друго) као хитне интервенције

| Назив позиције | Укупан износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Износ ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предмер и предрачун (врста услугеи резервни делови) |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 2. уписати Укупан износ без
ПДВ-а

- у колони 3. уписати % ПДВ-а

- у колони 4. уписати износ ПДВ-а

- у колони 5. уписати Укупан износ са ПДВ-ом

|  | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА), ВНУ 09- IV-12/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЗГРАДИ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ 09- IV-12/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу  Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке у облику, садржини и начину плаћања, коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник-правно лице: ________________________________

Седиште/адреса:       ________________________________

Матични број: ____________________

Порески идентификациони број (ПИБ): ______________

У месту: ____________

Текући рачун________________

Код банке: _________________

ИЗДАЈЕ:

ПОВЕРИОЦУ:ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ,БЕОГРАД

Седиште / адреса Булевар деспота Стефана 54а

Текући рачун број : : 840-627667-91

Матични број 07041152 ПИБ 100044907

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА

СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Предајемо вам 1-u бланко соло меницу,серијски број _________________ и овлашћујемо ____________________________________________________________, као Повериоца,да предату меницу може попунити на износ од ____________ динара на име обезбеђења за озбиљност понуде, а на основу ___________________________________________.

Овлашћуије се ______________________________________, као Поверилац , да у складу са одредбама наведеног уговора изврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака , а у корист рачуна Повериоца – ____________________________________

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачун или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа , лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења:

__________________                                                       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ  МЕНИЦЕ

___________________________

XIII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу  Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке у облику, садржини и начину плаћања, коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник-правно лице: ________________________________

Седиште/адреса:       ________________________________

Матични број: ____________________

Порески идентификациони број (ПИБ): ______________

У месту: ____________

Текући рачун________________

Код банке: _________________

ИЗДАЈЕ:

ПОВЕРИОЦУ:ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ,БЕОГРАД

Седиште / адреса Булевар деспота Стефана 54а

Текући рачун број : : 840-627667-91

Матични број 07041152 ПИБ 100044907

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА

СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Предајемо вам 1-u бланко соло меницу,серијски број _________________ и овлашћујемо ____________________________________________________________, као Повериоца,да предату меницу може попунити на износ од ____________ динара на име обезбеђења за добро извршење посла, а на основу ___________________________________________.

Овлашћуије се ______________________________________, као Поверилац , да у складу са одредбама наведеног уговора изврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака , а у корист рачуна Повериоца – ____________________________________

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачун или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа , лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења:

__________________                                                       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ  МЕНИЦЕ

___________________________