КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВНГ 25-V-1/14

септембар 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНГ 25-V-1/14 бр.2582/2 од 23.09.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНГ 25-V-1/14 бр.2582/3 од 23.09.2014. год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНГ 25-V-1/14

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 24 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 28 |
| VI | Образац понуде | 36 |
| VII | Модел уговора | 40 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 44 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 46 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 47 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 48 |
| XII | Образац –менично овлашћење | 49 |
| XIII | Образац –менично овлашћење за добро извршење посла | 50 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница www.zdravlje.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ВНГ 25-V-1/14 је набавка радова-

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Радован Нинковић за партију. 1., 2. и 4.

Е - mail адреса radovan.ninkovic@zdravlje.org.rs

Раде Лазић за партију 3.

Е - mail адреса radе.lazic@zdravlje.org.rs

Рок за достављање понуде је до 28.10.2014. године до 10:00 часова.

Понуде се достављају на адресу: Градски завод за јавно здравље

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Понуда за јавну набавку ВНГ 25-V-1/14

не отварати

Јавно отварање понуде обавиће се 28.10.2014. у 11:00 часова у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд, сала на 7-oм спрату.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ВНГ 25-V-1/14 је набавка радова РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА)

Ознака из општег речника набавке-45000000-грађевински радови

2. Партије

Набавка је обликована у четири (4) партијa, и то:

| Партија | Назив |
| --- | --- |
| 1. | Текуће одржавање објеката Завода |
| 2. | Замена дотрајалих дрвених врата на првом спрату старе зграде (хигијена) |
| 3. | Озвучење у сали са миксетом и звучницима |
| 4. | - Хладна соба (комора) |

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. Текуће одржавање објеката Завода

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

| I | POPRAVKA I ZAMENA PODOVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLOČICE | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Podizanje podnih keramičkih pločica sa iznošenjem, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | m2 | 80,00 | x |  |  |  |
| 2 | Obijanje zidnih keramičkih pločica sa iznošenjem, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | m2 | 80,00 | x |  |  |  |
| 3 | Izrada cementne košuljice u odnosu 1:3, kao priprema za postavljanje podnih keramičkih pločica. | m2 | 80,00 | x |  |  |  |
| 4 | Malterisanje zidova u cementnom malteru kao priprema za postavljanje zidnih keramičkih pločica | m2 | 80,00 | x |  |  |  |
| 5 | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase,dezen po izboru investitora, domaće proizvodnje na građevinski lepak. | m2 | 80,00 | x |  |  |  |
| 6 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase domaće proizvodnje, dezen po izboru investitora, na građevinski lepak. | m2 | 80,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EPOKSI PODOVI | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Izravnavanje poda olmo-masom kao priprema za izradu poda od epoksidne smole. | m2 | 130,00 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala I izrada poda od epoksida u tonu po izboru investitora. Premaz naneti u tri sloja na čist, stabilan i suv betonski pod, pri optimalnoj temperaturi od 15-20˚C. U cenu je uračunato podlogiranje pre nanošenja epoksida. | m2 | 130,00 | x |  |  |  |
| 3 | Priprema podloge, zaštita i premazivanje epoksidnom bojom bordura na hodnicima i stepeništu, širine 15-20cm | m' | 270,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PODOVI OD LAMINATA I PARKETA | j.m. | količ. |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža dotrajalog laminata sa iznošenjem, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | m2 | 300,00 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža laminata - visoke klase u tonu po izboru investitora. U cenu je uračunata nabavka i montaža ugaonih lajsni. | m2 | 300,00 | x |  |  |  |
| 3 | Demontaža dotrajalog parketa sa iznošenjem, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
| 4 | Nabavka,montaža, hoblovanje I lakiranje u tri premaza parketa - visoke klase u tonu po izboru investitora. U cenu je uračunata nabavka i montaža ugaonih lajsni. | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| II | STOLARSKI RADOVI | j.m. | količ. |  |  |  |  |
| 1 | Ampasovanje drvenih vrata, falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže, dihtuje i lako se zatvara. Po potrebi podesiti bravu vrata | kom. | 25,00 | x |  |  |  |
| 2 | Ampasovanje PVC prozora dim.280x170cm. Da se lako se zatvara. Po potrebi staviti diht gumu. | kom. | 20,00 | x |  |  |  |
| 3 | Izrada i montaža pokretnih fijokaša od univera d=18mm u tonu po izboru investitora dim. 60x80x60cm. Fijokaš se sastoji iz tri police i ima centralnu bravicu za zaključavanje. | kom. | 8,00 | x |  |  |  |
| 4 | Izrada i montaža pokretnog fijokaša od univera d=18mm u tonu po izboru investitora dim. 40x40x80cm. Fijokaš se sastoji iz tri police i ima centralnu bravicu za zaključavanje. | kom. | 6,00 | x |  |  |  |
| 5 | Izrada i montaža stolova od univera d=18mm u tonu po izboru investitora dim. 140x60x85cm. Radna ploča je od univera d=25mm, kantovana ABS trakom u krug. Sto ima dve vertikale od univera i jednu horizontalu za ukrućenje. | kom. | 8,00 | x |  |  |  |
| 6 | Izrada i montaža nosača kućišta od univera d=18mm dim.50x25cm. Nosač kućišta ima dve vertikale sa strane. | kom. | 8,00 | x |  |  |  |
| 7 | Izrada laboratorijskog stola dim.100x105cm, visine 90cm. Podkonstrukcija je izrađena od metalnih plastificiranih profila. Radna ploča je izrađena od vodootpornog materijala (tip blažujka zaštićena epoksidom ili slično) nosivost stola preko 100kg. | kom. | 5,00 | x |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala, izrada i isporuka radnog stola od univera po izboru investitora sa pločom d=36mm kantovanom ABS trakom i podkonstrukcijom od univera sa dodatnim elementom sa fijokama, i dve metalne noge za oslanjanje. d 170x90cm | kom. | 5,00 | x |  |  |  |
| 9. | Izrada i montaža frontova debljine d=18,00mm frontovi su od univera, dezen po izboru investitora kantovani ABS trakom. Frontovi su obezbeđeni bravicama i odgovarajućim okovom. |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzija 430x700mm | kom | 8,00 | x |  |  |  |
|  | dimenzija 430x2050mm | kom | 8,00 | x |  |  |  |
|  | dimenzija 515x700mm | kom | 8,00 | x |  |  |  |
|  | dimezija 530x700mm | kom | 8,00 | x |  |  |  |
|  | dimezija 530x2050mm | kom | 8,00 | x |  |  |  |
| 10. | U cenu je uračunata i ugradnja štafni dim 50x40mm i njihovo kantovanje širine 4cm. | m' | 80,00 | x |  |  |  |
| 10.a | Demontaža vrata, iznošenje istih, utovar i odvoz na deponiju. | kom. | 60,00 | x |  |  |  |
| 11 | Nabavka materijala, izrada i montaža plakara od univera d=18mm dezen svetla bukva proizvođač EGGER, koji se sastoji iz dva nezavisna donja dela dimenzija 106x218cm dubine 70cm, i 88x218cm dubine 45cm, i jednog nezavisnog gornjeg dela dim.214x70cm dubine 45cm koji povezuje ova dva elementa. Unutar plakara su ugrađene police | kom. | 4,00 | x |  |  |  |
| 12 | Nabavka materijala, izrada i montaža kompleta od po tri fijoke za radni sto od univera d=18mm, dim.40x50x60, sa ručkicama i bravicama za zaključavanje | kom | 4,00 | x |  |  |  |
| 13 | Izrada i montaža garderobnih ormana od univera d=18mm u tonu po izboru investitora, dim.80x220x60cm. Ormar je dvokrilni ima jednu vertikalu na sredini i dve police. | kom. | 6,00 | x |  |  |  |
| 14 | Izrada i montaža visećih elemenata od univera d=18mm u tonu po izboru investitora dim. 80x80x30cm. Element je dvokrilni. Unutar njega se nalaze dve police. Ima bravicu za zaključavanje. Svi vidni delovi elementa su kantovani ABS trakom | kom. | 8,00 | x |  |  |  |
| 15 | Nabavka materijala, Izrada i montaža police od univera d=18mm dezen po izboru investitora dim.25x130cm, sa metalnim ramom visine h=80cm. | kom. | 8,00 | x |  |  |  |
| 16 | Demontaža bravica na garderobnim ormarima, visećim elementima i pokretnim fijokašima i stolovima sa nabavkom i ugradnjom novih. | kom. | 40,00 | x |  |  |  |
| 17 | Nabavka i zamena klizača fioka L=550mm | kom. | 10,00 | x |  |  |  |
| 18 | Nabavka i zamena statik brave | kom. | 35,00 | x |  |  |  |
| 19 | Nabavka i zamena ručica na plakarskim vratima i fijokama. Ručice su prohromske izgled po izboru investitora. | kom. | 40,00 | x |  |  |  |
| 20 | Nabavka i montaža sistema zajedničkog zaključavanja fijoka na radnim stolovima (komplet čine četiri fijoke) sa svim potrebnim preradama i doradama na fijokama i na stolu. | kom. | 20,00 | x |  |  |  |
| 21 | Nabavka I izrada polica od univera u boji po izboru investiora, d 150x50cm kantovano sa tri strane | m1 | 500,00 |  |  |  |  |
| 22 | Nabavka materijala, izrada i postavljanje odbojnih daski od univera, kantovano ABS trakom.Sirina 30 cm boja po izboru investitora | m' | 50,00 | x |  |  |  |
| 23 | Nabavka i zamena točkića na pokretnim fijokašima i ostalim pokretnim elementima Ø50 sa kočnicom nosivosti min 50kg | kom. | 30,00 | x |  |  |  |
| 24 | Izrada i montaža zidnog čiviluka od univera, trake širine 7cm, i dužine 50cm, kantovanog ABSom i tri zakačaljke. | kom | 6,00 | x |  |  |  |
| 25 | Popravka stolica | kom | 15,00 | x |  |  |  |
| 26 | Popravka stolova | kom | 15,00 | x |  |  |  |
| 27 | Popravka I stelovanje pvc stolarije | kom | 40,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| III | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Obijanje maltera sa zidova (zbog vlage) sa čišćenjem fuga, iznošenjem, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | m2 | 400,00 | x |  |  |  |
| 2 | Malterisanje zidova posle završene hidroizolacije u produžnom malteru u odnosu 1:3:9 sa perdašenjem istih | m2 | 400,00 | x |  |  |  |
| 3 | Izrada fasade po sledećem opisu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaža i demontaža potrebne skele, Obijanje postojećeg maltera zajedno sa završnom obradom. | m | 50,00 | x |  |  |  |
|  | Malterisanja fasade produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja ukupne debljine 2-2,5cm | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
|  | Obrada fasade akrilnim bavalitom u boji i strukturi po izboru investitora. | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
| 4 | Skidanje grafita sa fasadnih zidova raznim tehnikama, peskiranje, hemijskim sredstvima, pranjem ili brušenjem i izrada zastite zidova antigrafit premazima. | m2 | 160,00 | x |  |  |  |
| 5 | Iznošenje nameštaja iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta a po završetku radova ponovo ga uneti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 površine prostorija | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
| 6 | Izrada pregradnih zidova od rigips ploča d=12,5mm sa metalnom podkonstrukcijom. Debljina zida je 100mm. U cenu je uračunata i izrada zvučne izolacije | m2 | 120,00 | x |  |  |  |
| 7 | Nabavka i zamena pojedinih oštećenih ploča u Armstrong plafonu. Ploče nabaviti prema postojećim pločama koje se menjaju. | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
| 8 | Prepokrivanje dela krova oštećenog usled olujnog vetra. Prepokrivanje izvršiti plastificiranim limom d=55mm. | m2 | 160,00 | x |  |  |  |
| 9 | Oblaganje radnih ploča stolova granitnim pločama od kompozita d=20mm. | m2 | 10,00 | x |  |  |  |
| 10 | Rekonstrukcija stepeništa od teraca. Teraco gazišta obeležiti i pažljivo iseći oštećenja. Očistiti podlogu a zatim naneti novi sloj teraca. | m' | 30,00 | x |  |  |  |
| 11 | Obrada špaletni oko prozora širine 10-15cm, u produžnom malteru u odnosu 1:3:9. | m' | 50,00 | x |  |  |  |
| 12 | Demontaža oluka, olučnih vertikala. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. | m' | 200,00 | x |  |  |  |
| 13 | Izrada i montaža oluka i olučnih vertikala od plastificiranog lima razvijene širine 55cm. | m' | 200,00 | x |  |  |  |
| 14 | Izrada i montaža solbank limova od AL plastificiranog lima, razvijene širine 25cm. | m' | 50,00 | x |  |  |  |
|  | Izrada I montaža snegobrana na limenom krovu | kom | 200,00 | x |  |  |  |
| 15 | Izrada stalaza 8arhivskih polica) od univera - debljina 18mm, kantovane ABS trakom po izboru investitora. Stalaze se satoje od univer korpusa sa fiksnim policama (razmak izmedju polica 37cm, dubina 40cm) Cena po m2 polica | m2 | 40,00 | x |  |  |  |
| 16 | Izrada i montaža raznih bravarskih elemenata od kutijastih profila sve peskirano, bojeno osnovnom bojom i završnim lak bojama po izboru investitora, kutijasti profili |  |  |  |  |  |  |
|  | L 60X60 | kg | 500,00 | x |  |  |  |
|  | L 50x50 | kg | 1000,00 | x |  |  |  |
|  | L 30X30 | kg | 780,00 | x |  |  |  |
|  | L 30x30x4 | kg | 220,00 | x |  |  |  |
|  | flah 30x5 | kg | 700,00 | x |  |  |  |
| 17 | Nabavka i zamena neonskih fluo cevi dimenzija 60cm, 120cm, 140cm, i odgovarajućih tastera.Proizvodjač FILIPS ILI DOKAZANI EKVIVALENT |  |  |  |  |  |  |
|  | neonske fluo cevi dim.60cm | kom | 40,00 | x |  |  |  |
|  | neonske fluo cevi dim.120cm | kom | 40,00 | x |  |  |  |
|  | neonske fluo cevi dim.140cm | kom | 40,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Nabavka i postavljanje polietilenske folije preko otvora, vrata, prozora i nameštaja, radi zaštite. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 folije | m2 | 2000.00 | x |  |  |  |
| 2 | Struganje uljane boje sa zidova. Sve površine ostrugati i oprati. | m2 | 800,00 | x |  |  |  |
| 3 | Struganje stare boje i gleta sa zidova i plafona. Sve površine ostrugati i oprati a zatim izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. | m2 | 2800,00 | x |  |  |  |
| 4 | Bojenje zidova uljanom bojom. Izvršiti gletovanje, kitovanje, brušenje i bojenje prvi put. Bojiti uljanom bojom drugi put u tonu po izboru investitora. | m2 | 1500,00 | x |  |  |  |
| 5 | Gletovanje zidova i plafona dva puta, šmirglanje i priprema za nanošenje boje | m2 | 2800,00 | x |  |  |  |
| 5a | Bojenje zidova I plafona dva puta akrilnom bojom u tonu po izboru investitora | m2 | 600,00 |  |  |  |  |
| 6 | Bojenje zidova I plafona dva puta disperzionom bojom u tonu po izboru investitora | m2 | 2800,00 | x |  |  |  |
| 7 | Bojenje starih vrata. Pre bojenja sve površine izbrusiti, očistiti i kitovati oštećenja i pukotine. Prevući uljanim kitom, brusiti a zatim bojiti uljanom bojom prvi put, a zatim emajl lakom drugi put. | m2 | 30,00 | x |  |  |  |
| 8 | Brušenje, čišćenje i bojenje stepenišne ograde i drvenog rukohvata kvalitetnom bojom u tonu po izboru investitora. | m2 | 200,00 | x |  |  |  |
| 9 | Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina i fino pranje svih unutrašnjih prostora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 2000,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| V | HIDROIZOLACIJA OBJEKTA | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 60cm. Iznad terena obiti traku visine 60cm i izbušiti rupe prečnika Ø22mm. Na razmaku od 15cm, u dva reda. Rupe bušiti sa obe strane zida na istoj visini izduvati od prašine i nalivati ih krečnim mlekom a potom liquid power tri dana za redom do zasićenja. Potom rupe zatvoriti Texas penetratom TP 4MS. | m' | 250,00 | x |  |  |  |
| 2 | Izrada hidroizolacije zidova i podova Texas penetratom TP 4MS u tri premaza. Na zidovima obiti malter sa opeke, očistiti fugu a potom vršiti premazivanje u tri sloja. | m2 | 520,00 | x |  |  |  |
| 3 | Skidanje svih slojeva zaštite hidroizolacije sa iznošenjem, utovarom, i odvozom na gradsku deponiju. | m2 | 300,00 | x |  |  |  |
| 4 | Odvoz šuta sa gradilišta na gradsku deponiju- po turi |  | 20 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VI | SANACIJA DOTRAJALIH DELOVA NA INSTALACIJAMA GREJANJA | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Prepravka veza na radijatorima po radijatoru | kom | 60,00 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža radijatorskih ventila sa prepravkom veza , po radijatoru | kom | 80,00 | x |  |  |  |
| 3 | Ispiranje radijatora ( 15 rebara) sa zamenom dva ventila i dva navijka od 3/4 | kmo | 30,00 | x |  |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža radijatora od h 680 sa 15 rebara i kompletnom opremom (ventili, čepovi i dr) , po radijatoru | kom | 8,00 | x |  |  |  |
| 5 | Pražnjenje i punjenje mreže | paušalno: |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VII | ROLETNARSKI RADOVI | j.m. | količ. |  | jed. cena |  | iznos |
| 1 | Izrada i montaža venecijanera od Aluminijumskih površinskih lamela širine 25mm. Venecijaner mora da bude otporan i postojan na uticaj sunčeve svetlosti kao i toplote (da se ne deformiše a boje postojane) | m2 | 100,oo | x |  |  |  |
| 2 | Izrada i montaža roletni od Al zastora punjenog pur penom i bočno čepovano. Vođice roletne u dim.55x22mm i imaju dupli red četkica. Kutija roletne je od pocinkovanog obostrano plastificiranog lima sa livenim Al bočnim stranicama i pocinkovanom šestougaonom oklagijom sa ugrađenim metalnim ležajevima. Roletne opremiti mehanizmom za podizanje i spuštanje sa fiksnim ramom bez pregiba. | m2 | 30;00 | x |  |  |  |
| 3 | Izrada i montaža roletni od PVC profila, vođice od PVC materijala sa ubačenim četkicama. Kutija u koju se pakuje roletna je od pocinkovanog obostrano plastificiranog lima. Oklagija na koju se namotava roletna mora da ima ugrađene kuglične ležajeve na krajevima radi lakšeg rukovanja. Roletne opremiti mehanizmom za podizanje i spuštanje sa fiksnim ramom bez pregiba. | m2 | 120,00 | x |  |  |  |
| 4 | Popravka roletni, (zamena stranica, vođica, gurtni i lezajeva) | kom | 20,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNA CENA SVIH USLUGA BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |  |

Партија 2 Замена дотрајалих дрвених врата на првом спрату старе зграде (хигијена)

PREDMER I

PREDRAČUN RADOVA

Izrada vrata i svetlarnika se mora raditi od kvalitetnih kiselootpornih plastificiranih Al profila i okova Italijanske, nemačke proizvodnje ili dokazanog odgovarajućeg materijala. Navedeni radovi se mogu obavljati isključivo vikendom odnosno subotom posle 12 sati i nedeljom a prema dinamici koju odredi investitor da se nebi ugrozio proces rada osnovne delatnosti u laboratorijama. Predvideti 3 do 4 vrata za vikend a svaki započeti posao se mora završiti, izneti šut, očistiti, oprati i obezbediti nesmetan rad u laboratorijama prvog narednog dana.

| Red broj | Vrsta radova | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža drvenih vrata, d- 120x220cm, iznošenje u dvorište i odvoz na deponiju. kom. | 16 kom |  |  |
| 2. | Demontaža svetlarnika, iznošenje u dvorište i odvoz na deponiju. | 66,6m2 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja jednokrilnih ulaznih aluminijumskih vrata d-110x220cm, plastficirana i ofarbana belom bojom,sa termo prekidom, četiri šarke po krilu ,bravom i ostalim potrebnim okovom.Vrata imaju horizontalnu prečku iznad brave.Gornji deo ima vertikalnu prečku koja deli gornji deo vrata na dva dela. Jedan deo je zastakljen termo staklom a drugi ima AL sendvič lim. Između dva lima se postavlja iverica | 16kom |  |  |
| 4. | Obrada špaletni oko vrata podrazumeva nabavku materijala za malterisanje špaletni sa obe strane vrata, debljina zida je u proseku 30 cm. lepljenje keramičkih pločica prve klase a u boji koju izabere investitor, tako da vrata budu obrađena keramičkim plocicama. Potrošnja pločica je 5m2 po vratima. Takođe treba predvideti 9 ugaonih PVC lajsni ( dužina 2,5m) po vratima, gde god se lome pločice pod pravim uglom. Kalkulisati nabavku, ugradnju materijala, odvoz šuta zaštita inventara najlonom, pranje i čišćenje. | 16kom |  |  |
| 5. | Nabavka i ugradnja kliznih vrata od AL plastificiranih profila ofarbanih u belu boju, dvokrilnih sa dva fiksna dela sa strane, ukupne dimenfije 170x230 sa pripadajućim okovom i obradom špaletnim nakon ugradnje. | 1kom |  |  |
| 6. | Nabavka i ugradnja svetlarnika od aluminijumskih kiselootpornih profila u beloj boji, a termo staklom min 4+12+4. Dimenzije: 360x200 kom 1 ; 290x200kom 2; 120x200kom.2; 550x200, kom 1; 300x200 kom.2; i 500x200 kom. 2 Svetlarnici su fiksni sa unutrašnjom podelom približnih dimenzija 100x100cm. Ukupno.m2 | 66,6 m2 |  |  |
| 7. | Nabavka materijala i obrada špaletni oko svetlarnika sa obe strane, geltovanje, bojenje u tonu postojećih zidova. Prethodno zaštititi najlonom opremu u laboritorijma. | 106m’ |  |  |
| 8. | Detaljno pranje I čišćenje zaprljanih površina posle ugradnje stolarije, m2 | 500m2 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |

UKUPNA CENA RADOVA BEZ PDV-a............................................................................

UKUPNA CENA RADOVA SA PDV-om...........................................................................

Партија 3. Озвучење у сали са миксетом и звучницима

Specifikacija dobara i usluga

| 1 | AUDIO SISTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KOL. |  | JED.CENA |  |  | UKUPNO |  |
| 1 | Komplet od dve passivne zvučne kutije i audio mikserom sa pojačavačem snage, specijalno projektovane za lako transpotrovanje, sledećih karakteristika: Snaga sistema: 300 W (2 X 150 Stereo) Class D Frekvencijski odziv: 60 Hz - 20 kHz Max.SPL: 124 dB Ulazi: min 8 kanala (4 Mono Mic/Line, 2 x Stereo) Fantomsko napajanje: 48 V Integriran MP3/WAV reproduktor sa USB priključkom 7 parametarski EQ za podešavanje odziva zvučničkog sistema. Komplet se isporučuje sa kablovima za povezivanje sistema. - 2x ZV.kabl 2x2.5mm², dužine 15m sa SPEAK ON konektorima - 4 MIC kabla, dužine 10m sa NC3 M/F konektorima - napojni kabl dužine min 10m sa barem 6 "Šuko" priključaka. Oprema treba da bude renomiranih proizvođača, istih ili boljih karakteristika kao: Dynacord PM 502 ( audio mikser pojačavač ) 2 x Dynacord A112 ( zvučnički sistemi ) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet od dva robusna aluminijumska zvučnička stalka sa prenosnom torbom, podešavanje visine od 1,2 do 2m , max. opterećenja: 50 kg, prečnik cevi 35 mm, max.težine: 2.34 kg. Istih ili boljih karakteristika kao ELECTRO-VOICE TSP-1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bežični mikrofonski diversity sistem sastavljen od džepnog predajnika sa profesionalnim kondenzatorskim minijaturnim kravatnim ( lavalier ) mikrofonom i stacionarnog prijemnika sledećih karakteristika: - Prijemnik, predajnik Opseg frekvencija za prenos: 500 - 865 MHz Modulacija: FM Audio opseg: 35 to 20,000 Hz Odnos signal/šum: 120 dB(A) Modulation FM Napajanje: alkalne baterije 1.5 V trajanja min 15 h Težina: max 200 g sa baterijama Isporučuje se sa priborom za montažu u raster 19" ( 2 prijemnika u 1 RU ) - Mikrofon Omnidirectional karakteristike sa štipaljkom, zaštitnim sunđerom i minijaturnim 3(4)pin XLR konektorom. Frekvencijski opseg: 150 to 18,000 Hz Osetljivost: 30 mV/Pa Odnos signal/šum: 60 dB Oprema treba da bude renomiranih proizvođača kao ( Sennheiser, Shure, AKG, Electro Voice, Beyerdynamic, ...) , istih ili boljih karakteristika kao: Beyerdynamic Opus 650 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bežični mikrofonski diversity sistem sastavljen od ručnog predajnika sa dinamičkom glavom hiper kardioidne karakteristike i stacionarnog prijemnika sledećih karakteristika: Opseg frekvencija za prenos: 500 - 865 MHz Modulacija: FM Audio opseg: 55 to 18,000 Hz Odnos signal/šum: 140 dB(A) Modulation FM Napajanje: alkalne baterije 1.5 V trajanja min 15 h Isporučuje se sa priborom za montažu u raster 19" Oprema treba da bude renomiranih proizvođača kao ( Sennheiser, Shure, AKG, Electro Voice, Beyerdynamic, ...) , istih ili boljih karakteristika kao: Beyerdynamic Opus 660 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kondenzatorski mikrofon na fleksibilnom vratu dužine 50cm kardioidne karakteristike, sa programibilnim prekidačem, filterom za niske frekvencije (250Hz) i 3-pin XLR konektorom. Potrebno je da poseduje svetleći prsten kao indikaciju da je akrtivan. Oprema treba da bude renomiranih proizvođača kao ( Sennheiser, Shure, AKG, Electro Voice, Beyerdynamic, ...) , istih ili boljih karakteristika kao: Beyerdynamic Class GM 315S |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stoni mikrofonski držač sa antivibracionom podlogom i ugrađenim 3-pin XLR ženskim konektorom, prilagođen za priključivanje mikrofona na fleksibilnom vratu Beyerdynamic ZSH 23 FT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prenosni plastični rek orman 19", visine 6HE za skladištenje prijemnika bežičnog sistema, antenskog splitera, fioke sa ključem za smeštanje predajnika i bubica, kompletno ožičen. DK ABS 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Komplet kablova i konektora za povezivanje sistema. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Montaža opreme, puštanje sistema u rad i obuka korisnika |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIDEO SISTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KOL. |  | JED.CENA |  |  | UKUPNO |  |
| 10 | Digitalni 3xLCD video projektor sledećih karakteristika: Rezolucija: WXGA (1280 x 800) Osvetljaj: 4000 ANSI Lumena, Kontrast: 4000:1 Sočivo: Zoom manual Video ulazi: 2 x HDMI (HDCP), RGBIn, BNC, Komponentni, kompozitni i S-Video. Mrežni RJ45 i USB priključak. Oprema treba da bude renomiranih proizvođača kao ( Sony, Epson NEC, Panasonic, Hitachi, BenQ, Optoma ), istih ili boljih karakteristika kao: NEC P401W |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Plafonski nosač za projektor, podesive visine i ugovanosti, sa univerzalnim priborom za montažu, istih ili boljih karakteristika kao: EDBAK PM1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektronsko projekciono platno u formatu 16:10, sa daljinskom RF kontrolom spuštanja i dizanja, minimalnih dimenzija korisne površine za projekciju 144 x 230 cm. Minimalni dobitak platna 1, ugao gledanja ±50º , istih ili boljih karakteristika kao: Comm-Tec CTSII-M109X-IR |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zidna priključna kutija sa HDMI, VGA i audio priključkom i prefabrikovanim konektorima za povezivanje, istih ili boljih karakteristika kao: Extron WPC 220 A EU |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Profesionalni HDMI kabl za prenos signala rezolucije 1080p@60Hz min. dužine 10m sa prefabrikovanim konektorima (povezivanje priklj. kutije i videoprojektora), istih ili boljih karakteristika kao: Extron HDMI Pro/35 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Profesionalni VGA kabl za prenos video i audio signala, dužine 10m sa prefabrikovanim konektorima (povezivanje priklj. kutije i videoprojektora), istih ili boljih karakteristika kao: Extron VGA-A M-M BK/35 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Profesionalni fleksibilni HDMI kabl za prenos signala rezolucije 1080p@60Hz min., dužine 3,6m sa prefabrikovanim konektorima (povezivanje reproduktora i priključne kutije) istih ili boljih karakteristika kao: Extron HDMI Ultra/12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Profesionalni fleksibilni VGA kabl za prenos video i audio signala, dužine 3,6m sa prefabrikovanim konektorima (povezivanje reproduktora i priključne kutije) istih ili boljih karakteristika kao: Extron MVGA-A M-M/12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Komplet naponskih kablova i konektora za napajanje video sistema. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Montaža video opreme, pustanje sistema u rad, obuka korisnika. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Video UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio + Video UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Партија 4.…….. Хладна соба (комора)

OPŠTE KARAKTERISTIKE

MODULARNE RASHLADNE KOMORE

Izrada i isporuka hladne komore za čuvanje  vakcina, radne temperature od +2 do +8 ̊C, u prostoriji približnih dimenzija 400x200cm, visine 235cm sa vratima dimenzije 100x200cm, osvetljenjem i memorijom temperature.

Hladna komora će biti napravljena prepravkom postojeće laboratorije u dvorištu Zavoda dimenzija š x d x v  400x 340x 235cm, tako što će se postaviti montažni zid po širini prostorije i dobiće se dve prostorije, predprostor š 400x d 140cm i hladna komora  400 x 200cm.

Na sredini montažnog  zida potrebno je ugraditi termoizolaciona vrata komore dimenzija h 200x š100cm sa dihtungom i sistemom za samozatvaranje, zaključavanjem i otvaranjem napolje i mogu imati prag.

Sama hladna komora je kompletno obložena perivim termo panelima, pod od protivklizajućeg perivog materijala, svi uglovi prostrije zaobljeni radi lakšeg održavanja. Osvetljenje vodootporno na plafonu, automatski povezano sa otvaranjem vrata.

Nerđajuće police na kompletna tri zida komore od poda do plafona, širina police 35cm razmak izmedju pregrada 33cm.podesive po visini na 5cm. nosivost po pregradi 50kg.

Sistem za hlađenje sa prinudnom cirkulacijom vazduha u komori  i  digitalnim termokontrolerom od +2 do +8 ̊C prikazivanja 0,1 ̊C, memorijom ili pisačem temperature i samooceđivanjem. Montaža spoljnje jedinice konzolno na fasadu zgrade sa prohromskim nosačima i gumenim amortizerima.

Isporuka, montaža, povezivanje komore, puštanje u rad, čišćenje i dezinfekcija Topax sredstvom i posle kontrole brisa predaja korisniku uz minimalnu garanciju od dve godine na ceo uredjaj. Temperatura vazduha u komorama:   +2/+8 oC (temperatura se programira prema želji)

Nakon puštanja komore u rad Obavezno je uraditi mapiranje temperature po celoj zapremini komore i  dostaviti izveštaj od akreditovane laboratorije za navedena ispitivanja.

PRIPREMNI RADOVI :

Demontaža i iznošenje opreme iz prostora u kojem se izrađuje rahladna komora za čuvanje vakcina na mesto koje odredi investitor:

- Frižider 1200litara i frižider 800litara

Opremu pregledati pre transporta i ustanoviti stepen ispravnosti i namontirati u dogovoru sa investitorom na drugu lokaciju na VI sprat u Zavodu .

- Demontaža spuštenog plafona tip armstrong sa demontažom rasvete prostorije sa odnošenjem šuta na gradsku deponiju.

- Demontaža električne instalacije sa zidova komore i obezbeđivanje za dalju montažu.

TEHNIČKE

KARAKTERISTIKE RASHLADNOG SISTEMA

- Rashladni agregat tip Eurofrigo1xZB-15/CTE 3267 ili

odgovarajući…............................................................................1 komad

- Kompresorsko kondenzatorski agregat, ZB – 15....…… … ...1 komad

- Rashladni kapacitet min : Qo= 3.460 W,  pri radnom režimu:  -10/ +45oC

- Vazdušni hladnjak u komori: CTE 3267, rashladnog kapaciteta: Qo1= 4.200 W (dT=8K), ………  ……….......................................1 komad

- Automatika: Alco i Castel ili odgovarajući– sa mikroprocesorskim kontrolerom  i  klasičnim   sistemom upravljanja rada isparivača, sa termoekspanzionim i magnetnim ventilima…..…………............1 komplet

- Cevna armatura i cevovod od bakarnih cevi  u agregatu i do isparivača sa potrebnom izolacijom, paušalno

- Resiver tečnosti………          ………………………………......1 komad

- Zaštitni presostat KP 15…………………………………….........1 komad

- Presostat visokog pritiska KP5…………………………….……..1 komad

- Drenaža i odvod kondenzata plastičnim cevima…………...........1 komplet

- Montaža i montažni materijal, rashladno sredstvo R404a, ulje za kompresore………………………………………………...…….1 komplet

- Elektro orman rashladnog agregata  …………………….............1 komplet

- Komandni pult sa termostatskim kontrolerima (nezavisne komande)

- Elektro instalacije rashladne opreme od rashladnog agregata do isparivača

- Čelično postolje i kućište od pocinkovanog plastificiranog lima.

- Vakumiranje, proba na pritisak, punjenje instalacije freonom, puštanje u rad i obuka ljudstva.

- Predviđena unutrašnja rasveta u komori svetiljkom, EXEL - 2 x 56W, zaštite IP 65 (vodootporne). Svetiljke su sa polikarbonatnim poklopcima što je prema HACCP standardu.

- Termo kontroler sa displejom i kablom preko usb porta povezan na zavodski kompjuter, softver za praćenje temperature i memorisanje na hard disc i alarmom za prekoračenje zadatih parametara.

KARAKTERISTIKE KOMORE:

Termoizolacioni paneli su proizvod italijanske firme “METECNO” ili odgovarajući. Termoizolacioni sendvič panel je “samonoseći” panel prve klase sa posebnim spojem i fabrički ugrađenim dihtungom.

- Termoizolacioni paneli za komoru:

d=80mm  –  zidovi i plafoni plusnih komora 	oko  40,00 m2

Podni paneli, da budu ojačane hodajuće površine od INOX-a ( NSF sertifikovana komora)

- Montaža i montažni materijal za termoizolacione panele za obe komore

Opšivni materijal:

U-vodjice dužine 14m, spoljne L-lajsne dužine 24m, moraju biti od pocinkovanog plastificiranog lima

Unutrašnje sanitarne (higijenske) PVC opšivke sa nosačima (24m) (prema HACPP standardu)

Ispunjavanje spojeva zid-zid i zid-plafon pur-penom I svi spojevi sa završno postavljenim lučnim holkerom radi lakšeg održavanja higijene

Montaža termoizolacionih panela, sa pripadajućim montažnim materijalom (pop-nitne, silikon,..)

- Hladionička vrata i oprema:

Termoizolaciona vrata za komore. Vrata su  zaokretnog tipa i prilagođena su za upotrebu u komorama sa odgovarajućim temperaturnim režimima.

- Dimenzije vrata 1.000 x 2.000 mm (režim  ≥ 0˚ C),  zaokretna sa otvaranjem napolje.

-  Montažu vrata i montažni materijal uračunati u cenu.

-  Nerđajuće police na kompletna tri zida komore od poda do plafona, širina police 35cm razmak izmedju pregrada 33cm.podesive po visini na 5cm. i nosivosti po polici min. 50kg.

- Polica dimenzije 400x200………………………………………1 komad

- Polica dimenzija 180x200……………………………..………..2 komada

Napomena: Opremu ugrađivati od navedenih proizvođača ili odgovarajuće.

UKUPNA cena svih radova bez PDV-a……………………….

UKUPNA cena svih radova sa PDV-om………………………

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Редни број | УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | -да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре одн. извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК. Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казненеевиденције односно уверење оне полицијске управе министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су: -Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица -Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица -Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | -да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5 | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | За партију 4.-поседовање сертификата за монтажу и сервисирање расхладних система (Доказ: копија сертификата) |

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре није у обавези да достави доказе из тачке 1-4, већ само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сертификати и техничке карактеристике могу бити дати на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова– РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.10.2014. до 10. часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у четири (4) партије, и то:

| Партија | Назив |
| --- | --- |
| 1. | Текуће одржавање објеката Завода |
| 2. | Замена дотрајалих дрвених врата на првом спрату старе зграде (хигијена) |
| 3. | Озвучење у сали са миксетом и звучницима |
| 4. | - Хладна соба (комора) |

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова–РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова–РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова–РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14 - - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова–РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14 -. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена може да буде исказана и у еврима и за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда..

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Mеницу доставити за сваку партију посебно.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења уговора,, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНГ 25-V-1/14”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно (у оквиру радног времена у Архиви радним даном од 7,30 до 15, 30, а суботом на централи Завода до 13 часова), електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs до 15,30 радним даном, факсом на број 3227-828  до 15,30 радним даном или препорученом пошиљком са повратницом Градски завод за јавно здравље, Београд, Бул. деспота Стефана 54а. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА), ВНГ.25-V-1/14

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА), ВНГ.25-V-1/14

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин извршења |  |
| Број партије: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Закључен између:

Градског завода за јавно здравље

са седиштем у .Београду, Булевар деспота Стефана 54а ПИБ:.10044907 Матични број: 07041152

Број рачуна: .840-627667-91 Назив банке: Управа за трезор,

Телефон:2078-638Телефакс:3227-828

кога заступа директор Проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ВНГ 25-V-1/14

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ВНГ 25-V-1/14,  спровео поступак набавке радова – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА), применом поступка –отворени поступак;

- да је Понуђач доставио понуду за јавну набавку ВНГ 25-V-1/14, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Понуђача и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Понуђача за извршење услуге- РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) -___________(број и опис партије) по спроведеном поступку јавне набавке ВНГ 25-V-1/14.

Члан 2.

Понуђач се обавезује да за потребе Завода изврши услугу- РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА), -___________(број и опис партије), у свему према понуди број _________ од _________ године

Члан  3

Вредност радова из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара.

Обрачунати ПДВ (20%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност радова са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност радова из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4

Завод исплаћује Понуђачу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ___дана по пријему фактуре уплатом на рачун број: ______________код  ____________ банке.

Понуђач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Заводу (заводни број Завод-а ).

## Члан 5.

Понуђач се обавезује да радове изврши у року од_________дана од дана подношења захтева да се радови изврше.

## Члан 6.

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, под претњом раскида уговора достави сопстевну меницу са меничним овлашћењем у висини 10% укупно уговорене обавезе без пореза, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року.

Члан 7.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 8.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 9.

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 10.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скалду са законом.

Члан 11.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. У случају спора уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 12.

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПОНУЂАЧ                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

За сваку партију посебно се доставља примерак модела уговора.

VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Партија 1. | Текуће одржавање објеката Завода |
| --- | --- |

| ред. бр. | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материјал (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
| 2. | Извођење радова (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

| Партија 2. | Замена дотрајалих дрвених врата на првом спрату старе зграде (хигијена) |
| --- | --- |

| ред. бр. | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материјал (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
| 2. | Извођење радова (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

| Партија 3. | Озвучење у сали са миксетом и звучницима |
| --- | --- |

| ред. бр. | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материјал (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
| 2. | Извођење радова (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

| Партија 4. | Хладна соба (комора) |
| --- | --- |

| ред. бр. | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материјал (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
| 2. | Извођење радова (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати износ без ПДВ-а за сваки тражени случај;

- у колони 4. уписати износ са ПДВ-ом за сваки тражени случај

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке- РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНГ 25-V-1/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2. i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvrnih instrumenata platnog promena

Dužnik-pravno lice: ________________________________

Sedište / adresa:       ________________________________

Matični broj: ____________________

Poreski identifikacioni broj (PIB): ______________

U mestu: ____________

Tekući račun________________

Kod banke: _________________

IZDAJE:

POVERIOCU: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD

Sedište / adresa  Bulevar despota Stefana 54a

Tekući račun broj: 840-627667-91

Matični broj 07041152 PIB 100044907

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE

ZA KORISNIKA SOPSTVENE MENICE

Predajemo vam 1-u blanko solo menicu, serijski broj _________________ i ovlašćujemo ____________________________________________________________, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos od ____________ dinara na ime obezbeđenja za ozbiljnost ponude, a na osnovu  ___________________________________________.

Ovlašćuje se ______________________________________, kao Poverilac, da u skladu sa odredbama navedenog ugovora izvrši  naplatu dospelih hartija od vrednosi – menica, bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski, inicira naplatu izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika kod banaka a u korist računa Poverioca – ____________________________________

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da pdnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na račun ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na odnovu ovog zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmetnog Ugovora.

Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika, odnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od znaaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja:

__________________                                                         DUŽNIK – IZDAVALAC MENICE

___________________________

XIII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2. i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvrnih instrumenata platnog promena

Dužnik-pravno lice: ________________________________

Sedište / adresa:       ________________________________

Matični broj: ____________________

Poreski identifikacioni broj (PIB): ______________

U mestu: ____________

Tekući račun________________

Kod banke: _________________

IZDAJE:

POVERIOCU: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD

Sedište / adresa  Bulevar despota Stefana 54a

Tekući račun broj: 840-627667-91

Matični broj 07041152 PIB 100044907

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE

ZA KORISNIKA SOPSTVENE MENICE

Predajemo vam 1-u blanko solo menicu, serijski broj _________________ i ovlašćujemo ____________________________________________________________, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos od ____________ dinara na ime obezbeđenja za dobro izvršenje posla, a na osnovu  ___________________________________________.

Ovlašćuje se ______________________________________, kao Poverilac, da u skladu sa odredbama navedenog ugovora izvrši  naplatu dospelih hartija od vrednosi – menica, bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski, inicira naplatu izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika kod banaka a u korist računa Poverioca – ____________________________________

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da pdnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na račun ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na odnovu ovog zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmetnog Ugovora.

Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika, odnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od znaaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja:

__________________                                                         DUŽNIK – IZDAVALAC MENICE

___________________________