КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВНР 38-I-19/14

децембар 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНР 38-I-19/14 бр.5803/2 од 28.11.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНР 38-I-19/14 бр.5803/3 од

28.11.2014. год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНР 38-I-19/14

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 44 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 48 |
| VI | Образац понуде | 57 |
| VII | Модел уговора | 61 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 66 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 94 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 95 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 96 |
| XII | Образац –менично овлашћење | 97 |
| XIII | Образац –менично овлашћење за добро извршење посла | 98 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница www.zdravlje.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке ВНР 38-I-19/14

је набавка добара- НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Горица Вуковић

Е - mail адреса gorica.vukovic@zdravlje.org.rs

Рок за достављање понуде је до 30.12.2014. године до 10:00 часова.

Понуде се достављају на адресу: Градски завод за јавно здравље

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Понуда за јавну набавку ВНР 38-I-19/14

не отварати

Јавно отварање понуде обавиће се 30.12.2014. у 11:00 часова у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд, сала на трећем спрату.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВНР 38-I-19/14 је набавка добара- НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)

Ознака из општег речника набавке-33140000-3-медицински потрошни материјал

2. Партије

Набавка је обликована по партијама ( 10 партија )

| 1 | Gasna hromatografija - Sertifikovani referentni materijali / kalibracioni rastvori |
| --- | --- |
| 2 | Pesticidi- Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori |
| 3 | Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori/farmaceutici |
| 4 | Sertifikovani referentni materijali, kalibracioni rastvori za ICP-MS, ICP-OES i AAS |
| 5 | Sertifikovani kalibracioni rastvori - vode |
| 6 | Kalibracioni rastvori za potenciometrijska merenja |
| 7 | Sertifikovani referentni materijali za otpad i zemljište |
| 8 | Sertifikovani kalibracioni rastvori za AOX, TC, TON |
| 9 | Sertifikovani referentni materijali – matriks hrana |
| 10 | Sertifikovani referentni materijali matriks voda |

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Partija 1 Gasna hromatografija - Sertifikovani referentni materijali / kalibracioni rastvori

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCR-481 Industrial soil - PCBs LGC Standards ili odgovarajuće,25 g | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 2 | BCR-524 Contaminated industrial soil - PAHs LGC Standards ili odgovarajuće, 40 g | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 3 | BCR-529 Industrial sandy soil - PCDDs and PCDFs LGC Standards ili odgovarajuće, 50 g | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 4 | ERM-CC017 Mineral oil contaminated soil - Total petrol hydrocarbons (TPH) LGC Standards ili odgovarajuće, 81 g | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 5 | NIST-3080 Aroclor 1260 in transformer oil Certified value Aroclor 1260 LGC Standards ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 6 | U-1260TK Aroclor 1260 Kit 3 x 2 mL of Aroclor at 100 μg/mL in PCB free transformer oil 1 x 2 mL of PCB free transformer oil kit, LGC Standards ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 7 | U-1260TK-A PCB Contaminant Kit - Aroclor 1260 in Transformer Oil 2 x 1 mL of Aroclor at 50 μg/mL in PCB free transformer oil 2 x 1 mL of Aroclor at 500 μg/mL in PCB free transformer oil, LGC Standards ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 8 | CMI-CRM-7007 Virgin olive oil - PAHs, Pesticides 2 x 50 ml/pakovanju LGC Standards ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 9 | U-STM-530-1 Surogate Standard Mixture 2500 µg/ml u metnolu, 1 ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 10 | U-PPS-290-1 2,3-Dichloropropionic acid 1000 µg/ml u MTBE 1 ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 11 | 1,2,3-Trichlorpropionic acid 1000 µg/ml u MTBE 1 ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 12 | CIL-CLM-3374-1.2 Epichlorohydrin(13C3, 99%)100 µg/ml in Acetonitrile 1,2ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 13 | EPA 8040A Phenol Calibration Mix Cat. No. 47899 1 ml 500 µg/ml each component in isoprpanol SUPELCO ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 14 | U-RGO-322-1 EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 n-Alkanes System Performance Standard 16 Analytes Solvent: n-Heptane 1,5ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 15 | CHE 143 Decane, 2ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 16 | FL-87086-250MG Tetracontane puriss. p.a., standard for GC, > 98.5 % (GC) , 250mg/pakovanju LGC Standards ili odgovarajuće | pakovanje | 6 |  |  |  |
| 17 | EPA GRO Mix, 47577-U, 500-1500 µg/ml u metanolu Supelco ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 18 | NE 1503 n-Alkane Standard Solution CERTAN 100 µg/ml in hexane 1,5 mL/pk ,LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 19 | CERERD-062 Diesel range Organic, 1000 µg/ml u heksanu, 1.2 ml LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 20 | SL30005 PAH –MIX 15 ,10 µg/ml of each analite in acetonitrile, 5ml/ampuli LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 21 | CIL-DLM-258-1.2 Benzo(a)pyrene (D12, 98%) 200 µg/ml in Isooctane LGC ili odgovarajuće | ampula | 2 |  |  |  |
| 22 | NE5105 27 PAH Mixture for Emission Control after Sporenberg CERTAN 10 µg/ml each analite in Toluene 10ml LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 23 | U-ISM-750-1 Deuterated PAH Mixture 7 Analytes 200 µg /mL in Methylene chloride 1ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 24 | L 20575000CY Benzo[j]fluoranthene 10 ng/µl, 10 ml/pk Dr Ehrenstorfer ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 25 | L 20700200CY Dibenzo[a,h]anthracene D14, 10 ng/µl, 10 ml/pk Dr Ehrenstorfer ili odgovarajuće | pakovanje | 2 |  |  |  |
| 26 | NE-N0813-10 Seven Key Isomers 10 μg/mL of each analyte in Isooctane, 10ml/pakovanju LGC Standards ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 27 | L 20030800IO PCB-Mix 8 Dr Ehrenstorfer 10ng/µl in Isooctane, 10 ml/pk, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 28 | U-PSM-806-1 Phthalates Mixture 1000 μg/mL of each analyte in Isootane 1ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 29 | NE7550 Standard Solution for EN ISO 6468 CERTAN 10 μg/mL of each analyte in iso-Octane LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 30 | U-DWM-588-1 VOC Mixture 2000 µg/ml of each analyte in Methanol LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 31 | U-IST-152-1 Decafluorobiphenyl 1000 µg/ml in Acetone LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 32 | Phtalic acid,bis-2-ethylhexyl ester D4,Dr Ehrenstorfer ,No C16173010, 10mg/pak ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 33 | Phtalic acid,bis-butyl ester D4,Dr Ehrenstorfer ,No C16171010, 10mg/pak ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 34 | YA04000100ME Aromatic Hydrocarbons Mix 11 2000 ng/μl in Methanol Dr Ehrenstorfer, 1ml/ampuli, ili odgovarajući | ampula | 1 |  |  |  |
| 35 | CIL-EC-1424-3 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (13 C12,99%) (IUPAC #52) 40 μg/mL in Nonane 3 mL LGC Standards ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 36 | U-HBM-8151A-1 Chlorinated Herbicide Mixture 100 µg/ml u metanolu 1ml, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 37 | U-HBM-8152M-1 Methylated Chlorinated Herbicide Mixture 20 µg/ml u heksanu 1ml ,LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 38 | U-STM-520-1 Internal Standard Mixture 2500 µg/ml u metnolu, 1 ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 39 | EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix, 200 μg/mL each component in methanol, Supelco 48746 ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 40 | U-HCM-551D-1 Disinfection By-product and Chlorinated Solvent Mixture 2000 µg/ml u acetonu 1 ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 41 | U-SVM-525-1 Semi-Volatile Mixture 100 µg/ml in acetone 1ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 42 | U-PPM-525E-1 Organochlorine Pesticide Mixture 100 µg/ml in acetone 1ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 43 | U-NPM-525C-1 Nitrogen/Phosphorus Pesticide Mixture100 µg/ml in acetone 1ml, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 44 | Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems C10 - C40 (all even), 50 mg/l each 68281 Fluka ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 45 | U-PM-831-1 PAH Mixture, 500 μg/mL of each analyte in Acetonitrile/Acetone/Toluene (6:3:1) 1ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 46 | CERERD-115A Diphenylamine 5000 mg/ml in Methano l ,2ml LGC ili odgovarajuće | ampula | 1 |  |  |  |
| 47 | 766077-100MG URETHANE, 100 mg SIGMA ALDRICH ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 48 | B90807-25MG Butyl carbamate Cas No 592-35-8SIGMA ALDRICH ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 49 | Methoxyfenozide, Fluka, 32507 50mg/pak ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 50 | U-SPM-824-1 Organophosphorus Pesticides Mix 200ug/ml of each in hexane/acetone pakovanje od 1ml LGC standards ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 51 | Fensulfothion Cas 115-90-2,neat 0.1g Cat.No. C13570000 Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 52 | Fensulfothion -oxon Cas 6552-21-2 ,neat 50mg Cat.No. C13570013 Dr. Ehrenstorfer , 1 pak ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 53 | Fensulfothion –oxon-sulfone Cas 6132-17-8 ,neat 50 mg Cat.No. C13570016 Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 54 | Fensulfothion-sulfone ,neat 50mg, Cat.No. C13570020, Dr. Ehrenstorfer , 1 pak ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 55 | Fipronil-desulfinyl ,Cas 205650-65-3, 10ng/ul Cat.No. L13645300AL, pakovanje od 10 ml ,Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 56 | Bisphenol A, ,Cas 80-05-7, neat 0,25g Cat.No.C10655500, pakovanje od 250 mg ,Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 57 | Cadusafos, , neat 50mg, Cat.no.32505-50MG, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 58 | Demeton-S-methyl solution, 100 ng/uL in acetonitrile, Cat.no.34234-2ML, pakovanje od 2mL, Sigma Aldrich, 1 pak ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 59 | Demeton-S-methyl –sulfon, neat 250mg, , Cat.no.45424-250MG, pakovanje od 250mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 60 | Dieldrin, neat 50mg, , Cat.no.49024, pakovanje od 50mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 61 | Aldrin, neat 25mg, , Cat.no.36666-25MG, pakovanje od 25mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 62 | Dimethoate, neat 100mg, , Cat.no.45449-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 63 | Disulfoton, neat 100mg, , Cat.no.442572, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 64 | Disulfoton-sulfone, neat 100mg, , Cat.no.45871-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 65 | Disulfoton-sulfoxide, neat 100mg, , Cat.no.31562-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 66 | Endrin, neat 100mg, , Cat.no.49032, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 67 | Ethoprophos, neat 100mg, , Cat.no.45306-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 68 | Hexachlorobenzene, neat 250mg, , Cat.no.45522-250MG, pakovanje od 250mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 69 | Heptachlor,neat 100mg, Cat.no.N12147-100MG , pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 70 | Heptachlor epoxide,neat 100mg, Cat.no.49042 , pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 71 | Terbufos sulfone, neat 50mg, Cat.no.31580-50MG , pakovanje od 50mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 72 | Terbufos- sulfoxide, neat 100mg, Cat.no.46044-100MG-R , pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 73 | Haloxyfop-P, neat 25mg, Cat.no.35378-25MG , pakovanje od 25mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 74 | Bentazon, neat 250mg, Cat.no.32052-250MG , pakovanje od 250mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 75 | Bentazon-d7, neat 10mg, Cat.no.32965-10MG , pakovanje od 10mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 2 Pesticidi- Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carbendazim D3 (methyl D3)Dr. Ehrenstorfer C 10990100, 10 mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 2 | Carbofuran D3, analitički standard, Pestanal, Cat. No. 34019-10MG-R, ili odgovarajući | pakovanju | 1 |  |  |  |
| 3 | Glyphosate PESTANAL analytical standard, Cat No Sigma Aldrich 45521, CAS Number: 1071-83-6, Formula: (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H, 250mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 4 | Glyphosate 1,2-13C2 15N Dr Erhenstorfer Cat No XA14050100WA; 100 ng/µl, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 5 | Glufosinate-ammonium PESTANAL analytical standard, Cat No Sigma Aldrich 45520, CAS Number: 77182-82-2, Formula: C5H15N2O4P; 100mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 6 | Imazamox, Dr. Ehrenstorfer C 14282000 pakovanje 0,1g | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 7 | Glyphosate in water LGC: (Code: NIST-3071), pakovanje (5x1.2ml) ili odgovarajuće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 8 | Pesticide Standard Solution, LGC: EN ISO 11369 CERTAN (Code:NE-USL 020; 10μg/ml) 1.5ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 9 | Urea Pesticide Standard Solution, LGC: (Code: NE-USL 102; 10ug/ml in methanol each) 1,5ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 10 | Triazine and Urea Pesticide Mixture LGC: (Code: NE7500; 100ug/ml in Acetonitrile each), 1,2ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 11 | Carbamate Pesticide Mixture(531.1)LGC: (Code: U-PPM-530-1; 100ug/ml in methanol each) 5ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 12 | DDAC, didecyldimethylammonium chloride C22H48ClN , Merck, ili odgovarajući Cat. No. 814364 100ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 13 | Deoksinivalenol standard, >98%, R-Biopharm, P63, Batch No. 080930, 100ug/ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 14 | Ethephon CAS Number 16672-87-0, C0143 SIGMA ili ekvivalentno, 100 mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 15 | Thiophanate, CAS Number 23564-06-9, PS223 SUPELCO, 1000 mg | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 16 | Thiophanate-methyl PESTANAL®CAS No. 23564-05-8, 250mg FL-45688, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 17 | Acetamiprid CAS, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 135410-20-7, 33674 FLUKA, 100 mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 18 | Acetamiprid-d3, 39246 FLUKA, 50 mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 19 | Acetamiprid-N-desmethyl, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 190604-92-3, 32979 FLUKA, 10 mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 20 | Thiamethoxam, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 153719-23-4, 37924 FLUKA, 100 mg | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 21 | Cyazofamid, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 120116-88-3, 33874 FLUKA, 100 mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 22 | Terbuthylazin, solution, PESTANAL®, analytical standar, CAS Number 5915-41-3, 36589 FLUKA, 100 ng/μL in methanol,, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 23 | Bendiocarb, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 22781-23-3, 45336 FLUKA, 250 mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 24 | Carbaryl,PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 63-25-2, 32055 FLUK, 250mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 25 | Propoxur, PESTANAL® analytical standard, CAS Number 114-26-1, 45644 FLUKA, 250mg, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 26 | Methomyl, PESTANAL® analytical standard, CAS Number 16752-77-5, 36159 FLUKA, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 27 | Thiofanox, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 39196-18-4, 45314 FLUKA, 100mg , ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 3 Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori/farmaceutici

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampicilin anhidrovani, Sigma A9393 5g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 2 | Ibuprofen, Sigma I4883 5g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 3 | Tetracycline, Sigma 87128 25g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 4 | Naproxene, Vetranal Fluka 46482 250mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 5 | Ciprofloxacin, Vetranal Fluka 33434 100mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 6 | Erythromycin, Fluka 45674 25g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 7 | Warfarin, Fluka A2250 10g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 8 | Trimethoprim, Vetranal Fluka 46984 250mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 9 | Digoxin, Sigma D6770, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 10 | Azithromycine, Fluka 75199 25mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 11 | Norfloxacin, Vetranal Fluka 33899 100mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 12 | Clarithromycin, Sigma C9742 100mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 13 | Sulfadiazine, Vetranal Fluka 35033 100mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 14 | Roxithromycin, Sigma R4393 1g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 15 | Doxycycline hyclate, Vetranal Fluka 33429 100mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 16 | Diphenhydramine hydrochloride, Sigma D3630 5g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 17 | Ranitidine hydrochloride, Sigma R101 1g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 18 | Penicillin G potassium salt, Vetranal Fluka 46609 250mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 19 | Cefotaxime, Sigma C7912 1g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 20 | Miconazole nitrate, Sigma M3512 1g/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 21 | Penicillin V potasuum salt, Vetranal Fluka 46616 250mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 22 | Codeine solution, Fluka C1653 1ml/pak 1mg/ml, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 23 | Ibuprofen-d3 ; Sigma-55264, 50mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 24 | Sulfamethazine-phenyl-13C6 hemihydrate, Sigma-32519, 10mg/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 25 | Trimethoprim-d9 Sigma-32414 10 mg/mL in methanol, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 26 | Caffeine-13C3 solution, Sigma-603295, 1ml/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 27 | (±)-Cotinine-methyl-d3 Sigma-488976, 100 mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 28 | Fluoxetine-d5 solution Sigma-613347, 1 ml/pak, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 29 | Referentni materijal Kofein u kafi | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 30 | referentni materijalMycotoxin Contamination, Infant Food, T04221QC, , ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 31 | referentni materijalAflatoxin M1, Milk Poweder, T04224QC, , ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 32 | referentni materijalHydrogen peroxide in tooth whitening product; CHEK 601, , ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 33 | referentni materijal Nitrosamines (e.g. NDELA) in cosmetic product CHEK 568, , ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 34 | D-sorbitol, 99%, 240850- Sigma Aldrich ili odgovarajući 5g/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 35 | triphenyl phosphate, 99%, 50g/pak Sigma Aldrich ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 36 | L-gulonic acid γ lactone, 95%, 310301 Sigma Aldrich ili odgovarajući, 5g/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 37 | diazald 99% Cat no. D28000-100G, Sigma Aldrich ili odgovarajuci 25g/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 38 | trimethylsilyl diazomethane solution in hexane 2mol/L Cat no 362832-5ML Sigma akldrich ili odgovarajuci, pakovanje 5ml/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 39 | Na-benzoat, < 99,5% čistoće (Dr. Ehrenstorfer GmbH, C10538000, ili odgovarajući 0.250g/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 40 | K-sorbat, < 99.5% čistoće (Dr. Ehrenstorfer GmbH, C16972000, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 41 | Bronopol, (Pestanal) < 98% čistoće | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 42 | 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on, Smesa CMI i MI (Sigma Aldrich, Cat. No. 00344), ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 43 | 2- fenoksietanol, analiticki standard, > 99.5%, (Sigma 56753-1ML-F ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 44 | Diazolidinyl urea, analiticki standard, >99% | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 45 | Imidazolidinil urea, analiticki standard,>99% | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 46 | Chlorheksidin, analiticki standard, >99.8% (Sigma, 282227-1G ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 47 | Metil paraben >98% cistoce (Dr. Ehrenstorfer, C 14229000 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester SIGMA cat no 47889 ili odgovarajuci 25g/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 48 | Etil paraben>98% cistoce (Dr. Ehrenstorfer, C 14228800 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester ili odgovarajući Sigma PHR1011-1G ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 49 | Propil paraben, Sigma PHR1010-1G ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 50 | Butil paraben (-4Hydroxybenzoic acid-ethyl ester Sigma,Cat. No.PHR1022-1G ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 51 | Izo Butil paraben>98% cistoce (Dr. Ehrenstorfer, C 14228900 4-Hydroxybenzoic acid-iso-butyl ester) | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 52 | Salicilna kiselina, analiticki standard, >98% cistoce Dr. Ehrenstorfer, C 16903500 Salicylic acid ili odgovarajući 25g/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 53 | Aspartam, analiticki standard>98% (Dr. Ehrenstorfer, CAS No. 22839-47-0 Aspartame ili odgovarajući 250mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 54 | Kalijum acesulfam, analitički standard, >98%, (Dr. Ehrenstorfer, C 10010800 Acesulfame potassium ili odgovarajući 25 do 50mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 55 | Natrijum saharin, analitički standard, >98% (Dr. Ehrenstorfer, CA16901010 Saccharin sodium salt dihydrate ili odgovarajući 50mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 56 | Natrijum ciklamat, analitički standard, > 98%(Dr. Ehrenstorfer, C 11830800, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt ili odgovarajući 250mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 57 | Vanilin, analitički standard, > 98% Std 1g | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 58 | Kinin, analitički standard, >98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16706900 Quinine ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 59 | Resorcinol, analitički standard, > 98%(Dr. Ehrenstorfer, C 16811200 Resorcinol, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 60 | Holekalciferol, analitički standard > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17924000, Vitamin D3 ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 61 | Vitamin A acetat, analitički sttandard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17923820 Vitamin A acetate ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 62 | Vitamin A palmitat, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17923840, Vitamin A palmitate ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 63 | Vitamin E, analitički standard > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17924300, DL-alpha-Tocopherol (Vitamin E) ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 64 | Vitamin B1, analitički standard, > 98% (Dr. Ehre33nstorfer, C 17455500 , Thiamine monon34itrate ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 65 | Vitamin B2, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, 16813600, (-)-Riboflavin (Vitamin B2) ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 66 | Vitamin B3-amid, analitički standard, >98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15519500 ,Nicotinamide ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 67 | Vitamin B3-kiselina, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstofer, 15521000, Nicotinic acid ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 68 | Vitamin B6, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16652000 Pyridoxin hydrochloride (B6-HCl) ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 69 | 3-aminofenol, analitički standard, > 98%(Dr. Ehrenstorfer, C 10211000, 3-Aminophenol, ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 70 | 4-aminofenol, analitički standard, > 98%, (Dr. Ehrenstorfer, C 10212000 4-Aminophenol, ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 71 | 2-aminofenol, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 10210000, 2-Aminophenol ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 72 | o-fenilendiamin, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA16057800, 1,2-Phenylenediamine ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 73 | m-fenilendiamin, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA16057900, 1,3-Phenylenediamine ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 74 | p-fenilendiamin, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16058000, 1,4 Phenylendiamine ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 75 | 2.4-diaminotoluen, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, 12197600, 2,4-Diaminotoluene ili odgovarajuci 25mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 76 | 2.5-diaminotoluensulfat., analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 12198500, 2,5-Diaminotoluene sulfate ili odgovarajuci 25mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 77 | Avobenzon, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15894520, Parsol 1789( Eusolex 9020) ili odgovarajuci 25mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 78 | 4-metil benziliden kamfor, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15083800 3-(4´-Methyl)benzylidene-bornan-2-one (Eusolex 6300) ili odgovarajuci 25mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 79 | Benzofenon 3, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15083800, 3-(4´-Methyl)benzylidene-bornan-2-one (Eusolex 4360) ili odgovarajući 25mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 80 | Etil heksil metoksi cinamat, CAS: 5466-77-3, analitički standard, > 98% ( Dr. Ehrenstorfer, C 13342000, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate (Eusolex 2292) ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 81 | 2-Fenilbenzimidazol -5-sulfonska kiselina, CAS: 27503-81-7, analitički standard, > 98%, ( Dr. Ehrenstorfer, C 15894540,Parsol HS(Eusolex 232) ili odgovarajuci 25mg/pak | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 82 | 2-etilheksil -4-dimetil aminobenzoat, CAS: 21245-02-3, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15841000, Padimate O (Eusolex 6007) ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 83 | 3.3.5-trimetil cikloheksil salicilat, CAS: 118-56-9, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 17881300, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (Eusoleks HMS) ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 84 | Etil heksil salicilat, CAS: 118-60-5, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16903520, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester (Eusolex OS) ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 85 | Oktokrilen, CAS: 6197-30-4, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15894510 Parsol 340 (Eusolex OCR) ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 86 | 2-hidroksi-4-metoksibenzofenon-5-sulfonska kiselina, CAS: 4065-45-6, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 10545000 , 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid (benzofenon-4) ili odgovarajuci | pakovanje | 1 |  |  |  |
| 87 | Densyl chloride, >98%, Acros, Cat.No. 115850050, 5g, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 4 Sertifikovani referentni materijali, kalibracioni rastvori  za ICP-MS, ICP-OES i AAS

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Referentni materijal energetsko piće, Energy drink T1866QC,FAPAS ili odgovarajuće | komada | 1 |  |  |  |
| 2 | Referentni materijal paradaiz pire, T07214QC, FAPAS, ili odgovarajuće | komada | 1 |  |  |  |
| 3 | Referentni materijal vino, Wine T07145QC, FAPAS, ili odgovarajuće | komada | 1 |  |  |  |
| 4 | Referentni materijal voda, Fresh water-Trace elements NIST 1643e, ili odgovarajuće | komada | 1 |  |  |  |
| 5 | Mixed calibration stanard 1A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD1A-500 , ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 6 | Mixed calibration stanard 2A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD2A-500, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 7 | Mixed calibration stanard 3A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD3A-500, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 8 | Mixed calibration stanard 4A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD4A-500, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 9 | Mixed calibration stanard 5A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD5A-500 | komada | 1 |  |  |  |
| 10 | Claritas PPT Grade Instrumen Calibration Standard 2 for ICP/MS, SpexCertiPrep kat.br CL-CAL 2, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 11 | Assurance Grade Initial calibration verification standard 1A, Spex Certiprep Kat. br. ICV-1A(500ml), ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 12 | Laboratory fortifying Stock Solution 1, Spex Certiprep Kat. br. LFS-1-500N, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 13 | Aluminium ICP standard Kat.br. 170301 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 14 | Antimony ICP standard Kat.br. 170302 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 15 | Arsenic ICP standard Kat br. 170303 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 16 | Barium ICP standard Kat br. 170304 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 17 | Berilium ICP standard Kat br. 170305 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 18 | Boron ICP standard Kat br. 170307 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 19 | Cadmium ICP standard Kat br. 170309 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 20 | Calcium ICP standard Kat br. 170308 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 21 | Chromium ICP standard Kat br. 170312 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 22 | Cobalt ICP standard Kat br. 170313 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 23 | Copper ICP standard Kat br. 170314 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 24 | Iron ICP standard Kat br. 170326 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 25 | Lead ICP standard Kat br. 170328 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 26 | Magnesium ICP standard Kat br. 170331 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 27 | Manganese ICP standard Kat br. 170332 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 28 | Mercury ICP standard Kat br. 170333 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 29 | Molibdenium ICP standard Kat br. 170334 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 30 | Nickel ICP standard Kat br. 170336 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 31 | Phosphorus ICP standard Kat br. 170340 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 32 | Potassium ICP standard Kat br. 170342 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 33 | Selenium ICP standard Kat br. 170350 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 34 | Silicon ICP standard Kat br. 170365 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 35 | Silver ICP standard Kat br. 170352 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 36 | Sodium ICP standard Kat br. 170353 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 37 | Strontium ICP standard Kat br. 170354 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 38 | Thallium ICP standard Kat br. 170359 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 39 | Tin ICP standard Kat br. 170362 Merck, ili odgovarajući 100ml/pak | komada | 1 |  |  |  |
| 40 | Titanium ICP standard Kat br. 170363 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 41 | Vanadium ICP standard Kat br. 170366 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 42 | Zinc ICP standard Kat br. 170369 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 43 | Arsenic Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119773 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 44 | Cadmium Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119777 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 45 | Chromium Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119779 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 46 | Copper Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119786 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 47 | Iron Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119781 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 48 | Lead Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119776 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 49 | Manganese Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119789 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 50 | Mercury Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 170226 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 51 | Nickel Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119792 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 52 | Zinc Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119806 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 53 | Indium ICP standard Kat. Br. 170324 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 54 | Germanium ICP standard Kat. Br. 170320 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 55 | Bismuth ICP standard Kat. Br. 170306 Merck, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 5 Sertifikovani kalibracioni rastvori – vode

| Redni broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acetat CH3COO- standardni rastvor, 1000mg/l acetata, za IC hromatografiju | ml | 500 |  |  |  |
|  | Hlorit ClO2 standardni rastvor, 1000ug/l, za IC hromatografiju, pakovanje 100ml, 4 pakovanja po 100ml isporuka na 3 meseca | pakovanje | 4 |  |  |  |
|  | Bromat BrO3 standardni rastvor, 1000mg/l BrO3, za IC hromatografiju | ml | 500 |  |  |  |
|  | Litijum standardni rastvor, 1000mg/l Li, za IC hromatografiju | ml | 500 |  |  |  |
|  | Kalijum standardni rastvor, 1000mg/l K, za IC hromatografiju | ml | 500 |  |  |  |
|  | Fenol rastvor 40063 SUPELCO 5000 μg/mL in methanol, analytical standar ili odgovarajući | ampula | 1 |  |  |  |
|  | Anions DE-PT Water Supply (lower level) PE1628 FLUKA ampula 20ml ili odgovarajući | ampula | 1 |  |  |  |
|  | Hlorit i hlorat , materijal PT-a PE1372, 2ml ili odgovarajući | ampula | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 6 Kalibracioni rastvori za potenciometrijska merenja

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pufer pH 4 | litar | 6 |  |  |  |
| 2 | Pufer pH 7 | litar | 6 |  |  |  |
| 3 | Pufer pH 10 | litar | 6 |  |  |  |
| 4 | Rastvor KCl 10µS 500ml | litar | 1 |  |  |  |
| 5 | Rastvor KCl 147µS | litar | 1 |  |  |  |
| 6 | Rastvor KCl 1.413 µS | litar | 8 |  |  |  |
| 7 | Rastvor KCl 12.880 µS | litar | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 7 Sertifikovani referentni materijali za otpad i zemljište

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quality consult CRM 14EC-SS4 (en12457-2), ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 2 | LGC - BCR-142R Light sandy soil, Cd, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Cd, Cr, Zn, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 3 | LGC - EUROSOIL 7, IRMM-443-7, pH, Azot, TOC,, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 4 | LGC TCLP metals - Ash 1, RTC CRM-205-225g, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 5 | LGC RTC-CRM 090-100g, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 6 | LGC RTC-CRM 499-100g, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 7 | CRM za odredjivanje teških metala u zemljištu Buffalo river sediment 50g NIST, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 8 Sertifikovani kalibracioni rastvori za AOX, TC, TON

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC 1000ppm, Sigma-Aldrich 76067, 250 ml, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 2 | TOC 100ppm, Sigma-Aldrich 70961, 250 ml, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 3 | Total nitrogen 100ppm, Merck, ili odgovarajući Milipore 1250450100, 100 ml, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 4 | SRM CaCO3,Merck, ili odgovarajući Millipore 1.02410.00500, 50 gr, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
| 5 | 4-chlorophenol solution , 725mg/l, Sigma-Aldrich 25865, 50 ml, ili odgovarajući | komada | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 9 Sertifikovani referentni materijali – matriks hrana

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cranberry Juice ,Brix pH Phosphours Potassium Total Acidity Total Sugars, Fapas ili odgovarajuci,T0851QC, ili odgovarajući | Komada | 1 |  |  |  |
| 2 | Condesend Milk,Ash Moisture Nitrogen Total Fat ili ekvavalen t ,T25122QC, ili odgovarajući | Komada | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Partija 10 Sertifikovani referentni materijali matriks voda

| R. broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Pojedinačna cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Referentni materijal prirodne vode - nutrijenti NWLETHBRIDG-03, pakovanje 500ml ili odgovarajući Certified values: Alkalinity, Total (as CaCO3) Nitrate + Nitrite (as N) Ammonia, pH Ca, K, Cl, Silica Conductivity, Na, Dissolved Inorganic Carbon (DIC), SO, ili odgovarajući | pakovanje | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |

Napomena:

- Dostaviti specifikaciju za sve ponuđene artikala;

- Ponuditi sve tražene artikle u jednoj partiji;

- Potrošni material sa ograničenim rokom upotrebe, mora da ima rok trajanja najmanje godinu dana (ukoliko je rok trajanja kraći, potrebno je dostaviti dokaz proizvođača da tražena hemikalija nije stabilna u traženom vremenskom periodu),

- Dostaviti izjavu kojom potvrđuje da će dinamika isporuke artikala obuhvaćenih predmetom ove javne nabavke obavljati u skladu sa potrebama naručioca

- Dostaviti izjavu kojom se potvrđuje da će dinamika isporuke za standardni rastvor za hlorite, stavka 2 iz Partija 5. Sertifikovani kalibracioni rastvori – vode, biti po jedno pakovanje na 3 meseca (standardni rastvor za hlorite ima ograničen rok trajanja na duži od 4 meseca)

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Редни број | УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | -да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре одн. извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције односно уверење оне полицијске управе министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су: -Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица -Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица -Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | -да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5 | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | Не доставља се |

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре није у обавези да достави доказе из тачке 1-4, већ само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 6. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сертификати и техничке карактеристике могу бити дати на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара– НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНР 38-I-19/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.12.2014 до 10. часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

- ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована по партијама ( 10 партија )

| 1 | Gasna hromatografija - Sertifikovani referentni materijali / kalibracioni rastvori |
| --- | --- |
| 2 | Pesticidi- Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori |
| 3 | Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori/farmaceutici |
| 4 | Sertifikovani referentni materijali, kalibracioni rastvori za ICP-MS, ICP-OES i AAS |
| 5 | Sertifikovani kalibracioni rastvori - vode |
| 6 | Kalibracioni rastvori za potenciometrijska merenja |
| 7 | Sertifikovani referentni materijali za otpad i zemljište |
| 8 | Sertifikovani kalibracioni rastvori za AOX, TC, TON |
| 9 | Sertifikovani referentni materijali – matriks hrana |
| 10 | Sertifikovani referentni materijali matriks voda |

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара  НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)  ВНР 38-I-19/14. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара  НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)  ВНР 38-I-19/14. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара  НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)  ВНР 38-I-19/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара  НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)  ВНР 38-I-19/14- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок је критеријум за бодовање

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке се рачуна у данима и елемент је критеријума за бодовање.

Место испоруке је на адресу наручиоца: Градског завода за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а.

Испорука је сукцесивна по захтеву наручиоца.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена може да буде исказана и у еврима и за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда..

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења уговора,, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНР ВНР 38-I-19/14 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“ и то:

- Цена                                                                    80 пондера

( најнижа цена/разматрана ценах80)

- Рок испоруке                                                     20 пондера

( најкраћи рок/разматрани рок х 20)

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно(у оквиру радног времена у Архиви радним даном од 7,30 до 15, 30, а суботом на централи Завода до 13 часова), електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs до 15,30 радним даном, факсом на број 3227-828  до 15,30 радним даном или препорученом пошиљком са повратницом Градски завод за јавно здравље, Београд, Бул. деспота Стефана 54а. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)  ВНР 38-I-19/14

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)  ВНР 38-I-19/14

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |
| Број партије |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОВИНИ СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИХ РАСТВОРА

Закључен између:

Градског завода за јавно здравље

са седиштем у .Београду, Булевар деспота Стефана 54а ПИБ:.10044907 Матични број: 07041152

Број рачуна: .840-627667-91 Назив банке:.Управа за трезор,

Телефон:2078-638Телефакс:3227-828

кога заступа директор Проф. др Душанка Матијевић, спец.социјалне медицине

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ВНР  38-I-19/14

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ВНР 38-I-19/14,  спровео поступак набавке добара – НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА) , применом поступка –отворени поступак;

- да је Понуђач доставио понуду за јавну набавку ВНР 38-I-19/14, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Понуђача и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Понуђача за испоруку добара- НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА)___________________(број партије и назив)

по спроведеном поступку јавне набавке ВНР 38-I-19/14

Члан 2.

Понуђач се обавезује да за потребе Завода испоручи добра- СЕРТИФИКОВАНЕ МАТЕРИЈАЛЕ/КАЛИБРАЦИОНЕ РАСТВОРЕ (ПО ПАРТИЈАМА)______________________(број и назив партије), у свему према понуди број _________ од _________ године

Члан  3

Вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара.

Обрачунати ПДВ (20%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност добара из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4

Завод исплаћује Понуђачу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ___дана по извршеној испоруци и пријему фактуре уплатом на рачун број: ______________код  ____________ банке.

Понуђач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Заводу (заводни број Завод-а ).

## Члан 4.

Понуђач се обавезује да уговорену испоруку добара из члана 1. овог уговора изврши у року од ------ дана од дана подношења захтева да се добра испоруче.

Место испоруке је у Градском заводу за јавно здравље Београд, Бул. деспота Стефана 54а.

## Члан 5.

Завод има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 4. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

## Члан 6.

У случајевима одустанка од уговора од стране Понуђача, започињања испоруке уз прекорачење рока за испоруку или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог уговора, Завод може раскинути овај уговор уз наплату уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене вредности овог уговора.

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, под претњом раскида уговора достави сопстевну меницу са меничним овлашћењем у висини 10% укупно уговорене обавезе без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року.

## Члан 7.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

Члан  8.

Пријем добара врши се у магацину Завода, а контролу испоручених добара обавља главни техничар у Лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију .

Свако одступање од уговорене испоруке добара, Завод рекламира Понуђачу најкасније у року од осам дана од дана испоруке. Понуђач је обавезан да у року од осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају основаности у року не дужем од три радна дана изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.

За скривене мане Завод задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

Члан 9.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 10.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 11.

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 12.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скалду са законом.

Члан 13.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 14.

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПОНУЂАЧ                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Partija 1 Gasna hromatografija - Sertifikovani referentni materijali / kalibracioni rastvori

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | BCR-481 Industrial soil - PCBs LGC Standards ili odgovarajuće,25 g | 1 |  |  |  |  |
| 2. | BCR-524 Contaminated industrial soil - PAHs LGC Standards ili odgovarajuće, 40 g | 1 |  |  |  |  |
| 3. | BCR-529 Industrial sandy soil - PCDDs and PCDFs LGC Standards ili odgovarajuće, 50 g | 1 |  |  |  |  |
| 4. | ERM-CC017 Mineral oil contaminated soil - Total petrol hydrocarbons (TPH) LGC Standards ili odgovarajuće, 81 g | 1 |  |  |  |  |
| 5. | NIST-3080 Aroclor 1260 in transformer oil Certified value Aroclor 1260 LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 6. | U-1260TK Aroclor 1260 Kit 3 x 2 mL of Aroclor at 100 μg/mL in PCB free transformer oil 1 x 2 mL of PCB free transformer oil kit, LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 7. | U-1260TK-A PCB Contaminant Kit - Aroclor 1260 in Transformer Oil 2 x 1 mL of Aroclor at 50 μg/mL in PCB free transformer oil 2 x 1 mL of Aroclor at 500 μg/mL in PCB free transformer oil, LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 8. | CMI-CRM-7007 Virgin olive oil - PAHs, Pesticides 2 x 50 ml/pakovanju LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 9. | U-STM-530-1 Surogate Standard Mixture 2500 µg/ml u metnolu, 1 ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 10. | U-PPS-290-1 2,3-Dichloropropionic acid 1000 µg/ml u MTBE 1 ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 11. | 1,2,3-Trichlorpropionic acid 1000 µg/ml u MTBE 1 ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 12 | CIL-CLM-3374-1.2 Epichlorohydrin(13C3, 99%)100 µg/ml in Acetonitrile 1,2ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 13 | EPA 8040A Phenol Calibration Mix Cat. No. 47899 1 ml 500 µg/ml each component in isoprpanol SUPELCO ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 14 | U-RGO-322-1 EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 n-Alkanes System Performance Standard 16 Analytes Solvent: n-Heptane 1,5ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 15 | CHE 143 Decane, 2ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 16 | FL-87086-250MG Tetracontane puriss. p.a., standard for GC, > 98.5 % (GC) , 250mg/pakovanju LGC Standards ili odgovarajuće | 6 |  |  |  |  |
| 17 | EPA GRO Mix, 47577-U, 500-1500 µg/ml u metanolu Supelco ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 18 | NE 1503 n-Alkane Standard Solution CERTAN 100 µg/ml in hexane 1,5 mL/pk ,LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 19 | CERERD-062 Diesel range Organic, 1000 µg/ml u heksanu, 1.2 ml LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 20 | SL30005 PAH –MIX 15 ,10 µg/ml of each analite in acetonitrile, 5ml/ampuli LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 21 | CIL-DLM-258-1.2 Benzo(a)pyrene (D12, 98%) 200 µg/ml in Isooctane LGC ili odgovarajuće | 2 |  |  |  |  |
| 22 | NE5105 27 PAH Mixture for Emission Control after Sporenberg CERTAN 10 µg/ml each analite in Toluene 10ml LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 23 | U-ISM-750-1 Deuterated PAH Mixture 7 Analytes 200 µg /mL in Methylene chloride 1ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 24 | L 20575000CY Benzo[j]fluoranthene 10 ng/µl, 10 ml/pk Dr Ehrenstorfer ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 25 | L 20700200CY Dibenzo[a,h]anthracene D14, 10 ng/µl, 10 ml/pk Dr Ehrenstorfer ili odgovarajuće | 2 |  |  |  |  |
| 26 | NE-N0813-10 Seven Key Isomers 10 μg/mL of each analyte in Isooctane, 10ml/pakovanju LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 27 | L 20030800IO PCB-Mix 8 Dr Ehrenstorfer 10ng/µl in Isooctane, 10 ml/pk, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 28 | U-PSM-806-1 Phthalates Mixture 1000 μg/mL of each analyte in Isootane 1ml/ampuli LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 29 | NE7550 Standard Solution for EN ISO 6468 CERTAN 10 μg/mL of each analyte in iso-Octane LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 30 | U-DWM-588-1 VOC Mixture 2000 µg/ml of each analyte in Methanol LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 31 | U-IST-152-1 Decafluorobiphenyl 1000 µg/ml in Acetone LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Phtalic acid,bis-2-ethylhexyl ester D4,Dr Ehrenstorfer ,No C16173010, 10mg/pak ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Phtalic acid,bis-butyl ester D4,Dr Ehrenstorfer ,No C16171010, 10mg/pak ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 34 | YA04000100ME Aromatic Hydrocarbons Mix 11 2000 ng/μl in Methanol Dr Ehrenstorfer, 1ml/ampuli, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 35 | CIL-EC-1424-3 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (13 C12,99%) (IUPAC #52) 40 μg/mL in Nonane 3 mL LGC Standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 36 | U-HBM-8151A-1 Chlorinated Herbicide Mixture 100 µg/ml u metanolu 1ml, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 37 | U-HBM-8152M-1 Methylated Chlorinated Herbicide Mixture 20 µg/ml u heksanu 1ml ,LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 38 | U-STM-520-1 Internal Standard Mixture 2500 µg/ml u metnolu, 1 ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 39 | EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix, 200 μg/mL each component in methanol, Supelco 48746 ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 40 | U-HCM-551D-1 Disinfection By-product and Chlorinated Solvent Mixture 2000 µg/ml u acetonu 1 ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 41 | U-SVM-525-1 Semi-Volatile Mixture 100 µg/ml in acetone 1ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 42 | U-PPM-525E-1 Organochlorine Pesticide Mixture 100 µg/ml in acetone 1ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 43 | U-NPM-525C-1 Nitrogen/Phosphorus Pesticide Mixture100 µg/ml in acetone 1ml, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems C10 - C40 (all even), 50 mg/l each 68281 Fluka ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 45 | U-PM-831-1 PAH Mixture, 500 μg/mL of each analyte in Acetonitrile/Acetone/Toluene (6:3:1) 1ml/ampuli, LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 46 | CERERD-115A Diphenylamine 5000 mg/ml in Methano l ,2ml LGC ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 766077-100MG URETHANE, 100 mg SIGMA ALDRICH ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 48 | B90807-25MG Butyl carbamate Cas No 592-35-8SIGMA ALDRICH ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Methoxyfenozide, Fluka, 32507 50mg/pak ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 50 | U-SPM-824-1 Organophosphorus Pesticides Mix 200ug/ml of each in hexane/acetone pakovanje od 1ml LGC standards ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Fensulfothion Cas 115-90-2,neat 0.1g Cat.No. C13570000 Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Fensulfothion -oxon Cas 6552-21-2 ,neat 50mg Cat.No. C13570013 Dr. Ehrenstorfer , 1 pak ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Fensulfothion –oxon-sulfone Cas 6132-17-8 ,neat 50 mg Cat.No. C13570016 Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Fensulfothion-sulfone ,neat 50mg, Cat.No. C13570020, Dr. Ehrenstorfer , 1 pak ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Fipronil-desulfinyl ,Cas 205650-65-3, 10ng/ul Cat.No. L13645300AL, pakovanje od 10 ml ,Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Bisphenol A, ,Cas 80-05-7, neat 0,25g Cat.No.C10655500, pakovanje od 250 mg ,Dr. Ehrenstorfer , 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Cadusafos, , neat 50mg, Cat.no.32505-50MG, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Demeton-S-methyl solution, 100 ng/uL in acetonitrile, Cat.no.34234-2ML, pakovanje od 2mL, Sigma Aldrich, 1 pak ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Demeton-S-methyl –sulfon, neat 250mg, , Cat.no.45424-250MG, pakovanje od 250mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Dieldrin, neat 50mg, , Cat.no.49024, pakovanje od 50mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Aldrin, neat 25mg, , Cat.no.36666-25MG, pakovanje od 25mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Dimethoate, neat 100mg, , Cat.no.45449-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Disulfoton, neat 100mg, , Cat.no.442572, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Disulfoton-sulfone, neat 100mg, , Cat.no.45871-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Disulfoton-sulfoxide, neat 100mg, , Cat.no.31562-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Endrin, neat 100mg, , Cat.no.49032, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Ethoprophos, neat 100mg, , Cat.no.45306-100MG, pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Hexachlorobenzene, neat 250mg, , Cat.no.45522-250MG, pakovanje od 250mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Heptachlor,neat 100mg, Cat.no.N12147-100MG , pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Heptachlor epoxide,neat 100mg, Cat.no.49042 , pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Terbufos sulfone, neat 50mg, Cat.no.31580-50MG , pakovanje od 50mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Terbufos- sulfoxide, neat 100mg, Cat.no.46044-100MG-R , pakovanje od 100mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Haloxyfop-P, neat 25mg, Cat.no.35378-25MG , pakovanje od 25mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Bentazon, neat 250mg, Cat.no.32052-250MG , pakovanje od 250mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Bentazon-d7, neat 10mg, Cat.no.32965-10MG , pakovanje od 10mg, Sigma Aldrich, 1 pak. ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 2 Pesticidi- Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Carbendazim D3 (methyl D3)Dr. Ehrenstorfer C 10990100, 10 mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Carbofuran D3, analitički standard, Pestanal, Cat. No. 34019-10MG-R, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Glyphosate PESTANAL analytical standard, Cat No Sigma Aldrich 45521, CAS Number: 1071-83-6, Formula: (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H, 250mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Glyphosate 1,2-13C2 15N Dr Erhenstorfer Cat No XA14050100WA; 100 ng/µl, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Glufosinate-ammonium PESTANAL analytical standard, Cat No Sigma Aldrich 45520, CAS Number: 77182-82-2, Formula: C5H15N2O4P; 100mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Imazamox, Dr. Ehrenstorfer C 14282000 pakovanje 0,1g | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Glyphosate in water LGC: (Code: NIST-3071), pakovanje (5x1.2ml) ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Pesticide Standard Solution, LGC: EN ISO 11369 CERTAN (Code:NE-USL 020; 10μg/ml) 1.5ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Urea Pesticide Standard Solution, LGC: (Code: NE-USL 102; 10ug/ml in methanol each) 1,5ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Triazine and Urea Pesticide Mixture LGC: (Code: NE7500; 100ug/ml in Acetonitrile each), 1,2ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Carbamate Pesticide Mixture(531.1)LGC: (Code: U-PPM-530-1; 100ug/ml in methanol each) 5ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 12 | DDAC, didecyldimethylammonium chloride C22H48ClN , Merck, ili odgovarajući Cat. No. 814364 100ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Deoksinivalenol standard, >98%, R-Biopharm, P63, Batch No. 080930, 100ug/ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Ethephon CAS Number 16672-87-0, C0143 SIGMA ili ekvivalentno, 100 mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Thiophanate, CAS Number 23564-06-9, PS223 SUPELCO, 1000 mg | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Thiophanate-methyl PESTANAL®CAS No. 23564-05-8, 250mg FL-45688, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Acetamiprid CAS, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 135410-20-7, 33674 FLUKA, 100 mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Acetamiprid-d3, 39246 FLUKA, 50 mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Acetamiprid-N-desmethyl, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 190604-92-3, 32979 FLUKA, 10 mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Thiamethoxam, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 153719-23-4, 37924 FLUKA, 100 mg | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Cyazofamid, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 120116-88-3, 33874 FLUKA, 100 mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Terbuthylazin, solution, PESTANAL®, analytical standar, CAS Number 5915-41-3, 36589 FLUKA, 100 ng/μL in methanol,, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Bendiocarb, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 22781-23-3, 45336 FLUKA, 250 mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Carbaryl,PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 63-25-2, 32055 FLUK, 250mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Propoxur, PESTANAL® analytical standard, CAS Number 114-26-1, 45644 FLUKA, 250mg, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Methomyl, PESTANAL® analytical standard, CAS Number 16752-77-5, 36159 FLUKA, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Thiofanox, PESTANAL®, analytical standard, CAS Number 39196-18-4, 45314 FLUKA, 100mg , ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 3 Sertifikovani referentni materijali/ kalibracioni rastvori/farmaceutici

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Ampicilin anhidrovani, Sigma A9393 5g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Ibuprofen, Sigma I4883 5g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Tetracycline, Sigma 87128 25g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Naproxene, Vetranal Fluka 46482 250mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Ciprofloxacin, Vetranal Fluka 33434 100mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Erythromycin, Fluka 45674 25g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Warfarin, Fluka A2250 10g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Trimethoprim, Vetranal Fluka 46984 250mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Digoxin, Sigma D6770, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Azithromycine, Fluka 75199 25mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Norfloxacin, Vetranal Fluka 33899 100mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Clarithromycin, Sigma C9742 100mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Sulfadiazine, Vetranal Fluka 35033 100mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Roxithromycin, Sigma R4393 1g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Doxycycline hyclate, Vetranal Fluka 33429 100mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Diphenhydramine hydrochloride, Sigma D3630 5g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Ranitidine hydrochloride, Sigma R101 1g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Penicillin G potassium salt, Vetranal Fluka 46609 250mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Cefotaxime, Sigma C7912 1g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Miconazole nitrate, Sigma M3512 1g/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Penicillin V potasuum salt, Vetranal Fluka 46616 250mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Codeine solution, Fluka C1653 1ml/pak 1mg/ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Ibuprofen-d3 ; Sigma-55264, 50mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Sulfamethazine-phenyl-13C6 hemihydrate, Sigma-32519, 10mg/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Trimethoprim-d9 Sigma-32414 10 mg/mL in methanol, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Caffeine-13C3 solution, Sigma-603295, 1ml/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 27 | (±)-Cotinine-methyl-d3 Sigma-488976, 100 mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Fluoxetine-d5 solution Sigma-613347, 1 ml/pak, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Referentni materijal Kofein u kafi | 1 |  |  |  |  |
| 30 | referentni materijalMycotoxin Contamination, Infant Food, T04221QC, , ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 31 | referentni materijalAflatoxin M1, Milk Poweder, T04224QC, , ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 32 | referentni materijalHydrogen peroxide in tooth whitening product; CHEK 601, , ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 33 | referentni materijal Nitrosamines (e.g. NDELA) in cosmetic product CHEK 568, , ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 34 | D-sorbitol, 99%, 240850- Sigma Aldrich ili odgovarajući 5g/pak | 1 |  |  |  |  |
| 35 | triphenyl phosphate, 99%, 50g/pak Sigma Aldrich ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 36 | L-gulonic acid γ lactone, 95%, 310301 Sigma Aldrich ili odgovarajući, 5g/pak | 1 |  |  |  |  |
| 37 | diazald 99% Cat no. D28000-100G, Sigma Aldrich ili odgovarajuci 25g/pak | 1 |  |  |  |  |
| 38 | trimethylsilyl diazomethane solution in hexane 2mol/L Cat no 362832-5ML Sigma akldrich ili odgovarajuci, pakovanje 5ml/pak | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Na-benzoat, < 99,5% čistoće (Dr. Ehrenstorfer GmbH, C10538000, ili odgovarajući 0.250g/pak | 1 |  |  |  |  |
| 40 | K-sorbat, < 99.5% čistoće (Dr. Ehrenstorfer GmbH, C16972000, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Bronopol, (Pestanal) < 98% čistoće | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on, Smesa CMI i MI (Sigma Aldrich, Cat. No. 00344), ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 2- fenoksietanol, analiticki standard, > 99.5%, (Sigma 56753-1ML-F ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Diazolidinyl urea, analiticki standard, >99% | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Imidazolidinil urea, analiticki standard,>99% | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Chlorheksidin, analiticki standard, >99.8% (Sigma, 282227-1G ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Metil paraben >98% cistoce (Dr. Ehrenstorfer, C 14229000 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester SIGMA cat no 47889 ili odgovarajuci 25g/pak | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Etil paraben>98% cistoce (Dr. Ehrenstorfer, C 14228800 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester ili odgovarajući Sigma PHR1011-1G ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Propil paraben, Sigma PHR1010-1G ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Butil paraben (-4Hydroxybenzoic acid-ethyl ester Sigma,Cat. No.PHR1022-1G ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Izo Butil paraben>98% cistoce (Dr. Ehrenstorfer, C 14228900 4-Hydroxybenzoic acid-iso-butyl ester) | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Salicilna kiselina, analiticki standard, >98% cistoce Dr. Ehrenstorfer, C 16903500 Salicylic acid ili odgovarajući 25g/pak | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Aspartam, analiticki standard>98% (Dr. Ehrenstorfer, CAS No. 22839-47-0 Aspartame ili odgovarajući 250mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Kalijum acesulfam, analitički standard, >98%, (Dr. Ehrenstorfer, C 10010800 Acesulfame potassium ili odgovarajući 25 do 50mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Natrijum saharin, analitički standard, >98% (Dr. Ehrenstorfer, CA16901010 Saccharin sodium salt dihydrate ili odgovarajući 50mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Natrijum ciklamat, analitički standard, > 98%(Dr. Ehrenstorfer, C 11830800, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt ili odgovarajući 250mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Vanilin, analitički standard, > 98% Std 1g | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Kinin, analitički standard, >98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16706900 Quinine ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Resorcinol, analitički standard, > 98%(Dr. Ehrenstorfer, C 16811200 Resorcinol, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Holekalciferol, analitički standard > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17924000, Vitamin D3 ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Vitamin A acetat, analitički sttandard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17923820 Vitamin A acetate ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Vitamin A palmitat, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17923840, Vitamin A palmitate ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Vitamin E, analitički standard > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA17924300, DL-alpha-Tocopherol (Vitamin E) ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Vitamin B1, analitički standard, > 98% (Dr. Ehre33nstorfer, C 17455500 , Thiamine monon34itrate ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Vitamin B2, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, 16813600, (-)-Riboflavin (Vitamin B2) ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Vitamin B3-amid, analitički standard, >98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15519500 ,Nicotinamide ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Vitamin B3-kiselina, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstofer, 15521000, Nicotinic acid ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Vitamin B6, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16652000 Pyridoxin hydrochloride (B6-HCl) ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 3-aminofenol, analitički standard, > 98%(Dr. Ehrenstorfer, C 10211000, 3-Aminophenol, ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 4-aminofenol, analitički standard, > 98%, (Dr. Ehrenstorfer, C 10212000 4-Aminophenol, ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 2-aminofenol, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 10210000, 2-Aminophenol ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 72 | o-fenilendiamin, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA16057800, 1,2-Phenylenediamine ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 73 | m-fenilendiamin, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, CA16057900, 1,3-Phenylenediamine ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 74 | p-fenilendiamin, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16058000, 1,4 Phenylendiamine ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 2.4-diaminotoluen, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, 12197600, 2,4-Diaminotoluene ili odgovarajuci 25mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 2.5-diaminotoluensulfat., analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 12198500, 2,5-Diaminotoluene sulfate ili odgovarajuci 25mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Avobenzon, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15894520, Parsol 1789( Eusolex 9020) ili odgovarajuci 25mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 4-metil benziliden kamfor, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15083800 3-(4´-Methyl)benzylidene-bornan-2-one (Eusolex 6300) ili odgovarajuci 25mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Benzofenon 3, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15083800, 3-(4´-Methyl)benzylidene-bornan-2-one (Eusolex 4360) ili odgovarajući 25mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Etil heksil metoksi cinamat, CAS: 5466-77-3, analitički standard, > 98% ( Dr. Ehrenstorfer, C 13342000, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate (Eusolex 2292) ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 2-Fenilbenzimidazol -5-sulfonska kiselina, CAS: 27503-81-7, analitički standard, > 98%, ( Dr. Ehrenstorfer, C 15894540,Parsol HS(Eusolex 232) ili odgovarajuci 25mg/pak | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 2-etilheksil -4-dimetil aminobenzoat, CAS: 21245-02-3, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15841000, Padimate O (Eusolex 6007) ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 3.3.5-trimetil cikloheksil salicilat, CAS: 118-56-9, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 17881300, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate (Eusoleks HMS) ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Etil heksil salicilat, CAS: 118-60-5, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 16903520, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester (Eusolex OS) ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Oktokrilen, CAS: 6197-30-4, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 15894510 Parsol 340 (Eusolex OCR) ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 2-hidroksi-4-metoksibenzofenon-5-sulfonska kiselina, CAS: 4065-45-6, analitički standard, > 98% (Dr. Ehrenstorfer, C 10545000 , 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid (benzofenon-4) ili odgovarajuci | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Densyl chloride, >98%, Acros, Cat.No. 115850050, 5g, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 4 Sertifikovani referentni materijali, kalibracioni rastvori  za ICP-MS, ICP-OES i AAS

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Referentni materijal energetsko piće, Energy drink T1866QC,FAPAS ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Referentni materijal paradaiz pire, T07214QC, FAPAS, ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Referentni materijal vino, Wine T07145QC, FAPAS, ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Referentni materijal voda, Fresh water-Trace elements NIST 1643e, ili odgovarajuće | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Mixed calibration stanard 1A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD1A-500 , ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Mixed calibration stanard 2A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD2A-500, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Mixed calibration stanard 3A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD3A-500, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Mixed calibration stanard 4A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD4A-500, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Mixed calibration stanard 5A,SpexCertiPrep,Kat.br MIXSTD5A-500 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Claritas PPT Grade Instrumen Calibration Standard 2 for ICP/MS, SpexCertiPrep kat.br CL-CAL 2, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Assurance Grade Initial calibration verification standard 1A, Spex Certiprep Kat. br. ICV-1A(500ml), ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Laboratory fortifying Stock Solution 1, Spex Certiprep Kat. br. LFS-1-500N, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Aluminium ICP standard Kat.br. 170301 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Antimony ICP standard Kat.br. 170302 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Arsenic ICP standard Kat br. 170303 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Barium ICP standard Kat br. 170304 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Berilium ICP standard Kat br. 170305 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Boron ICP standard Kat br. 170307 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Cadmium ICP standard Kat br. 170309 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Calcium ICP standard Kat br. 170308 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Chromium ICP standard Kat br. 170312 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Cobalt ICP standard Kat br. 170313 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Copper ICP standard Kat br. 170314 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Iron ICP standard Kat br. 170326 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Lead ICP standard Kat br. 170328 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Magnesium ICP standard Kat br. 170331 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Manganese ICP standard Kat br. 170332 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Mercury ICP standard Kat br. 170333 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Molibdenium ICP standard Kat br. 170334 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Nickel ICP standard Kat br. 170336 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Phosphorus ICP standard Kat br. 170340 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Potassium ICP standard Kat br. 170342 Merck, ili odgovarajući, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Selenium ICP standard Kat br. 170350 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Silicon ICP standard Kat br. 170365 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Silver ICP standard Kat br. 170352 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Sodium ICP standard Kat br. 170353 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Strontium ICP standard Kat br. 170354 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Thallium ICP standard Kat br. 170359 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Tin ICP standard Kat br. 170362 Merck, ili odgovarajući 100ml/pak | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Titanium ICP standard Kat br. 170363 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Vanadium ICP standard Kat br. 170366 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Zinc ICP standard Kat br. 170369 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Arsenic Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119773 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Cadmium Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119777 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Chromium Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119779 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Copper Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119786 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Iron Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119781 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Lead Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119776 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Manganese Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119789 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Mercury Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 170226 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Nickel Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119792 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Zinc Standard solution traceable to SRM from NIST Kat.Br. 119806 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Indium ICP standard Kat. Br. 170324 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Germanium ICP standard Kat. Br. 170320 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Bismuth ICP standard Kat. Br. 170306 Merck, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 5 Sertifikovani kalibracioni rastvori – vode

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Acetat CH3COO- standardni rastvor, 1000mg/l acetata, za IC hromatografiju | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Hlorit ClO2 standardni rastvor, 1000ug/l, za IC hromatografiju, pakovanje 100ml, 4 pakovanja po 100ml isporuka na 3 meseca | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Bromat BrO3 standardni rastvor, 1000mg/l BrO3, za IC hromatografiju | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Litijum standardni rastvor, 1000mg/l Li, za IC hromatografiju | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Kalijum standardni rastvor, 1000mg/l K, za IC hromatografiju | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Fenol rastvor 40063 SUPELCO 5000 μg/mL in methanol, analytical standar ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anions DE-PT Water Supply (lower level) PE1628 FLUKA ampula 20ml ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Hlorit i hlorat , materijal PT-a PE1372, 2ml ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 6 Kalibracioni rastvori za potenciometrijska merenja

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Pufer pH 4 | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Pufer pH 7 | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Pufer pH 10 | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Rastvor KCl 10µS 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Rastvor KCl 147µS | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Rastvor KCl 1.413 µS | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Rastvor KCl 12.880 µS | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 7 Sertifikovani referentni materijali za otpad i zemljište

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Quality consult CRM 14EC-SS4 (en12457-2), ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 2. | LGC - BCR-142R Light sandy soil, Cd, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Cd, Cr, Zn, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 3. | LGC - EUROSOIL 7, IRMM-443-7, pH, Azot, TOC,, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 4. | LGC TCLP metals - Ash 1, RTC CRM-205-225g, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 5. | LGC RTC-CRM 090-100g, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 6. | LGC RTC-CRM 499-100g, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 7. | CRM za odredjivanje teških metala u zemljištu Buffalo river sediment 50g NIST, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 8 Sertifikovani kalibracioni rastvori za AOX, TC, TON

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | TOC 1000ppm, Sigma-Aldrich 76067, 250 ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 2. | TOC 100ppm, Sigma-Aldrich 70961, 250 ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Total nitrogen 100ppm, Merck, ili odgovarajući Milipore 1250450100, 100 ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 4. | SRM CaCO3,Merck, ili odgovarajući Millipore 1.02410.00500, 50 gr, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 4-chlorophenol solution , 725mg/l, Sigma-Aldrich 25865, 50 ml, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 9 Sertifikovani referentni materijali – matriks hrana

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Cranberry Juice ,Brix pH Phosphours Potassium Total Acidity Total Sugars, Fapas ili odgovarajuci,T0851QC, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Condesend Milk,Ash Moisture Nitrogen Total Fat ili ekvavalen t ,T25122QC, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Partija 10 Sertifikovani referentni materijali matriks voda

| red. br. | Naziv | Količina | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1. | Referentni materijal prirodne vode - nutrijenti NWLETHBRIDG-03, pakovanje 500ml ili odgovarajući Certified values: Alkalinity, Total (as CaCO3) Nitrate + Nitrite (as N) Ammonia, pH Ca, K, Cl, Silica Conductivity, Na, Dissolved Inorganic Carbon (DIC), SO, ili odgovarajući | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке- НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА) бр ВНР 38-I-19/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- НАБАВКА СЕРТИФИКОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА/КАЛИБРАЦИОНИ РАСТВОРИ (ПО ПАРТИЈАМА) бр ВНР 38-I-19/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2. i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvrnih instrumenata platnog promena

Dužnik-pravno lice: ________________________________

Sedište / adresa:       ________________________________

Matični broj: ____________________

Poreski identifikacioni broj (PIB): ______________

U mestu: ____________

Tekući račun________________

Kod banke: _________________

IZDAJE:

POVERIOCU: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD

Sedište / adresa  Bulevar despota Stefana 54a

Tekući račun broj: 840-627667-91

Matični broj 07041152 PIB 100044907

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE

ZA KORISNIKA SOPSTVENE MENICE

Predajemo vam 1-u blanko solo menicu, serijski broj _________________ i ovlašćujemo ____________________________________________________________, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos od ____________ dinara na ime obezbeđenja za ozbiljnost ponude, a na osnovu  ___________________________________________.

Ovlašćuje se ______________________________________, kao Poverilac, da u skladu sa odredbama navedenog ugovora izvrši  naplatu dospelih hartija od vrednosi – menica, bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski, inicira naplatu izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika kod banaka a u korist računa Poverioca – ____________________________________

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da pdnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na račun ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na odnovu ovog zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmetnog Ugovora.

Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika, odnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od znaaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja:

__________________                                                         DUŽNIK – IZDAVALAC MENICE

___________________________

XIII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2. i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvrnih instrumenata platnog promena

Dužnik-pravno lice: ________________________________

Sedište / adresa:       ________________________________

Matični broj: ____________________

Poreski identifikacioni broj (PIB): ______________

U mestu: ____________

Tekući račun________________

Kod banke: _________________

IZDAJE:

POVERIOCU: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD

Sedište / adresa  Bulevar despota Stefana 54a

Tekući račun broj: 840-627667-91

Matični broj 07041152 PIB 100044907

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE

ZA KORISNIKA SOPSTVENE MENICE

Predajemo vam 1-u blanko solo menicu, serijski broj _________________ i ovlašćujemo ____________________________________________________________, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos od ____________ dinara na ime obezbeđenja za dobro izvršenje posla, a na osnovu  ___________________________________________.

Ovlašćuje se ______________________________________, kao Poverilac, da u skladu sa odredbama navedenog ugovora izvrši  naplatu dospelih hartija od vrednosi – menica, bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski, inicira naplatu izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika kod banaka a u korist računa Poverioca – ____________________________________

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da pdnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na račun ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na odnovu ovog zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmetnog Ugovora.

Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika, odnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od znaaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja:

__________________                                                         DUŽNIK – IZDAVALAC MENICE

___________________________