КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ - МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА -ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВНУ 21-IV-9/14

јул 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНУ 21-IV-9/14 бр.2946/2 07.07.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНУ 21-IV-9/14 бр. 2946/3 од 07.07.2014. год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ - МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

ВНУ 21-IV-9/14

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 7 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 59 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 63 |
| VI | Образац понуде | 74 |
| VII | Модел уговора | 78 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 82 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 83 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 84 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 85 |
| XII | Образац –менично овлашћење за добро извршење посла | 86 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница www.zdravlje.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВНУ 21-IV-9/14 је набавка услуге-

ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Сежана Вукчевић

Е - mail адреса sezana.vukcevic@zdravlje.org.rs

Рок за достављање понуде је до 07.08.2014. године до 10:00 часова.

Понуде се достављају на адресу: Градски завод за јавно здравље

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Понуда за јавну набавку ВНУ 21-IV-9/14

не отварати

Јавно отварање понуде обавиће се 07.08.2014. у 11:00 часова у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд, сала на 7-oм спрату.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВНУ 21-IV-9/14 је набавка услуге - ОДРЖАВАЊЕ / СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ - МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

Ознака из општег речника набавке-504000000 –услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме

2. Партије

Набавка је обликована у четрдесеттри (43) партије и то:

| Partija | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1. | 1. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala, verifikacija rada i etaloniranje opreme proizvođača: Agilent, Varian |
| 2. | 2. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Metrohm,Buschi, Cammag |
| 3. | 3. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Jonski hromatografi i TOC |
| 4. | 4. partija Održavanje, servisiranje, zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada Mobilnog /prenosivog gasnog hromatografa prozvođaća Perkin Elmer |
| 5. | 5. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala, verifikacija rada i etaloniranje UV VIS spektrofotometra proizvođača: ANALYTIK JENA |
| 6. | 6. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: ANTON PAAR |
| 7. | 7. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: HORIBA, LECKEL DIGITEL |
| 8. | 8. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Almemo |
| 9 | 9. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Selecta, Binder, Falc, Dint |
| 10. | 12. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme i etaloniranje spectrofotometra DR 2800, opreme proizvođača: HACH, Retsch |
| 11 | 13. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: TECATOR FOSS |
| 12. | 14. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada: Opreme za ekstrakciju belančevina, ekstrakciju masti, fotometar, spektrofotometar i autoklavi i etaloniranje spektrofotometara |
| 13. | 15. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: Centrifuge |
| 14. | 16. partija Održavanje, servisiranje, zamena rezervnih delova i verifikacija rada Mikroskopa, svetlosnih lupa, refraktometra i polarimetra, realizacija etaloniranja refraktometra |
| 15. | 17. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za mikrotalasno razaranje uzoraka, Mars 5, CEM Microwave |
| 16. | 18. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada Brumizatora- liniska instalacija |
| 17. | 20. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na tehničkim /analitičkim vagama, sa tačnošću i do 6 decimala, žigosanje i realizacija etaloniranja vaga i tegova. |
| 18. | 21. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: pH metri, konduktometri |
| 19 | 22. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi elektrohemi jsak merenja, proizvođača Radiometer. |
| 20 | 24. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme: Vakum pumpi za membransku filtraciju, proizvođača Sartorius. |
| 21 | 25. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: Sterilizatori, termostati, sušnice i uređaji za proizvodnju demineralizovane/destilovane vode |
| 22 | 26. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za dekontaminaciju i mlevenje medicinskog otpada. |
| 23 | 27. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Biomerieux |
| 24 | 28. partija: Održavanje, servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala :Uređaja za poluatomatsko uzorkovanje vazduha, proizvođača Proekos |
| 25 | 31. partija: Etaloniranje merača protoka vazduha (malih protoka ) na opremi za uzorkovanje vazduha protoka |
| 26 | 32. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova opreme PCR-a. |
| 27 | 34. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme za uzorkovanje vode, sedimenta i zemljišta, Eijkelkamp |
| 28 | 35. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme za uzorkovanje voda, poizvođaća ORI |
| 29 | 36. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Chromatotech |
| 30 | 37. partija: Održavanje i servisiranje sistema za razblaživanje gasova i realizovanje etaloniranja „mass flow metra“ sistema za razblaživaje i „mass flow metra“ za velike protoke |
| 31 | 39. partija Etaloniranje termometara, higrometara, anemometara |
| 32 | 40. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Thermo Scientific |
| 33 | 41. partija: Održavanje, servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala: Opreme za razlivanje podloga |
| 34 | 42. partija: Održavanje,servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada: Oprema za automatsko uzorkovanje vazduha, zastupnika Envimet analytical systems GMBH |
| 35 | 43. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za određivanje ukupnog i organskog ugljenika, SunsetLab . |
| 36 | 44. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada: Uređaja /senzora za detekciju gasova u radnim prostorijama, GAS ALARM |
| 37 | 45. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i realizacija etaloniranja delova Opreme za merenje buke. |
| 38 | 46. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Oprema Fungi lab |
| 39 | 47. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Mikroskopi Olimpus |
| 40 | 48. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme Tecora |
| 41 | 49. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : senzora za javljanje požara |
| 42 | 50. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : uređaja za proizvodnju demi vode proizvođača HEMING |
| 43 | 51. partija Održavanje, servisiranj I kalibracija multiparametarske sonde Profesional YSI PRO+ |

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| 1. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala, verifikacija rada i etaloniranje opreme proizvođača: Agilent, Varian |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme; - realizovanje etaloniranja AAS-a i UV VIS spektrofotometra kod ustanove za etaloniranje AAS-a i UV VIS spektrofotometara, akreditovane po SRPS ISO 17025; |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890A/5973 sa autosamplerom |  |  |  |  |
|  | Agilet Technnologies GC/MSD model 6890N/5973 sa autosamplerom |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890N/5975 sa autosamplerom i purge and trap koncentratorom |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/ECD/FID sa headspace samplerom model 6890N |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/FID sa autosamplerom model 6890N Agilent |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/ECD sa autosamplerom model 7890A |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies HPLC sistem 1100 sa DAD i FLD detektorom |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies HPLC sistem 1260 sa VWD i FLD detektorom |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies HPLC sistem 1200 RR sa MS/MS spektrometrom |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies ICPMS sistem 7500 sa autosamplerom |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies ICP-OES model Vista Pro Axial |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies AAS sistem AAS model SpectrAA 200 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies AAS sistem AAS model SpectrAA 20+ |  |  |  |  |
| - 1 | Agilent Technologies GC/FID ,GC 7890 A sa PTV i TD |  |  |  |  |
| - 1 | Agilent Technologies 597ST LTM GC/MSD I Marues TD |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies 7890A/5975C |  |  |  |  |
|  | Grim dust monitor ECDM 180 - CE |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova | količina | jedinična cena | ukupno |
| Ukupno |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |
| R. broj |  | Vrsta usluge |  | Iznos | ukupno |
| A. |  | Usluga redovnog preventivnog održavanja instrumenata sa zamenom potrošnog materijala u svemu po preporuci proizvodjača; za GCMSD sisteme se predviđa dva redovna preventivna održavanja godišnje a za ostale aparate 1 redovno preventivno održavanje godišnje |  |  |  |
| 1 |  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890A/5973 sa autosamplerom |  |  |  |
| 2 |  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890N/5973 sa autosamplerom |  |  |  |
| 3 |  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890N/5975 sa autosamplerom i purge and trap koncentratorom |  |  |  |
| 4 |  | Agilent Technologies GC/ECD/FID sa headspace samplerom model 6890N |  |  |  |
| 5 |  | Agilent Technologies GC/FID sa autosamplerom model 6890N Agilent |  |  |  |
| 6 |  | Agilent Technologies GC/ECD sa autosamplerom model 7890A |  |  |  |
| 7 |  | Agilent Technologies HPLC sistem 1100 sa DAD i FLD detektorom |  |  |  |
| 8 |  | Agilent Technologies HPLC sistem 1260 sa VWD i FLD detektorom |  |  |  |
| 9 |  | Agilent Technologies HPLC sistem 1200 RR sa 6410B MS/MS spektrometrom |  |  |  |
| 10 |  | Agilent Technologies ICPMS sistem 7500 sa autosamplerom |  |  |  |
| 11 |  | Agilent Technologies ICP-OES model Vista Pro Axial |  |  |  |
| 12 |  | Agilent Technologies AAS sistem AAS model SpectrAA 200 |  |  |  |
| 13 |  | Agilent Technologies AAS sistem AAS model SpectrAA 20+ |  |  |  |
| 14 |  | Agilent Technologies GC/FID ,GC 7890 A sa PTV i TD |  |  |  |
| 15 |  | Agilent Technologies 597ST LTM GC/MSD I Marues TD |  |  |  |
| 16 |  | Agilent Technologies 7890A/5975C |  |  |  |
|  |  | Grim dust monitor ECDM 180 - CE |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |
| B. |  | Usluga Vandrednog održavanja opreme – popravka u slučaju kvara |  |  |  |
| 1 |  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890A/5973 sa autosamplerom |  |  |  |
| 2 |  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890N/5973 sa autosamplerom |  |  |  |
| 3 |  | Agilent Technologies GC/MSD model 6890N/5975 sa autosamplerom i purge and trap koncentratorom |  |  |  |
| 4 |  | Agilent Technologies GC/ECD/FID sa headspace samplerom model 6890N |  |  |  |
| 5 |  | Agilent Technologies GC/FID sa autosamplerom model 6890N Agilent |  |  |  |
| 6 |  | Agilent Technologies GC/ECD sa autosamplerom model 7890A |  |  |  |
| 7 |  | Agilent Technologies HPLC sistem 1100 sa DAD i FLD detektorom |  |  |  |
| 8 |  | Agilent Technologies HPLC sistem 1260 sa VWD i FLD detektorom |  |  |  |
| 9 |  | Agilent Technologies HPLC sistem 1200 RR sa MS/MS spektrometrom |  |  |  |
| 10 |  | Agilent Technologies ICPMS sistem 7500 sa autosamplerom |  |  |  |
| 11 |  | Agilent Technologies ICP-OES model Vista Pro Axial |  |  |  |
| 12 |  | Agilent Technologies AAS sistem AAS model SpectrAA 200 |  |  |  |
| 13 |  | Agilent Technologies AAS sistem AAS model SpectrAA 20+ |  |  |  |
| 14 |  | Agilent Technologies GC/FID ,GC 7890 A sa PTV i TD |  |  |  |
| 15 |  | Agilent Technologies 597ST LTM GC/MSD I Marues TD |  |  |  |
| 16 |  | Agilent Technologies 7890A/5975C |  |  |  |
|  |  | Grim dust monitor ECDM 180 - CE |  |  |  |
| Opis usluge u okviru redovnog preventivnog održavanja opreme |  |  |  |  |  |
| Opis usluge u okviru vanrednog održavanja opreme |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Metrohm,Buschi, Cammag |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje tri ugovora o servisiranju i održavanju opreme - Izjava kojom potvrđuje da će dinamika isporuke dobara obuhvaćenih predmetom ove javne nabavke obavljati u skladu sa potrebama naručioca |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH Metar, 780, inv. broj 9887/2008 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | pH Metar, 781, inv. broj 9159/2006 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Konduktometar, 712 inv. broj 8980/2006 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Aparat za odredjivanje vode po Karl Fisher-u, KF titrino, inv. broj 6893/2000 i |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Titrator sa magnetnom mešalicom, Basic titrino 794 inv. broj 7370/2003, inv. broj 7916/2004 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 806 Ex.Units, 10 komada |  |  |  |  |  | 1 |
|  | IC hromatograf - ,766 IC, inv. broj 6932/2001 |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | Sample Processor,761 |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | IC hromatograf,766 IC inv. broj 10631/2010 |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | Vakum uparivač sa vakum kontrolorom i vodenim kupatilom, |  |  |  |  |  | # 2 |
|  | Aparat za odredjivanje belančevina, K439, K370, B414,Buschi |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | Aparatura sa TLC sa denzitometrom |  |  |  |  |  | # 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Jonski hromatograf i opremu Pollution@Proces“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprema proizvođača DIONEX : Jonski hromatograf: model ICS 3000 DC, inv.broj 9750/2006, |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Oprema proizvođača:Pollution@Proces monitoring: Aparat za odredjivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) model ppmLABTOC, inv.broj 6692/1999 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. partija Održavanje, servisiranje, zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada Mobilnog /prenosivog gasnog hromatografa prozvođaća Perkin Elmer |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je , predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Portabl gasni hromatograf, with ECD and PID detectors for volatilite organic compounds, Voyager, Perkin Elmer, Photovac |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala, verifikacija rada i etaloniranje UV VIS spektrofotometra proizvođača: ANALYTIK JENA |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme, - realizovanje etaloniranja UV VIS spektrofotometra kod ustanove za etaloniranje UV VIS spektrofotometra , akreditovane po SRPS ISO 17025; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TC/TON, model Multi 3100 N/C (9752/2006) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Multi EA 2000 Solid C/S Analyser |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Specord 40 UV/VIS/NIR Spectrophotometa |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Specord 50 UV/VIS/NIR Spectrophotometa |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina |  | jedinična cena |  | ukupno |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Vrsta usluge | Procenjeni broj usluga |  | - Pojedinačna cena usluge |  | Ukupno |  |
|  | Usluga redovnog servisa i održavanja i izdavanje sertifikata o validnosti opreme |  |  |  |  |  |  |
|  | Usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku redovnog polugodišnjeg servisa i održavanja (navesti posebno po opremi): |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: ANTON PAAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mikrotalasna peć, model MICROWAVE 300, inv.broj 9759/2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrotalasna peć, model MICROWAVE 300, inv.broj 9760/2007 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Denzitometar, model DMA 35N inv.broj 7897/2004, |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Denzitometar, model DMA 35N inv.broj 7725/2003, |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Denzitometar, model DMA 35N inv.broj 7551/2003, |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina |  | jedinična cena |  | ukupno |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Vrsta usluge | Procenjeni broj usluga |  | - Pojedinačna cena usluge |  | Ukupno |  |
|  | Usluga redovnog servisa i održavanja i izdavanje sertifikata o validnosti opreme |  |  |  |  |  |  |
|  | Usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku redovnog polugodišnjeg servisa i održavanja (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: HORIBA, LECKEL DIGITEL |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - Sertifikat o obuci za odrzavanje navedene opreme - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje tri ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA – 360, Horiba, 2002, inv. broj 7318, ser. broj 206006 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 360, Horiba, 2002, inv. broj 7319, ser. broj 203007 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ugljen monoksid, APMA – 360, Horiba, 2002, inv. broj 7320, ser. broj 41778200024 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ukupne ugljovodonike, APHA – 360, Horiba, 2002, inv. broj 7321, ser. broj 103005 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Konverter za NH3/H2S, Horiba, 2002, , inv. broj 7323, ser. broj 00083106 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kalibraciona jedinica, AFCU 360, Horiba, 2002 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Horiba, 2002 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2002 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA – 360, Horiba, 2006, inv. broj 8836, ser. broj 5060018836 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 360, Horiba, 2002, inv. broj 7325, ser. broj 202007 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ugljen monoksid, APMA – 360, Horiba, 2003, inv. broj 7682, ser. broj 201004 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 10661 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2010, inv. broj 10643 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Uređaj za neprekidno napajanje, Sinusni Smart, tip T62, 2010, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner, Horiba, 2006, inv. broj 10637, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -360, Horiba , 2002, inv. broj 7623, ser. broj 207001 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 360, Horiba, inv. broj 7324, ser. broj 205003 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ugljen monoksid, APMA – 360, Horiba, 2007, inv. broj 9634, ser. broj H0002B79 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Sekvencijalni sampler 15 kanalni, SEQ47/50, S.Leckel, 2007, inv. broj 9647 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 10663 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2010, inv. broj 10645 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Uređaj za neprekidno napajanje, Sinusni Smart, tip T62, 2010, inv. broj 10639 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner, Horiba, 2007, inv. broj 9610 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -360, Horiba , 2002, inv. broj 7324, ser. broj 207002 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 360, Horiba, inv. broj 7326, ser. broj 205002 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ozon, APOA – 360, Horiba 2003, inv. broj 7600, ser. broj 207001 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 10659 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2010, inv. broj 10641 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Uređaj za neprekidno napajanje, Sinusni Smart, tip T62, 2010, inv. broj 10635 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -360, Horiba 2002, inv. broj 7322, ser. broj 202001 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 360, Horiba 2007, inv. broj 9632, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 10662 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2010, inv. broj 10644 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Uređaj za neprekidno napajanje, Sinusni Smart, tip T62, 2010, inv. broj 10638 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner , Horiba, 2007, inv. broj 9549 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -360, Horiba 2006, inv. broj 8837, ser. broj 518003 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 370, Horiba 2007, inv. broj 9629, ser. broj F0H0700R |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 10660 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2010, inv. broj 10642 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Uređaj za neprekidno napajanje, Sinusni Smart, tip T62, 2010, inv. broj 10636 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner , Horiba, 2006, inv. broj 8840 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -360, Horiba 2007, inv. broj 9524, ser. broj 207001 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 370, Horiba 2007, inv. broj 9633, ser. broj E9B6A000 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ozon, APOA – 360, Horiba, inv. broj 9523, ser. broj 404011 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Sekvencijalni sampler 15 kanalni, SEQ47/50, S.Leckel, 2007, inv. broj 9604, ser. broj 07/0079 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 9635 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, Horiba, 2010, inv. broj 10646 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Uređaj za neprekidno napajanje, Sinusni Smart, tip T62, 2010, inv. broj 10640 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner , 2008, inv. broj 9694 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -370, Horiba 2010, ser. broj |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Sekvencijalni sampler 15 kanalni, SEQ47/50, S.Leckel, 2007, inv. broj 10154, ser. broj 08/0077 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteo stanica, Luft, 2010, inv. broj 10018 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kontejner za AMS kontejner , 2008, inv. broj 10018 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica, LVS3, Leckel |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica, LVS3, Leckel 2008, inv. broj 9924, ser. broj 08/0057 |  |  |  |  |  | # 12 |
|  | Aparat za uzorkovanje suspendovanih čestica, KAR8, Leckel |  |  |  |  |  | # 4 |
|  | Aparat za uzorkovanje VOC , LVS3, Digitel 2011, inv. broj 10752, ser. broj |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, APSA -370, Horiba 2009, inv. broj 10449, ser. broj MNN8JHOG |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 370, Horiba 2009, inv. broj 10535, ser. broj X1TJWXWE |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ugljen monoksid, APMA – 370, Horiba, 2009, inv. broj 10550, ser. broj XNR4UY90 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ozon, APOA – 370, Horiba 2008, inv. broj 10015, ser. broj U3SGBV8B |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Dinamički sistem za razblaživanje kalibracionog gasa, ASGU 370, Horiba, 2008, inv. broj 10217, ser. broj NA 0901 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Dinamički sistem za razblaživanje kalibracionog gasa MCZ |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Zero gas generator, HC cut, Horiba 2009, inv. broj 10565 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Transfer standard za ozon, OZGU-360, Horiba, 2003 , inv. broj 7683, ser. broj 206005 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Transfer standard za SO2/NO/CO, ASGU 370 ts, Horiba, 2007, inv. broj 9630, ser. broj TS – HAO709 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Transfer standard za BTX, ASGU 370, Horiba, 2007, inv. broj 9631, ser. broj ASGU 370TS –HA0709 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, APNA – 370, Horiba 2008, inv. broj 10016 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
| 1 |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
| 2 |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi): |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Almemo |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje tri ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
| 1 |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
| 2 |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Selecta, Binder, Falc |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za vrstu opreme koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje tri ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat biološki, 53 l, ICT 56, Falc (9695/2007) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat biološki, 53 l, ICT 56, Falc (9694/2006) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat bakteriološki, 108 l, ICT 110, Falc (9702/2007) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat bakteriološki, 108 l, ICT 110, Falc (9703/2007) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat biološki, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8266/2004) (0453087) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat biološki, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8267/2004) (0453088) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat bakteriološki, 150 l, Prebatem, J.P. Selecta (8395/2005) (0453101) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat biološki, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9175/2006) (0488693) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat biološki, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9176/2006) (0488694) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat bakteriološki, 256 l, Incubig, Selecta (9701/2007) (0495748) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | CO2 inkubator, JP Selecta (/2008) (4002628) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | CO2 inkubator, JP Selecta (/2008) (4002628) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Ultrazvučno kupatilo, A02, J.P. Selecta (8759/2005) (S 0467303) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Ultrazvučno kupatilo, 20 l, J.P. Selecta (9818/2008) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Ultrazvučno kupatilo, 20 l, J.P. Selecta (9817/2008) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termostat za BPK5 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Aparatura za ekstrakciju po Soxhlet-u |  |  |  |  |  | # 3 |
|  | Aparat za ekstrakciju masti |  |  |  |  |  | # 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme i etaloniranje spectrofotometra DR 2800, opreme proizvođača: HACH, Retsch |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme; - etaloniranje spektrofotometra |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Terenski spektrofotometar DR 2800 |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | # Terenski turbidimetar 2100P (7207/2002)( 020800027493) |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | # Terenski turbidimetar 2100P (7328/2002)( 021100028701) |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | # Multiparametarska sonda (pH, Elektroprovodljivost, O2), HQ40D, 2007, (071000013448) |  |  |  |  |  | # 3 |
|  | # Konduktometar, 44600, ( 890602549); |  |  |  |  |  | # 1 |
|  | # Terenski kolorimetar za određivanje slobodnog hlora na terenu, Pocket ColorimeterTM II, Analysing System Chlorine Cl2 |  |  |  |  |  | # 6 |
|  | # Centrifugalni kuglični mlin, S 100 (7209/2002) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | # Ultra centrifugalni mlin, ZM200 (7919/2004) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | # Ultra zvučno kupatilo, UR1 (6887/2001) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | # Analitička mućkalica sa sitima (Analytical Sieve Shakers), AS 200 basic , (6794/2001) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | # Mlin za mlevenje Cutting Mill, SM 200, Retsch |  |  |  |  |  | 1 |
|  | # Drobilica, BB 200 Jaw Crusher, Mangan, Retsch |  |  |  |  |  | 1 |
|  | # Razdeljivač uzorka sa 8 mesta za veličinu čestica do 10 mm, sa dodatnom opremom, PT 100, Retsch |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina |  | jedinična cena | ukupno |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja |  | Ukupno |
|  |  | Godišnji pregled uređaja i verifikacija rada |  |  |  |  |  |
|  |  | Usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: TECATOR FOSS |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Soxhlet sistem HT1043 Extraction unit + HT 46 service unit, Tecator, inv. broj 5757/1988 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Laboratorijski mlin sa hlađenjem za uzorke pšenice i pirinča KNIFETEC mill 1053 Tecator, inv. broj 9714/2004 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Mlin za mlevenje CYCLOTEC 1093, Tecator, inv. broj 6030/1992, |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Aparat za homogenizaciju Clima 1094, Tecator, inv. broj 6269/1995, |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Aparat za homogenizaciju 1094, Tecator, inv. broj 9161/2006 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
| 1 |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
| 2 |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada: Opreme za ekstrakciju belančevina, ekstrakciju masti, fotometar, spektrofotometar i autoklavi i etaloniranje spektrofotometara |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme - realizovanje etaloniranja spektrofotometara kod ustanove za etaloniranje - spektrofotometara, akreditovane po SRPS ISO 17025; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Sutjeska 500, (5210/1990) 401204, |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Sutjeska 500, (6146/1995) (401809), |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Reypa 500, (8193/2004)( 18359) |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Sutjeska 250, 3220, (3220/1974) (138), |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Sutjeska 300, (5605/1990) (2337222686386) |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Reypa 500, 7434/2002, |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Sutjeska 300, (5607/1990) (33720263138) |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Reypa 400, (8337/2004)( 18785) |  |  |  |  |  |  |
|  | # Autoklav Reypa 400, (8338/2004)( 18784) |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoklav 150l Auster ser. broj 049 7245 |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoklav 150l Auster ser. broj 049 7248 |  |  |  |  |  |  |
|  | VAPODEST, aparat za destilaciju vodenom parom VAP 50 inv.broj 7257/2002, |  |  |  |  |  |  |
|  | TURBOSOG , TUR/K230VAC, inv.broj 7524/2003, i TURBOTERM, aparat za razaranje belančevina, TT 125 inv.broj 7507/2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soxterm Aparat za ekstrakciju masti, sa 4 mesta , SOX 414, inv.broj 7789/2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotometar, CheckitDirect Chlot, Lovibond, 2008 (080012) |  |  |  |  |  |  |
|  | Spektrofotometar, UVILIGHT 2nm, Schott instruments |  |  |  |  |  |  |
|  | Spektrofotometar, 6305, Jenway |  |  |  |  |  |  |
|  | UV/VIS spektrofotometar, MC1, Safas |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: Centrifuge |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Tehnica, Centric PCL- 322 (7015/2002 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | - Heraus, Megafuga 1.0 (6309/1998) |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | # Centrifuga za određivanje mlečne masti, Laster Ortoalresa (8760/2005) |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | # Bench top centrifuge, Centurion (9718/2004) |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Mikrocentrifuga sa rotorom 5415D, Ependorf (7508/2003) |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. partija Održavanje, servisiranje, zamena rezervnih delova i verifikacija rada Mikroskopa, svetlosnih lupa, refraktometra i polarimetra, realizacija etaloniranja refraktometra |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - potpisan najmanje jedan ugovor o servisiranju i održavanju odgovarajuće opreme - realizovanje etaloniranja refraktometra kod ustanove za etaloniranje akreditovane po SRPS ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Refraktometar, ABBE 1571, Carl Zeiss Jena (349/1963) (235960), |  |  |  |  |  |  |
|  | Binokularni svetlosni mikroskop, Laboval 4, Carl Zeiss (5687/1987), |  |  |  |  |  |  |
|  | Binokularni svetlosni mikroskop, Kruss A 96 7, Kruss Optronic (6864/2001) (1120016550), |  |  |  |  |  |  |
|  | Binokularni svetlosni mikroskop, BK 1201, Optika (9736/2004), |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop, Axiostar plus, Repair (7468/2003), |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop stereo sa digitalnom kamerom, Lupa binokularna sa kamerom, S741 TR C5060, Olympus (8047/2004), |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluorescentni mikroskop, BX 51, Olympus (10209/2008) (8F16510), |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlosna lupa, RLL-122T, 111851, Waldmann (/2006) (0106175377), |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlosna lupa, RLL-122T, 111851, Waldmann (/2006) (0106279304), |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlosna lupa, RLL-122T, Waldmann (/2006) u rezervi, |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlosna lupa, RLL-122T, 111851, Waldmann (0106279274), |  |  |  |  |  |  |
|  | Lupa binokularna, Carl Zeiss, Jena (5651/1995) (012008), |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. B4, 7662 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. B4, 7663 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop Ergoval, 2969 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. Selecta 2000, 9683 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. 3000A, 10278 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. OLIMPUS BHS, 5610 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. 3000A, 10279 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. 2000 Selecta, 9681 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop bin. 2000 Selecta, 9682 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Polarimetar, Optitech |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za mikrotalasno razaranje uzoraka, Mars 5, CEM Microwave |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mikrotalasna peć , Mars 5, CEM Microwave |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada Brumizatora- liniska instalacija |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Brumizator- linijska instalacija |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na tehničkim /analitičkim vagama, sa tačnošću i do 6 decimala, žigosanje i realizacija etaloniranja vaga i tegova. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - ponuđać ili podugovarać akreditovan po SRPS ISO 17025 za etaloniranje vaga i tegova, - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etaloniranje tegova klase tačnosti E-2 sa taksama i Uverenjem, |  |  |  |  |  | 29 |
|  | Elektronska vaga, JWG 15kg/5g, Birotehna (9030/2006)( WG 24912) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, MK 500C, Chyo, (5989/1991) (81039) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, MK 500C, Chyo, (6085/1994) (79490) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, XL 1810627, Denver instrument, (6537/1998) (0087561) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga, Denver instrument, (9727/2004) (15308099) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, MOD PLS 4000-2, Kern, (10136/2008) (WC 066016) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, MR 2200, Chyo, (6801/2001) ( 972437) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, MR 2200, Chyo, (7004/2002)(134674) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, MR 2200, Chyo, (7083/2002)( 134678) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna (tehnička) vaga, EW 1500-2M, Kern (6728/2000) (95670007) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, P 1210, Metler, (3530/1975) ( 535033) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, PJ 3600, Metler (5803/1989) (J 38521) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga, AE 200, Metler, (5997/1991) (K 76970) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, TP 2 KS, Ohaus (6397/1991) (8478) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga, AS 200 S,Ohaus (6396/1996) (1357) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga, XT 220A, Precisa, (8471/2005) (T20871) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga, XR125SM, Precisa, (9293/2007) ( W 45924) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, 15 kg, Omega GM (22) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga, BL 210S, Sartorius, (6989/2002) ( 12707331) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, BL 1500S, Sartorius, (7503/2003) (13902894) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, SBC-52, Scaltec, (6935/2001) (13610192) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Tehnička vaga, AFP-720 l, Adam (9728/2004) (AE 24997878) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Precizna vaga, 470-38, Kern, (7286) (022780040) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Termička vaga, SMO 01, Scaltec, (6808/2001) (23) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Analitička vaga sa dodatnim filter setom i kontrolnim tegovima, XP 6, Mettler, ( 10762/2011) (B120141430) |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: pH metri, konduktometri |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - potpisan najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jonski analizator, pH metar, 407A, Orion, (3447/1975) (35056) |  |  |  |  |  |  |
|  | pH metar, model 3310, Jenway, (7174/2002) (5710) |  |  |  |  |  |  |
|  | Terenski pH metar, WP pH1, (4/0615448) |  |  |  |  |  |  |
|  | Terenski pH metar, WP pH1, (4/0615447) |  |  |  |  |  |  |
|  | Terenski pH metar, WP pH1, (4/0615451) |  |  |  |  |  |  |
|  | Terenski pH metar, WP pH1, (4/0615450) |  |  |  |  |  |  |
|  | pH metar, sa temperaturnim senzorom, Perp Hec T Log R Meter, model 370, Orion, (6689/1999) (005199) |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimetar,pH metar, Orion 5-Star, Orion, (10233/2009) (B04612) |  |  |  |  |  |  |
|  | Konduktometar, Dist 4, (HI 98304 ) |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi elektrohemijska merenja, proizvođača Radiometer. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konduktometar, CDM 2D, Radiometar Analytical (1910/1965) (78077) |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Automatski titrator, TIM 850, Radiometar Analytical (9733/2004) |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Automatski titrator sa sample changer, TIM 854 i TIM 860, (9755/2006) (684R027N003, 684R026N021, 085R167N004 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme: Vakum pumpi za membransku filtraciju, proizvođača Sartorius. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pumpa za vakumsku filtraciju sa tri i šest mesta |  |  |  |  |  | 6 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: Sterilizatori, termostati, sušnice i uređaji za proizvodnju demineralizovane/destilovane vode |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - potpisana najmanje tri ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme - realizovanje etaloniranja termostata i sušnica kod ustanove za etaloniranje, akreditovane po SRPS ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Univerzalna sušnica od 30 do 200 C, VE200, od 60l, Memmert (7492/2003) (C202.0404) (11), I st.zg |  |  |  |  |  |  |
|  | Suvi sterilizator, SLE 600, 256 l., Memmert (7791/2003) (G- 6030700), soba 207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suvi sterilizator, SLE 600, 256 l., Memmert (7484/2003) (G- 6020454), soba 207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suvi sterilizator suvi, 53 l, UFE 400, Memmert (9250/2007) (64061972) Soba 101 (8), I st.zg |  |  |  |  |  |  |
|  | Suvi sterilizator, WF 200, Lenton (/) (20-300959), soba 207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat, inkubator, LCI9V/SS/DIG/D24T, Genlab (9743/2007) (500G009), soba 213 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat sa vodenim omotačem, PP9VSIGT24T, Gen.Laben (9742/2003 (Y3G017) soba 204 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušnica sa ventilatorom –termostat 75 l do 220 C, OPR 075.XXL.5Q, Sanyo Gallenkamp (6433/1997) (S694/01/141), Soba 320 (46), III st.zg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Suvi sterilizator, ESTR 700, Gorenje Tiki (407/1963) (81904), soba 207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vakum sušnica , Kambic, VS500 ( 7014/2001) (020-31541) Soba 109 (22a), I st.zg |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterilizator da li napisali provere t, ST-06, Instrumentaria (5733/1988), Soba 101 (8), I st.zg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat sa vodenim omotačem, Sutjeska (3154/1973), Soba 103 (10), I st.zg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sutjeska sušnica sa vodenim plaštom soba 217 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušnica V-75L, mikroprocesorska, 1011H, Electron Nogos (6987/2002) (20032002), Soba 109 (22a), I st.zg |  |  |  |  |  |  |
|  | Suvi sterilizator, Tip-443, μ-pro Kragujevac (7175/2002), Soba 006 (4), podrum |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterilizator, ST-06, Instrumentaria (5995/1991), Soba 113 (19a), I st.zg |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušnica, 350x350, Sutjeska (3343/1974), Soba 006 (4), podrum |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušnica, da li napisali provere t, 350x350, Sutjeska (3520/1975), Soba 101 (8), I st.zg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sušnica, da li napisali provere t, 350x350, Sutjeska (4660/1979), Soba 101 (8), I st.zg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat, 53 l, Mindeno (7599/2003), soba 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga PureLab Maxima LS / Maxima LS / MLL186892 / 11/2001 / 006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga rezervoar 40 l / LA612 / 612K1810665 / 11/2001 / 006 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Elga PureLab Option R7 / OR007BPM1 / OR07D204152 / 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Elga Maxima LS / Maxima LS / MLF186678 / 06/2001 / 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Elga rezervoar 25 l / LA621DV25 / 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Elga rezervoar 40 l / LA612 / |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga Option / OE10H181776 / |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga rezervoar 40 l / LA612 / |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga PureLab Ultra / UPSE23153907402 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga Pulse 2, Soba 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elga PureLab Centran R200, |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za dekontaminaciju i mlevenje medicinskog otpada. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za opremu koju nudi, - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - najmanje dva servisera, - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprema za sterilizaciju medicinskog otpada, Sintion, inv broj 9509, |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Mlin za mlevenje sterilisanog medicinskog otpada , Shredtion, inv broj 0510 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Biomerieux |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje tri ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEK TIME |  |  |  |  |  | 1 |
|  | FLEX TEK 2 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | INCUBATOR |  |  |  |  |  | 1 |
|  | MINI VIDAS, |  |  |  |  |  | 2 |
|  | PROFI BLOT |  |  |  |  |  | 1 |
|  | VODENO KUPATILO |  |  |  |  |  | 1 |
|  | PIPETE, 10 komada |  |  |  |  |  | 1 |
|  | PIPETORI, 5 komada |  |  |  |  |  | 1 |
|  | TEMPO |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
| 1 |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
| 2 |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. partija: Održavanje, servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala :Uređaja za poluatomatsko uzorkovanje vazduha, proizvođača Proekos |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - proizvođač opreme - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - potpisana najmanje dva ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Osmokanalni aparat , AT-801x, Proekos |  |  |  |  |  | 36 komada |
| 2 | Četvorokanalni aparat , AT-401x, Proekos |  |  |  |  |  | 10 komada |
| 3 | Jednokanalni aparat , AT-101x, Proekos |  |  |  |  |  | 8 komada |
| 4 | Refraktometar, RM2, Proekos |  |  |  |  |  | 1 komad |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. partija: Etaloniranje merača protoka vazduha (malih protoka ) na opremi za uzorkovanje vazduha |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - akreditovan po SRPS ISO 17025 za etaloniranje predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Osmokanalni aparat , AT-801x, Proekos |  |  |  |  | 36 komada |
| 2 | Četvorokanalni aparat , AT-401x, Proekos |  |  |  |  | 10 komada |
| 3 | Jednokanalni aparat , AT-101x, Proekos |  |  |  |  | 8 komada |
| 4 | Refraktometar, RM2, Proekos |  |  |  |  | 1 komad |
| 5 | Floumetar |  |  |  |  | 1 komad |
| 2. Usluga: Etaloniranje |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Komada | - Cena po uređaju | Ukupno |  |
| 1 |  | Etaloniranje uređaja AT 801x |  |  |  |  |
| 2 |  | Etaloniranje uređaja AT 401x |  |  |  |  |
| 3 |  | Etaloniranje uređaja AT 101x |  |  |  |  |
| 4 |  | Etaloniranje refraktometra |  |  |  |  |
| 5 |  | Etaloniranje flowmetra |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova opreme PCR-a. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za opremu koju nudi, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PCR system, BAX Q7 system, DuPont |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Termo blok, Dry bloch heater, DuPont |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Kontrolni termometar, 16141, PG ERTCO |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Termo blok, Dry bloch heater, DuPont |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Kontrolni termometar, 16428, PG ERTCO |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme za uzorkovanje vode, sedimenta i zemljišta, Eijkelkamp |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komplet membranske pumpe za uzorkovanje iz pijezometara sa dubine do 60 m. Ø pumpe 22 mm sa protočnom čelijom |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Komplet za merenje pH/mV/EC/Sal/TDS/O2/T/Redox |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 | Peristatička pumpa od 12 volti, za uzorkovanje tečnosti, Eijkelkamp |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Uzorkivač za uzimanje uzoraka tečnosti sa željene dubine, Ruttner sampler, Eijkelkamp |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Prenosivi merač protoka tečnosti u zatvorenim I otvorenim kanalima, PCM KDA KPI10010F0- kombo ultrasonični Dopler sensor sa meračem pritiska, Nivus |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Uzorkivač Vampir , Burkle |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Uzorkivač neporemečenog sedimenta, tip Beeker, Eijkelkamp |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Imerzioni cilindar, Burkle |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Uranjajuća boca za tečnosti , Burkle |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Mini uzorkivač –kompler, Burkle |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | Uzorkivač Uni Ex, Burkle |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme za uzorkovanje voda, poizvođaća ORI |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatski uzorkivač otpadnih voda, MIC B EX 12, Ori |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Flowmetar, Oriflow, Ori |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Chromatotech |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje jedan ugovora o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatski monitor za BTEX, airmo BTX 1000, 9547 |  |  |  |  |  | # 1 |
| 2 | Automatski monitor za BTEX, airmo BTX 1000, 9577 |  |  |  |  |  | # 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. partija: Održavanje i servisiranje sistema za razblaživanje gasova i realizovanje etaloniranja „mass flow metra“ sistema za razblaživaje i „mass flow metra“ za velike protoke |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - etaloniranja „mass flow metra“ -a kod ustanove za etaloniranje, akreditovane po SRPS ISO 17025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sitem za razblaživanje gasova, ASGU 370, Horiba 6 mass flom metra |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sitem za razblaživanje gasova, MCZ, 4 mass flow metra |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mass flow metar Sierra |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. partija Etaloniranje termometara, higrometara, anemometara |  |  |  |  |  |
| Uslovi : akreditovan po SRPS ISO 17025 za etaloniranje predmetne opreme |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |
| 1 | Referentni termometri |  |  |  | 4 |
| 2 | Referentni termohigrometri |  |  |  | 2 |
| 3 | Referentni termohigrometri, anemometri, barometar |  |  |  | 2 |
| 3. Usluga: |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Cena po jedinici | Ukupno |  |
| 1 |  | Etaloniranje termometara |  |  |  |
| 2 |  | Etaloniranje anemometara |  |  |  |
| 3 |  | Etaloniranje barometara |  |  |  |
| 4 |  | Etaloniranje higrometara |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Thermo Scientific |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, - potpisana najmanje jedan ugovor o servisiranju i održavanju predmetne opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatski monitor za suspendovane čestice PM10, FH62I-R, Thermo 2006, inv. broj 8839, ser. broj 954 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za suspendovane čestice PM10, FH62I-R, Thermo 2003, inv. broj 7622, ser. broj 0736 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za suspendovane čestice PM10, FH62I-R, Thermo 2003, inv. broj 9317, ser. broj 952 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za suspendovane čestice PM10, FH62I-R, Thermo 2003, inv. broj 8838, ser. broj 1007 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za suspendovane čestice PM10, FH62I-R, Thermo 2003, inv. broj 8069, ser. broj 0819 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. partija: Održavanje, servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala: Opreme za razlivanje podloga |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uredjaj za razlivanje podloga |  |  |  |  |  |  |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. partija: Održavanje,servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada: Oprema za automatsko uzorkovanje vazduha, zastupnika Envimet analytical systems GMBH |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za predmetnu opremu, - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - najmanje dva servisera, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatski monitor za sumpor dioksid, T100 Teledyne, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za azotne okside, T200, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski monitor za ugljen monoksid, T300 , Teledyne |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski analizator za merenje suspendovanih čestica PM10 i PM 2,5, EDB 180, GRIMM |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Automatski analizator za merenje BTEX, AIR TOX GC 955, Synspec |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Meteorološka WS500UMB oprema, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Generator nultog gasa, MM101 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za određivanje ukupnog i organskog ugljenika, SunsetLab . |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu za gasnu hromatografiju, - dokaz o instaliranju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizator organskog i elementarnog ugljenika EC/OC, Ocecdual base, SunsetLab |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada: Uređaja /senzora za detekciju gasova u radnim prostorijama, GAS ALARM |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni zastupnik za opremu koju nudi - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sensor za kiseonik |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Sensor za vodonik I acetilen |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Sensor za vodonik |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Sensor za kiseonik I vodonik |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Senzor za butan |  |  |  |  |  | 6 |
| 6 | Senzor za ugljen monoksid |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Sensor za javljanje požara |  |  |  |  |  | 26 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i realizacija etaloniranja delova Opreme za merenje buke. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - ovlašćeni distributer za opremu koju nudi, - odgovor na poziv u toku 24 sata, - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja, - dokaz o instaliranju i održavanju predmetne opreme od strane korisnika - realizacija etaloniranja u ustanovi akreditovanoj po SRPS ISO 17025 za etaloniranje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonometar, NL-18 Rion |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Merilo nivoa buke, 2250L-500, Brüel&Kjaer |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Merilo nivoa buke 3655-B, Brüel&Kjaer |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Merilo nivoa buk 3655-B e, Brüel&Kjaer |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kalibrator zvuka, 4230 Brüel&Kjaer |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Kalibrator zvuka- akustični kalibrator , 4231, Brüel&Kjaer |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada Viskozimetra Fungi Lab |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Viskozimetra Viscoelite , inv br 7497 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada mikroskopa Olimpus |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fluoroscentni mikroskop BX51 Olimpus inv br 10209 soba 309 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme Tecora |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprema za uzorkovanje vazduha Tecora |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada senzora za javljanje požara |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzori za javljanje požara |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada uređaja za proizvodnju demi vode proizvođača HEMING |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uređaj za proizvodnju demi vode proizvođača HEMING |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

| Broj partije / opis nabavke/zahtevani uslovi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. partija Održavanje, servisiranj I kalibracija multiparametarske sonde Profesional YSI PRO+ |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi : - servis u Beogradu - odgovor na poziv u toku 24 sata - obučeni serviser za opremu koja je predmet održavanja, servisiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Multiparametarske sonde Profesional YSI PRO+ |  |  |  |  |  | 4 |
| 2.Rezervni delovi/potrošni materijal za servisiranje/održavanje opreme. Napomena: Spisak rezervnih delova je potrebno popuniti uskladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| R.broj |  | Naziv potrošnog materijala i rezervnih delova |  | količina | jedinična cena | ukupno |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Usluga: Napomena: Spisak radnji u toku redovnog servisa i održavanja datih u Prilogu 2, u skladu sa preporukom proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Vrsta usluge | Iznos po satu/uređaju |  | # Procenjeni broj radnih sati /broj uređaja | Ukupno |  |
|  |  | usluga godišnjeg redovnog održavanja i servisiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | usluga vanrednog servisa |  |  |  |  |  |
| Prilog 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku godišnjeg pregleda uređaja i verifikacije rada (navesti posebno po opremi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Spisak radnji u toku vanrednog servisa (navesti posebno po opremi ) |  |  |  |  |  |  |  |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Редни број | УСЛОВИ: | ДОКАЗИ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | -да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре одн. извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК. Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: -У случају да понуду подноси група понуђача овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казненеевиденције односно уверење оне полицијске управе министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су: -Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица -Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица -Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | -да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5 | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | НЕ ДОСТАВЉА СЕ |

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 4. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за привредне регистре није у обавези да достави доказе из тачке 1-4, већ само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног броја ради провере.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Сертификати и техничке карактеристике могу бити дати на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге– ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ бр. 21-IV-9/14- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.08.2014. до 10. часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у четрдесеттри (43) партије и то:

| Partija | Naziv usluge |
| --- | --- |
| 1. | 1. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala, verifikacija rada i etaloniranje opreme proizvođača: Agilent, Varian |
| 2. | 2. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Metrohm,Buschi, Cammag |
| 3. | 3. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Jonski hromatografi i TOC |
| 4. | 4. partija Održavanje, servisiranje, zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada Mobilnog /prenosivog gasnog hromatografa prozvođaća Perkin Elmer |
| 5. | 5. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala, verifikacija rada i etaloniranje UV VIS spektrofotometra proizvođača: ANALYTIK JENA |
| 6. | 6. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: ANTON PAAR |
| 7. | 7. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: HORIBA, LECKEL DIGITEL |
| 8. | 8. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Almemo |
| 9 | 9. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Selecta, Binder, Falc, Dint |
| 10. | 12. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme i etaloniranje spectrofotometra DR 2800, opreme proizvođača: HACH, Retsch |
| 11 | 13. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: TECATOR FOSS |
| 12. | 14. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada: Opreme za ekstrakciju belančevina, ekstrakciju masti, fotometar, spektrofotometar i autoklavi i etaloniranje spektrofotometara |
| 13. | 15. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: Centrifuge |
| 14. | 16. partija Održavanje, servisiranje, zamena rezervnih delova i verifikacija rada Mikroskopa, svetlosnih lupa, refraktometra i polarimetra, realizacija etaloniranja refraktometra |
| 15. | 17. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za mikrotalasno razaranje uzoraka, Mars 5, CEM Microwave |
| 16. | 18. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada Brumizatora- liniska instalacija |
| 17. | 20. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na tehničkim /analitičkim vagama, sa tačnošću i do 6 decimala, žigosanje i realizacija etaloniranja vaga i tegova. |
| 18. | 21. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: pH metri, konduktometri |
| 19 | 22. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi elektrohemi jsak merenja, proizvođača Radiometer. |
| 20 | 24. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme: Vakum pumpi za membransku filtraciju, proizvođača Sartorius. |
| 21 | 25. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme: Sterilizatori, termostati, sušnice i uređaji za proizvodnju demineralizovane/destilovane vode |
| 22 | 26. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za dekontaminaciju i mlevenje medicinskog otpada. |
| 23 | 27. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Biomerieux |
| 24 | 28. partija: Održavanje, servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala :Uređaja za poluatomatsko uzorkovanje vazduha, proizvođača Proekos |
| 25 | 31. partija: Etaloniranje merača protoka vazduha (malih protoka ) na opremi za uzorkovanje vazduha protoka |
| 26 | 32. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova opreme PCR-a. |
| 27 | 34. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme za uzorkovanje vode, sedimenta i zemljišta, Eijkelkamp |
| 28 | 35. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada opreme za uzorkovanje voda, poizvođaća ORI |
| 29 | 36. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Chromatotech |
| 30 | 37. partija: Održavanje i servisiranje sistema za razblaživanje gasova i realizovanje etaloniranja „mass flow metra“ sistema za razblaživaje i „mass flow metra“ za velike protoke |
| 31 | 39. partija Etaloniranje termometara, higrometara, anemometara |
| 32 | 40. partija: održavanje,servisiranje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme proizvođača: Thermo Scientific |
| 33 | 41. partija: Održavanje, servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala: Opreme za razlivanje podloga |
| 34 | 42. partija: Održavanje,servisiranje i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada: Oprema za automatsko uzorkovanje vazduha, zastupnika Envimet analytical systems GMBH |
| 35 | 43. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i zamena rezervnih delova na opremi za određivanje ukupnog i organskog ugljenika, SunsetLab . |
| 36 | 44. partija Održavanje, servisiranje i verifikacija rada: Uređaja /senzora za detekciju gasova u radnim prostorijama, GAS ALARM |
| 37 | 45. partija Održavanje, servisiranje, verifikacija rada i realizacija etaloniranja delova Opreme za merenje buke. |
| 38 | 46. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Oprema Fungi lab |
| 39 | 47. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : Mikroskopi Olimpus |
| 40 | 48. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme Tecora |
| 41 | 49. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : senzora za javljanje požara |
| 42 | 50. partija: održavanje,servisianje, nabavka i zamena rezervnih delova/potrošnog materijala i verifikacija rada opreme opreme : uređaja za proizvodnju demi vode proizvođača HEMING |
| 43 | 51. partija Održavanje, servisiranj I kalibracija multiparametarske sonde Profesional YSI PRO+ |

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ 21-IV-9/14- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ 21-IV-9/14- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ 21-IV-9/14- - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге  ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) ВНУ 21-IV-9/14-. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана, од дана испостављања рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена може да буде исказана и у еврима и за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда..

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Mеницу доставити за сваку партију посебно.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења уговора,, преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНУ 21-IV-9/14”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно (у оквиру радног времена у Архиви радним даном од 7,30 до 15, 30, а суботом на централи Завода до 13 часова), електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs до 15,30 радним даном, факсом на број 3227-828  до 15,30 радним даном или препорученом пошиљком са повратницом Градски завод за јавно здравље, Београд, Бул. деспота Стефана 54а. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА), ВНУ 21-IV-9/14

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА)

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин извршења |  |
| Број партије: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Закључен између:

Градског завода за јавно здравље

са седиштем у .Београду, Булевар деспота Стефана 54а ПИБ:.10044907 Матични број: 07041152

Број рачуна: .840-627667-91 Назив банке:.Управа за трезор,

Телефон:2078-638Телефакс:3227-828

кога заступа директор Прим. др Слободан Тошовић, мр сц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ВНУ 21-IV-9/14

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ВНУ 21-IV-9/14,  спровео поступак набавке услуге – ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА), применом поступка –отворени поступак;

- да је Понуђач доставио понуду за јавну набавку ВНУ 21-IV-9/14, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Понуђача и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Понуђача за извршење услуге- ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) -___________(број и опис партије) по спроведеном поступку јавне набавке ВНУ 21-IV-9/14.

Члан 2.

Понуђач се обавезује да за потребе Завода изврши услугу- ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА), -___________(број и опис партије), у свему према понуди број _________ од _________ године

Члан  3

Вредност услуге из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара.

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност услуге са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност услуге из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4

Завод исплаћује Понуђачу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ___дана по пријему фактуре уплатом на рачун број: ______________код  ____________ банке.

Понуђач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Заводу (заводни број Завод-а ).

## Члан 5.

Понуђач се обавезује да услугу изврши у року од_________дана од дана подношења захтева да се услуга изврши.

## Члан 6.

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, под претњом раскида уговора достави сопстевну меницу са меничним овлашћењем у висини 10% укупно уговорене обавезе без пореза, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року.

Члан 7.

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 8.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 9.

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 10.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скалду са законом.

Члан 11.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. У случају спора уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 12.

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПОНУЂАЧ                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

(Обавезно попунити, потписати сваку страну и оверити печатом)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

За сваку партију посебно се доставља примерак модела уговора.

VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Број партије на коју се односи структура цене________________

| ред. бр. | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Потрошни материјал (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
| 2. | Резервни делови (укупно по приложеној спецификацији) |  |  |
| 3. | Услуга годишњег редовног одржавања и сервисирања |  |  |
| 4 | Услуга ванредног сервиса |  |  |
| 5 | Еталонирање* |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

*уколико  је предвиђено у партији

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати износ без ПДВ-а за сваки тражени случај;

- у колони 4. уписати износ са ПДВ-ом за сваки тражени случај

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац се доставља за сваку партију посебно

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке- ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) бр ВНУ 21-IV-9/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- ОДРЖАВАЊЕ /СЕРВИСИРАЊЕ / ЕТАЛОНИРАЊЕ / РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА-ЕТАЛОНИРАЊЕ / КАЛИБРАЦИЈА / ВЕРИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ (ПО ПАРТИЈАМА) бр ВНУ 21-IV-9/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ –МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2. i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvrnih instrumenata platnog promena

Dužnik-pravno lice: ________________________________

Sedište / adresa:       ________________________________

Matični broj: ____________________

Poreski identifikacioni broj (PIB): ______________

U mestu: ____________

Tekući račun________________

Kod banke: _________________

IZDAJE:

POVERIOCU: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD

Sedište / adresa  Bulevar despota Stefana 54a

Tekući račun broj: 840-627667-91

Matični broj 07041152 PIB 100044907

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE

ZA KORISNIKA SOPSTVENE MENICE

Predajemo vam 1-u blanko solo menicu, serijski broj _________________ i ovlašćujemo ____________________________________________________________, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos od ____________ dinara na ime obezbeđenja za dobro izvršenje posla, a na osnovu  ___________________________________________.

Ovlašćuje se ______________________________________, kao Poverilac, da u skladu sa odredbama navedenog ugovora izvrši  naplatu dospelih hartija od vrednosi – menica, bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski, inicira naplatu izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika kod banaka a u korist računa Poverioca – ____________________________________

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da pdnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na račun ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na odnovu ovog zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmetnog Ugovora.

Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika, odnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od znaaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja:

__________________                                                         DUŽNIK – IZDAVALAC MENICE

___________________________