РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600   е-mail: gzzjzbgd@zdravlje.org.yu    www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: gzdir@eunet.yu

Служба за економско-финансијске послове

Тел:  20 78 616        Факс:  324 12 12       e-mail: bozidar.cvetkovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

Београд, датум

14 07 2014

Појашњење тендерске документације VNU 21-IV-9/14

На питања једног понуђача, шаљемо Вам следећи одговор:

| бр. | Питање | Одговор |
| --- | --- | --- |
|  | Da li postoji mogućnost da se iz partija izdvojekao zasebna partija aparati sledeći proizvodjača: -partija br.14 Raypa -partija br. 21 Jenway -partija br.25 Memmert | Ne postoji mogućnost da se iz partija izdvoje kao zasebne partija aparati sledeći proizvodjača: -partija br.14 Raypa -partija br. 21 Jenway -partija br.25 Memmert |
|  | Partija 37 nije navedena količina flow metara | Partija 37 1.Spisak opreme koja je predmet pružanja usluge: 1. Sitem za razblaživanje gasova, ASGU 370, Horiba 6 mass flom metra komada 1 2 Sitem za razblaživanje gasova, MCZ, 4 mass flow metra komada 1 |

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ VNU 21-IV-9/14