РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600      www.zdravlje.org.rs

.Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: info@zdravlje.org.rs

Тел:  20 78 631

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

.Београд.,  17.10.2014.

Појашњење тендерске документације МНУ 24-IV-23/14

На питања потенционалног понуђача дајемо следеће одговоре:

Pitanje br. 1

- u svim pozicijama opisa radova nije definisano dali se  KOLIČINA odnosi na :   kom, komplet ili    nešto drugo

Odgovor:

- U zavisnosti od opisa zavisi da li je komada ili količina, smatramo da je opis jasan.

Pitanje br 2

- poz.25 i poz30, koji je NP za nove ventile i prikljucke (NO125)predviden(nazivni pritisak)

Odgovor:

- NP-6- 6Bara

Pitanje br.3

- poz 34-37 dali se radi o cevovodu i ostalim fitinzima koji je slobodan(nije u zidu)

Odgovor:

- Da – nije u zidu

Pitanje br. 4

- poz. 38 Pumpa nema dimenziju NO,NP,snagu u W,tip,  samo ste dali- Proizvodač je Jastrebac Niš što je nedovoljno za definisanje servisa koji mora biti jasan  dali se radi o kompletnom  servisu cirkulacione pumpe ili o pojedinim delovima iste.

Odgovor:

- Pošto nemamo drugih podataka o pumpi, možete( uz prethodnu najavu) na objektu videti o kakvim pumpama se radi.

- Potrebno je uraditi kompletan servis cirkulacione pumpe.

Pitanje br. 5

- poz.47, koliki je otvor i debljina istog za betoniranje

Odgovor:

- Dimenzija otvora je 60x60x25cm

Pitanje br. 6

- poz.49,50 i 51. Pumpa nema dimenziju NO,NP,Tip, Proizvodač.

Odgovor:

- Pumpa je sl. karakteristika: Sever, TIP 80/224- 4/4 60m3/H

Pitanje br. 7

- poz.52, Pumpe nisu definisane,NO,NP,TIP,Proizvodač,i koliko kojih tačno ima komada kojih.

Odgovor:

- Elektrokovina TIP YU 9054( 1400 1m).. kom 2

- Vilo TIP S -30/7..........................................kom 1

- TIP GHR -625NO 65NP6 IMP ................kom 2

- Sever TIP-80/224-4/4   60m3/H.................kom 1

Pitanje br.8

- poz.53,Prepakivanje ventila mora se navede tačno koliko kojih ima pojedinačno a ne ukupno svih jer su različitih dimenzija NO.

Odgovor:

- NO 150 NP 6.........................................kom 4

- NO 250 NP 6.........................................kom 3

- NO 80 NP 16.........................................kom 5

- NO 200 NP 6.........................................kom 4

- NO 80 NP 6...........................................kom 2

- NO 65 NP 6...........................................kom 4

- NO 50 NP 6...........................................kom 6

Pitanje br.9

- poz.55, dežurstvo servisera mora da se definiše cenom -  din/ Norma Čas zbog načina fakturisanja redovnih dnevnih  sati po terminu obaveznog dežurstva i  sati hitnih intervencija po potrebi .

Odgovor:

- U cenu mesečnog održavanja ulaze svi troškovi predmetne nabavke (redovnog ,vanrednog održavanja, radni sati servisera, zaposlenog ponuđača u navedenom vremenu,  izuzev troškova nabavke rezervnih delova,   koji se posebno naplaćuju.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МНУ 24-IV-23/14