ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

www.zdravlje.org.rs

_____________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за  јавну набавку мале вредности– НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15

јул 2015. године

САДРЖАЈ:

| 1. 2. | Општи подаци о јавној набавци Подаци о предмету јавне набавке. |
| --- | --- |
| 3. | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добра, начин спровођења контроле, рок испоруке, место испоруке |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство кaко се доказује испуњеност услова 4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и додатни услови за учешће у поступку јабне набавке из члана 76. Закона 4.2 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона 4.3 Изјава 4.4 Изјава |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 6. | Образац понуде |
| 7. | Модел уговора |
| 9. | Образац трошкова припреме понуде |
| 10. | Образац Изјаве о независној понуди |
| 11. | Менично писмо - овлашћење |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље, Београд

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница: www.zdravlje.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број МНР 08-I-67/15 је набавка добара – НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Лица за контакт:

- за партију 1: Лазо Ковачевић, е - mail адреса: lazo.kovacevic	@zdravlje.org.rs,

- за партију 2: Марина Мандић, е - mail адреса: marina.mandic@zdravlje.org.rs,

сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су термометри и дата логери, за потребе Градског завода за јавно здравље, Београд.

- Партија 1- дата логери;

- Партија 2- термометри

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 33100000 – медицински материјал.

- ОБРАЗАЦ  3

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Партија 1- Дата логери

Предмет ове партије је куповина, испорука и инсталација дата логера, за потребе рада Наручиоца, и то:

| ОПИС ДОБРА |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  | Количина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата логери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Логер за термостате и фрижидере са екстерним сензором |  |  |  |  |  | комад |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| - Дволинијски LCD дисплеј са приказом тренутне температуре и приказом максималне/минималне/средње температуре - Улаз за екстерни температурни сензор - Индикатор истрошености батерије - Визуелни и звучни аларм - Подесиви интервал снимања у опсегу од 1 s до 24 h - Класа заштите IP 65 - Мерни опсег: -30…+70°C без екстерне температурне сонде; -50…+125°C са екстерном температурном сондом - Тачност ± 0,5°C (-20…+50°C), у остатку опсега ± 0,7°C - Меморија за минимум 60 000 мерења - USB интерфејс - Напајање батеријом - Трајање батерије ˃ 1 године (мерење интервала ˃ 4 минута) - Испоручује се са екстерним температурним сензором 3 x 40 mm, опсега -50…+125°C са 3 m кабла - Испоручује се са каблом за пренос података и софтвером за приказ и обраду резултата - Испоручује се са магнетним носачем за фрижидере и инкубаторе - Испоручују се еталонирани од стране институције акредитоване код АТС-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Логер за сушнице и ултрафризере опсега: -200°C до +250°C |  |  |  | Комад |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| - Дволинијски LCD дисплеј са приказом тренутне температуре и приказом максималне/минималне/средње температуре - Улаз за екстерни температурни сензор - Индикатор истрошености батерије - Визуелни и звучни аларм - Подесиви интервал снимања у опсегу од 1s до 24h - Класа заштите IP 65 - Мерни опсег: -10…+70°C без температурног сензора; -200…+350°C са екстерним сензором типа PT 1000 - Тачност логера без екстерног сензора ± 0,3°C (-20…+ 50° C), ± 0,7°C (преостали опсег) - Тачност логера са екстерним сензором ± 0,5°C на -200…+250°C, плус нетачност сензора ±1,0°C - Меморија за минимум 60 000 мерења - УСБ интерфејс - Напајање батеријом - Трајање батерије ˃ 1 године (мерење интервала ˃ 4 минута) - Испоручује се са екстерним температурним сензором типа PT 1000, 3 x 40 mm, опсега -200…+250°C са 3 m кабла - Испоручује се са каблом за пренос података и софтвером за приказ и обраду резултата - Испоручује се са магнетним носачем за ултрафризере и стерилизаторе - Испоручују се еталонирани од стране институције акредитоване код АТС-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Логер за притисак и температуру за аутоклав |  | Комад |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - За праћење температуре током стерилизације - Опсег температуре до 140°C - Отпоран на воду и притисак до 5 бара - Направљен од нерђајућег челика AISI316L - Меморија за 60 000 мерења - Подесив интервал снимања од 1 s - Висока прецизност: +0,3°C/15 mbar - Директно повезивање логера са рачунаром - Укључен сертификат - Мерни опсег температуре 0…+140°C/10 mbar…5 bara - Резолуција 0,02°C (само диск притисак) / 2 mbar - Тачност +0,2°C (само диск притисак) / 15 mbar - Класа заштите IP 68 - Испоручује се са каблом за пренос података и софтвером за приказ и обраду резултата - Испоручују се еталонирани од стране институције акредитоване код АТС-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Температурни даљински монитор са алармом | Сет |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - уређај треба да обезбеди праћење температуре у простору у коме је постављен сензор преко андроид телефона - посебно је битно да уређај поседује и функцију аларма која ће послати обавештење ако су унапред задате граничне вредности температуре премашене - Мерни опсег температуре: - 29 °C до + 59 °C - Тачност мерења температуре: ± 1 °C - Логовање (меморисање) очитавања у последњих 90 дана - LAN повезивање базне станице на интернет мрежу - температурски сензор типа бежични - Домет сигнала са бежичних сензора: до 100 m од базе повезане на интернет - могућност повезивања више сензора на једну базну станицу - напајање сензора 2x 1,5V AAA - испорућује се комплет који подразумева базну станицу са напајањем и каблом за повезивање на мрежу, бежичним сензором са батеријама и апликацијом за телефон (уколико није бесплатно доступна) - уз уређај испоручити и додатни сензор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начин и рок испоруке: сукцесивно, према потреби Наручиоца, минимум 5 (пет) - максимум 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца (факс, мејл).

Место испоруке – објекат Наручиоца ул. Булевар деспота Стефана 54а.

Овлашћена лица Наручиоца и понуђача којем буде додељен уговор потписују Записник о квантитативном и квалитативном пријему приликом испоруке. Записник о квантитативном и квалитативном пријему, оверен печатом продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.

М.П                                                      ___________________________

Понуђач

Партија 2- термометри

Предмет ове партије су термометри, за потребе рада Наручиоца, следећих техничких карактеристика и количина:

| ОПИС ДОБРА | Јединица мере | Количина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IC термометар Опсег мерења температуре: -20 до 400oC Резолуција : 0,1 oC/oF Грешка мерења температуре : ±2% или 2oC Однос величине тачке: 12:1 Емисивност : 0,1~1,0 Максимум/Минимум мерења Аларм за Високу и Ниску температуру Испоручују се еталонирани | комад | 2 |  |

Начин и рок испоруке: сукцесивно, према потреби Наручиоца, минимум 5 (пет) - максимум 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца (факс, мејл).

Место испоруке– објекат Наручиоца ул. Булевар деспота Стефана 54а.

Овлашћена лица Наручиоца и понуђача којем буде додељен уговор потписују Записник о квантитативном и квалитативном пријему приликом испоруке. Записник о квантитативном и квалитативном пријему, оверен печатом продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.

М.П                                                      ___________________________

Понуђач

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелекуалне својине.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

4.1.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

- да сва добра предвиђена у партијама 1 и 2 испуњавају техничке карактеристике наведене у одељку 3 Конкурсне документације;

- да је понуђач произвођач предметних добара у партијама 1 и 2 или да је ауторизован од стране произвођача за продају предметних добара, од стране произвођача;

- да је понуђач овлашћени сервис предметних добара од стране њиховог произвођача или да има закључен уговор са овлашћеним сервисом предметних добара;

4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач је дужан да достави следеће доказе (документа) којима доказује  испуњеност обавезних  и додатних услова из члана 75. став 1., односно 76 Закона:

- Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, утврђених конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) Закона, односно услове од 1) до 4) из Изјаве. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 4.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Доказе да сва добра предвиђена у партијама 1 и 2 испуњавају техничке карактеристике наведене у одељку 3 Конкурсне документације, и то:

За партију 1:

- Ставка 1: узорак понуђеног добра у комплету са софтвером и траженом екстерном сондом;

- Ставке 1, 2 и 3: изјава из конкурсне документације, дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће се предметна добра испоручивати еталонирана од стране институције акредитоване код АТС-а, заједно са Извештајем о еталонирању (маркица и сертификат);

За партију 2: изјава из конкурсне документације, дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће се предметна добра испоручивати еталонирана, односно заједно са Извештајем о еталонирању (маркица и сертификат).

- Ако понуђач није произвођач предметних добара доставља ауторизацију од стране произвођача за продају предметних добара;

- Овлашћење произвођача добара да понуђач обавља њихов сервис или закључен уговор са овлашћеним сервисом предметних добара.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

У складу са чланом 79. ст. 4. Закона, понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из чл. 75. Закона, као и услова из Конкурсне документације или нису достављени други докази о испуњењу тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона и Конкурсне докуменатције, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Понуђач:

М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона и Конкурсне докуменатције, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Подизвођач:

М.П.                     _____________________

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем и мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, за партију 1 –дата логери,

да ћу у случају закључења уговора, логере за термостате и фрижидере са екстерним сензором, логере за сушнице и ултрафризере опсега: -200°C до +250°C и логере за притисак и температуру за аутоклав, испоручивати еталониране од стране институције акредитоване код АТС-а, заједно са Извештајем о еталонирању (маркица и сертификат).

Понуђач:

М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, за партију 2 –термометри,

да ћу у случају закључења уговора, предметна добра, испоручивати еталонирана, заједно са Извештајем о еталонирању (маркица и сертификат).

Понуђач:

М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач  треба да сачини понуду.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно уз документ доставити и превод на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку–  НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 17.07.2015. године до 10 сати. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Рокови у поступку  јавне  набавке  биће  рачунати  према  датуму објављивања позива у на порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

  - Понуде ће бити отворене јавно, последњег дана рока за подношење понуда, односно 17.07.2015. године, у 11 часова, на адреси Наручиоца, канцеларија бр. 31 на  2. (другом) спрату. Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да  приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Понуда мора бити у писаном облику, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја. У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписан податак, потребно је да исправку парафира и овери печатом.

Узорци за партију 1, достављају се у року за подношење понуда, најкасније до 10:00 часова, на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а, шести спрат, соба 122, са назнаком "УЗОРАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА,  ПАРТИЈА 1, ЈН БР. МНР 08-I-67/15- НЕ ОТВАРАТИ ". Узорци морају бити затворени и упаковани у кутију или кесу, са назначеним називом и адресом понуђача, бројем јавне набавке. Лица одговорна за пријем узорака и издавање потврде о пријему узорака су Жанет Гостовић и Милена Јаковљевић.

Узорци се отварају у току поступка јавног отварања понуда, при чему се констатују карактеристике. У случају потребе, Наручилац ће накнадно, у року за стручну оцену понуда, позвати представнике свих понуђача који су узорке доставили и заказати њихову пробу и инсталацију.

Узорци ће бити задржани до коначности одлуке о предметној јавној набавци, а најповољнијем изабраном понуђачу до дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Понуда мора да садржи:

- потписан и оверен образац 3

- попуњен и потписан образац 4.3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона

- попуњен и потписан образац 6- Образац понуде

- попуњен образац 7- модел уговора

- попуњен и потписан образац 8 - Образац трошкова припреме понуде (достављање, односно попуњавање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач није имао трошкове приликом сачињавања своје понуде)

- попуњен и потписан образац 9- Образац изјаве о независној понуди

- доказе о испуњености услова у складу са чланом 76. Закона, наведеног у Одељку 4, пододељку 4.2.  ове конкурсне документације.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а са назнаком:

„Измена/ Допуна/ Опозив / Измена и допуна понуде за јавну набавку - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15- НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (образац 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 4 одељак 2.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,

- Понуђачу који ће потписати обрасце из конкурсне документације (осим образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу).

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља 4 одељак 2.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

1) Начин и рок плаћања: сукцесивно, у максималном  року од 45 дана од дана примљене, потписане и оверене фактуре и Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2.) Рок испоруке: минимум 5 - максимум 15 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца (факс, мејл). 3. ) Место испоруке: објекат Наручиоца у Београду, Булевар деспота Стефана 54а.

4.)  Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

5.) Гарантни рок: минимум 1 (једна) година од дана испоруке (и инсталације – за партију 1)

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити изражена у динарима,  са и без пореза на додату вредност и укључује испоруку, инсталацију и монтажу, пуштање у рад, царину и све друге зависне и пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена у понуди може да се искаже и у еврима и за прерачун у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који добије посао, дужан је да приликом закључења уговора достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ- а, са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, Понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије, издату од стране пословне банке.

Рок важења сопствене бланко менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од периода важења уговора.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

У случају да изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем e-mail-a:

-  за партију 1: Лазо Ковачевић, е - mail адреса: lazo.kovacevic	@zdravlje.org.rs,

- за партију 2: Марина Мандић, е - mail адреса: marina.mandic@zdravlje.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана, у периоду од 08.00 – 15.00 сати.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, МНР 08-I-67/15”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ (правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорених обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговоримао јавним набавкама) за период од претходне три годинe у складу са чланом 82. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан, у складу са чланом 82. Закона..

Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Додела уговора ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“, следећих елемената критеријума:

- Цена- 90 пондера

Понуди са најнижом ценом биће додељено 90 пондера, а остале ће се оцењивати према формули: најнижа понуђена цена/цена понуде која се оцењује x 90

- Рок испоруке (максимум 15 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца)- 10 пондера

Понуди са најкраћим роком испоруке биће додељено 10 пондера, а остале ће се оцењивати према формули: најкраћи понуђени рок/рок понуде која се оцењује x 10

Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок (минимум 1 година од дана испоруке (и инсталације – за партију 1).

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs, факсом на број: 011/3227-828 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број: 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права: 840-30678845-06, што ће омогућити да се на ефикаснији начин утврђују околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате тог јавног прихода.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након доношења одлуке о додели уговора, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________(датум) за јавну набавку- НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА БРОЈ_______________ од________године

За партију 1 –дата логери

| Р. бр. | Назив теста | Јединица мере | Количина | Јединична вредност без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Логер за термостате и фрижидере са екстерним сензором | комад | 52 |  |  |
| 2 | Логер за сушнице и ултрафризере опсега: -200°C до +250°C | Комад | 7 |  |  |
| 3 | Логер за притисак и температуру за аутоклав | Комад | 1 |  |  |
| 4 | Температурни даљински монитор са алармом | Сет | 2 |  |  |
| Укупна вредност без пдв-а |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност са пдв-ом |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке (минимум 5 – максимум 15 дана од дана пријема писаног захтева) |  |  |  |  |  |
| Гарантни рок (минимум 1 година од дана испоруке и инсталације) |  |  |  |  |  |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана јавног отварања) |  |  |  |  |  |

М. П.

________________________________

Понуђач

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ПОНУДА БРОЈ_______________ од________године

За партију 2 –термометри

| Р. бр. | Назив теста | Јединица мере | Количина | Јединична вредност без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC термометар | комад | 2 |  |  |
| Укупна вредност без пдв-а |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност са пдв-ом |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке (минимум 5 – максимум 15 дана од дана пријема писаног захтева) |  |  |  |  |  |
| Гарантни рок (минимум 1 година од дана испоруке) |  |  |  |  |  |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана јавног отварања) |  |  |  |  |  |

М. П.

________________________________

Понуђач

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

7. МОДЕЛ УГОВОРА за партију 1

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Београд,

ул. Булевар деспота Стефана 54а,

ПИБ:100044907, матични број: .07041152

кога заступа проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине

(у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

МНР 08-I-67/15

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца;

- да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________  (у даљем тексту: Понуда) за партију 1 – дата логери, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора

- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу_____________ ул _____________________ из _________________. у делу:_______________________________.

Члан  1.

Предмет Уговора је куповина дата логера за потребе Градског завода за јавно здравље, Београд (у даљем тексту: добра), а у свему у складу са Понудом Продавца  и спецификацијом из Конкурсне документације (у даљем тексту: Спецификација) која чини саставни део Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност добра из члана 1. овог уговора износи __________________________________ без пдв-а, односно _____________ са пдв-ом и укључује испоруку, инсталацију и све друге зависне и пратеће трошкове.

Члан 3.

Испорука се врши сукцесивно, на основу писаног захтева Купца (факс, мејл) у року од ______дана од пријема Захтева.

Приликом сваке испоруке сачињава се Записник о квантитативном и квалитативном пријему, а који потписују одговорна лица Купца и Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.

Добра обухваћена ставком 1 из Спецификације морају у свему одговарати узорцима поднетим у поступку предметне јавне набавке.

Добра обухваћена ставкама 1, 2 и 3 Спецификације испоручују се еталонирана од стране институције акредитоване код АТС-а, заједно са Извештајем о еталонирању.

Гарантни рок за испоручена добра је____________дана од дана испоруке и инсталације.

Место испоруке је у Београду, Булевар деспота Стефана 54а.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке, инсталације и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему и достављања рачуна.

Достављена фактура мора имати датум и број закљученог уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи добра у складу са важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара. Добра морају бити транспортована на начин који гарантује неоштећеност добра.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, a Записник о недостацима робе ће доставити Продавцу, по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима а најкасније у року за испоруку, испоручи робу у складу са Понудом и овим уговором.

За све уочене недостатке Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 24 (двадесечетири) часа по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, добра са недостацима замени исправном, Продавац сноси трошкове рекламиране испоруке и повлачења исте.

Члан 7.

Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора преда Купцу:

- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог уговора;

- Потврду о регистрацији менице,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат овлашћеног лица Продавца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Продавац ће предметне меницу вратити, на писани захтев Купца.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

Продавац може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Купца. У том случају Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 8.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе у року из члана 3. и члана 6. дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% вредности добра која се не може ставити у употребу.

Укупна висина уговорне казне, коју из претходног става Продавац плаћа Купцу, може да износи највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Члан 9.

Уколико Купац уговореном року не исплати цену из члана 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Продавцу законску затезну камату.

Члан 10.

Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Члан 11.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, ,подзаконским актима  и другим  актима који регулишу ову материју.

Члан 12.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до испуњења уговорених обавеза.

Члан 14.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој страни у уговору.

| ПРОДАВАЦ |  | КУПАЦ |
| --- | --- | --- |

_____________________                                     ____________________________

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем које уговор буде додељен, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

МОДЕЛ УГОВОРА за партију 2

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Београд,

ул. Булевар деспота Стефана 54а,

ПИБ:100044907, матични број: .07041152

кога заступа проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине

(у даљем тексту: Купац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:

МНР 08-I-67/15

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца;

- да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број___________  (у даљем тексту: Понуда) за партију 2 – термометри, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора

- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу_____________ ул _____________________ из _________________. у делу:_______________________________.

Члан  1.

Предмет Уговора је куповина термометара за потребе Градског завода за јавно здравље, Београд (у даљем тексту: добра), а у свему у складу са Понудом Продавца  и спецификацијом из Конкурсне документације (у даљем тексту: Спецификација) која чини саставни део Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност добра из члана 1. овог уговора износи __________________________________ без пдв-а, односно _____________ са пдв-ом и укључује испоруку, инсталацију и све друге зависне и пратеће трошкове.

Члан 3.

Испорука се врши сукцесивно, на основу писаног захтева Купца (факс, мејл) у року од ______дана од пријема Захтева.

Приликом сваке испоруке сачињава се Записник о квантитативном и квалитативном пријему, а који потписују одговорна лица Купца и Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.

.

Добра се испоручују еталонирана, заједно са Извештајем о еталонирању.

Гарантни рок за испоручена добра је____________дана од дана испоруке.

Место испоруке је у Београду, Булевар деспота Стефана 54а.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему и достављања рачуна.

Достављена фактура мора имати датум и број закљученог уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи добра у складу са важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара. Добра морају бити транспортована на начин који гарантује неоштећеност добра.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, a Записник о недостацима робе ће доставити Продавцу, по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима а најкасније у року за испоруку, испоручи робу у складу са Понудом и овим уговором.

За све уочене недостатке Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 24 (двадесечетири) часа по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, добра са недостацима замени исправном, Продавац сноси трошкове рекламиране испоруке и повлачења исте.

Члан 7.

Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора преда Купцу:

- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог уговора;

- Потврду о регистрацији менице,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат овлашћеног лица Продавца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Продавац ће предметне меницу вратити, на писани захтев Купца.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

Продавац може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Купца. У том случају Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 8.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе у року из члана 3. и члана 6. дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% вредности добра која се не може ставити у употребу.

Укупна висина уговорне казне, коју из претходног става Продавац плаћа Купцу, може да износи највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Члан 9.

Уколико Купац уговореном року не исплати цену из члана 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Продавцу законску затезну камату.

Члан 10.

Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Члан 11.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, ,подзаконским актима  и другим  актима који регулишу ову материју.

Члан 12.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до испуњења уговорених обавеза.

Члан 14.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој страни у уговору.

| ПРОДАВАЦ |  | КУПАЦ |
| --- | --- | --- |

_____________________                                     ____________________________

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем које уговор буде додељен, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- |

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

_______________________________________________

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединстврних инструмената платног промена

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице -

ПОВЕРИОЦУ: ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Булевар деспота Стефана 54а

Текући рачун број: 840-627667-91

Матични број 07041152,  ПИБ 100044907

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Градски завод за јавно здравље, Београд као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде за ЈН: НАБАВКА ТЕРМОМЕТАРА И ДАТА ЛОГЕРА, ЈН БР. МНР 08-I-67/15, за партију ____ (навести број партије на коју се односи), што номинално износи _______ динара без ПДВ-a, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно дана истека рока уговора.

Овлашћујемо Повериоца, да у своју корист, «Без протеста» и вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

| ###### Датум издавања овлашћења _________________________ | М.П. | ###### Дужник – издавалац менице _____________________________ потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: овај образац попуњава накнадно само онај понуђач којем Одлуком буде додељен уговор и предаје Наручиоцу истовремено са потписаним уговором, бланко меницом и пратећом документацијом захтеваном у уговору.