ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Београд, Булевар деспота Стефана 54а

www.здравље.орг.рс

_____________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за  јавну набавку мале вредности– Инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде Завода

бр.  ЈН: МНГ 15-III -2/15

ЈУЛ 2015. године

САДРЖАЈ:

| Општи подаци о јавној набавци - Подаци о предмету јавне набавке.. - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле, рок испоруке, место извршења. 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова 4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 4.2 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 4.3 Изјава - Изјава. 5.Упутство понуђачима како да сачине понуду. 6. Образац понуде. 7. Модел уговора. 8. Обр. 9. Образац Изјаве о независној понуди зац трошкова припреме понуде. 10. Менично писмо - овлашћење. |  |  |
| --- | --- | --- |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градски завод за јавно здравље, Београд

Адреса: Београд, Булевар деспота Стефана 54а

Интернет страница: www.здравље.орг.рс

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број МНГ 15-III-2/15 је набавка радова – инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде завода.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Лице за контакт:

Радован Нинковић, мејл адреса: radovan.ninkovic@zdravlje.org.rs

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде Градског завода за јавно здравље, Београд.

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН- 45311000 – радови на постављењу електричних инсталација и електро-монтажни радови.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда шлица у зиду ходника сутерена, од пода до плафона (ширина 15 cm) за полагање напојног кабла на успонском делу терасе, са малтерисањем шлица по полагању кабла, без глетовања и кречења | м | 3,00 |
| 2. | Демонтажа бетонских плоча са канала у бетонском поду подстанице (у који ће се положити нови напојни кабал) са разбијањем бетона на делу трасе и поновним враћањем у првобитно стање | м | 10,00 |
| 3. | Израда продора, пречника 10 cm, у бетонском зиду између просторија нове трафостанице и подтснице, као и у поду трафо станице од зида до кабловксог канала, са поновним враћањем у првобитно стање | ком | 1,00 |
| 4. | Израда продужетка подног канала у бетонском зиду ходника сутерена од улаза у подстаницу до зида ходника. Ово продужење подног канала ће се извести разбијањем подних плочица и израдом шлица (ширине око 15-20 cm и дубине око 30 cm) у бетонском поду, са поновним враћањем у првобитно стање | м | 1,00 |
| 5. | Полагање новог напојног кабла од трафо станице до GRO-а, типа XP00-A 3x150+70мм2. Кабл се полажe у кабловски канал, од изводног поља новог разводног постројења до претходно направљеног продора у зиду измедју трафо станице и подстанице, подним каналом у подстаници и ходнику сутерена, до зида ходника, где се полаже у претходно израдјени шлиц у зиду, пролази у продор у поду измедју приземља и сутерена и уводи у GRO.На местима продора каблa у зидовима и подовима, кабл заштитити од механичког оштећења провлачењем кроз метално црево одговарајућег пречника | м | 30,00 |
| 6. | Полагање новог напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV дужине 15м којим ће се напајати котларница. Кабал се полаже у кабловски канал, од изводног поља новог разводног постројења до претходно направљеног продора у зиду измедју трафо станице и подстанице, па каналицама и уводи у РО котларнице. | м | 16,00 |
| 7. | Монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл типа XP00-AS(Ј) 3x150+70мм2, 1kV, и везивање кабла XP00-A 3x150+70мм2 на NNRT у ТС, израда потребних веза и спојева и прикључење кабла у ТС. | ком | 1,00 |
| 8. | Израда завршетка напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, у ГРО са израдом свих потребних веза и спојева | ком | 1,00 |
| 9. | Монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл типа XP00-AS 3x150+70мм2,1 kV, израда потребних веза и спојева и прикључење кабла у ТС. | ком | 1,00 |
| 10 | Израда завршетка напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV котларнице са израдом свих потребних веза и спојева | ком | 1,00 |
| 11 | Израда нове везе напајања лифта у ГРО-у са потребним превезивањем проводника пре прекидача-растављача ГРО-а са комплетним материјалом (каблом PPOO Cu 4x16mm2 , кабловским завршницама и осталим потребним материјалом) | kom | 1,00 |
| 12 | Испорука и уградња за напајање лифта (у ГРО-у а на месту мерног поља за лифт) три постоља за високоучинске осигураче NV 250 A и три топљива уметка комплет са одговарајућим прибором и материјалом за монтажу | kom | 1,00 |
| 13 | Испитивање положених каблова (мерење отпора изолације и непрекидности проводника) и давање стручног налаза, издатог од стране за то овлашћеног лица | ком | 1,00 |
| 14 | транспорт, чишћење и одвоз шута са објекта | тура | 1 |
| Предмер радова на полагању нових напојних каблова за главне разводне ормане старе зграде |  |  |  |
| 1. | Израда продора пречника 10cm, у бетонском зиду, дебљине 60cm, за улаз два кабла XP00 AS 3x150+70mm2, 1kV у улазни ходник старе зграде, постављaње две PVC цеви Ø100mm, са малтерском обрадом продора након полагања кабла | kom | 1,00 |
| 2 | Израда продора пречника 10cm, у бетонском зиду, дебљине 60cm, за улаз два кабла XP00 AS 3x150+70mm2, 1kV и један кабал PP00-A 4x35мм2 у просторију са ГРО из улазног ходника старе зграде, старе зграде, постављaње две PVC цеви Ø100mm, са малтерском обрадом продора након полагања кабла | kom | 1,00 |
| 3 | Штемовање зида и постављање два кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV у улазном холу зграде од продора каблова у ходник до просторије са ГРО. Учвршћивање каблова и малтерисање канала. | m | 18,00 |
| 4 | Штемовање зида и постављање два кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1kV по унутрашњој фасади зграде од продора каблова у ходник до улаза у нову зграду Учвршћивање каблова и малтерисање канала. | m | 58,00 |
| 5 | Монтажа на зид просторије где се налази ГРО старе зграде, перфорираног кабловског регала, ширине 200мм, еквивалентних типу RKSM 320, производјача Обо Беттерманн, са свим пратећим прибором за полагање новог напојног кабла | m | 2,00 |
| 6 | Полагање новог напојног кабла од нове трафо станице до ГРО старе зграде, излаз из ТС , кабловским каналом по дворишној фасади, а потом улазним ходником до просторије где је смештен ГРО старе зграде, типа, два кабла типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1kV у паралели. | m | 152,0 |
| 7 | Полагање кабла типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, од прелазног РО до ГРО, по кабловским регалима у просторији у којој је ГРО старе зграде | m | 4,00 |
| 8 | Монтажа на зид просторије у којој је ГРО старе зграде разводног ормара (димензија 400x400x200мм)опремљеног бакарним сабирницама (Цу 25x4мм – 4 комада) на којима треба извршити прелаз са два паралелна кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV на један кабал XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV Повезивање наставка напојног кабла у разводном ормару извести са свим потреним радњама (израда кабловских завршница, монтажа и пресовање папучица Al-Cu 150/10 и Аl-Cu 70/10) | kom | 1,00 |
| 9 | Монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, израда потребних веза и спојева и прикључење кабла у ТС. | kom | 1,00 |
| 10 | Израда завршетка напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, у ГРО са израдом свих потребних веза и спојева | kom | 1,00 |
| 11 | Повезивање напојног кабла у изводном пољу NN разводног постројења нове трафо станице и у ГРО-у старе зграде са свим потреним радњама (израда кабловских завршница, монтажа и сав потребан материјал) | kom | 1,00 |
| 12 | Израда нове везе напајања лифта у ГРО-у са потребним превезивањем проводника пре прекидача-растављача ГРО-а са комплетним материјалом (каблом PPOO Cu 4x16mm2 , кабловским завршницама и осталим потребним материјалом) | kom | 1,00 |
| 13 | Испорука и уградња за напајање лифта (у ГРО-у а на месту мерног поља за лифт) три постоља за високоучинске осигураче NV 250 A и три топљива уметка комплет са одговарајућим прибором и материјалом за монтажу | kom | 1,00 |
| 14 | Испитивање положених каблова (мерење отпора изолације и непрекидности проводника) и давање стручног налаза | тура | 1,00 |
| 15 | Транспорт, чишћење и одвоз шута са објекта | тура | 1,00 |

Рок за извођење радова: максимум 25 (двадесeтпет) дана од дана увођења Извођача радова у посао, а на основу закљученог уговора.

Дан почетка извођења радова констатује се уписивањем у грађевински дневник, на основу посебног Записника о увођењу у посао који потписују овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова.

Место извођења радова: објекат Наручиоца у ул. Булевар деспота Стефана бр. 54а у Београду.

Гарантни рок: за изведене радове - минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о примопредаји радова, за уграђену опрему – по гаранцији произвођача.

Записник о примопредаји радова потписују овлашћени представник Наручиоца, овлашћени представник Извођача радова и овлашћени представник Надзорног органа. Записник о о примопредаји радова мора бити оверен печатом Извођача радова и представља основ за испостављање рачуна, односно окончане ситуације на фактурну адресу.

Обавезе понуђача:

- да све уговорене радове изведе својим средствима и својом радном снагом у складу са Законом о планирању и изградњи „Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

ПОНУЂАЧ

М.П.                                            _____________________

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелекуалне својине.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач је дужан да достави следећи доказ (документа) којим доказује  испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона:

Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу ИВ одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, утврђених конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) Закона, односно услове од 1) до 4) из Изјаве.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 4.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке - Инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде Завода, јн бр. МНГ 15-III-2/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Понуђач:

М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке број  МНГ 15-III-2/15 - Инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде Завода, испуњава све услове из чл. 75. Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Подизвођач:

М.П.                     _____________________

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем и мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач  треба да сачини понуду.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку МНГ 15-III-2/15 - Инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде Завода - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 23.7.2015. године до 10 сати. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Рокови у поступку  јавне  набавке  биће  рачунати  према  датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

  - Понуде ће бити отворене јавно, последњег дана рока за подношење понуда, односно 23.7.2015. у 11 часова, на адреси Наручиоца, канц. бр. 31 на 2. спрату. Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварању понуда, морају да  приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Понуда мора бити у писаном облику, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја.У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписан податак, потребно је да исправку парафира и овери печатом.

Понуда мора да садржи:

- оверен образац 3- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге

- попуњен и потписан образац 4.3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона

- попуњен и потписан образац 6- Образац понуде

- попуњен образац 7- модел уговора

- попуњен и потписан образац 8 - Образац трошкова припреме понуде (достављање, односно попуњавање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач није имао трошкове приликом сачињавања своје понуде)

- попуњен и потписан образац 9- Образац изјаве о независној понуди

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а са назнаком:

„Измена/ Допуна/ Опозив / Измена и допуна понуде за јавну набавку МНГ 15-III-2/15 - Инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде Завода - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (образац 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 4 одељак 2.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,

- Понуђачу који ће потписати обрасце из конкурсне документације (осим образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу).

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља 4 одељак 2.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

1.)Начин и рок плаћања:

(уколико понуђач тражи аванс)

- авансном уплатом, у износу аванса од максимум 60% од уговорене вредности без ПДВ-а, по потписивању уговора и достављању предрачуна за аванс, средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла,

остатак у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеној примопредаји (потписан Записник о примопредаји радова) и коначном обрачуну изведених радова.

- (уколико понуђач не тражи аванс)

максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеној примопредаји (потписан Записник о примопредаји радова) и коначном обрачуну изведених радова.

2.) Рок за извођење радова: максимум 25 (двадесет) дана од дана увођења Извођача радова у посао, а на основу закљученог уговора.

3.) Место извођења радова: објекат Наручиоца у ул. Булевар Деспота Стефана 54а, у Београду.

4.) Гарантни рок: за изведене радове -минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о примопредаји радова, за уграђену опрему -  по гаранцији произвођача

5.)  Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити изражена у динарима,  са и без пореза на додату вредност и укључује све зависне и пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати, изузев у случају уколико дође до околности које значајно мењају услове пословања, те пружалац услуге задржава право измене цена и услова коришћења услуга ГСМ мреже.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена у понуди може да се искаже и у еврима и за прерачун у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уколико изабрани најповољнији понуђач захтева аванс, обавезује се да приликом закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за повраћај аванса, са роком важења 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом (не факсимилом).Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без протеста“, на име повраћаја аванса и са назначеним износом захтеваног аванса и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, а не захтев за регистрацију). Уз меницу мора бити достављен оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

Наручилац ће бланко меницу за повраћај уновчити у случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе или их изврши делимично.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса ће бити враћено, на захтев понуђача.

Понуђач који добије посао, дужан је да приликом закључења уговора достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ- а, са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, Понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије, издату од стране пословне банке.

Рок важења сопствене бланко менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од периода важења уговора.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

У случају да изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем е-маил-а: radovan.ninkovic@zdravlje.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана, у периоду од 07.30 – 15.00 сати.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, МНГ 15-III-2/15 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ (правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорених обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговоримао јавним набавкама) за период од претходне три године у складу са чланом 82. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан, у складу са чланом 82. Закона..

Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Додела уговора ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда биће дужи гарантни рок, тј. уговор о јавној набавци ће бити додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља ИВ одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail> dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs, факсом на број: 011/3227-828 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број: 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након доношења одлуке о додели уговора, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________(датум) за јавну набавку бр. МНГ 15-III-2/15 - ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ И ПОВЕЗИВАЊЕ НОВОИЗГРАЂЕНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ОБЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА

| Предмер радова на полагању нових напојних каблова за главне разводне ормане нове зграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ-ОМ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАЦЕНА СА ПДВ-ОМ |  |
| 1. | Израда шлица у зиду ходника сутерена, од пода до плафона (ширина 15 cm) за полагање напојног кабла на успонском делу терасе, са малтерисањем шлица по полагању кабла, без глетовања и кречења | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа бетонских плоча са канала у бетонском поду подстанице (у који ће се положити нови напојни кабал) са разбијањем бетона на делу трасе и поновним враћањем у првобитно стање | м | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Израда продора, пречника 10 cm, у бетонском зиду између просторија нове трафостанице и подтснице, као и у поду трафо станице од зида до кабловксог канала, са поновним враћањем у првобитно стање | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда продужетка подног канала у бетонском зиду ходника сутерена од улаза у подстаницу до зида ходника. Ово продужење подног канала ће се извести разбијањем подних плочица и израдом шлица (ширине око 15-20 cm и дубине око 30 cm) у бетонском поду, са поновним враћањем у првобитно стање | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полагање новог напојног кабла од трафо станице до GRO-а, типа XP00-A 3x150+70мм2, 1 kV. Кабл се полажe у кабловски канал, од изводног поља новог разводног постројења до претходно направљеног продора у зиду измедју трафо станице и подстанице, подним каналом у подстаници и ходнику сутерена, до зида ходника, где се полаже у претходно израдјени шлиц у зиду, пролази у продор у поду измедју приземља и сутерена и уводи у GRO.На местима продора каблa у зидовима и подовима, кабл заштитити од механичког оштећења провлачењем кроз метално црево одговарајућег пречника | м | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Полагање новог напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV дужине 15м којим ће се напајати котларница. Кабал се полаже у кабловски канал, од изводног поља новог разводног постројења до претходно направљеног продора у зиду измедју трафо станице и подстанице, па каналицама и уводи у РО котларнице. | м | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1kV, и везивање кабла XP00-A 3x150+70мм2 на NNRT у ТС, израда потребних веза и спојева и прикључење кабла у ТС. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Израда завршетка напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, у ГРО са израдом свих потребних веза и спојева | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл типа XP00-AS 3x150+70мм2,1 kV, израда потребних веза и спојева и прикључење кабла у ТС. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Израда завршетка напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV котларнице са израдом свих потребних веза и спојева | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда нове везе напајања лифта у ГРО-у са потребним превезивањем проводника пре прекидача-растављача ГРО-а са комплетним материјалом (каблом PPOO Cu 4x16mm2 , кабловским завршницама и осталим потребним материјалом) | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и уградња за напајање лифта (у ГРО-у а на месту мерног поља за лифт) три постоља за високоучинске осигураче NV 250 A и три топљива уметка комплет са одговарајућим прибором и материјалом за монтажу | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Испитивање положених каблова (мерење отпора изолације и непрекидности проводника) и давање стручног налаза, издатог од стране за то овлашћеног лица | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Трошкови транспорта, чишћење и одвоз шута са објекта | тура | 1 |  |  |  |  |  |
| Предмер радова на полагању нових напојних каблова за главне разводне ормане старе зграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда продора пречника 10cm, у бетонском зиду, дебљине 60cm, за улаз два кабла XP00 AS 3x150+70mm2, 1kV у улазни ходник старе зграде, постављaње две PVC цеви Ø100mm, са малтерском обрадом продора након полагања кабла | kom | 1, 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда продора пречника 10cm, у бетонском зиду, дебљине 60cm, за улаз два кабла XP00 AS 3x150+70mm2, 1kV и један кабал PP00-A 4x35мм2 у просторију са ГРО из улазног ходника старе зграде, старе зграде, постављaње две PVC цеви Ø100mm, са малтерском обрадом продора након полагања кабла | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Штемовање зида и постављање два кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV у улазном холу зграде од продора каблова у ходник до просторије са ГРО. Учвршћивање каблова и малтерисање канала. | m | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Штемовање зида и постављање два кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1kV по унутрашњој фасади зграде од продора каблова у ходник до улаза у нову зграду Учвршћивање каблова и малтерисање канала. | m | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтажа на зид просторије где се налази ГРО старе зграде, перфорираног кабловског регала, ширине 200мм, еквивалентних типу RKSM 320, производјача Обо Беттерманн, са свим пратећим прибором за полагање новог напојног кабла | m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Полагање новог напојног кабла од нове трафо станице до ГРО старе зграде, излаз из ТС , кабловским каналом по дворишној фасади, а потом улазним ходником до просторије где је смештен ГРО старе зграде, типа, два кабла типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1kV у паралели. | m | 152,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Полагање кабла типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, од прелазног РО до ГРО, по кабловским регалима у просторији у којој је ГРО старе зграде | m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтажа на зид просторије у којој је ГРО старе зграде разводног ормара (димензија 400x400x200мм)опремљеног бакарним сабирницама (Цу 25x4мм – 4 комада) на којима треба извршити прелаз са два паралелна кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV на један кабал XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV Повезивање наставка напојног кабла у разводном ормару извести са свим потреним радњама (израда кабловских завршница, монтажа и пресовање папучица Al-Cu 150/10 и Аl-Cu 70/10) | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажа кабловске завршнице за унутрашњу монтажу за кабл типа XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, израда потребних веза и спојева и прикључење кабла у ТС. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Израда завршетка напојног кабла XP00-AS 3x150+70мм2, 1 kV, у ГРО са израдом свих потребних веза и спојева | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Повезивање напојног кабла у изводном пољу NN разводног постројења нове трафо станице и у ГРО-у старе зграде са свим потреним радњама (израда кабловских завршница, монтажа и сав потребан материјал) | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Израда нове везе напајања лифта у ГРО-у са потребним превезивањем проводника пре прекидача-растављача ГРО-а са комплетним материјалом (каблом PPOO Cu 4x16mm2 , кабловским завршницама и осталим потребним материјалом) | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и уградња за напајање лифта (у ГРО-у а на месту мерног поља за лифт) три постоља за високоучинске осигураче NV 250 A и три топљива уметка комплет са одговарајућим прибором и материјалом за монтажу | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Испитивање положених каблова (мерење отпора изолације и непрекидности проводника) и давање стручног налаза, изатог од стране за то овлашћеног предузећа | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Транспорт, чишћење и одвоз шута са објекта | тура | 1,00 |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			     ___________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Београд,

ул. Булевар деспота Стефана 54а,

ПИБ:100044907, матични број: .07041152

кога заступа проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач радова),

Основ уговора:

МНГ 15-III-2/15

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Извођач радова, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности МНГ 15-III-2/15, чији је предмет набавка заштите информационог система на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- да Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _____ од _______ године (у даљем тексту: Понуда), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 1.

Предмет овог уговора су инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде градског завода за јавно здравље, београд, у ул. Булевар деспота Стефана 54а. (у даљем тексту: радови).

Члан 2.

Извођач је обавезан да све уговорене радове, а у складу са одредбама овог уговора, изведе својим средствима и својом радном снагом у складу са Законом о планирању и изградњи, сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, као и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте.

Члан 3.

Наручилац се обавезује:

- да Извођача уведе у посао и обезбеди му несметан приступ објекту;

- да примедбе у погледу начина извођења радова, употребљеног материјала или тока извођења радови без одлагања саопшти Извођачу у писменој форми;

- да Извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима како је уговорено;

- да обезбеди стручни надзор над извођењем радова од почетка па до завршетка извођења радова;

- да обезбеди примопредају изведених радова и да формира комисију за примопредају изведених радова;

- да прими изведене радове у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује:

- води грађевински дневник у два примерка и књигу инспекције - грађевинску књигу, а коју по завршетку радова, потписану и оверену од овлашћених лица, са оригиналним примерком грађевинског дневника предаje Наручиоцу радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту лица и околине за све време извођења радова;

- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова;

- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до извршене примопредаје;

- да Инвеститору и лицима одређеним за вршење стручног надзора омогући у свако доба несметано вршење надзора с правом приступа у просторије за ускладиштење материјала, као и контролу унетих података у књиге о грађењу;

- да поступа по основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова или замену набављеног или уграђеног материјала;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да обезбеди присуство и учешће свог представника и представника подизвођача у раду комисије за примопредају изведених радова на објекту;

- да отклони све недостатке по примедбама истакнутим у записнику комисије за пријем изведених радова у остављеном року;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да након окончања уговорених радова уклони сав преостали материјал и опрему;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи.

Члан 5.

Уколико Извођач захтева аванс, обавезује се да приликом закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за повраћај аванса, са роком важења 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом (не факсимилом).Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без протеста“, на име повраћаја аванса и са назначеним износом захтеваног аванса и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, а не захтев за регистрацију). Уз меницу мора бити достављен оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

Наручилац ће бланко меницу за повраћај уновчити у случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе или их изврши делимично.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса ће бити враћено, на захтев понуђача.

На име гаранције да ће све преузете обавезе из овог уговора извршити у целости и на уговорени начин, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу у року од 10 дана од дана потписивања овог Уговора оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене вредности (са ПДВ-ом) и са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла, насловљену на Градски завод за јавно здравље, Београд ул. Булевар деспота Стефана 54а, са клаузулом "без протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице..

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове из предмета овог Уговора изведе у року од _____ (максимум 25) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Дан почетка извођења радова констатује се уписивањем у грађевински дневник, на основу посебног записника који потписују Стручни надзор и Извођач.

Члан 7.

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року обавезан је да Инвеститору за сваки дан прекорачења уговореног рока плати 2‰ (два промила) од уговорене цене с тим што максимални износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова.

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату сопствене бланко менице за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи ______ месеци (најмање 24 месеца) рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, а најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у наведеном року, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Члан 9.

Уколико Комисија у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико извођач у остављеном року не поступи по примедбама комисије, Наручилац ће отклонити недостатке ангажовањем трећих лица, о трошку Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака трећем лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Уговорена цена радова из предмета овог Уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно ___________динара са обрачунатим ПДВ-ом, (словима: __________________________________________________________________________).

уколико понуђач тражи аванс)

- авансном уплатом, у износу аванса од максимум 60% од уговорене вредности без ПДВ-а, по потписивању уговора и достављању предрачуна за аванс, средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла,

остатак у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеној примопредаји (потписан Записник о примопредаји радова) и коначном обрачуну изведених радова.

- (уколико понуђач не тражи аванс)

максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеној примопредаји (потписан Записник о примопредаји радова) и коначном обрачуну изведених радова.

Уговорену цену из става 1. овог члана Наручилац ће платити Извођачу у року од највише 45 дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеној примопредаји и потписаном записнику о примопредаји радова.

Уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави Наручиоцу и листове грађевинског дневника и грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији;

Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са прилозима наведеним у претходном ставу, Наручилац неће извршити плаћање.

Средства из става 1. овог члана Инвеститор ће уплатити Извођачу на текући рачун

број _________________________ код _________________________ банке.

Члан 11.

Извођач је дужан чувати и о свом трошку осигурати сва лица ангажована на градилишту, радове, материјал и опрему за изградњу од случајне пропасти и оштећења до њихове пуне вредности, односно против свих ризика или несреће на раду у свему према важећим прописима. Извођач је одговоран за изведене радове који су предмет овог уговора и осигурани на напред наведени начин до примопредаје и коначног обрачуна, у складу са овим уговором.

Члан 12.

Извођач се обавезује да по завршетку уговорених радова писмено обавести Инвеститора да су уговорени радови извршени, прибави за то писану сагласност надзорног органа и затражи од Инвеститора да именује Комисију за примопредају објекта и коначни обрачун изведених радова на објекту.

Члан 13.

Примопредају уговорених радова из предмета овог Уговора и коначни обрачун уговорених и изведених радова извршиће Комисија састављена од представника уговорних страна и лица које врши стручни надзор.

Чланове Комисије, представника Извођача по његовом предлогу, именује Инвеститор.

Члан 14.

Уколико Комисија у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико извођач у остављеном року не поступи по примедбама комисије, Наручилац ће отклонити недостатке ангажовањем трећих лица, о трошку Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака трећем лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 15.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни уз назначење по ком основу се раскида.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова;

- ако извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно;

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана или ако одустане од даљег рада.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира сопствену бланко меницу за добро извршење посла. Извођач је, у наведеном случају, обавезан да Наручиоцу надокнади штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 16.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни уз назначење по ком основу се раскида.

Члан 17.

За све односе који могу настати применом овог уговора, а нису регулисани његовим одредбама, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе позитивних законских и других прописа који регулишу ову област.

Члан 18.

Овај Уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да сва евентуално спорна питања из овог Уговора решавају споразумно. У противном, обе стране прихватају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од тога по три примерка за сваку уговорну страну.

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА |  | НАРУЧИЛАЦ |
| --- | --- | --- |

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем које уговор буде додељен, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- |

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

_______________________________________________

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке- ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ И ПОВЕЗИВАЊЕ НОВОИЗГРАЂЕНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ОБЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА, ЈН БР. МНГ 15-III-2/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединстврних инструмената платног промена

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице -

ПОВЕРИОЦУ: ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Булевар деспота Стефана 54а

Текући рачун број: 840-627667-91

Матични број 07041152,  ПИБ 100044907

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Градски завод за јавно здравље, Београд као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а  за јавну набавку бр. МНГ 15-III-2/15 - инвестициони радови и повезивање новоизграђене трафостанице на електроенергетски систем обе зграде завода, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Меница важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број: МНГ 03-ИИИ -2/15.

Овлашћујемо Повериоца, да у своју корист, «Без протеста» и вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

| ###### Датум издавања овлашћења _________________________ | М.П. | ###### Дужник – издавалац менице _____________________________ потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: овај образац попуњава накнадно само онај понуђач којем Одлуком буде додељен уговор и предаје Наручиоцу истовремено са потписаним уговором, бланко меницом и пратећом документацијом захтеваном у уговору.