***ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ***

***Београд, Булевар деспота Стефана 54а***

www.zdravlje.org.rs

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за отворени поступак јавне набавке– Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме**

**ЈН БР. ВНР 30-II-27/15**

**новембар 2015. године**

**САДРЖАЈ:**

1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Образац 3 - врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
4. Обавезни услови
   1. упутство за доказивање обавезних услова
   2. Додатни услови и упутство за доказивање додатних услова
5. Изјава
   1. Изјава
   2. Изјава
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
7. Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни (образац 7)
8. Модел уговора (образац 8)
9. Образац трошкова припремања понуде (образац 9)
10. Образац изјаве о независности понуде (образац 10)
11. Менично овлашћење

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

*Наручилац:* Градски завод за јавно здравље, Београд

*Адреса:* Београд, Булевар деспота Стефана 54а

*Интернет страница:* www.zdravlje.org.rs

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број ВНР 30-II-27/15је набавка услуга *–* одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема – еталонирање/калибрација/верификација опреме.

**Поступак јавне набавке** се спроводи ради закључења **уговора о јавној набавци*.***

**4. Лице за контакт:**

Наташа Вукчевић, [natasa.vukcevic@zdravlje.org.rs](mailto:natasa.vukcevic@zdravlje.org.rs)

1. **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке је услуга одржавања/сервисирања/еталонирања / замена резервних делова и еталонирање/калибрација/верификација медицинске и лабораторијске опреме која се користи у Градском заводу за јавно здравље, Београд, обликован по партијама:

|  |
| --- |
| **1. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање опреме произвођача: **Agilent, Varian** |
| **2. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Metrohm** |
| **3. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме опреме: **Jonski hromatografi i TOC** |
| **4. партија** Одржавање, сервисирање, замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Мобилног /преносивог гасног хроматографа прозвођача **Perkin Elmer** |
| **5. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање УВ ВИС спектрофотометра произвођача: **ANALYTIK JENA** |
| **6. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **ANTON PAAR** |
| **7. партија:** Одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада и еталонирање опремТхермо Сциентифице за контролу квалитета амбијенталног ваздуха произвођача **Horiba, Leckel, Almemo, Chromatotech, Thermo Scientific, EAS Envimet analytical systems GMBH** |
| **8. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Selecta i Falc** |
| **9. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **MILLIPORE** |
| **10. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **WTW** |
| **11. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме и еталонирање спецтрофотометра DR 2800,опремепроизвођача: **HACH, Retsch** |
| **12. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Buschi i Cammag** |
| **13. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада: **Опреме за екстракцију беланчевина, екстракцију масти, фотометар, Спектрофотометар и аутоклава и** еталонирање Спектрофотометара |
| **14. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **Центрифуге** |
| **15. партија** Одржавање, сервисирање, замена резервних делова и верификација рада Микроскопа, светлосних лупа, рефрактометра и полариметра, реализација еталонирања рефрактометра |
| **16. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на опреми за микроталасно разарање узорака, **Mars 5, CEM Microwave** |
| **17. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада Брумизатора- линиска инсталација |
| **18. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме, грејне плоче, пећи за жарење и реализација еталонирања **пећи за жарење у више тачака** |
| **19. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на техничким /аналитичким вагама, са тачношћу и до 6 децимала, жигосање и реализација **еталонирања вага и тегова**. |
| **20. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **pH метри, кондуктометри** **Аутоматски титратори Radioметар** |
| **21. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **Водена и ултразвучна купатила и опрема произвођача IKA** |
| **22. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **Стерилизатори, Термостати, сушнице и уређаји за производњу деминерализоване/дестиловане воде** |
| **23. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача**: bioMerieux** |
| **24. партија:** одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Drager** |
| **25. партија:** Одржавање, сервисирање и замена резервних делова/потрошног материјала: Уређаја за полуатоматско узорковање ваздуха, произвођача **Proekos** |
| **26. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова опреме **PCR-a**. |
| **27.** **партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме: Преносиви мерач површинске контаминације |
| **28. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме за узорковање воде, седимента и земљишта, **Eijkelkamp** |
| **29. партија** Одржавање, сервисирањ И калибрација мултипараметарске сонде Profesional YSI PRO+ |
| **30. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Уређаја за обезбеђивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: **Emerson** |
| **31. партија** Еталонирање термометара, хигрометара, анемометара |
| **32. partija** Одржавање, сервисирање и верификација рада: Уређаја/сензора за детекцију гасова у радним просторијама, **GAS ALARM** |
| **33. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме опреме : Микроскопi Olimpus |
| **34. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и реализација еталонирања делова Опреме за мерење буке. |
| **35. партија** Elisa процесори TekTime, FlexTek2, за потврдне тестове Profi Blot i инкубатор плоча за elisu |
| **36. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме за мерење депонијских гасова |
| **37. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача**: Milestone** |

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН- 50400000 – услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме.

1. **ОБРАЗАЦ 3**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

1. ***партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање опреме произвођача Agilent, Varian***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача:

* за GCMS системе - једно (1) редовно превентивно одржавање годишње
* за остале апарате - једно (1) редовно превентивно одржавање годишње;

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала GC i GCMS система, опреме AAS/ICPMS/ICPOES и HPLC/LCMS система, по потреби Наручиоца;
2. услуга верификације перфоманси опреме – OQPV;
3. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика квара, поправљање квара, тестирање свих компоненти система и издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

Списак опреме која је предмет пружања услуге:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Agilent Technologies GC/MSD модел 6890A/5973 sa autosamplerom |
|  | Agilent Technnologies GC/MSD модел 6890N/5973 sa autosamplerom |
|  | Agilent Technologies GC/MSD модел 6890N/5975 sa autosamplerom i purge and trap koncentratorom |
|  | Agilent Technologies GC/ECD/FID sa headspace samplerom модел 6890N |
|  | Agilent Technologies GC/FID sa autosamplerom модел 6890N Agilent |
|  | Agilent Technologies GC/ECD sa autosamplerom модел 7890A |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1100 sa DAD i FLD detektorom |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1260 sa VWD i FLD detektorom |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1200 RR sa 6410B MS/MS спектроmetrom |
|  | Agilent Technologies ICPMS систем 7500 sa autosamplerom |
|  | Agilent Technologies ICP-OES модел Vista Pro Axial |
|  | Agilent Technologies AAS систем AAS модел SpectrAA 200 |
|  | Agilent Technologies AAS систем AAS модел SpectrAA 20+ |
|  | Agilent Technologies GC/FID ,GC 7890 A sa PTV i TD |
|  | Agilent Technologies 597ST LTM GC/MSD I Markes TD |
|  | Agilent Technologies 7890A/5975C |
|  | Agilent Technologies 7890B/5977 |
|  | Agilent Technologies 7890/7000 GCMS/MS |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Услуга еталонирања AAS-a обавезно се врши код установе за еталонирање AAS-a, акредитоване по стандарду SRPS ISO 17025.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: Metrohm***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача - једно (1) годишње;

набавка и замена резервних делова/потрошног материјала за Јонске хроматографе 766 IC и Sample Processor 761, за Титратор са магнетном мешалицом, Basic titrino и pH Метар, а све по потреби Наручиоца;

услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика квара, поправљање квара, тестирање свих компоненти система и издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Списак опреме која је предмет пружања услуге:

|  |
| --- |
| pH Метар, 780, инв. број 9887/2008 |
| pH Метар, 780, инв. број 11385/2012 |
| pH Метар, 781, инв. број 9159/2006 |
| Кондуктометар, 712 инв. број 8980/2006 |
| Апарат за одређивање воде по Karl Fisher-u, KF titrino, инв. број 6893/2000 i |
| Титратор са магнетном мешалицом, Basic titrino 794 инв. број 7370/2003, инв. број 7916/2004 |
| 806 Ex.Units, 10 комада |
| IC хроматограф - ,766 IC, инв. број 6932/2001 |
| Sample Processor,761 |
| IC хроматограф,766 IC инв. број 10631/2010 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме опреме: Jonski hromatografi i TOC***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача:

* за DIONEX: Јонски хроматограф Модел ICS 3000 DC (преглед апарата по сервисној процедури, провера рада пумпи , провера и чишћење улазно-излазних неповратних вентила, корекција спојева верификација рада), једно (1) редовно превентивно одржавање годишње,
* за Pollution&Process Monitoring: апарат за одређивање укупног органског угљеника (TOC) модел ppmLABTOC(преглед апарата по сервисној процедури, чишћење апарата, подешавање притиска носећег гаса, пражњење и пуњење апсорпционе колоне, оптимизација сигнала детектора, верификација рада) једно (1) редовно превентивно одржавање годишње;

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала за ICS DIONEX и TOC апарат модел LAB TOC, по потреби Наручиоца;
2. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика квара, поправљање квара, тестирање свих компоненти система и издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

Списак опреме која је предмет пружања услуге:

|  |
| --- |
| Јонски хроматограф: DIONEX модел ICS 3000 DC, инв. број 9750/2006, |
| Апарат за одређивање укупног органског угљеника (TOC), [Pollution@Proces](mailto:Pollution@Proces) monitoring: модел ppmLABTOC, инв. број 6692/1999 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање, сервисирање, замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Мобилног /преносивог гасног хроматографа прозвођача Perkin Elmer***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача (преглед апарата по сервисној процедури, провера рада, чишћење и контрола оптике, корекција спојева, верификација рада);
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања/ верификације уз издавање сервисног извештаја о верификацији и еталонирању предметне опреме - једно (1) годишње
4. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика квара, поправљање квара, тестирање свих компоненти система и издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

Портабл гасни хроматограф, са ECD и PID detectors for volatilite organic compounds, Voyager, Perkin Elmer, Photovac.

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање УВ ВИС спектрофотометра произвођача: ANALYTIK JENA***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача- једанпут годишње:

- за TC/TON, модел Multi 3100 N/C (9752/2006) (преглед апарата по сервисној процедури, чишћење апарата, подешавање притиска носећег гаса, пражњење и пуњење апсорпционе колоне, оптимизација сигнала детектора , верификација рада, изздавање сервисног извештаја),

- за Multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 (преглед апарата по сервисној процедури, чишћење апарата, подешавање притиска носећег гаса, пражњење и пуњење апсорпционе колоне, оптимизација сигнала детектора.верификација рада, Издавање сервисног извештаја),

- за Multi EA 2000 Solid C/S Analyser (преглед апарата по сервисној процедури, чишћење апарата, подешавање притиска носећег гаса, пражњење и пуњење апсорпционе колоне, оптимизација сигнала детектора, верификација рада, издавање сервисног извештаја),

- за Specord 40 UV/VIS/NIR Спектрофотометар (преглед апарата по сервисној процедури, чишћење апарата и оптике, оптимизација сигнала детектора, верификација рада и издавање сервисног извештаја),

- за Specord 50 UV/VIS/NIR Спектрофотометар (преглед апарата по сервисној процедури, чишћење апарата и оптике, оптимизација сигнала детектора, верификација рада, издавање сервисног извештаја);

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;
2. услуга извршења OQ/AQ предметне опреме;
3. услуга еталонирања/ верификације (за Specord 40 UV/VIS/NIR и Specord 50 UV/VIS/NIR спектрофотометар) уз издавање сервисног извештаја о верификацији и еталонирању предметне опреме - једно (1) годишње
4. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика квара, поправљање квара и издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |
| --- |
| TC/TON, модел Multi 3100 N/C (9752/2006) |
| Multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 |
| Multi EA 2000 Solid C/S Analyser |
| Specord 40 UV/VIS/NIR Спектрофотометар |
| Specord 50 UV/VIS/NIR Спектрофотометар |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге је у обавези да реализује еталонирања UV VIS спектрофотометра код установе за еталонирање UV VIS спектрофотометра, акредитоване по стандарду SRPS ISO 17025.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: ANTON PAAR***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача- једанпут годишње:

* за микроталасне пећи - 3 комада(визуелни преглед и инспекција свих компоненти пећнице, визуелни преглед И инспекција свих судова и ротора уз евентуално чишћење, функционални тест врата издувне јединице и напајања, провера софтwера и базе података и по потреби њихово ажурирање, провера рада и подешавање сензора подешавања рада и типа ротора, тестирења изолације пећнице на цурење микроталаса помоћу микроталасног дозиметра, тестирање и калибрација снаге магнетрона, калибрација IR и имерзионог температурног сензора помоћу специјалног калибратора, издавање сертификата са прегледом свих изведених радњи),
* за дензитометре- ручне мераче густине - 3 комада (визуелни преглед и инспекција свих компоненти апарата, тестирање свих компоненти система, детаљно чишћење мерне ћелије, провера тачности и подешавање коришћењем сертификованих стандарда, издавање сертификата са прегледом свих изведених радњи);

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;
2. услуга ванредног сервиса (за микроталасне пећи - 3 комада: визуелни преглед и инспекција свих компоненти пећнице, судова и ротора уз евентуално чишћење, функционални тест врата издувне јединице и напајања, компјутерска дијагностика уз помоћ специјалног сервисног софтwера и издавање сервисног записника; за дензитометре- ручне мераче густине - 3 комада: визуелни преглед и инспекција свих компоненти апарата, тестирање свих компоненти система, издавање сервисног записника).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |
| --- |
| Микроталасна пећ, модел MICROWAVE 300, инв. број 9759/2008 |
| Микроталасна пећ, модел MICROWAVE 300, инв. број 9760/2007 |
| Микроталасна пећ, модел MULTIVA WE PRO, 8NXQ80, 2014g |
| Дензитометар, модел DMA 35N инв. број7897/2004, |
| Дензитометар, модел DMA 35N инв. број7725/2003, |
| Дензитометар, модел DMA 35N инв. број7551/2003, |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме за контролу квалитета амбијенталног ваздуха произвођача Horiba, Leckel, Almemo, Chromatotech, Thermo Scientific, EAS Envimet analytical systems GMBH***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног годишњег превентивног одржавања које обухвата:

- излазак на терен (локацију мерног уређаја) по писаном захтеву корисника,

- дијагностика у складу са проблематиком,

- сервис апарата по потреби са заменом делова и/или потрошног материјала (са лагера корисника),

- провера функционисања система за складиштење и пренос података, и то усклађеност мерене вредности на мерном уређају и бележене вредности на логеру,

- провера да ли су сви статуси у функцији,

- пребацивање статуса и вредности мерења на централни сервер,

- провера расположивог простора за смештај података на месечном нивоу,

- сачињава се сервисни извештај са детаљно описаним обављеним радњама и замењеним деловима и потрошним материјалом о свим интервенцијама;

2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;

3. услуга ванредног сервиса која обухвата:

- излазак на терен (локацију мерног уређаја),

- дијагностика у складу са проблематиком, сервис апарата по потреби са заменом делова и/или потрошног материјала (са лагера корисника),

- провера функционисања система за складиштење и пренос података, и то усклађеност мерене вредности на мерном уређају и бележене вредности на логеру,

- провера да ли су сви статуси у функцији,

- пребацивање статуса и вредности мерења на централни сервер и провера расположивог простора за смештај података на месечном нивоу,

- издавање извештаја са детаљно описаним обављеним радњама и замењеним деловима и потрошним материјалом о свим интервенцијама,

- промена локације аутоматске мерне станице. по потреби

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује).

**Рок испоруке резервних делова и потрошног материјала**: највише 45 дана од дана пријема захтева(захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује).

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Место | Мерни инструмент-Модел/Произвођач | Укупно ком. |
|  | Мобилна станица/камион | 1.1 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 360 | 1 |
| 1.2 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |
| 1.3 Анализатор за угљен моноксид (CO) APMA 360 | 1 |
| 1.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Бул. Деспота Стефана 54 а | 2.1 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 360 | 1 |
| 2.2 Анализатор за угљен моноксид (CO) APMA 360 | 1 |
| 2.3 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |
| 2.4 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) AirToxic BTX FID/Chromatotec, Француска | 1 |
| 2.5 Анализатор за суспендоване цестице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |
| 2.6 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Славија  Трг Димитрија Туцовића | 3.1 Анализатор за угљен моноксид (CO) APMA 370 | 1 |
| 3.2 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 360 | 1 |
| 3.3 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) AirToxic BTX FID/Chromatotec, Француска | 1 |
| 3.4 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2,NОx) APNA 370 | 1 |
| 3.5 Секвенцијални семплер суспендованих честица (PM2,5;PM10) SEQ 47-50 SL | 1 |
| 3.5 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Нови Београд | 4.1 Анализатор за озон (О3) APOA 360 | 1 |
| 4.2 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 360 | 1 |
| 4.3 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 360 | 1 |
| 4.4 Анализатор за суспендоване честице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |
| 4.5 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Тошин бунар-Земун | 5.1 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |
| 5.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NОx) APNA 360 | 1 |
| 5.3 Анализатор за суспендоване цестице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |
| 5.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Обреновац -Јефимија | 6.1 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |
| 6.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) APNA 370 | 1 |
| 6.3 Анализатор за суспендоване честице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |
| 6.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање даталоггер-а; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Обреновац-Грабовац | 7.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 370 | 1 |
| 7.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) Т200-teldyne api | 1 |
| 7.3 Анализатор за суспендоване честице PM10 APDA 370 | 1 |
| 7.4 Анализатор за суспендоване честице PM2,5 BAM 1020 | 1 |
| 7.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Лазаревац | 8.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 360 | 1 |
| 8.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) APNA 370 | 1 |
| 8.3 Анализатор за озон (О3) APOA 360 | 1 |
| 8.4 Секвенцијални семплер суспендованих честица (PM2,5;PM10) SEQ 47-50 SL | 1 |
| 8.5 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Велики црљени-Лазаревац | 9.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) Т 100, Teledyne API | 1 |
| 9.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) T 200, Teledyne Api | 1 |
| 9.3 Анализатор за угљен моноксид (CO) T300 Teledyne Api | 1 |
| 9.4 Анализатор за суспендоване честице PM10, PM 2,5; Grimm 180 | 1 |
| 9.5 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) PID Synspec |  |
| 9.6 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.о., Р. Србија | 1 |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Wеб апликација за конфигурисање даталоггер-а; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o, Р. Србија | 1 |
|  | Овча | 10.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) Т 100, Теледyне АПИ | 1 |
| 10.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NОx) T 200, Teledyne Api | 1 |
| 10.3 Анализатор за угљен моноксид (CO) T300 Teledyne Api | 1 |
| 10.4 Анализатор за суспендоване честице PM10, PM 2,5; Grimm 180 | 1 |
| 10.5 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) PID Synspec | 1 |
| 10.6 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
| Softver: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |
|  | Ада Циганлија | 11.1 Сензор за UV зрачење-Ahlborn | 1 |
| 11.2 Сензор за О3 Ahlborn | 1 |
| 11.3 Метео сензор температуре, притиска, смер и брзина ветра,влага ; Ahlborn | 1 |
| 11.3 LCD displey 42\* Toshiba | 1 |
| 11.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Sрбија | 1 |
| Sофтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Sрбија | 1 |
|  | Опрема за узорковање и анализу суспендованих честица | 12.1 Узоркивач суспендованих честица MVS 6 S/L | 10 |
| 12.2 Узоркивач суспендованих честица KAR 8 S/L | 3 |
| 12.3 Анализатор органског и елементног угљеника у суспендованим честицама –Sunset Laboratory | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и***

***верификација рада опреме произвођача: Selecta i Falc***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања за опрему под редним бројем 1 -18,

обухвата:

- провера рада апарата

- преглед уређаја на физичка оштећења

- провера исправности мерно-контролних инструмената апарата

- провера општег функционалног стања апарата

- превентивна замена виталних делова апарата

- санитизација апарата

- калибрација мерних система апарата

- издавање сервисног извештаја;

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;
2. услуга еталонирања опреме под редним бројем од 1 -10, температура до 300 °C и издавање серификата о еталонирању;
3. услуга ванредног сервиса које обухвата:

- преглед апарата и дефектажа

- отклањање квара уз евентуалну замену делова апарата

- реинсталација програма

- промена параметара рада апарата

- провера свих функција апарата

- поновно пуштање у рад апарата

- евидентирање интервенције у сервисној документацији апарата

- издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | Термостат биолошки, 53 l, ICT 56, Falc (9695/2007) | 1 |
|  | Термостат биолошки, 53 l, ICT 56, Falc (9694/2006) | 1 |
|  | Термостат бактериолошки, 108 l, ICT 110, Falc (9702/2007) | 1 |
|  | Термостат бактериолошки, 108 l, ICT 110, Falc (9703/2007) | 1 |
|  | Термостат биолошки, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8266/2004) (0453087) | 1 |
|  | Термостат биолошки, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8267/2004) (0453088) | 1 |
|  | Термостат бактериолошки, 150 l, Prebatem, J.P. Selecta (8395/2005) (0453101) | 1 |
|  | Термостат биолошки, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9175/2006) (0488693) | 1 |
|  | Термостат биолошки, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9176/2006) (0488694) | 1 |
|  | Термостат бактериолошки, 256 l, Incubig, Selecta (9701/2007) (0495748) | 1 |
|  | CO2 инкубатор, JP Selecta (/2008) (4002628) | 1 |
|  | CO2 инкубатор, JP Selecta (/2008) (4002628) | 1 |
|  | Ултразвучно купатило, A02, J.P. Selecta (8759/2005) (S 0467303) | 1 |
|  | Ултразвучно купатило, 20 l, J.P. Selecta (9818/2008) | 1 |
|  | Ултразвучно купатило, 20 l, J.P. Selecta (9817/2008) | 1 |
|  | Термостат за BPK5 | 1 |
|  | Meditronic BL-S, Selecta (Инв. број 9654, Инв. број 9655, Инв. број 9653) | 3 |
|  | Rotabit Selekta, (Инв. број 9649, Инв. број 9650) | 2 |
|  | Водено купатило Selecta, (Инв. број 8483/2004, Инв. број 10667/2010, Инв. број 11784/2014) | 3 |
|  | Апаратура за екстракцију по Soxhlet-u | 3 |
|  | Апарат за екстракцију масти | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге услугу калибрације/еталонирања термостата (редни број са списка опреме од 1 до 10), температура до 300 °С, треба реализовати у акредитованој организацији за еталонирање по стандарду SRPS ISO 17025.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: MILLIPORE***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног годишњег одржавања обухвата: преглед апарата по сервисној процедури,

провера рада и чишћење и контрола филтер, корекција спојева. верификација рада, издавање сервисног извештаја;

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;
2. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика и поправљање квара уз изддавање сервисног извештаја).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив опреме** | **Количина** |
| Систем за пречишћавање воде: модел Elix 10UV, (9648/2007)( F7HN32920H) | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: WTW***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања обухвата: преглед апарата по сервисној процедури, провера рада и чишћење и контрола оптике, корекција спојева, верификација рада, издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања и верификације опреме – турбидиметара, Рн метара и кондуктометара, уз издавање извештаја о еталонирању;
4. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, Profilab, OXI 597, (6565/1998) (74078044) | 1 |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, 320 , Сер. број 64088138 | 1 |
|  | Cellox 325, 11398861 Best No 201533 /2014 | 1 |
|  | Cellox 325, 14230075 Best No 201533 /2014 | 1 |
|  | Oксиметар, InoLab OxiLevel 2, Cellox 325, Инв. број.8909/2006, сер. број 02030005 | 1 |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, OXI 340i/SET са електродом Cellox325, (7235/2002) (06140573) | 1 |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, OXI 340i/ SETса електродом Cellox325,  (9359/2007) (07060367) | 1 |
|  | pH метар - теренски , pH 340i, (7287/2002) (02440010) | 1 |
|  | pH метар pH 325, Инв. број 7287 (Сер. број 43519117), pH електрода сер. број 113603081 | 1 |
|  | pH 197, profiline (6861/2001) Сер. број 01350005 | 1 |
|  | pH метар Ino Lab pH/ION Level 2 (ser 02090007) (7064/2002), електрода Sentix61 | 1 |
|  | pH метар/кондуктометар, Level 1, Сер. број 01490007 | 1 |
|  | Кондуктометар, теренски, са електродом, COND 340 i/SET, (7236/2002) (02240024) | 1 |
|  | Turb 550 ir (ser 208519) (7483/2003) | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге се обавезује да врши еталонирање и верификацију турбидиметара, pH метара и кондуктометара.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме и еталонирање спецтрофотометра DR 2800, опреме произвођача: HACH, Retsch***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања обухвата: преглед апарата по сервисној процедури, провера рада и чишћење и контрола оптике, корекција спојева, верификација рада и издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала предметне опреме по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања спектрофотометра, турбидиметара, колориметара уз издавање извештаја о еталонирању;
4. услуга ванредног сервиса (локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | Количина |
|  | Теренски спектрофотометар DR 2800 | 1 |
|  | Турбидиметар 2100N | 1 |
|  | Теренски турбидиметар 2100P (7207/2002)( 020800027493) |  |
|  | Теренски турбидиметар 2100P (7328/2002)( 021100028701) | 1 |
|  | Мултифункционални уређај са сондама (pH, Електропроводљивост, redox, O2), HQ40D, 2007, (071000013448) | 3 |
|  | Кондуктoметар, 44600, ( 890602549); | 1 |
|  | Теренски колориметар за одређивање слободног хлора на терену, Pocket ColorimeterTM II, Analysing System Chlorine Cl2 | 6 |
|  | Центрифугални куглични млин, S 100 (7209/2002) | 1 |
|  | Ултра центрифугални млин, ZM200 (7919/2004) | 1 |
|  | Ултра звучно купатило, UR1 (6887/2001) | 1 |
|  | Аналитичка мућкалица са ситима (Analytical Sieve Shakers), AS 200 basic , (6794/2001) | 1 |
|  | Млин за млевење Cutting Mill, SM 200, Retsch | 1 |
|  | Дробилица, BB 200 Jaw Crusher, Mangan, Retsch | 1 |
|  | Раздељивач узорка са 8 места за величину честица до 10 mm, са додатном опремом, PT 100, Retsch | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге се обавезује да врши еталонирање UV VIS спектрофотометра, код установе за еталонирање УВ ВИС спектрофотометра, акредитоване по стандарду SRPS ISO 17025.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: Buschi i Cammag***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања обухвата: визуелни преглед, инспекцију свих компоненти апарата, тестирање истих, детаљно чишћење функционалних делова и издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала (за ротациони упаривач, K-439 SpeedDigester, B-414 Scrubber, K-370 AutoKjeldahlUnit) по потреби Наручиоца;
3. услуга ванредног сервиса (визуелни преглед, инспекцију свих компоненти апарата, локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | Количина |
|  | Вакум упаривач са вакум контролором и воденим купатилом, | 2 |
|  | Апарат за одредјивање беланчевина, K439, K370, B414,Buschi | 1 |
|  | Апаратура са TLC са дензитометром | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада: Опреме за екстракцију беланчевина, екстракцију масти, фотометар, спектрофотометар и аутоклави и еталонирање спектрофотометара***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања која обухвата: визуелни преглед, инспекцију свих компоненти апарата, тестирање истих, детаљно чишћење функционалних делова и издавање сервисног извештаја (аутоклава Сутјеска Ø 300, Сутјеска Ø 600, VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50, TURBOSOG , TUR/K230VAC, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125, Soxterm Aparat за екстракцију масти, са 4 места, SOX 414, Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, Спектрофотометар, 6305, Jenway I UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas, Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius);
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала (за аутоклаве, Vapodest i TurboTerm, Soxterm апарат за екстракцију масти, Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, Спектрофотометар Jenway I Safas MC1) по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања опреме уз издавање сертификата о еталонирању, и то: спектрофотометара и термостатске коморе фотометра Ловибонди
4. услуга ванредног сервиса која обухвата: визуелни преглед, инспекцију свих компоненти апарата, локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја (аутоклава Сутјеска Ø 300, Сутјеска Ø 600, VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50, TURBOSOG , TUR/K230VAC, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125, Soxterm Aparat за екстракцију масти, са 4 места, SOX 414, Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, Спектрофотометар, 6305, Jenway I UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas, Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius).

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | Количина |
|  | Аутоклав Сутјеска∅500, (5210/1990) 401204, | 1 |
|  | Аутоклав Сутјеска∅500, (6146/1995) (401809), | 1 |
|  | Аутоклав Reypa ∅500, (8193/2004)( 18359) | 1 |
|  | Аутоклав Сутјеска∅250, 3220, (3220/1974) (138), | 1 |
|  | Аутоклав Сутјеска∅300, (5605/1990) (2337222686386) | 1 |
|  | Аутоклав Reypa ∅500, 7434/2002, | 1 |
|  | Аутоклав Сутјеска∅300, (5607/1990) (33720263138) | 1 |
|  | Аутоклав Reypa ∅400, (8337/2004)( 18785) | 1 |
|  | Аутоклав Reypa ∅400, (8338/2004)( 18784) | 1 |
|  | Аутоклав 150l Auster Selecta , сер. бр. 049 7245 | 1 |
|  | Аутоклав 150l Auster Selecta, сер. бр 049 7248 | 1 |
|  | VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50 инв. број 7257/2002, | 1 |
|  | TURBOSOG , TUR/K230VAC, инв. Број 7524/2003, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125 инв. број 7507/2003 | 1 |
|  | Soxterm апарат за екстракцију масти, са 4 места , SOX 414, инв. број 7789/2003 | 1 |
|  | Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, 2008 (080012) | 1 |
|  | Спектрофотометар, 6305, Jenway | 1 |
|  | UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas | 1 |
|  | Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius | 6 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге услугу еталонирања спектрофотометара мора вршити код установе за еталонирање спектрофотометара, акредитоване по SRPS ISO 17025.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: Центрифуге***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања која обухвата: проверу параметара, мерење броја обртаја, чишћење коморе ротора и подмазивање ротора, испитивање исправности уређаја, валидацију центрифуга и издавање сервисног извештаја о валидацији предметне опреме;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | **Количина** |
|  | Tehnica, Centric PCL- 322 (7015/2002 | 1 |
|  | Heraus, Megafuga 1.0 (6309/1998) | 1 |
|  | Центрифуга за одређивање млечне масти, Laster Ortoalresa (8760/2005) | 1 |
|  | Bench top центрифуге, Centurion (9718/2004) | 1 |
|  | Микроцентрифуга са ротором 5415D, Ependorf (7508/2003) | 1 |
|  | Центрифуга , Kendro (2001.g.) Heraus-Labofuger, Инв. број 6892 | 1 |
|  | Центрифуга, Tehnika Železnik LC-320 (1991.g) – Инв. број 5039 | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање, сервисирање, замена резервних делова и верификација рада микроскопа, светлосних лупа, рефрактометра и полариметра, реализација еталонирања рефрактометра***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања која обухвата: чишћење оптике и механике, провера напајања и подешавање механике и издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања рефрактометра (код установе за еталонирање акредитоване по SRPS ISO 17025)
4. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње. **Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | **Количина** |
|  | Рефрактометар, ABBE 1571, Carl Zeiss Jena (349/1963) (235960), | 1 |
|  | Бинокуларни светлосни микроскоп, Laboval 4, Carl Zeiss (5687/1987), | 1 |
|  | Бинокуларни светлосни микроскоп, Kruss A 96 7, Kruss Optronic (6864/2001) (1120016550), | 1 |
|  | Бинокуларни светлосни микроскоп, BK 1201, Optika (9736/2004), | 1 |
|  | Микроскоп, Axiostar plus, Repair (7468/2003), | 1 |
|  | Микроскоп стерео са дигиталном камером, Лупа бинокуларна са камером, S741 TR C5060, Olympus (8047/2004), | 1 |
|  | Светлосна лупа, RLL-122T, 111851, Waldmann (/2006) (0106175377), | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге услугу еталонирања рефрактометра мора вршити код установе за еталонирање акредитоване по SRPS ISO 17025.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на опреми за микроталасно разарање узорака, Mars 5, CEM Microwave***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања која обухвата: проверу параметара, чишћење коморе, испитивање исправности уређаја и издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | **Количина** |
| 1 | Микроталасна пећ , Mars 5, CEM Microwave | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање, сервисирање и верификација рада Брумизатора - линиска инсталација***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног одржавања која обухвата: преглед апарата по сервисној процедури, провера рада пумпе, провера и чишћење млазница, корекција спојева, верификација рада, замена млазница дотрајалих и Издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | **Количина** |
| **1** | **Брумизатор- линијска инсталација** | **1** |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме, грејне плоче, пећи за жарење и реализација еталонирања пећи за жарење у више тачака***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног годишњег одржавања коју чине: провера параметара, провера исправности мерно контролних инструмената апарата, испитивање исправности и функционалности уређаја,превентивно одржавање уређаја и замена виталних делова, калибрација мерних система и издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања: еталонирање пећи за жарење у пет тачака, утврђивање температурне хомогености пећи у опсегу температуре од 450 до 1100°C и издавање извештаја о еталонирању;
4. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара, реинсталација програма, провера рада свих функција апарата и поновно пуштање у рад истог уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | **Количина** |
|  | Пећ за жарење 1100 °C, K-9, Manfredi (6387/1995) | 1 |
|  | Пећ за жарење 1100 °C, K-9, Manfredi (6229/1995) | 1 |
|  | Пећ за жарење, 1100°C, L9-11P320, GL MAX, Nabertherm (9265/2007) | 1 |
|  | Пећ за жарење, 1100°C L9-11P320, GL MAX, Nabertherm (9266/2007) | 1 |
|  | Пећ за жарење, 1100°C L9-11P320, GL MAX, Nabertherm (9267/2007) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 300, Stuart (9953/2008) (R000101375) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 300, Stuart (9954/2008) (R000101378) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2006 (R000111097) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2006 (R000111096) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2006 (R000110904) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2006 (R000110906) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2006 (R000110907) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2006 (R000100936) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2007 (R0011908) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2008 (R000111201) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2008 (R000101556) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2008 (R000111312) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, CB 500, Stuart, 2008 (R00111011) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, Bibby, Bibby Sterling (9725/2007) (CB 160/01768) | 1 |
|  | Лабораторијска грејна плоча, Bibby, Bibby Sterling (9726/2007) (CB160/01763) | 1 |
|  | Пећ за жарење, 1100°C L9-11P320, GL MAX, Nabertherm (10781/2012) | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге услугу еталонирања пећи врши у четири тачке и одређује хомогеност пећи на више различитих температура минимум до 1000°C и на 1000°C.

- Пружалац услуге услугу еталонирања пећи за жарење врши у акредитованој организацији за еталонирање по SRPS ISO 17025.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на техничким /аналитичким вагама, са тачношћу и до 6 децимала, жигосање и реализација еталонирања вага и тегова.***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовне месечне контроле вага и тромесечног сервиса са чишћењем вага;
2. услуга еталонирања: **еталонирање вага** (припрема за еталонирање вага**,** организовање еталонирања вага, еталонирање код овлашћеног контролног тела **и** издавање Сертификата о еталонирању за сваку вагу појединачно од акредитоване организације за еталонирање по SRPS ISO 17025), **еталонирање гарнитуре и појединачних тегова** **кл.тач.Е 2 (**преузимање тегова за еталониарње**,** еталонирање овлашћеног контролног тела**, и**здавање Сертификата о еталонирању од акредитоване организације за еталонирање по SRPS ISO 17025);
3. Оверавање мерила – вага (припрема за преглед и оверавање, оверавање мерила – вага и издавање потврде о оверавању);

5. услуга ванредног сервиса коју чине: преглед вага и утврђивање квара, поправка, адекватна заменска вага у случају неопходне сервисне интервенције, превоз вага, ванредно оверавање у случају потребе. поновно пуштање у рад, евидентирање интервенције у сервисној документацији уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив опреме | | **Количина** |
|  | Еталонирање тегова класе тачности Е-2 са таксама и Уверењем, | 29 |
|  | Електронска вага, JWG 15kg/5g, Birotehna (9030/2006)( WG 24912) | 1 |
|  | Прецизна вага, MK 500C, Chyo, (5989/1991) (81039) | 1 |
|  | Прецизна вага, MK 500C, Chyo, (6085/1994) (79490) | 1 |
|  | Прецизна вага, XL 1810627, Denver instrument, (6537/1998) (0087561) | 1 |
|  | Аналитичка вага, Denver instrument, (9727/2004) (15308099) | 1 |
|  | Прецизна вага, MOD PLS 4000-2, Kern, (10136/2008) (WC 066016) | 1 |
|  | Техничка вага, MR 2200, Chyo, (6801/2001) ( 972437) | 1 |
|  | Техничка вага, MR 2200, Chyo, (7004/2002)(134674) | 1 |
|  | Техничка вага, MR 2200, Chyo, (7083/2002)( 134678) | 1 |
|  | Precizna (Техничка) вага, EW 1500-2M, Kern (6728/2000) (95670007) | 1 |
|  | Прецизна вага, P 1210, Metler, (3530/1975) ( 535033) | 1 |
|  | Прецизна вага, PJ 3600, Metler (5803/1989) (J 38521) | 1 |
|  | Аналитичка вага, AE 200, Metler, (5997/1991) (K 76970) | 1 |
|  | Прецизна вага, TP 2 KS, Ohaus (6397/1991) (8478) | 1 |
|  | Аналитичка вага, AS 200 S,Ohaus (6396/1996) (1357) | 1 |
|  | Аналитичка вага, XT 220A, Precisa, (8471/2005) (T20871) | 1 |
|  | Аналитичка вага, XR125SM, Precisa, (9293/2007) ( W 45924) | 1 |
|  | Техничка вага, 15 kg, Omega GM (22) | 1 |
|  | Аналитичка вага, BL 210S, Sartorius, (6989/2002) ( 12707331) | 1 |
|  | Техничка вага, BL 1500S, Sartorius, (7503/2003) (13902894) | 1 |
|  | Техничка вага, SBC-52, Scaltec, (6935/2001) (13610192) | 1 |
|  | Техничка вага, AFP-720 l, Adam (9728/2004) (AE 24997878) | 1 |
|  | Прецизна вага, 470-38, Kern, (7286) (022780040) | 1 |
|  | Термичка вага, SMO 01, Scaltec, (6808/2001) (23) | 1 |
|  | Аналитичка вага са додатним филтер сетом и контролним теговима, XP 6, Mettler,  ( 10762/2011) (B120141430) | 1 |

- Количина услуга дата у Обрасцу понуде, **оквирна је и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге услугу калибрације/еталонирања термостата врши у акредитованој организацији за еталонирање по SRPS ISO 17025.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: pH метри, кондуктометри и Аутоматски титратори Radiometar***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: преглед апарата по сервисној процедури, провера рада, чишћење, провера конекције свих делова, верификација рада уз издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга верификације инструмената (pH метар и кондуктометар);
4. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара, истог уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | pH метар, модел 3310, Jenway, (7174/2002) (5710) | 1 |
|  | pH метар, са температурним сензором, Perp Hec T Log R Meter, модел 370, Orion, (6689/1999) (005199) | 1 |
|  | Мултиметар, pH метар, Orion 5-Star, Orion, (10233/2009) (B04612) | 1 |
|  | Теренски pH метар, WP pH1, (1123804, 0615447)) | 2 |
|  | Теренски pH метар, WP pH30, (сер. број 683381, 683389 i 683380) | 3 |
|  | Кондуктометар, Dist 4, (HI 98304 )1 | 1 |
|  | Аутоматски титратор, TIM 850, Radioметар Analytical (9733/2004) | 1 |
|  | Аутоматски титратор са аутосемлером, TIM 854 i TIM 860, (9755/2006) (684R027N003, 684R026N021, 085R167N004 | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: Водена и ултразвучна купатила и опрема произвођача***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: преглед апарата по сервисној процедури, провера рада и чишћење и контрола, корекција спојева, верификација рада уз издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга ванредног сервиса коју чине: локализација, дијагностика и поправљање квара, уз издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | Ultra turex, T 25 basic, IKA – Werke, (6863/2001) (00.203610) | 1 |
|  | Ultra turex, T 25 basic, IKA – Werke, (7788/2003) (00.248887) | 1 |
|  | Ultra turex T-18, T-18, IKA - Werke, (9587/2007) (10.013473) | 1 |
|  | Ultra turex, Di 25 basic Yellow line, IKA Werke, (9715/2007) (01290590) | 1 |
|  | Orbitalni shaker, KS 260, IKA Werke, (10564/2009) | 1 |
|  | Orbitalni shaker, 0510 control Yellow line, IKA Werke, (9717/2007) (272966) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, IKA Werke, (6027/1992) (359200) | 1 |
|  | Магнетна мешалица RT 15, IKA Werke, (8053/2004) (01.360420) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са терморегулацијом, RCT basic, IKA Werke, (8766/2006) (01318332) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са терморегулацијом, RCT basic, IKA Werke, (8768/2006) (01318361) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са терморегулацијом, RCT basic, IKA Werke, (8767/2006) (01299535) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са терморегулацијом, RCT basic, IKA Werke, (8769/2006) (01299688) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са терморегулацијом, RCT basic, IKA Werke, (8775/2006) (019299527) | 1 |
|  | Водено купатило са шест места, Clifton, (9720/2007) (55908) | 1 |
|  | Водено купатило за млечну маст, ESM-37, Enco Gerber instruments, (9381/2007) | 1 |
|  | Водено купатило са 4 места, WPU4, Falc, (7092/2002) | 1 |
|  | Водено купатило, Grant, (9719/2007) (6KD326103) | 1 |
|  | Водено купатило, WB-45, Memert, (6833/2001) (17010158) | 1 |
|  | Водено купатило са 8 места, WB 2945, Memert, (6862/2001) | 1 |
|  | Водено купатило са шест места WNB 14, Memert, (9995/2008) (L408.0709) | 1 |
|  | Водено купатило – Raypa, Инв. број 7185/2002 | 1 |
|  | Водено купатило - Vicor NUVE MB-20, Инв. број 10924/2011 | 1 |
|  | Ултразвучно купатило, Branson 1210, Branson ultra sonic, (6673/1999) (EDP 100-952-137) | 1 |
|  | Ултразвучно купатило, 3l, са грејањем, 375TT, Langford, (9729/2004) (181-3-375TT) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са терморегулацијом, SB162, Stuart, Bibby Sterling, (9722/2004) (R000101029) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, Bibby, Bibby Sterling, (9721/2007) (R000101039) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, 03402-15, Cole Palmer (913970924433) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, PC-420, Corning, (072397015602) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, HI 190 M/D, HANNA (6725/2000) (391972) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, MR 3001, Heidolph (6781/2001) (030149538) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, 1000, Jenway (7078/2002) (7084) | 1 |
|  | Магнетна мешалица са грејањем, AG-2, Raypa, (6917/2002) (22225) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, Velp Scientifica, 2002 | 1 |
|  | Магнетна мешалица, IRL 100170, Velp Scientifica, (7261/2002) (3021384) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, MTS Velp, Velp Scientifica, (7006/2002) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, 800 W, Velp seintifica, (6780/2001) (10.0163) | 1 |
|  | Магнетна мешалица, AREX, Velp seintifica, (7664/2003) | 1 |
|  | Vortex (ротациона мешалица) Bibby sterling, (9723/2004) | 1 |
|  | Vortex (ротациона мешалица) SA8 Stuart, Bibby sterling, (9724/2004) | 1 |
|  | Vortex (ротациона мешалица) ZX3, Velp Scientifica (7096/2002) | 1 |
|  | Vortex (ротациона мешалица) ZX3, Velp Scientifica (7667/2003) | 1 |
|  | Vortex (ротациона мешалица) ZX3, Velp Scientifica (7666/2003) | 1 |
|  | Vortex (ротациона мешалица) ZX3, Velp Scientifica (7598/2003) | 1 |
|  | Водено купатило, Neomerica, (Инв. број 11091/2012) | 1 |
|  | Шејкер IKA (Инв. број 10998/2011 | 1 |
|  | Vortex pulsni, IKA, (Инв. број 10997/2011) | 1 |
|  | Vortex IKA, (Инв. број 10999/2011) | 1 |
|  | Vortex IKA, (Инв. број 11000/2011) | 1 |
|  | Vortex IKA, (Инв. број 11001/2011) | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: стерилизатори, термостати, сушнице и уређаји за производњу деминерализоване/ дестиловане воде***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: провера рада апарата, уношење параметара у сервисну књигу, преглед уређаја на физичка оштећења, провера исправности мерно-контролних инструмената апарата, провера општег функционалног стања апарата, превентивна замена виталних делова апарата, санитизација апарата, калибрација мерних система апарата, калибрација Elga система за пречишћавање воде са фабричким Elga калибрационим уређајима – што обезбеђује валидно функционисање апарата уз издавање сервисног извештаја;
2. услуга еталонирања у акредитованој организацији за еталонирање по SRPS ISO 17025 и издавање сертификата;
3. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
4. услуга ванредног сервиса коју преглед апарата и дефектажа, отклањање квара, реинсталација програма, пром,ена параметара рада апарата, провера свих његових функција, поновно пуштање у рад и издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | Универзална сушница od 30 do 200 C, VE200, od 60l, Memmert (7492/2003) (C202.0404) (11), I st.zg | 1 |
|  | Суви стерилизатор, SLE 600, 256 l, Memmert (7791/2003) (G- 6030700), соба 207 | 1 |
|  | Суви стерилизатор, SLE 600, 256 l, Memmert (7484/2003) (G- 6020454), соба 207 | 1 |
|  | Суви стерилизатор суви, 53 l, UFE 400, Memmert (9250/2007) (64061972) Соба 101 (8), I st.zg | 1 |
|  | Суви стерилизатор, WF 200, Lenton (/) (20-300959), соба 207 | 1 |
|  | Термостат, инкубатор, LCI9V/SS/DIG/D24T, Genlab (9743/2007) (500G009), соба 213 | 1 |
|  | Термостат sa vodenim omotačem, PP9VSIGT24T, GenLab (9742/2003 (Y3G017) соба 204 | 1 |
|  | Сушница sa ventilatorom – Термостат 75 l do 220 C, OPR 075.XXL.5Q, Sanyo Gallenkamp (6433/1997) (S694/01/141), Соба 320 (46), III st.zg. | 1 |
|  | Суви стерилизатор, ESTR 700, Gorenje Tiki (407/1963) (81904), соба 207 | 1 |
|  | Вакуум сушница, Kambic, VS500 ( 7014/2001) (020-31541) Соба 109 (22a), I st.zg | 1 |
|  | Стерилизатор, ST-06, Instrumentaria (5733/1988), Соба 101 (8), I st.zg. | 1 |
|  | Термостат са воденим омотачем, Сутјеска (3154/1973), Соба 103 (10), I st.zg. | 1 |
|  | Сушница са воденим плаштом, Сутјеска, соба 217 | 1 |
|  | Сушница V-75L, микропроцесорска, 1011H, Electron Nogos (6987/2002) (20032002), Соба 109 (22a), I st.zg | 1 |
|  | Суви стерилизатор, Tip-443, μ-pro Kragujevac (7175/2002), Соба 006 (4), podrum | 1 |
|  | Стерилизатор, ST-06, Instrumentaria (5995/1991), Соба 113 (19a), I st.zg | 1 |
|  | Сушница, 350x350, Сутјеска (3343/1974), Соба 006 (4), подрум | 1 |
|  | Сушница, 350x350, Сутјеска (3520/1975), Соба 101 (8), I st.zg. | 1 |
|  | Сушница, 350x350, Сутјеска (4660/1979), Соба 101 (8), I st.zg. | 1 |
|  | Термостат, 53 l, Mindeno (7599/2003), соба 115 | 1 |
|  | Elga PureLab Maxima LS / Maxima LS / MLL186892 / 11/2001 / 006 | 1 |
|  | Elga резервоар 40 l / LA612 / 612K1810665 / 11/2001 / 006 | 1 |
|  | Elga PureLab Option R7 / OR007BPM1 / OR07D204152 / 320 | 1 |
|  | Elga Maxima LS / Maxima LS / MLF186678 / 06/2001 / 320 | 1 |
|  | Elga резервоар 25 l / LA621DV25 / 320 | 1 |
|  | Elga резервоар 40 l / LA612 / | 1 |
|  | Elga резервоар 40 l / LA612 / | 1 |
|  | Elga PureLab Ultra / UPSE23153907402 | 1 |
|  | Elga Pulse 2, Соба 105 | 1 |
|  | Elga PureLab Centra R200 HFV | 1 |
|  | Euro-Clear, предтретман, simplex softener | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге врши услугу калибрације мерних система уређаја Elga са издавањем калибрационих протокола

- Пружалац услуге врши услугу еталонирања термостата и сушница код установе за еталонирање акредитоване по SRPS ISO 17025

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: bioMerieux***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: провера рада апарата, преглед уређаја на физичка оштећења, провера исправности мерно-контролних инструмената апарата, провера општег функционалног стања апарата, превентивна замена виталних делова апарата, калибрација мерних система апарата, уз издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга ванредног сервиса коју преглед апарата и дефектажа, отклањање квара, реинсталација програма, промена параметара рада апарата, провера свих његових функција, поновно пуштање у рад и издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | Vidas PC DASA серијски број DASA 4708 | 1 |
|  | Mini Vidas Blue серијски број IVD 1204245 | 1 |
|  | Mini Vidas Blue серијски број IVD 1204246 (SMBH) | 1 |
|  | Mini Vidas Blue серијски број IVD 1204247 | 1 |
|  | Da Vinci Quattro серијски број 1DXC 2794 | 1 |
|  | MS Vitek - серијски број 50602 | 1 |
|  | Vitek 2 Compact 30 - серијски број V2C 11332 | 1 |
|  | Previ color - серијски број 29551122519 | 1 |
|  | Previ Isola -серијски број ASI 180-00379 | 1 |
|  | Tempo - серијски број IQIR 01541 (SMBH) | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање,сервисирање и верификација рада опреме произвођача: Drager***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: провера рада апарата, провера рада протока пумпе, провера и чишћење апарата, корекција спојева, верификација рада уз издавање сервисног извештаја;
2. услуга ванредног сервиса коју преглед апарата и дефектажа, отклањање квара, реинсталација програма, промена параметара рада апарата, провера свих његових функција, поновно пуштање у рад и издавање сервисног извештаја;
3. услуга верификације инструмената – калибрација апарата са сертификованим стандардним материјалима.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
|  | Портабл монитор за SO2, NO2, NH3, Multiwarn II, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за угљен моноксид PAC III, Drager, | 1 |
|  | Анализатор за мерење специфичних материја у ваздуху | 1 |
|  | Портабл монитор за угљен моноксид PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за хлор PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за сумпор диоксид, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за азот диоксид, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за азот моноксид, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за амонијак, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за водоник сулфид, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за цијановодоник, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за mirise, Tetrahydrotiophen, alkyl – mercaptane, dimethilsulphyde, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за хлороводоник, HCl/HF PAC III, Drager, | 1 |
|  | Портабл монитор за водоник сулфид, PAC 5500, Drager, | 1 |
|  | Портабл монитор за азот моноксид, PAC 7000, Drager, | 1 |
|  | Портабл монитор за азот диоксид, PAC 7000, Drager, | 1 |
|  | Портабл монитор за хлороводоник, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за сумпор диоксид, PAC III, Drager | 1 |
|  | Портабл монитор за угљен моноксид, PAC 700, Drager | 1 |

- Количина услуга дата у Обрасцу понуде, **оквирна је и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати). Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

1. ***партија: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада и еталонирање опреме за узорковање амбијенталног ваздуха произвођача Proekos***

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: (**за о**смоканални апарат, АТ-801x, ПРО-ЕКОС. (36 комада), Четвороканални апарат, АТ-401x, ПРО-ЕКОС (10 комада), Једноканални апарат, АТ-101x, ПРО-ЕКОС. (8 комада)): провера заптивености свих подсклопова уређаја (разводници ваздуха, дистрибуциони вентили, регулатори протока и мерачи протока), провера попуњености сувих акумулатора, провера и замена заптивки на прикључцима испиралица, провера исправности рада мерног система протока ваздуха и вакуум пумпе, провера и замена дотрајалих црева за развод ваздуха у уређају, замена филтера за ваздух, гумица мерне бленде, залистака пумпе и свог неопходног потрошниг материјала да би се уређај довео у функционално исправно стање уз издавање сервисног извештаја; (за пефрактометар, RM2, PRO-EKOS. (1 комад)): **п**ровера исправности фотодетекторске главе, провера исправности Тример Хелипот потенциометара за подешавање рефеклтометра и провера показивања Панелметра и издавање сервисног извештаја;
2. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
3. услуга еталонирања опреме: Осмоканални апарат, AT-801x, Proekos, Четвороканални апарат, AT-401x, Proekos, Једноканални апарат, AT-101x, Proekos, Рефрактометар, RM2, Proekos, Ситем за разблаживање гасова,ASGU 370, Horiba 6 *mass flow* контролерa, Ситем за разблаживање гасова, MCZ, 4 *mass flow* протокомера, *Mass flow* протокомери *Sierra* у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата;
4. услуга ванредног сервиса коју чине: **(за осмоканални апарат, АТ-801x, ПРО-ЕКОС. (36 комада))-** у случају отказа или дефекта извршити замену следећих делова: Плочицу напајања АТX0\_V30, Процесорску плочу АТX1\_V4.0, Плочицу мерача протока MPR3 V1.4, Плочицу за детекцију течности у систему развода ваздуха, Редуктор дистрибуционог вентила, Мотор редуктора дистрибуционог вентила, Цевни уводник за дистрибуциони вентил са гумицом 5x1.5 mm, Плочицау AL1, Плочицу AL2, Акумулатора 6V 1.2 Аh, Вакуум пумпе, Филтера ваздуха, Уложак мерне бленде, Гумицу мерне бленде,ПВЦ црево, Рег. вентила, Дистрибуциони вентил, Разводника ваздуха 1/8, Силиконског црево 5/3, Силиконско црево фи 8/6, „Главу“ вакуум пумпе, Тефлонског црева 8/6 (ПТФЕ), Гумица за лежишта филтер папира 28x3.5, Цевног прикључка, Кућиште филтер папира, Осигурача 0.16А 220 VAC, Тастер прекидача (мрежни), Kipp прекидача за процерску плочу, Display-a 16x1 са позадинским осветљењем, Процесора 89S52, Сензора притиска MPX2010DP, Мрежног кабла PPY 3x1.5, Кућишта осичурача 5x20 mm, за шасију .и свог осталог потрошног материјала горе не наведеног; (за **четвороканални апарат, АТ-401x, ПРО-ЕКОС. (10 комада)) -** у случају отказа или дефекта извршићемо замену следећих делова: Плочицу напајања АТX0\_V30, Процесорску плочу АТX1\_V4.0, Плочицу мерача протока MPR3 V1.4, Акумулатора 6V 1.2 Аh, Вакуум пумпе, Филтера ваздуха, Уложак мерне бленде, Гумицу мерне бленде,ПВЦ црево, Рег. вентила, Силиконског црево 5/3,Силиконско црево фи 8/6, „Главу“ вакуум пумпе, Тефлонског црева 8/6 (ПТФЕ), Цевног прикључка, Осигурача 0.16А 220 VAC, Тастер прекидача (мрежни), Kipp прекидача за процерску плочу, Display-a 16x1 са позадинским осветљењем, Процесора 89S52, Сензора притиска MPX2010DP, Мрежног кабла PPY 3x1.5 и Кућишта осичурача 5x20 mm, за шасију и свог осталог потрошног материјала горе не наведеног; (за **једноканални апарат, АТ-101x, ПРО-ЕКОС. (8 комада))** у случају отказа или дефекта извршити замену следећих делова: Плочицу напајања АТX0\_V30, Процесорску плочу АТX1\_V4.0, Плочицу мерача протока MPR3 V1.4, Акумулатора 6V 1.2 Аh, Вакуум пумпе, Филтера ваздуха, Уложак мерне бленде, Гумицу мерне бленде,ПВЦ црево, Рег. вентила, Силиконског црево 5/3, Силиконско црево фи 8/6, „Главу“ вакуум пумпе, Тефлонског црева 8/6 (ПТФЕ), Цевног прикључка, Осигурача 0.16А 220 VAC, Тастер прекидача (мрежни), Kipp прекидача за процерску плочу, Display-a 16x1 са позадинским осветљењем, Процесора 89S52, Сензора притиска MPX2010DP, Мрежног кабла PPY 3x1.5 , Кућишта осичурача 5x20 mm, за шасију .и свог осталог потрошног материјала горе не наведеног; **(за рефрактометар , RM2, PRO-EKOS. (1 komad)) -** у случају отказа или дефекта извршити замену следећих делова: Тример Хелипота 100К, Фотодетекторске главе, Панелметра 0-20 mV 9-12 VDC .и свог осталог потрошног материјала горе не наведеног и издавање сервисног извештаја.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Опрема која је предмет пружања услуге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | | **Количина** |
| 1 | Осмоканални апарат, AT-801x, Proekos | 36 комада |
| 2 | Четвороканални апарат, AT-401x, Proekos | 10 комада |
| 3 | једноканални апарат, AT-101x, Proekos | 8 комада |
| 4 | Рефрактометар, RM2, Proekos | 1 komad |
| 5 | Систем за разблаживање гасова, ASGU 370, Horiba 6 *mass flow* контролерa\* | 1 komad |
| 6 | Систем за разблаживање гасова, MCZ, 4 *mass flow* protokomera\* | 1 komad |
| 7 | *Mass flow* протокомери *Sierra\** | 2 комада |
| *\*****Наведена опрема се само еталонира (није предмет сервисних радњи)*** | | |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***26. партија Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова опреме PCR-a***.

Под предметним јавном набавком подразумевају се:

1. услуга редовног сервиса коју чине: провера рада апарата, уношење параметара у . сервисну књигу, преглед уређаја на физичка оштећења, провера исправности мерно-контролних инструмената апарата, провера општег функционалног стања апарата, превентивна замена виталних делова апарата, калибрација мерних система апарата, издавање сервисног извештаја;

1. набавка и замена резервних делова/потрошног материјала по потреби Наручиоца;
2. услуга ванредног сервиса коју чине: преглед апарата и дефектажа, отклањање квара уз евентуалну замену делова апарата, реинсталација програма, промена параметара рада апарата, провера свих функција апарата, поновно пуштање у рад апарата, евидентирање интервенције у сервисној документацији апарата, Издавање сервисног извештаја са детаљно описаним обављеним радњама и замењеним деловима и потрошним материјаломи бројем утрошених радних сати.

|  |  |
| --- | --- |
| Списак опреме која је предмет пружања услуге: | Количина: |
| PCR system, BAX Q7 system, DuPont | 1 |
| Термо блок, Dry bloch heater, DuPont | 1 |
| Контролни термометар, 16141, PG ERTCO | 1 |
| Термо блок, Dry bloch heater, DuPont | 1 |
| Контролни термометар, 16428, PG ERTCO | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***27. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме: Преносиви мерач површинске контаминације***

Под предметним услугама подразумевају се:

1. Услуге редовног еталонирања опреме са издавањем извештаја
2. Услуге ванредног еталонирања опреме са издавањем извештаја

|  |  |
| --- | --- |
| **Списак опреме која је предмет пружања услуге:** | **Количина** |
| Преносни мерач површинске контаминације, RMK-10P, Институт за нуклеарне науке , Винча | 1 |
| Дигитални Гајгеров бројач – дозиметар, PKCB - 104 | 1 |

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

Количина услуга дата у Обрасцу понуде, **оквирна је и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног еталонирања у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама и наведеним бројем утрошених радних сати. Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***28. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме за узорковање воде, седимента и земљишта, Eijkelkamp***

Под предметном услугом подразумевају се:

1. Услуга редовног сервиса (провера исправности,издавање сервисног извештаја са навођењем радњи сервиса и уграђеним резервним деловима);
2. Услуга ванредног сервиса (утврђивање и отклањање квара издавање сервисног извештаја);
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала;
4. Услуга калибрације мерача протока уз издавање извештаја

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .Списак опреме која је предмет пружања услуге: | | Количина |
| 1 | Узоркивач за узимање узорака течности са жељене дубине, Ruttner sampler, Eijkelkamp | 1 |
| 2 | Преносиви мерач протока течности у затвореним И отвореним каналима, PCM KDA KPI10010F0- комбо ултрасонични Доплер сензор са мерачем притиска, Nivus | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***29. партија*** *Одржавање, сервисирањ И калибрација мултипараметарске сонде* ***Profesional YSI PRO+***

Предметна услуга подразумева:

1. Услуга редовног одржавања (провера исправности и калибрације уз издавање сервисног ивештаја)
2. Услуга ванредног одржавања (детектовање проблема, отклањање квара на лицу места или одношење уређаја у сервис , издавање извештаја)
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала
4. Услуга еталонирања/верификације уређаја

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| редни бр. | Списак опреме која је предмет услуге | Количина |
| 1 | Мултифункционални уређај за мерење pH електропроводљивости раствореног кисеоника и температуре, Profesional YSI PRO+ | 4 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***30. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Уређаја за обезбедјивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: Emerson***

Под предметном услугом се подразумева:

1. Услуга редовног одржавања (преглед апарата по сервисној процедури, провера рада и чишћење, контрола температуре и влаге, корекција спојева, верификација рада, издавање извештаја);
2. Услуга ванредног сервиса (локализација и дијагностика квара, поправка, издавање извештаја);
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала.

|  |  |
| --- | --- |
| Списак опреме која је предмет услуге | Количина |
| Уређај за одржавање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, Emerson | 1 |

- Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***31. партија Еталонирање термометара, хигрометара, анемометара***

Под предметном услугом подразумева се услуга калибрације/ еталонирања уз издавање извештаја

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списак опреме која је предмет пружања услуге: | | Количина |
| 1 | Референтни термометри | 4 |
| 2 | Референтни термохигрометри | 2 |
| 3 | Референтни термохигрометри, анемометри, барометар | 2 |
| 4 | Термометар инфрацрвени | 2 |
| 5 | Термометар стаклени | 2 |
| 6 | Термометар убодни | 2 |

- Број еталонирања дат је у Обрасцу понуде, **оквиран је и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

- Пружалац услуге врши услугу еталонирања термометаракод установе за еталонирање акредитоване по SRPS ISO 17025

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***32. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада: Уређаја/сензора за детекцију гасова у радним просторијама, GAS ALARM***

Под предметном услугом подразумева се:

1. услуга редовног одржавања преглед централног уређаја, појединачна контрола сваког контролног модула, преглед напојне и командно-сигналне инсталације централног уређаја, испитивање функционалности уређаја и командно сигналних инсталација, контрола функционалности електронских модула централног уређаја, тестирања које препоручује произвођач опреме у циљу одржавања и поузданости система, издавање сервисног извештаја, односно провера функционалности елемената инсталације и детектора приликом тестирања система, тестирање сваког детектора на појаву аларма еталон гасом, подешавање нивоа сигнала аларма и упозорења на одговарајуће вредности, тестирање сваког детектора на појаву грешке, тестирање правилног активирања команди (провера да ли уређај активира оне команде које су дефинисане пројектом), на пример: систем аутоматског проветравања, блокаде постројења итд. (уколико постоје), тестирања које препоручује произвођач опреме у циљу одржавања и поузданости система, издавање сервисног извештаја.
2. Услуга ванредног сервисирања (дефектажа квара, као и сервисирање стабилног система, отклањањање насталог квара на стабилном систему за детекцију експлозивних гасова и пара, издавање сервисног извештаја)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списак опреме која је предмет пружања услуге: | | Количина |
|  | Сензор за кисеоник - GAL 12, број централе:.681 произведено:2010  - калибрисан на гас: О2, детекторских места: 1.  - ниво упозорења и аларма 17 % Вол и 19 % Вол.  - светлосна и звучна сигнализација је на самом контролном централном уређају | 1 |
|  | Сензор за водоник и ацетилен-GAL 12, број централе:679 произведено: 2010  - калибрисан на гас: H2, C2H2 детекторских места: 2.  - ниво упозорења и аларма 10 % DEG i 40 % DEG.  - светлосна и звучна сигнализација је на самом контролном централном уређају | 2 |
|  | Сензор за водоник - GAL 12 , број централе:. 678 произведено: 2010  - калибрисан на гас: H2, детекторских места: 1.  - ниво упозорења и аларма 10 % DEG i 40 % DEG.  - светлосна и звучна сигнализација је на самом контролном централном уређају | 1 |
|  | Сензор за кисеоник и водоник - GAL 12 , број централе:. 680 произведено: 2010  - калибрисан на гас: H2, O2, детекторских места: 2.  - ниво упозорења и аларма 10 % DEG i 40 % DEG, 17% Vol – 19 % Vol  - светлосна и звучна сигнализација је на самом контролном централном уређају | 2 |

- Број услуга дат је у Обрасцу понуде, **оквиран је и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***33. партија: Одржавање, сервисирање и верификација рада Микроскопa Olimpus***

Под предметном услугом подразумева се:

1. Услуга редовног одржавања (преглед и чишћење микроскопа, чишћење и центрирање оптике, замена масти у покретним деловима микроскопа, провера напајања и подешавање механике, издавање сервисног извештаја)
2. Услуга ванредног одржавања (локализација,дијагностика, поправљање квара, издавање сервисног извештаја)
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала

Опрема која је предмет услуга: Fluoroscentni Микроскоп BX51 Olimpus (Инв. број 10209)

Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***34. партија: одржавање,сервисирање и верификација рада и еталонирање опреме за мерење буке, произвођача Bruel & Kjaer***

Под предметном услугом подразумева се услуга еталонирања опреме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списак опреме која је предмет пружања услуге: | | Количина |
|  | Мерило нивоа буке, Bruel & Kjaer 2250, Fonometar, инв.бр.10657 | 1 |
|  | Мерило нивоа буке, Bruel & Kjaer 2250, Fonometar, инв.бр.10658 | 1 |
|  | Мерило нивоа буке, Bruel & Kjaer 2250L, Fonometar инв.бр.11916 | 1 |
|  | Мерило нивоа буке, RION NL-18, Fonometar инв.бр.6998 | 1 |
|  | Калибратор звука, Bruel & Kjaer, Акустични калибратор 4230 | 1 |
|  | Калибратор звука, Bruel & Kjaer, Акустични калибратор 4231 са проширеним нивоом од 114dB, инв.бр.10925 | 1 |
|  | Калибратор звука, Bruel & Kjaer, Акустични калибратор 4231 са проширеним нивоом од 114dB, инв.бр.10926 | 1 |
|  | Калибратор звука, Bruel & Kjaer, Акустични калибратор 4231 са проширеним нивоом од 114dB, инв.бр.11915 | 1 |
|  | Mикрофон припадајућег фонометра RION, тип UC-53A | 1 |
|  | Mикрофон припадајућег фонометра, Bruel & Kjaer, тип 4189 | 1 |
|  | Mикрофон припадајућег фонометра, Bruel & Kjaer, тип 4189 | 1 |
|  | Mикрофон припадајућег фонометра, Bruel & Kjaer, тип 4950 | 1 |
|  | Кондензаторски микрофон, Bruel & Kjaer, тип 4952 | 1 |
|  | Кондензаторски микрофон, Bruel & Kjaer, тип 4952 | 1 |

Број еталонирања дат је у Обрасцу понуде, **оквиран је и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Еталонирања фонометара према процедури IEC 61672-3:2006 у опсегу  20 – 120 dB, 4 комада | 1 |
|  | Еталонирање акустичног калибратора Bruel & Kjaer тип 4230 се врши према процедури IEC 60942:2003 у опсегу до 94 dB и на фреквенцији од 1000Hz, 1 комад | 1 |
|  | Еталонирање акустичних калибратора Bruel & Kjaer тип 4231 се врши према процедури IEC 60942:2003 у опсегу на 94 dB и и 114 dB и на фреквенцији од  1000Hz, 3 комада | 1 |
|  | Еталонирање микрофона се врши према стандардним методама према IEC 61094-5:2001 и IEC 61094-6:2004, 6 комада | 1 |

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***35. партија: Одржавање, сервисирање, замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада уређаја: елиса процесори TekTime, FlexTek2, за потврдне тестове Profi Blot и инкубатор плоча за елису***

Под предметном услугом подразумева се:

1. Услуга редовног одржавања
2. Услуга ванредног одржавања (локализација,дијагностика, поправљање квара, издавање сервисног извештаја)
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списак опреме која је предмет пружања услуге: | | Количина |
| 1 | **TEK TIME** - Органон техника елиса процесор год производње 1997 | 1 |
| 2 | **FLEX TEC 2** - Органон техника елиса процесор год производње 2002 | 1 |
| 3 | **PROFI BLOT -** Органон техника елиса процесор год производње 1996 | 1 |
| 4 | **INCUBATOR –** органон за инкубирање плоча за елису | 1 |
| 5 | **CENTRIFUGA** Органон техника (1995.г.) EC-Internat.equipment - | 2 |

Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***36. партија: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме мерење депонијских гасова***

Под предметном услугом подразумева се:

1. Услуга редовног одржавања- (калибрација уређаја на СН4, СО2, О2 и СО, функционални тест уређаја – провера нулте и спан тачке, провера дрифта- одступања нулте и спан тачке за СН4, СО2, О2 и СО, провера заптивености, провера времена одзива, тест линеарности, провера унакрсне осетљивости, провера рада батерије и пумпе и издавање сервисног извештаја)
2. Услуга ванредног одржавања (прегелд апарата и дефектажа, отклањање квара, реинсталација програма, промена параметара рада апарата, провера свих функција апарата, поновно пуштање у рад апарата, калибрација уређаја за СН4, СО2, О2 и СО, провера заптивености, провера времена одзива, тест линеарности, провера унакрсне осетљивости провера рада батерије и пумпе и издавање сервисног извештаја)
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списак опреме која је предмет пружања услуге: | | Количина |
|  | Уређај за мерење депонијских гасова,Модел : GA 2000  Произвођач: Geotehnical Instruments, Sovereign House, Queensway, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3JR, United Kingdom | 1 |

Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

***37. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: Milestone***

Под предметном услугом подразумева се:

1. Услуга редовног одржавања- (провера рада апарата, исправности мерно-контролни инструмената апарата, општег функционалног стања истог, превентивна замена виталних делова, калибрација мерних система и издавање сервисног извештаја)
2. Услуга ванредног одржавања (преглед апарата и дефектажа, отклањање квара, реинсталација програма, промена параметара рада апарата, провера свих функција апарата, поновно пуштање у рад апарата и издавање сервисног извештаја)
3. Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала
4. Услуга квалификације инструмента (по произвођачкој процедури уз издавање сертификата о квалификацији

Апарат за директно одрђивање живе (Hg)

Количина и списак резервних делова дати су у Обрасцу понуде, **оквирни су и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина резервних делова** реализовати по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

- У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, понуђач је дужан да пружи према цени која не може бити већа од 7% од велепродајне цене овлашћеног дистрибутера, која укључује услугу замене и резервни део. Укупна вредност услуга које нису неведене у Обрасцу понуде може износити највише 10% од укупне уговорене вредности.

- Резервни делови морају бити оригинални и нови.

- Пружалац услуге обезбеђује све резервне делове и потрошни материјал о свом трошку.

- Пружалац услуге услугу мора пружати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Наручиоца и пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи у којем се констатују: време пријема захтева за пружање услуге (писаног –факс, мејл или усменог позива), време одзива на захтев за пружање услуге (доласка сервисера код Наручиоца), опис пружене услуге. У случају вршења услуге ванредног сервиса у прилогу наведеног записника пружалац услуге доставља и извештај са детаљно описаним обављеним радњама, наведеним замењеним деловима/потрошним материјалом уз назнаку цена истих и наведеним бројем утрошених радних сати).Записник о пруженој услузи заједно са фактуром представља основ за плаћање.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок испоруке резервног дела/потрошног материјала** - максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**4.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

**Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане** чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.
5. да поседуједозволу или решење и сл. надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**4.1 ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)**

**Испуњеност обавезних услова,** из члана 75. (став 1. - 4.) Закона, за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице/предузетник/физичко лице**, као понуђач *доказује достављањем изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.*

**Испуњеност обавезног услова,** из члана 75. став 5. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, **правно лице/предузетник/физичко лице**, као понуђач *доказује достављањем* **акта (дозвола, решење и сл.) надлежног министарства о испуњености услова за вршење предметних испитивања.**

**У складу са чланом 79, став 2 Закона, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац ће од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија затражити да достави копије доказе о испуњености услова, а може затражити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац није дужан захтевати наведено у случају да од истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Документи којим се доказује испуњеност обавезних услова од стране понуђача – правног лица, а које Наручилац може затражити пре доношења одлуке о додели уговора:**

1. **Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда**, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. **Уверења Пореске управе Министарства финансија,** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверења надлежне локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**Докази из ове тачке, не могу бити стариј**и **од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

1. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 5.4 Конкурсне документације, попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Документи којим се доказује испуњеност обавезних услова од стране понуђача – предузетника, а које Наручилац може затражити пре доношења одлуке о додели уговора**:

1. **Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра,** као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. **Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази из ове тачке, не могу бити стариј**и **од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

1. **Уверења Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверења надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**Докази из ове тачке, не могу бити стариј**и **од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

1. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 5.4 Конкурсне документације, попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Документи којим се доказује испуњеност обавезних услова од стране понуђача – физичког лица, а које Наручилац може затражити пре доношења одлуке о додели уговора**:

1. **Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

**Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

1. **Потврде** **Прекршајног суда** да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

**Докази из ове тачке, морају бити издати након објављивања позива за подношење понудана Порталу јавних набавки,** **Управе за јавне набавке и не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

1. **Уверења Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверења надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**Докази не могу бити старији** **од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

1. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 5.4 Конкурсне документације, попуњене, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.**
   1. **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БРОЈ ПАРТИЈЕ** | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | **ДОКАЗИ** |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора уговоре о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера сертификована за сервисирање предметне опреме * услов који се односи на услугу реализације еталонирања – а коју мора вршити установа, акредитована по SRPS ISO 17025 стандарду. | * изјава/сертификат/потврда или др документ **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и тражених важећих сертификата које се односе на сервисирање предметне опреме а гласе на имена сервисера * копија обима акредитације издате на име установе |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера сертификована за сервисирање предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или др документ **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * списак корисника услуге и њихове потврда о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и тражених важећих сертификата које се односе на сервисирање предметне опреме а гласе на имена сервисера- |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера | * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме, сертификованог за њено одржавање * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме * услов који се односи на услугу реализације еталонирања UV VIS спектрофотометра – а коју мора вршити установа, акредитована по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и копија важећег сертификата издатог на име сервисера * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима * копија обима акредитације издате на име установе која врши захтевану услугу |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера сертификована за сервисирање предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од пет година од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему квалитетно реализовао најмање два уговора о годишњем сервисирању за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха који подразумева мрежу од минимум четири аутоматске станице које прате све параметре предметне јавне набавке, метеоролошким сензорима (температура ваздуха, правац и брзина ветра) и софтверским пакетом за пренос и обраду података. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и тражених важећих сертификата које се односе на сервисирање предметне опреме а гласе на имена сервисера * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима. |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера сертификована за сервисирање опреме Selecta * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на реализацију услуге калибрације/еталонирања термостата (ред бр. 1-10, са списка опреме), температура до 3000, у акредитованој организацији за еталонирање по стандарду SRPS ISO 17025 | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и тражених важећих сертификата које се односе на сервисирање предметне опреме а гласе на имена сервисера * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера предметне опреме, * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме. | * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и тражених важећих сертификата које се односе на сервисирање предметне опреме а гласе на имена сервисера * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима. |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора уговоре о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора уговоре о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера предметне опреме * услов који се односи на услугу реализације еталонирања UV VIS спектрофотометра – а коју мора вршити установа, акредитована по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу. | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање три уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме; * услов који се односи на услугу реализације еталонирања спектрофотометра – а коју мора вршити установа, акредитована по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима; * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера сертификована за оржавање Ependorf, Thermo heraus центрифуга, * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и тражених сертификата издатих на име истих; * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима. |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме * услов који се односи на услугу реализације еталонирања рефрактометра – а коју мора вршити установа, акредитована по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудаинсталирао и одржавао предметну опрему | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * изјава/потврда дата под кривичном и материјалном одговорношћу корисника брумизатора о инсталирању и одржавању истог од стране понуђача |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера сертификованог за одржавање керамичке плоче и пећи Stuart Nabertherm * услов који се односи на услугу реализације еталонирања пећи за жарење на више различитих температура, мин. до 1100оС и на 1100оС – а коју мора вршити установа, акредитована по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) и тражених сертификата издатих на име сервисера * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме, * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме * услов који се односи на услугу еталонирања/ калибрације термостата, а која се мора вршити у установи акредитованој по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере, * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера предметне опреме, * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере, * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера сертификованог за одржавање опреме IKA WERKE, Velp, Memmert * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање три уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме. | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) и тражених сертификата издатих на име сервисера * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једног) лица - сервисера сертификованог за одржавање опреме Memmert,   Euro-Clear, Elga   * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање три уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме * услов који се односи на услугу еталонирања термостата и сушница, а која се мора вршити у установи акредитованој по SRPS ISO 17025 стандарду за ту услугу | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) и тражених сертификата издатих на име сервисера * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима * копија обима акредитације издате на име установе која врши тражену услугу |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера, сертификованог за одржавање предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере и важећих сертификата издатих на име сервисера |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 2 (два) лица - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме. | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере, * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме * услов који се односи на реализацију услуге еталонирања, а која се мора вршити у установи акредитованој по SRPS ISO 17025 стандарду за тражену услугу | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере, * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима * копија обима акредитације издате на име установе која врши услугу |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о инсталирању и одржавању предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов да је понуђач, за услуге еталонирања/калибрације термостата, акредитован по SRPS ISO 17025 стандарду за тражену услугу | * копија обима акредитације издате на име понуђача |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме | * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * Услов да је понуђач - акредитован према стандарду SRPS ISO 17025:2006 са обимом акредитације за: * еталонирање применом стандарда SRPS ISO 1996-1:2010 и стандарду SRPS ISO 1996-2:2010 опрема за мерење нивоа буке * еталонирање акустичних калибратора се врши према процедуриу IEC 60942:2003 * еталонирање фонометара се врши према процедури IEC 61612:2006 | * копија обима акредитације издате на име понуђача |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање три уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме | * делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање један уговор о сервисирању и одржавању предметне опреме | * делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |
|  | * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме; * услов који се односи на **технички капацитет**, односно да има регистрован сервисни центар/ пословну јединицу регистровану за сервисирање на територији Београда * услов који се односи на **кадровски капацитет**, односно да има у радном односу/радно ангажовано минимум 1 (једно) лице - сервисера предметне опреме * услов који се односи на **пословни капацитет**, односно да је понуђач у периоду који није дужи од три године од дана објављивања позиваза подношење понудазакључио и у свему реализовао најмање два уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме | * изјава/сертификат/потврда или дрдокумент **произвођача опреме односно представништва произвођача на територији Републике Србије** да је понуђач овлашћени сервисер понуђене опреме; * извод из АПР са регистованом делтаношћу сервиса на територији Београда или пословном једницом регистованом за сервисирање на територији Београда **или** копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора **или** други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да располаже захтеваним капацитетом; * копија радне књижице**/** уговора о радном ангажовању (уговор о привременим/повременим пословима, уговор о делу и сл.) за сервисере * списак корисника услуге и њихове потврде о реализованим уговорима |

**Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.**

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. **У случају да су докази о испуњености услова јавно доступни, у складу са чланом 79. став 5. Закона, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Наведени захтев се не односи на доказе о испуњености обавезних услова, у случају када је понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у овом поступку јавне набавке.**

**Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде,доказује испуњеност обавезних услова.**

**Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.**

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације или нису достављени други докази о испуњењу тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

**Ако понуђач има седиште у другој држави,** Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона.

**Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву,** дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 9. Закона.

**Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.**

**5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести назив понуђача)* у поступку јавне набавке **- Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15,** испуњава све услове из чл. 75. Закона и Конкурсне докуменатције, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

.

Понуђач:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**5.1 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести назив* подизвођача*)* у поступку јавне набавке **- Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15,** испуњава све услове из чл. 75. Закона и Конкурсне докуменатције, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Подизвођач:

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем******и мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.***

**5.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**М.П.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

***Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примеракa у случају подношења понуде са подизвођачем, односно заједничке понуде.***

**5.3.СПИСАК НАРУЧИЛАЦА/КОРИСНИКА УСЛУГЕ КОЈИМА ЈЕ ПРУЖАНА УСЛУГА У ЗАХТЕВАНОМ ПЕРИОДУ**

**ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив Наручиоца/ Корисника услуге** | **Период пружања услуге** | **Предмет уговора (назив услуге)** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |
| **Укупно** | | |  |

**Датум М.П. Понуђач**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена: Ископирати у потребном броју примерака*

**НАРУЧИЛАЦ/КОРИСНИК УСЛУГЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СЕДИШТЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УЛИЦА И БРОЈ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕЛЕФОН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МАТИЧНИ БРОЈ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**У складу са** чланом **77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издаје**

**ПОТВРДУ**

**ПОД КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ**

**да је Пружалац услуге:**

*(уписати пун назив пружаоца услуге)*

у периоду од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наручиоцу/кориснику услуге извршио услугу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а у свему према

*(уписати назив услуге)*

квалитету и условима захтеваним у уговору, и да у периоду важења истог није било рекламација на пружање услуге, односно да је Корисник услуге у свему био задовољан реализацијом уговора од стране Пружаоца услуге.

**Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке - Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15, за партију\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати број партије на коју се доказ односи).**

**Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:**

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(потпис овлашћеног лица)**

***Напомена: потврду копирати у потребном броју примеракa***

**6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику. **Докази о испуњености додатних услова (техничке спецификације и сл.) могу бити поднети и на енглеском језику, уз право Наручиоца да накнадно захтева превод на српски језик.**

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку- Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15- НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 30.12.2015. годинедо 10 сати. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Рокови у поступку** јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива у на порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

* 1. **Понуде ће бити отворене јавно, последњег дана рока за подношење понуда, односно 30.12.2015, у 12 часова,** на адреси Наручиоца, сала на 7. (седмом) спрату. Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

**У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.**

Понуда мора бити у писаном облику, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја. **У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписан податак, потребно је да исправку парафира и овери печатом.**

**Понуда мора да садржи:**

* потписан и оверен образац 3- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добра
* изјава - доказ о испуњавању услова из чл. 75. Закона
* докази о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона
* попуњен и потписан образац 7- Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни
* попуњен образац 8- модел уговора
* попуњен и потписан образац 9 - Образац трошкова припреме понуде *(достављање, односно попуњавање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач није имао трошкове приликом сачињавања своје понуде)*
* попуњен и потписан образац 10- Образац изјаве о независној понуди
* **средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана оригиналним потписом од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо из Конкурсне документације, на име озбиљности понуде (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица) са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а,**  **потврда о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму).**

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.Рок важења средства финансијског обезбеђења је 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на захтев понуђача.

***Понуђачи могу уместо наведеног доставити друго средство финансијског обезбеђења (нпр. банкарску гаранцију).***

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд*,* Булевар деспота Стефана 54а са назнаком:

„**Измена/ Допуна/ Опозив / Измена и допуна понуде за јавну набавку-**  **Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15- НЕ ОТВАРАТИ ”**.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (образац 7), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. **Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.**

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац 7) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Опис послова сваког члана групе у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**Начин и рок плаћања:** сукцесивно, у року од максимум 45 дана од дана примљене, потписане и оверене фактуре са Записником о пријему.

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: максимум 24 часа од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок испоруке резервних делова/потрошног материјала:** максимум 45 дана од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње

**Рок важења понуде**: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

**Цена** мора бити изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност и укључује све зависне и пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена у понуди може да се искаже и у еврима и за прерачун у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

***10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:** Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу или безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом (не факсимилом). Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без протеста“, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу се доставља оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важности уговора.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

Понуђач је дужан у року од 10 дана од дана закључења уговора достави **оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року** у висини од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ*** Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

***13*. *ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем e-mail-a [natasa.vukcevic@zdravlje.org.rs](mailto:natasa.vukcevic@zdravlje.org.rs). тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана, у периоду од 08.00 – 15.00 сати.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР. ВНУ 30-II-27/15”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

***14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Наручилац **не може** дазахтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.**

**Наручилац може одбити понуду** уколико поседује доказ (правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорених обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговоримао јавним набавкама) за период од претходне три годинe пре објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 82. Закона.

**Наручилац може одбити понуду ако поседује** правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан, у складу са чланом 82. Закона.

***15*. *ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

Додела уговора ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

**Уговори ће бити закључени у следећим износима (у динарима без пдв-а):**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање опреме произвођача: **Agilent, Varian** | **6.000.000,00** |
| **2. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Metrohm** | **1.000.000,00** |
| **3. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме опреме : **Jonski hromatografi i TOC** | **2.000.000,00** |
| **4. партија** Одржавање, сервисирање, замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Мобилног /преносивог гасног хроматографа прозвођача **Perkin Elmer** | **400.000,00** |
| **5. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање УВ ВИС спектрофотометра произвођача: **ANALYTIK JENA** | **1.300.000,0000** |
| **6. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **ANTON PAAR** | **2.000.000,00** |
| **7. партија:** Одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада и еталонирање опремТхермо Сциентифице за контролу квалитета амбијенталног ваздуха произвођача **Horiba, Leckel, Almemo, Chromatotech, Thermo Scientific, EAS Envimet analytical systems GMBH** | **11.000.000,00** |
| **8. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Selecta i Falc** | **2.800.000,00** |
| **9. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **MILLIPORE** | **250.000,00** |
| **10. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **WTW** | **200.000,00** |
| **11. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме и еталонирање спецтрофотометра DR 2800,опремепроизвођача: **HACH, Retsch** | **1.000.000,00** |
| **12. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Buschi i Cammag** | **1.000.000,00** |
| **13. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада: **Опреме за екстракцију беланчевина, екстракцију масти, фотометар, Спектрофотометар и аутоклава и** еталонирање Спектрофотометара | **4.000.000,00** |
| **14. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **Центрифуге** | **500.000,00** |
| **15. партија** Одржавање, сервисирање, замена резервних делова и верификација рада Микроскопа, светлосних лупа, рефрактометра и полариметра, реализација еталонирања рефрактометра | **400.000,00** |
| **16. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на опреми за микроталасно разарање узорака, **Mars 5, CEM Microwave** | **700.000,00** |
| **17. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада Брумизатора- линиска инсталација | **150.000,00** |
| **18. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме, грејне плоче, пећи за жарење и реализација еталонирања **пећи за жарење у више тачака** | **1.200.000,00** |
| **19. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на техничким /аналитичким вагама, са тачношћу и до 6 децимала, жигосање и реализација **еталонирања вага и тегова**. | **1.400.000,00** |
| **20. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **pH метри, кондуктометри** **Аутоматски титратори Radioметар** | **500.000,00** |
| **21. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **Водена и ултразвучна купатила и опрема произвођача IKA** | **1.500.000,00** |
| **22. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: **Стерилизатори, Термостати, сушнице и уређаји за производњу деминерализоване/дестиловане воде** | **4.250.000,00** |
| **23. партија:** одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача**: bioMerieux** | **5.000.000,00** |
| **24. партија:** одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: **Drager** | **500.000,00** |
| **25. партија:** Одржавање, сервисирање и замена резервних делова/потрошног материјала: Уређаја за полуатоматско узорковање ваздуха, произвођача **Proekos** | **2.700.000,00** |
| **26. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова опреме **PCR-a**. | **300.000,00** |
| **27.** **партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме: Преносиви мерач површинске контаминације | **200.000,00** |
| **28. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме за узорковање воде, седимента и земљишта, **Eijkelkamp** | **300.000,00** |
| **29. партија** Одржавање, сервисирањ И калибрација мултипараметарске сонде Profesional YSI PRO+ | **350.000,00** |
| **30. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Уређаја за обезбеђивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: **Emerson** | **320.000,00** |
| **31. партија** Еталонирање термометара, хигрометара, анемометара | **200.000,00** |
| **32. partija** Одржавање, сервисирање и верификација рада: Уређаја/сензора за детекцију гасова у радним просторијама, **GAS ALARM** | **250.000,00** |
| **33. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме опреме : Микроскопi Olimpus | **150.000,00** |
| **34. партија** Одржавање, сервисирање, верификација рада и реализација еталонирања делова Опреме за мерење буке. | **300.000,00** |
| **35. партија** Elisa процесори TekTime, FlexTek2, за потврдне тестове Profi Blot i инкубатор плоча за elisu | **1.000.000,00** |
| **36. партија** Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме за мерење депонијских гасова | **280.000,00** |
| **37. партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача**: Milestone** | **600.000,00** |

**Наручилац ће Одлуку о додели уговора,** донети у року од 25, a највише 40 дана од дана отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

***16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ***

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда нуди краћи рок одзива на захтев за пружање услуге.

***17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА***

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (**Образац изјаве из поглавља V одељак 4.).**

***19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона..

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs, факсом на број: 011/3227-828или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на недостатке и неправилности, а он их није отклонио. Подношење захтева за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150 закона.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број: 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

***21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН***

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен након доношења одлуке о додели уговора, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Одржавање/сервисирање/еталонирање / резервни делови - медицинска и лабораторијска опрема - еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:*** *Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**Партија 1 - одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање опреме произвођача: Agilent, Varian**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив услуге која се врши/ резервног дела/пот.мат који се набавља и мења** | **Количина** | **Јед. вредност** **без пдв-а** | **Јед. вредност** **цена са пдв-ом** | **Укупна вредност** **без пдв-а** | **Укупна вредност** **са пдв-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| **1 - Набавка и замена резервних делова /потрошног материјала за GC i GCMS систем** | | | | | | | | | |
| 1. **1** | G7005-60061 Filament,high temperature EI for GCMS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6040-0834 Rough pump fluid, Inland 45, 1.06 qt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2397-20540 Micro ECD Mixing Liner | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322700011 Sample probe, deactivated | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322590004 Needle, Headspace transfer line 0.5mm OD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4006-224 Sparger, 5ml frit w/side-arm, Velocity | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5188-2795 Trap, VOCARB 3000, Velocity P&T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1530-61030 Oven Sensor Assy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1530-61650 230v. Oven Shroud | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5181-3361 Syringe 10ul T/FN/PTFE tip 23-26s/42/HP | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MKI-U-T3ATX-2S Cold Trap,Air Toxics,C2-C14,UNITY 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1531-80560 Jet, Capillary Optimized,0.29mm ID | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19231-60680 Ignitor Glow Plug Assembly | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1530-67950 HTR/Sensor for FID/TCD/NPD/SSL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500-0803 BELT Z | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3870-80056 New-Duo 2.5 Rvp (230v) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1099-80039 Oil Mist Filter, 3/8 BSP Male Threads | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G7005-60564 Fan Assembly | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05971-80103 Electron multiplier replacement horn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3870-67177 5977 Heater/Sensor Ext Assy-Pkgd | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1099-60107 HEATER/SENSOR ASSY | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2617-20510 PTV Insulation Block | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2617-60506 6890 PTV Inlet Assy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - Набавка и замена резервних делова /потрошног материјала за AAS/ICPMS/ICPOES опрему** | | | | | | | | | |
| 1. **1.** | G1833-65475 End cap for concentric neb., PTFE, 1/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1820-65503 Connector for Spray Chamber Drainage | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1820-65482 Bushing at spray chamber drain (5/pk) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010090400 Torch one piece, axial 2.4mm id injector | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2410023800 Silicon tubg 3/16in id x 5/16in od per m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3710033400 Tubing s/chamber-torch 1/4 in id, per m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010126900 Nebulizer OneNeb inert concentric ICP | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3710034400 Peri pump tubes, PVC, white/white. 12/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3710034600 Peri pump tubes, PVC, blue/blue. 12/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3710046900 Peri pump tubes PVC, orange/white. 12/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9910099600 KIT VISTA GAS FILTERS PM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1610124400 Fitting 34-10 NutTail Plastic wWasher | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3610007300 Pre-optcs cone-Vista/700-ES axial ICPOES | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9910127800 Nebulizer EzyLok gas connector, ICP-OES | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5610100300 Arsenic - As, Coded HC Lamp, 1/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3710027200 Peri pump tubes, PVC, black/black. 12/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3710027300 Peri pump tubes, PVC, purple/black 12/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9910024700 Nebulizer cleaning wire, 3/pk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9910024800 Capillary tubing, high solids, 3m length | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G8431-80000 Deuterium UV lamp for AA instruments,1/p | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 - Набавка и замена резервних делова /потрошног материјала за HPLC/LCMS систем** | | | | | | | | | |
| 1. **1** | 993967-906 Eclipse XDB-C8 Anal HPLC Col 4.6 x 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 993967-902  Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 927975-902  Eclipse XDB-C18, 4.6x50mm, 1.8um, 600bar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 959764-902  Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 959961-902  Eclipse Plus C18,4.6 x 100mm, 3.5um | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820950-925  Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car 4/PK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5021-1817 flex tubing, 150mm, 0.17mm id. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5021-1818 Flex capillary, 0.17x280 mm, no fitting | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0890-1915 1/16" x..005"" x 5 ft Tubing, PEEK, Red | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5065-4454 Long fittings and ferrules, SS, 10/PK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5063-6591 PEEK finger-tight 1/16 in, 10PK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2140-0813 Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1103-60001 Tungsten Lamp assembly, G1315A, 8453 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-60067 Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01018-22707 PTFE Frits 5PK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5041-2168 Glass filter, solvent inlet | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1311-60009 Purge valve assembly, SST | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-60023 Purge valve assembly, 600 bar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-67301 Capillary, damper to purge valve | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-67302 Mix.SST-Capillary Assembly, binary pump | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-67305 SST connecting capillary,60cm, 0.17mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1329-87017 Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05971-80103 Electron multiplier replacement horn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1969-85020 MMI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01078-87302 Capillary, 100uL loop | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1367-87300 Loop capillary assy well plate sampler | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0905-1175 Seal, wash | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5062-2484 Gaskets wash seal 6/PK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-60025 Active inlet valve,without cartridge | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5062-8562 AIV Cartridge (400bar) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1312-60020 Cartridge for active inlet valve 600bar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1367-87104 Seat assy for G1367 Well Plate Sampler | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1367-87302 Seat capillary 0.17x 100mm, 0.8 mm od | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1313-87201 Needle, G1313A Autosampler | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0100-1853 Rotor seal (Vespel, 400 bar, 2 grooves) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0101-1416 Rotor Seal,2 Grooves, Max 600 Bar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5063-6589 Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-80103 Electron multiplier horn, high gain | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1099-80002 Turbo Controller | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5183-4322 Strg Vial Kit,12mL,19x65 Amber,15-425Cap | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5190-2280 MS Analyzed Kit Amb Scrw WriteOn PTFE/Si | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5190-1418 0.45um RC Mini-Uniprep, 100/pack | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1960-80060 Capillary, FS, 0.6MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1460-2571 Canted coil spring | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXCH Zamena HPLC modula serije 1100/1200/1260 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0853-0202 Thermocouple TypeK 0.032 In Dia 6 In LG | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1978-80000 Medium Wave Infrared Heater | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1978-60809 Thermal Switch Assembly | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1960-60859 Desolvation Heater Cable Assembly | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-60341 Ion Optics Assy - QQQ,QTOF | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-67021 Mass Selector One 1500- VL Packaged | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1960-60102 Quad Heater Cartridge | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1946-60132 Sensor Quad temp | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-80000 HED Electron Multiplier,HG,LN | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-89210 EXCH-Split Flow Turbo Pump, PMP03626 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2581-80001 Micro-Ion E-Gauge (Analog) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1960-60648 TMH Power Assembly, 48V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1969-89230 EXCH-Rotary Vane Pump E2M28 230V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-60365 QQQ CDS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-60127 Gas Flow Module, QQQ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1946-80060 Fast HED HV Supply | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2571-69034 EXCH-Quad Driver Assembly - 1.0 MHz | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1960-20032 ESI Needle | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1315-60012 Standard flowcell, 10mm, 13ul, 120bar | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1321-60005 Flow cell 8ul for FLD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (све ставке 1+ све ставке 2 + све ставке 3) без пдв-а** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (све ставке 1+ све ставке 2 + све ставке 3) са пдв-ом** | | | | | | |  | | |

| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број редовних сервиса по инструменту** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4- Услуга** **редовног превентивног** одржавања инструмената | | | | | | |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890A/5973 sa autosamplerom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890N/5973 sa autosamplerom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890N/5975 sa autosamplerom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/ECD/FID sa headspace samplerom 6890N Agilent | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/FID sa autosamplerom 6890N Agilent | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/ECD sa autosamplerom 7890A Agilent | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1100 sa DAD i FLD detektorom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1260 sa VWD i FLD detektorom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1200RR sa 6410B MS/MS спектроmetrom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies ICPMS систем 7500 sa autosamplerom | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies ICPOES модел Vista Pro Axial | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies AAS систем AAS модел SpectrAA 200 | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies AAS систем AAS модел SpectrAA 20+ | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies GC/FID, GC 7890A sa PTV i TD | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies 5975T LTM GC/MSD i Markes TD | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies 7890A/5975C | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies 7890B/5977 | 1 |  |  |  |  |
|  | Agilent Technologies 7890/7000 GCMS/MS | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СВЕ СТАВКЕ ИЗ 4)** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број OQPV по инструменту** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |
| **5- Услуга верификације перфоманси опреме – OQPV** | | | | | | | |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890N/5973 са аутосамплером | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890N/5975 са аутосамплером | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GC/ECD/FID са headspace самплером 6890N Agilent | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GC/FID са аутосамплером 5890N Agilent | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GC/ECD са аутосамплером 7890A Agilent | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1100 сa DAD i FLD детектором | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1260 са VWD i FLD детектотом | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies HPLC систем 1200RR сa 6410B MS/MS спектроmetrom | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies ICPMS систем 7500 са аутосамплером | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies ICPOES модел Vista Pro Axial | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GC/FID, GC 7890A са PTV i TD | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies 5975T LTM GC/MSD и Markes TD | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies 7890A/5975C | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies 7890A/7000 | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890N/5973 са аутосамплером | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies GCMSD модел 6890N/5975 са аутосамплером | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies AAS систем AAS модел SpectrAA 200 - еталонирање | 1 |  |  |  | |  |
|  | Agilent Technologies AAS систем AAS модел SpectrAA 20+ еталонирање | 1 |  |  |  | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СВЕ СТАВКЕ ИЗ 5)** | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **6. Услуга ванредног сервиса** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СТАВКУ 6)** | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4+5+6): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4+5+6): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

* **предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени.**

**2. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: Metrohm**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Набавка и замена резервних делова за Јонске хроматографе 766 IC и Sample Processor,761** | | | | | | | | | |
| **Р.бр.** | **Назив резервног дела/пот.мат који се набавља и мења** | **Количина** | **Јед. вредност** **без пдв-а** | **Јед. вредност** **цена са пдв-ом** | **Укупна вредност** **без пдв-а** | **Укупна вредност** **са пдв-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | 62620150 1 Pulsation Absorber MF Absorber pulsacija | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61006530 1 Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 Anjonska kolona | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61006500 2 Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 Anjonska predkolona | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61050410 1 Metrosep C 4 - 100/4.0 Katjonska kolona | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61050500 1 Metrosep C 4 Guard/4.0 Katjonska predkolona | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62821090 4 Aspir. Filter PE 27um 5x Aspiracioni filter | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62821130 2 PE Filter 2um 10x Uložak inline filtera | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62741020 2 PE/PTFE Piston seal Semering pumpe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62824080 1 Outlet Valve PEEK for 709/818 Izlazni ventil | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62824090 1 Inlet Valve PEEK for 709/818 Ulazni ventil | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61825210 2 Sampling Loop 20ul PEEK Petlja uzorka 20ul | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61826060 4 Pumping Tube PP or/y Crevo za peristaltičku pumpu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62744010 1 Pressure Screw PEEK 5x Šrafovi PEEK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61826340 6 Pumping Tube LFL b/b 3 Stopper Crevo za peristaltičku pumpu sempler | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61831060 1 PEEK Cap. 1/16 In/0.5mm 1m PEEK kapilara za uzorak sempler | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62743057 4 PP SMPL Tube 11mL 200x kivete 11ml polipropilenske 200kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62743077 1 PP Stopper with Perfor. 200x zatvarači kiveta 200kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СВЕ СТАВКЕ 1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СВЕ СТАВКЕ 1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |
| 1. **Набавка и замена резервних делова за Титратор са магнетном мешалицом, Basic titrino и pH Метар** | | | | | | | | | |
|  | 62726090 5 Antidiffusion Micro Valve antififuzioni mikroventil | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61542020 1 PCTFE/PTFE Flat Stopcock teflonska slavina | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61805010 2 FEP Tube Connection M6 13 cevčica izmenjive jedinice 13cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61805080 2 FEP Tube Connection M6 25 cevčica izmenjive jedinice 25cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61805100 2 FEP Tube Connection M6 40 cevčica izmenjive jedinice 40cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61518210 1 Burette Cylinder 10 STH stakleni cilindar 10ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61518220 2 Burette Cylinder 20 STH stakleni cilindar 20ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61556210 1 PTFE Piston with coupling 10 mL teflonski klip 10ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61556220 2 PTFE Piston with coupling 20 mL teflonski klip 20ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61244040 1 Set of O-Rings for 61414030 Set O-prstenova za KF titracionu ćeliju | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62811000 1 Molecular Sieve 250 Gr Absorber vlage 250g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61602105 2 Siphon for Flask GL 45 Zatvarač boce navoj GL45 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U0160001 1 Microswitch mikroprekidač | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q1050001 4 Akkumulator 1,25V/0,5Ah NiCd memorijski akumulator (titratori) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y1540001 4 Bauteile-Klammer držači akumulatora | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q0050001 1 Lithium battery 3.6 V Litijumska baterija (memorijska) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65906010 6 Pump Roller 13 mm Roler peristaltičke pumpe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62317110 1 TEGO Add 500 mL TEGO Add 500 mL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62317100 3 TEGO Add 50 mL TEGO Add 50 mL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60258600 1 LL Unitrode Pt1000 WOC (Plug U) Unitroda sa Pt 1000 (bez kabla) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62104600 1 El.cable f.plug-in head U/Plug 7 2xB 1mKabl za Unitrodu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60257000 1 LL Aquatrode+ Pt1000 F/4mm Aquatrode sa Pt1000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62106020 2 Cable (Strand) 2 plugs B 100 Banana kabl za referentnu elektrodu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60502150 1 Ion Sel. El. F WOC SGJ Jons selektivna електрода za fluoride | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60451100 1 LL Comb. Pt Ring Electrode WOC Kombinovana Pt ring електрода | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60430100 1 Ag Titrode WOC Ag Titroda (taložne titracije) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62320000 1 Electrolyte Teabr 0.4m 250mL Elektrolit Teabr 0.4m 250mL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62308020 2 Electrolyte KCl-3mol 250mL Elektrolit KCl-3mol 250mL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62318000 2 Porolyte 50 mL Porolit 50ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62323000 2 Storage Solution 250mL Rastvor za čuvanje elektrode | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62317010 1 TEGOtrant A100 60 g TEGOtrant A100 60 g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61909010 1 Stirring Propeller PP 96 Наставак пропелерске мешалице PP96 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СВЕ СТАВКЕ 2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СВЕ СТАВКЕ 2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. -**Услуга редовног превентивног одржавања инструмената у свему по препоруци произвођача** | | | | | | |
| Ред.  бр. | Назив инструмената који се сервисирају | **Број редовних сервиса по инструменту** | Јединична цена **по сервису** без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | pH Метар, 780, инв. број11385/2012 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH Метар, 781, инв. број 9159/2006 | 1 |  |  |  |  |
|  | Konduktoметар, 712 инв. број8980/2006 | 1 |  |  |  |  |
|  | Aparat za odredjivanje vode po Karl Fisher-u, KF titrino, инв. број 6893/2000 i | 1 |  |  |  |  |
|  | Titrator sa magnetnom mešalicom, Basic titrino 794 инв. број 7370/2003, инв. број 7916/2004 | 1 |  |  |  |  |
|  | 806 Ex.Units, 10 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | IC hromatograf - ,766 IC, инв. број 6932/2001 | 1 |  |  |  |  |
|  | Sample Processor,761 | 1 |  |  |  |  |
|  | IC hromatograf,766 IC инв. број 10631/2010 | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 3** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **4. Услуга ванредног сервиса** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (ЗА СТАВКУ 6)** | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

* **предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени.**

**3. партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме опреме : Јонски хроматограф и опрему Pollution@Proces**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **Р.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Набавка и замена резервних делова са препоруком произвођача за ICS DIONEX** | | | | | | | | | |
|  | 61794 ASSY, KIT, PM,DP | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61796 ASSY, KIT, PM, DC/TC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64554 PROD, ASRS300, 4MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64556 PROD, CSRS300, 4MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56904 PROD,COL,IP,AS14A,4X250MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56897 PROD,COL,IP,AG14A,4X50MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79805 PROD,COL,IP,CS16,5X250MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57574 PROD,COL,IP,CG16,5X50MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43276 FTG,FER,DBL,CONE,P-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 038142 PROD, IC, FLTRCAP/VIAL, 0.5ML pak 250 kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 038141 PROD, IC, FLTRCAP/VIAL, 5ML pak 250 kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 040836 ASSY,TIP,SAMPLE,AS40/ASM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6074.1110 D2-lamp | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ СТАВКЕ 1 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ СТАВКЕ 1 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |
| **Набавка и замена резервних делова са препоруком произвођача за TOC апарат модел LAB TOC** | | | | | | | | | |
|  | 001-004 Blue dot flow restrictor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-005 White dot flow restrictor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-005A Red dot flow restrictor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-213 Black pump tube | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-214 Red pump tube | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-215 Blue pump tube | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-012 Granular Tin Beads (100gr) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ СТАВКЕ 2 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ СТАВКЕ 2 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

| **3 – Услуга редовног годишњег сервиса и одржавање** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број редовних сервиса по инструменту** | **Јединична цена по сервису без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  | **DIONEX: Јонски хроматограф**  **Модел ICS 3000 DC,** | 1 |  |  |  |  |
|  | **Pollution&Process Monitoring:**  **Апарат за одређивање укупног органског угљеника (TOC) модел ppmLABTOC,** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 3** | | | | |  |  |
| 1. **- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  | **ICS DIONEX** | 1 |  |  |  |  |
|  | **Ванредни сервис TOC aparata модел LAB TOC** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 4** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени.**

**4.партија Одржавање, сервисирање, замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Мобилног /преносивог гасног хроматографа прозвођача Perkin Elmer**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1 – Набавка и замена резервних делова/потрошног материјала за сервисирање/одржавање опреме.** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Vojager battery pak , Extended life (6-8hour life) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Replacement lamp 10,6eV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Septa for manual injection port пак/25 ком | 1 пак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In line filters for telescopic probe пак/10 ком | 1 пак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoropore water /particulate filters пак/25 ком | 1 пак |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ СТАВКЕ 1 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ СТАВКЕ 1 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. | Назив инструмената који се сервисирају | **Количина** | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| **2-Услуга годишњег редовног одржавања и сервисирања** | | | | | | |
|  | Portabl гасни хроматограф, са ECD и PID detectors for volatilite organic compounds, Voyager, Perkin Elmer, Photovac | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 2** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3-- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1 | Portabl гасни хроматограф, са ECD и PID detectors for volatilite organic compounds, Voyager, Perkin Elmer, Photovac | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 3** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4-Услуга еталонирања/ верификације** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1 | Portabl гасни хроматограф, са ECD и PID detectors for volatilite organic compounds, Voyager, Perkin Elmer, Photovac | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 4** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени.**

**5. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала, верификација рада и еталонирање UV VIS спектрофотометра произвођача: ANALYTIK JENA**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_годин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-Набавка и замена резервних делова за TC/TON, модел Multi 3100 N/C (9752/2006)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | | | **Количина** | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | | | | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Special catalyst multi N/C CeO2 aprox 200g , 402.810.058 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Injection tube 402.884.019 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Glass screw joint (gray) 402.520.137 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Sample aspirator needle complete 402.885.016 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 1 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 1 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ***2 -*Набавка и замена резервних делова за Multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Activated carbon Kat.br. 402-810.004  pak/10g (потрошни материјал.) | | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Quartz container **18x6** **(pak/20)**  Kat.br. 402-880.009 **(потрошни материјал.)** | | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Duplex column for quartz containers 18x6 (pak/3)  Kat.br. 402-880.121 **(потрошни материјал.)** | | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | 3/2 valve waste tube crevo za 3/2 ventil – 402-880-357 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Membrane dryer 24’’-Osmotski sušač,m 702.823.049 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Conecting hose, valve/siringe complete (for 3/2 way valve-unit)  402-880-356 | | | | 1 | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
|  | Set of sampling tubes for 2/3 valve -creva za uzimanje uzorka  2kom u set 402.4880.355 | | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 2 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 2 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **3-Набавка и замена резервних делова за Multi EA 2000 Solid C/S Analyser** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Drayng agent Magnezijum perhlorat hidrat 500gr Kat.br.402.886.116 | | | | 1пак |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |  |
|  | | Gasket for oxigen lock SC (34mmx3mm) 402.886.010 | | | | 1 |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |  |
|  | | Dust trap gasket 402.888.020 | | | | 1 |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |  |
|  | | Halogen apsorber filling 5/pak, 402.886.322 | | | | 1 пак |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 3 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 3 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **4-Набавка и замена резервних делова за Specord 40 UV/VIS/NIR Spectrophotoметар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Halogen lamp Kat.br.820-60013-0 (потрошни материјал.) | 1 | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |
|  | | | Kit za OQ/AQ квалификацију (комплет) (потрошни материјал) | 1 | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 4 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 4 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ***5* -Набавка и замена резервних делова за Specord 50 UV/VIS/NIR** Спектрофотометар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Halogen lamp Kat.br.820-60013-0 (потрошни материјал) | 1 | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | Deuterium lamp D2  Kat.br. 820-60021-0 (потрошни материјал.) | 1 | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | Kit za OQ/AQ kvalifikaciju  (комплет) (потрошни материјал.) | 1 | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 5 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА 5 СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

| **6- Услуга: Редовни годишњи сервис и одржавање** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Количина** | **Јединична цена по сату редовног без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату редовног са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату редовног без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату редовног са ПДВ-ом** |
|  | TC/TON, модел Multi 3100 N/C (9752/2006) | 1 |  |  |  |  |
|  | Multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 | 1 |  |  |  |  |
|  | Multi EA 2000 Solid C/S Analyser | 1 |  |  |  |  |
|  | Specord 40 UV/VIS/NIR Спектрофотометар | 1 |  |  |  |  |
|  | Specord 50 UV/VIS/NIR Спектрофотометар | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 6 БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 6 СА ПСВ-ОМ** | | | | |  | |
| **7- Услуга извршења OQ/AQ** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број AQ/AC инструменту** | **Јединична цена услуге AQ/AC по инстрименту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге AQ/AC по инстрименту са ПДВ-ом** | **Укупна цена услуге AQ/AC по инстрименту без ПДВ-а** | **Укупна цена услуге AQ/AC по инстрименту са ПДВ-ом** |
|  | TC/TON, модел Multi 3100 N/C (9752/2006) | 1 |  |  |  |  |
|  | Multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 multi X 2000 AOX/TOX Analyser AP2P Adsorption unit AFU3 | 1 |  |  |  |  |
|  | Multi EA 2000 Solid C/S Analyser | 1 |  |  |  |  |
|  | Specord 40 UV/VIS/NIR Спектрофотометар | 1 |  |  |  |  |
|  | Specord 50 UV/VIS/NIR Спектрофотометар | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 7 БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 7 СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8-Услуга извршења еталонирања** | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инстрименту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инстрименту са ПДВ-ом** | **Укупна цена услуге еталонирања по инстрименту без ПДВ-а** | **Укупна цена услуге еталонирања по инстрименту са ПДВ-ом** |
|  | Specord 40 UV/VIS/NIR Спектрофотометар | | 1 |  |  |  |  |
|  | Specord 50 UV/VIS/NIR Спектрофотометар | | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 8 БЕЗ ПДВ-А** | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗА СТАВКУ 8 СА ПДВ-ОМ** | | | | | |  | |
| **9-Услуга ванредног сервиса** | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1. | | **Услуга ванредног сервиса** | 1 |  |  |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4+5+6+7+8+9): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4+5+6+7+8+9): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: ANTON PAAR**  **Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1**-Набавка и замена резервних делова/потрошног материјала.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | | **Количина** | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | | **Остало(%)** |
|  | SET OF VENTING SCREWS (паковање 16 KOM) Mat. No. 16389 | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Syringe connector mat. No. 2722 | | | 1 koм | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Vessel jacket h100 ceramics mat. No. 2738 | | | 1 koм | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Consumables set nxq80 mat. No. 104298 | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Protective casing mat. No. 11058 | | | 1 ком | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Protective cap n mat. No. 102877 | | | 1 ком | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Rotor stand mat. No. 94396 | | | 1 ком | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Density standard “ULTRA PURE WATER” (паковање 5x10 ml) with certificate mat. No. 96044 | | | 1 пак | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Репарација pt сензора у фабрици, Грац Аустрија | | | 1 ком | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **2-Услуге - Редован сервис** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | | **Врста Услуге** | | **Количина** | | **Јединична цена сата**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | | | | **Јединична цена сата**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** | | | **Укупна цена сата**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | | | **Укупна цена сата**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** | | | |
| 1. | | | **Микроталасна пећ** | | 1 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2. | | | **Дензитометри ручни мерачи густине** | | 1 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **3. Услуга ванредног сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста Услуге** | | | **Број**  **рандних сати** | | | | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | | | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |
|  | | **Микроталасна пећ** | | | 1 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | **Дензитометри ручни мерачи густине** | | | 1 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**7. партија**: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме за контролу квалитета амбијенталног ваздуха произвођача **Horiba, Leckel, Almemo, Chromatotech, Thermo Scientific, EAS Envimet analytical systems GMBH**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова/потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| 1 | Тефлонско црево 6 mm (po m) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тефлонско црево 3 mm (po m) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентилатор за манифолд | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сет спојница – прикључак за цев fi6, npt 1/4 male inox (комплет са холендером, ферулом и повратном ферулом) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сет спојница - прикљуцак за цев 1/8, npt 1/4 male (комплет са холендером, ферулом и повратном ферулом) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 47 mm PTFE филтери за заштиту од прашине (1 паковање= 25 koм.) | 1пак |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25 mm PTFE филтери за заштиту од прашине (1 паковање= 25 ком.) | 1пак |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Set “O” прстенова и синтер филтер (пак =10 ком) | 1пак |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сет за одржавање пумпе CO,SO2,NОx teledyne Api | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PTFE-филтерr D-54, 24pcs/set | 1пак |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Air filter | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Diaphragm for KNF | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Diaphragm f. Gx-6EH | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DFU-филтер; BN-70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Carbon vanes za MVS6 S/L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Carbon vanes za Car 8 S/L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Carbon vanes za SEQ 47/50 S/L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Filter Mann za SL | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | HDD 500 GB | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Матична плоча  asus P8Z77/VLX | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | UV Лампа за T100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Носачи- лежај за пумпу за T100,T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пумпа за T100, t200, t300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Соленоидни вентил за T100, T200,T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CD PMT SO2 T100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PCA PMT SO2 заT100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PWR supply +5V +/-15V, 40W(KB)za T100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PCA pressure sensor za T100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PWR supply SW +12V, 40W(KB) za T100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DFU filter | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Конвертер за T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Грејач за конвертер T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сет вентила NO/NO2 za T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Соленоидни вентил за T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ORIFICE 4MIL ozone flow za T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ORIFICE 10MIL sample flow za T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PCA PMT preamp vr 200E za T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PCA, PRESS SENSORS (2X), FLOW, E (NOX) za T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ASSY, HVPS, SOX/NOX za T200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IR Извор за T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ASSY, THERMISTOR, BENCH/WHEEL, M300E za T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | REPLACEMENT, CO FILTER WHEEL, M300E KIT000032 za T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RETROFIT, SYNC DMOD w/DETECTOR, M300E za T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PWR SUPPLY, SW, +5V, +/-15V, 40W (KB) za T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PWR SUPPLY, SW, 12V, 40W (KB) za T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RELAY, DPDT, (KB) za T300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Inline филтер сет за GC 955 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Detector head za GC 955 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PID lamp za GC 955 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Cooled precon tube za GC 955 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Piston za GC 955 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Mass flow controler za GC955 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pumpa za Grimm 180 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Senzor luft WS 500 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Напајање 24V DC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Magnetic valve for AP-370 cross flow | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Xenon - lamp f. APSA-360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | HC-cutter f. APSA 360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Gas cleaner ESU-050, scrubber APSA 360,370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | MFC (P.Most APSA 360,370) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | UV-lamp unit f. APNA-360 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | UV-lamp unit f. APNA-370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Liner f. lamp APNA-350/360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Lamp-power supply for OGU AP-UVP-03 (APNA-360) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Lamp-power supply for OGU AP-UVP-03 (APNA-370) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | PPD Capillary f. APNA-360 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PPD Capillary f. APNA-370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Filing for NOx konverter for APNA 360/370 (Catalyzer NO2 - NO (CT-06) for APNA-360 approx. 3 ml/bottle) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Catalyzer DO f. APNA-360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Mist catcher BAA-050 for APMA-360/370 and APNA-370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Catalyser for APMA-360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | UV-lamp for APOA-360 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | UV-lamp for APOA-370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Catalyser DO 5g f. APOA-360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | LCD-display with touch panel for APXX 370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3/2 Valve for APXX 360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Opt lens 8mm f.APSA 360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Opt lens 4,8mm f. APSA 360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Opt filter single f. APSA 360 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Opt filer double f. APSA 360 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Opt filter f. APSA 370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Пумпа за APSA ,APMA, APOA 360/370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Пумпа дупла за APNA 360,370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Филтер трака за Bam 1020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Филтер трака за FH 62Ir | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CPU Board ,tested,Inc Memory supply | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 3-Way solenoid ventil za Chromatotec | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ignitor assy new za Chromatotec | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Комплет nozzle za Chromatotec | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Мембране И вентилски кит за airmoPump za Chromatotec | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Trap 1 phase za Chromatotec | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Кашика за узорак -Sunset | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Предњи грејач коморе-Sunset | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Задњи грејач коморе -Sunset | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Methanator грејна комора-Sunset | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |

**2-Услуге - Редован сервис**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мерни инструмент-Модел/Произвођач** | **Јединична цена без пдв-а** | **Јединична цена са пдв-ом** | **Укупна цена без пдв-а** | **Укупна цена са пдв-ом** |
| 1.1 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 360 | 1 |  |  |  |
| 1.2 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 1.3 Анализатор за угљен моноксид (CO) APMA 360 | 1 |  |  |  |
| 1.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 2.1 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 360 | 1 |  |  |  |
| 2.2 Анализатор за угљен моноксид (CO) APMA 360 | 1 |  |  |  |
| 2.3 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 2.4 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) AirToxic BTX FID/Chromatotec, Француска | 1 |  |  |  |
| 2.5 Анализатор за суспендоване цестице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |  |  |  |
| 2.6 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 3.1 Анализатор за угљен моноксид (CO) APMA 370 | 1 |  |  |  |
| 3.2 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 3.3 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) AirToxic BTX FID/Chromatotec, Француска | 1 |  |  |  |
| 3.4 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2,NОx) APNA 370 | 1 |  |  |  |
| 3.5 Секвенцијални семплер суспендованих честица (PM2,5;PM10) SEQ 47-50 SL | 1 |  |  |  |
| 3.5 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 4.1 Анализатор за озон (О3) APOA 360 | 1 |  |  |  |
| 4.2 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 4.3 Анализатор за азотне оксиде (NO, NO2, NOx) APNA 360 | 1 |  |  |  |
| 4.4 Анализатор за суспендоване честице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |  |  |  |
| 4.5 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 5.1 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 5.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NОx) APNA 360 | 1 |  |  |  |
| 5.3 Анализатор за суспендоване цестице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |  |  |  |
| 5.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 6.1 Анализатор за сумпор диоксид (SO2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 6.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) APNA 370 | 1 |  |  |  |
| 6.3 Анализатор за суспендоване честице PM10 FH 62I-R  Thermo Andersen | 1 |  |  |  |
| 6.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање даталоггер-а; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 7.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 370 | 1 |  |  |  |
| 7.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) Т200-teldyne api | 1 |  |  |  |
| 7.3 Анализатор за суспендоване честице PM10 APDA 370 | 1 |  |  |  |
| 7.4 Анализатор за суспендоване честице PM2,5 BAM 1020 | 1 |  |  |  |
| 7.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 8.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) APSA 360 | 1 |  |  |  |
| 8.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) APNA 370 | 1 |  |  |  |
| 8.3 Анализатор за озон (О3) APOA 360 | 1 |  |  |  |
| 8.4 Секвенцијални семплер суспендованих честица (PM2,5;PM10) SEQ 47-50 SL | 1 |  |  |  |
| 8.5 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 9.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) Т 100, Teledyne API | 1 |  |  |  |
| 9.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NOx) T 200, Teledyne Api | 1 |  |  |  |
| 9.3 Анализатор за угљен моноксид (CO) T300 Teledyne Api | 1 |  |  |  |
| 9.4 Анализатор за суспендоване честице PM10, PM 2,5; Grimm 180 | 1 |  |  |  |
| 9.5 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) PID Synspec |  |  |  |  |
| 9.6 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.о., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Софтвер: оперативни систем базиран на Unix платформи; Wеб апликација за конфигурисање даталоггер-а; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o, Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 10.1 Анализатор за сумпор диоксид (SО2) Т 100, Теледyне АПИ | 1 |  |  |  |
| 10.2 Анализатор за азотне оксиде (NO,NO2, NОx) T 200, Teledyne Api | 1 |  |  |  |
| 10.3 Анализатор за угљен моноксид (CO) T300 Teledyne Api | 1 |  |  |  |
| 10.4 Анализатор за суспендоване честице PM10, PM 2,5; Grimm 180 | 1 |  |  |  |
| 10.5 Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилен (BTEX) PID Synspec | 1 |  |  |  |
| 10.6 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| Softver: оперативни систем базиран на Unix платформи; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Србија | 1 |  |  |  |
| 11.1 Сензор за UV зрачење-Ahlborn | 1 |  |  |  |
| 11.2 Сензор за О3 Ahlborn | 1 |  |  |  |
| 11.3 Метео сензор температуре, притиска, смер и брзина ветра,влага ; Ahlborn | 1 |  |  |  |
| 11.3 LCD displey 42\* Toshiba | 1 |  |  |  |
| 11.4 Метео глава LUFT WS 500 | 1 |  |  |  |
| Хардвер: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., Р. Sрбија | 1 |  |  |  |
| Sофтвер: оперативни систем базиран на Unix platformi; Web апликација за конфигурисање datalogger-a; релациона база података (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., Р. Sрбија | 1 |  |  |  |
| 12.1 Узоркивач суспендованих честица MVS 6 S/L | 10 |  |  |  |
| 12.2 Узоркивач суспендованих честица KAR 8 S/L | 3 |  |  |  |
| 12.3 Анализатор органског и елементног угљеника у суспендованим честицама –Sunset Laboratory | 1 |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  | **Ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цен**

**8. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и**

**верификација рада опреме произвођача: Selecta i Falc**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_године**

**1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Ручка врата JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивна гума JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термосонда радна JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релеј | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролер температуре JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач Falc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филтер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил сигурносни | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор ултразвучни | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сензор врата Falc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сонда Pt100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC плоча JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејни елемент блок AI JP Selecta CO2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сензор CO2 infrared JP Selecta CO2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат сигурносни | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релеј SS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролна плоча температуре JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peltier блок JP Selecta CO2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампице индикаторске | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клин браве врата | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивна гума унутрашњих врата JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивна гума спољних врата, силиконска JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор Papst | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор EBM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peltier елемент | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напајење за Peltier елемент | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулатор PCB за Peltier елемент | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pt100 сонда | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулатор PCB за DigitHeat | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релеј SSR, 25 A, VDC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резистор NP2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат, сигурносни | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач, G3 JP Selecta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контактор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил, електромагнетни, NC05 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач притиска | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка врата, унутрашња, CO2 инкубатор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивка врата, CO2 инкубатора | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мотор, асинхрони, TT05 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Релеј, 400 V, 50 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peltier елемент, TEU-1-TEC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pt100 сонда, 4x160, 1500 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pt100 сонда, 4x50, 1000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Екран, дисплеј, 2x20, CBRC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

| **2-Услуге - Редован месечни сервис- за опрему под редним бројем 1 – 18, наведеној у Обрасцу 3** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста Услуге** | **Количина** | **Јединична цена**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | | **Јединична цена**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** | | | **Укупна цена**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | | **Укупна цена**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** | |
| 1. 1. | | Термостат биолошки, 53 l, ICT 56, Falc (9695/2007) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат биолошки, 53 l, ICT 56, Falc (9694/2006) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат бактериолошки, 108 l, ICT 110, Falc (9702/2007) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат бактериолошки, 108 l, ICT 110, Falc (9703/2007) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат биолошки, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8266/2004) (0453087) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат биолошки, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8267/2004) (0453088) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат бактериолошки, 150 l, Prebatem, J.P. Selecta (8395/2005) (0453101) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат биолошки, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9175/2006) (0488693) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат биолошки, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9176/2006) (0488694) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат бактериолошки, 256 l, Incubig, Selecta (9701/2007) (0495748) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | CO2 инкубатор, JP Selecta (/2008) (4002628) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | CO2 инкубатор, JP Selecta (/2008) (4002628) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Ултразвучно купатило, A02, J.P. Selecta (8759/2005) (S 0467303) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Ултразвучно купатило, 20 l, J.P. Selecta (9818/2008) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Ултразвучно купатило, 20 l, J.P. Selecta (9817/2008) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Термостат за BPK5 | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Meditronic BL-S, Selecta – три комада(Инв. број 9654, Инв. број 9655, Инв. број 9653) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Rotabit Selekta, 2 комада (Инв. број 9649, Инв. број 9650) | 12 |  | |  | | |  | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | |  | | | |
| **3- Услуга: Годишње еталонирање за опрему под редним бројем од 1 - 10, температура до 300 °C** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | | | | **Број еталонирања** | | **Јединична цена по једном еталонирању без ПДВ-а** | **Јединична цена по једном еталонирању са ПДВ-ом** | | **Укупна цена по једном еталонирању без ПДВ-а** | | **Укупна цена по једном еталонирању са ПДВ-ом** | |
|  | Термостат биолошки, 53 l, ICT 56, Falc (9695/2007) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат биолошки, 53 l, ICT 56, Falc (9694/2006) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат бактериолошки, 108 l, ICT 110, Falc (9702/2007) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат бактериолошки, 108 l, ICT 110, Falc (9703/2007) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат биолошки, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8266/2004) (0453087) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат биолошки, 80 l, Prebatem, J.P. Selecta (8267/2004) (0453088) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат бактериолошки, 150 l, Prebatem, J.P. Selecta (8395/2005) (0453101) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат биолошки, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9175/2006) (0488693) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат биолошки, 720 l, Incubat, J.P. Selecta (9176/2006) (0488694) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
|  | Термостат бактериолошки, 256 l, Incubig, Selecta (9701/2007) (0495748) | | | | 1 | |  |  | |  | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4-- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Врста Услуге** | **Број**  **рандних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **Ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**9. партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: MILLIPORE**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_године**

**1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала**

| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Progard ts2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pe tank millipak filter | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UV лампа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

| **2-Услуга редовног сервиса и одржавања** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Количина** | **Јединична цена сата**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | **Јединична цена сата**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** | **Укупна цена сата**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | **Укупна цена сата**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** |
| 1. | **Редован сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Врста Услуге** | **Број**  **рандних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **Ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

1. **партија: Одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: WTW**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_године**

**1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала**

| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор за кисеоничну електроду WTW –алкални електролит ELY/G 205217 pak 50 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор за кисеоничну електроду WTW –-раствор за чишћење RL-G 205204 pak 30 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WTW Oxi електрода CellOx 325 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сет мембрана за CellOx 325, WTW, модел WP90/3, три комада у паковању | 1пак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kal.Kit. P Turb 550/550IR – калибрациони сет за калибрацију турбидиметра Turb 550IR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

| **2-Услуге - Редован сервис и одржавање опреме** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Количина** | **Јединична цена сата**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | **Јединична цена сата**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** | **Укупна цена сата**  **редовног сервиса без ПДВ-а** | **Укупна цена сата**  **редовног сервиса са ПДВ-ом** |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, Profilab, OXI 597, (6565/1998) (74078044) | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, 320 , Сер. број 64088138 | 1 |  |  |  |  |
|  | Cellox 325, 11398861 Best No 201533 /2014 | 1 |  |  |  |  |
|  | Cellox 325, 14230075 Best No 201533 /2014 | 1 |  |  |  |  |
|  | Oксиметар, InoLab OxiLevel 2, Cellox 325, Инв. број.8909/2006, сер. број 02030005 | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, OXI 340i/SET са електродом Cellox325, (7235/2002) (06140573) | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, OXI 340i/ SETса електродом Cellox325,  (9359/2007) (07060367) | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар - теренски , pH 340i, (7287/2002) (02440010) | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар pH 325, Инв. број 7287 (Сер. број 43519117), pH електрода сер. број 113603081 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH 197, profiline (6861/2001) Сер. број 01350005 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар Ino Lab pH/ION Level 2 (ser 02090007) (7064/2002), електрода Sentix61 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар/кондуктометар, Level 1, Сер. број 01490007 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кондуктометар, теренски, са електродом, COND 340 i/SET, (7236/2002) (02240024) | 1 |  |  |  |  |
|  | Turb 550 ir (ser 208519) (7483/2003) | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3- Услуга еталонирања опреме** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Број еталонирања** | **Јединична цена по једном еталонирању без ПДВ-а** | **Јединична цена по једном еталонирању са ПДВ-ом** | **Укупна цена по једном еталонирању без ПДВ-а** | **Укупна цена по једном еталонирању са ПДВ-ом** |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, Profilab, OXI 597, (6565/1998) (74078044) | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, 320 , Сер. број 64088138 | 1 |  |  |  |  |
|  | Oксиметар, InoLab OxiLevel 2, Cellox 325, Инв. број.8909/2006, сер. број 02030005 | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, OXI 340i/SET са електродом Cellox325, (7235/2002) (06140573) | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметар - преносни мерач раствореног кисеоника, OXI 340i/ SETса електродом Cellox325,  (9359/2007) (07060367) | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар - теренски , pH 340i, (7287/2002) (02440010) | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар pH 325, Инв. број 7287 (Сер. број 43519117), pH електрода сер. број 113603081 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH 197, profiline (6861/2001) Сер. број 01350005 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар Ino Lab pH/ION Level 2 (ser 02090007) (7064/2002), електрода Sentix61 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH метар/кондуктометар, Level 1, Сер. број 01490007 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кондуктометар, теренски, са електродом, COND 340 i/SET, (7236/2002) (02240024) | 1 |  |  |  |  |
|  | Turb 550 ir (ser 208519) (7483/2003) | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Врста Услуге** | **Број**  **радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **Ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:

**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**11. партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме и еталонирање спецтрофотометра DR 2800, опреме произвођача: HACH, Retsch**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| 1. **Набавка и замена резервних делова/потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | | | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | | | | **Рад (%)** | | | | | | **Материјал (%)** | | | | | | | | | **Остало(%)** | | | | | | | | |
| **Теренски спектрофотометар DR 2800** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Replacement lamp for DR 2800 | | | | 1 |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Lithium-Ion Battery Pack, DR 2800 ortable Spectrophotometer | | | | 1 |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Dr/Check absorbance Standard | | | | 1 |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Sample cell, 25 mm (10 mL), with caps,6 pc , item no.2427606 | | | | 1 |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Турбидиметар 2100N** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | StablCal® Turbidity Standards Calibration Kit, 2100N / N IS Turbidimeter, Sealed Vials | | | 1 |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | Replacement lamp for 2100N and 2100AN Lab turbidimeters | | | 1 |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3 | | 2084900 Sample cell 6/pk | | | 1 |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4 | | 4663900 Conn, AC ON-OFF Switch | | | 1 |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Теренски турбитиметар 2100P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Silicone Oil, 15 mL SCDB | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | Portable Turbidimeter Sample Cells, pack of 6 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | StablCal® Turbidity Standards Calibration Kit, 2100P Portable Turbidimeter, Sealed Vials | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | 4653900 LAMP ASSY, 2100P 3.2V DC. | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мултифункционални уређај за мерење pH електропроводљивости раствореног кисеоника, редокс потенцијала HQ40D** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Сензорски сет за кисеоничну електроду Hach LDO101, P/N 5811200 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | IntelliCAL™ LDO101 Standard Luminescent/Optical Dissolved Oxygen (LDO) Probe, 1-Meter Cable | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | IntelliCAL™ PHC101 Standard Gel Filled pH Electrode, 1 m cable | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | IntelliCAL™ CDC401 Standard Conductivity Probe, 1 m cable | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | ORP Standard Solution, ZoBell | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | Probe connection port(HQ40d only) | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-4) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т**еренски колориметар за одређивање слободног хлора на терену, Pocket ColorimeterTM II, Analysing System Chlorine Cl2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2635300 SPEC COLOR STD, DPD CHLORINE | 1 |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Sample cell, 25 mm (10 mL), with caps,6 pc , item no.2427606 | 1 |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Центрифугални куглични млин, S 100 (7209/2002)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Drive belt E, 05-242-0025 | 1 |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Fuse link T2A E, 05-699-0004 | 1 |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Fuse link T4A, 05699-0052 | 1 |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ултра центрифугални млин, ZM200 (7919/2004)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Kay pad foil, 037990034 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | O-ring pressure piece, 051140056 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | O-ring labyrinth washer, 031140092 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | Fan filter mat kit, 225240003 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | Fuse D5x20,250V, 056990084 | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-5) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-5) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Аналитичка мућкалица са ситима (Analytical Sieve Shakers), AS 200 basic , (6794/2001)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Analitičko sito prečnik 20cm, 1mm, | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | Analitičko sito prečnik 20cm, 63µm | | 1 |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Млин за млевење Cutting Mill, SM 200, Retsch** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | W-belt BB200 I set, 22.351.0003 | | 1 |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | Lubricator, 22.664.0001 | | 1 |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздељивач узорка са 8 места за величину честица до 10 mm, са додатном опремом, PT 100, Retsch** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ring filter , Rotor shaft Mini Detent pin AR 1339 | | 1 |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | Dust filter for blower,+ fuse set, 72.143.0003 | | 1 |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** |
|  | Replacement lamp for DR 2800 | 1 |  |  |  |  |
|  | Lithium-Ion Battery Pack, DR 2800 ortable Spectrophotometer | 1 |  |  |  |  |
|  | Dr/Check absorbance Standard | 1 |  |  |  |  |
|  | Sample cell, 25 mm (10 mL), with caps,6 pc , item no.2427606 | 1 |  |  |  |  |
|  | StablCal® Turbidity Standards Calibration Kit, 2100N / N IS Turbidimeter, Sealed Vials | 1 |  |  |  |  |
|  | Replacement lamp for 2100N and 2100AN Lab turbidimeters | 1 |  |  |  |  |
|  | 2084900 Sample cell 6/pk | 1 |  |  |  |  |
|  | 4663900 Conn, AC ON-OFF Switch | 1 |  |  |  |  |
|  | Silicone Oil, 15 mL SCDB | 1 |  |  |  |  |
|  | Portable Turbidimeter Sample Cells, pack of 6 | 1 |  |  |  |  |
|  | StablCal® Turbidity Standards Calibration Kit, 2100P Portable Turbidimeter, Sealed Vials | 1 |  |  |  |  |
|  | 4653900 LAMP ASSY, 2100P 3.2V DC. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сензорски сет за кисеоничну електроду Hach LDO101, P/N 5811200 | 1 |  |  |  |  |
|  | IntelliCAL™ LDO101 Standard Luminescent/Optical Dissolved Oxygen (LDO) Probe, 1-Meter Cable | 1 |  |  |  |  |
|  | IntelliCAL™ PHC101 Standard Gel Filled pH Electrode, 1 m cable | 1 |  |  |  |  |
|  | IntelliCAL™ CDC401 Standard Conductivity Probe, 1 m cable | 1 |  |  |  |  |
|  | ORP Standard Solution, ZoBell | 1 |  |  |  |  |
|  | Probe connection port(HQ40d only) | 1 |  |  |  |  |
|  | 2635300 SPEC COLOR STD, DPD CHLORINE | 1 |  |  |  |  |
|  | Sample cell, 25 mm (10 mL), with caps,6 pc , item no.2427606 | 1 |  |  |  |  |
|  | Drive belt E, 05-242-0025 | 1 |  |  |  |  |
|  | Fuse link T2A E, 05-699-0004 | 1 |  |  |  |  |
|  | Fuse link T4A, 05699-0052 | 1 |  |  |  |  |
|  | Kay pad foil, 037990034 | 1 |  |  |  |  |
|  | O-ring pressure piece, 051140056 | 1 |  |  |  |  |
|  | O-ring labyrinth washer, 031140092 | 1 |  |  |  |  |
|  | Fan filter mat kit, 225240003 | 1 |  |  |  |  |
|  | Fuse D5x20,250V, 056990084 | 1 |  |  |  |  |
|  | Analitičko sito prečnik 20cm, 1mm, | 1 |  |  |  |  |
|  | Analitičko sito prečnik 20cm, 63µm | 1 |  |  |  |  |
|  | W-belt BB200 I set, 22.351.0003 | 1 |  |  |  |  |
|  | Lubricator, 22.664.0001 | 1 |  |  |  |  |
|  | Ring filter , Rotor shaft Mini Detent pin AR 1339 | 1 |  |  |  |  |
|  | Dust filter for blower,+ fuse set, 72.143.0003 | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга еталонирања спектрофотометра, турбидиметара, колориметара** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инстрименту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инстрименту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте са ПДВ-ом** |
| 1 | Еталонирање спектрофотометра – 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Еталонирање – верификација колориметра,6 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање – верификација турбидиметра,3 комада |  |  |  |  |  |
| 4. | Еталонирање – верификација -Мултифункционални уређај за мерење **pH** ел.проводљивости раствореног кисеоника, редокс потенцијала **HQ40D, 3 комада** | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Еталонирање – верификација кондуктометра,1 комад |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |
| **4-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**12. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: Buschi i Cammag**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова/потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | | | **Количина** | | | | | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | | | **Остало(%)** | | |
| **Ротациони упаривач** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Set gasket silicone 20pcs.  Kod 040023 - | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Set olive bended GL14 4pcs. Kod 037287 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Gasket KD34 , Kod 040016 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Shaft gasket WD26, Kod 048021 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Vapour duct 29/32 short kpl. Kod 048160 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Joint adapter 29.2/32 cpl., Kod 040615 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Set of adapter sealings 2pcs. , Kod 040030 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Silicone hose D6/9, 004133 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Membrane V-700 cpl, Kod 047153 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Set valve with O-ring 4pcs., Kod 047156 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Set seals 10pcs. Kod 041999 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | PV driving belt, Kod 047044 | | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-12) без пдв-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-12) са пдв-ом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **2 K-439 SpeedDigester** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Set sample tubes 300ml 4pcs. Kod 037377 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Suction tube 6x300ml cpl. Kod 11055849 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Hose coupling Kod 11055367 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Insulation plate 6x300ml Kod 11055142 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Set weltering spring holder Kod 11055984 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Set glass caps 4 pcs , Kod 040049 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Set gasket Viton 6pcs, Kod 038122 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Set O-ring 11x2 FKM70 10pcs. Kod 11056277 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | | Weighting boats 100 pcs Kod 11060522 | | | 1 | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-9) без пдв-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-9) са пдв-ом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **3. B-414 Scrubber** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Silencer kpl. Kod 037871 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
|  | | | | Set olive GL14 FPM 4pcs. Kod 040295 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
|  | | | | Neutralisation vessel Kod, 037786 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
|  | | | | Set gasket FPM 10pcs. Kod, 040040 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
|  | | | | Spare part set to pump B-414 Kod, 038129 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
|  | | | | Adsorption vessel Kod, 037774 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
|  | | | | Hose FEP adsorption/pump Kod037885 | | 1 | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-7) без пдв-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-7) са пдв-ом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **4. K-370 AutoKjeldahlUnit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Display foil K-370 Kod 043222 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Converter unit Kod 043224 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Backlight for display Kod 043071 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Overtemperature prot. 160°C Kod 043244 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Cover flange cpl. Kod 043461 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Pressure switch Kod 043299 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Valve steam 24VDC Kod 043031 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Check valve steam generator Kod 043289 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Set O-ring 8.0x2.0 EPDM 10pcs. Kod 043196 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Pumpe 200-230V 50/60Hz cpl. Kod 047874 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Service set for valve, Kod 043052 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Valve core with spring cpl. Kod 037806 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Injection valve cpl. Kod 043552 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Magnetic valve single CW, Kod 043208 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Flow sensor Kod 029646 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Receiving valve cpl. Kod 043377 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Pressure sensor cpl. Kod 043179 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Gasket with ring, Kod 043068 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Aspiration vessel Kod 043341 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Valve upper 24VDC cpl. Kod 043033 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Valve 24VDC cpl. Kod 043035 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Set gasket suctionmodule 2pcs. Kod 043190 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Set of sealings 10pcs. Kod 043198 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Service set for valve Kod 043056 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Splash protection vessel Kod 043332 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Connecting piece Kod 019002 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Suction tube inside Kod 043424 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | T-screw joint D6/8 PFA Kod 043008 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | T piece D6mm PVDF Kod 043582 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | eccentric handle resistant Kod 043455 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | Distillate outlet tube PTFE Kod 043359 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | PH electrode without cable Kod 043370 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | | | SO2 absorbtion glass cpl. Kod 048680 | | | | 1 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-33) без пдв-а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (ставке 1-33) са пдв-ом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена за све инструменте**  **са ПДВ-ом** |
|  | Вакум упаривач са вакум контролором и воденим купатилом, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Апарат за одредјивање беланчевина, K439, K370, B414,Buschi | 1 |  |  |  |  |
|  | Апаратура са TLC са дензитометром | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

1. **партија:** одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада: **Опреме за екстракцију беланчевина, екстракцију масти, фотометар, спектрофотометар и аутоклави и еталонирање спектрофотометара**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| **1-11. Аутоклави** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав СутјескаØ 500 | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав СутјескаØ 300 | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав СутјескаØ 250 | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав Reypa Ø 500 | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав Reypa Ø 400 | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Заптивка коморе за Аутоклав 150 л Auster | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Куглични вентили | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Еталонирани манометар (- 0.2 – 4) бар | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Склопка 3\*25A 220/380 VAC | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Solid state RELAY | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Контролна плоча | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Управљачка плоча | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Микроконтролерска плоча за Auster | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Микрофилтер | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Сигурносни електромагнет за поклопац | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Мотор вентилатора | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Водена пумпа | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Контролни панел | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Сензор нивоа резервоара | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Температурна сонда | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Температурна сонда Pt 100 | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Главни филтер | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Сигурносни термостат | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Прекидач | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Грејач за сушење | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Осигурач | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Ручка врата | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Ручка за затварање поклопца на аутоклавима тип Сутјеска | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Грејачи 12KW 380VAC Сутјеска | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Грејачи 12KW 380VAC Reypa | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Грејачи 12KW 380VAC Auster Selecta 150 l | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Ресостати | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Ел.магнетни вентили | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | Нивоказо стакло | 1 |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-14) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-14) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **12-13 Vapodest i TurboTerm** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сет за 6-месе ни сервис уре ч ђаја VapoDest VAP50  (заптивке, црева, конектори, вентили) | 1 | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Сет за 6-месечни сервис уређаја TurboSog и  TurboTerm (заптивке, црева, конектори, вентили) | 1 | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Set za 12-mesečni servis uređaja TurboSog и  TurboTerm (заптивке, црева, стакла, конектори,  вентили, сензор нивоа, грејач) | 1 | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 14. **Soxterm апарат за екстракцију масти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сет за 6-месечни сервис уређаја SoxTerm  (заптивке, црева, конектори) | 1 | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | Сет за 12-месечни сервис уређаја SoxTerm  (заптивке, црева, стакла, вентили, грејачи, конектори | 1 | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | Сет за 12-месечни сервис компресора | 1 | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 15 **Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сет за 12-месечни сервис Lovibond (осигурачи,  извор светла, Грејачи, контролни панел) | 1 | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | Лампа за фотометар CheckitDirect Chlot,  Lovibond | 1 | |  | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-2) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| * 1. Спектрофотометар **Jenway I Safas MC1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Xenon lampa za спектрофотометар 6305 Janway | 1 |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 2. | Деутеријум лампа за Спектрофотометар MC1 Safas | 1 |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 3- | Тунгстен-халоген лампа за спектрофотометар MC1 | 1 |  | | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (за ставке 1-3) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број редовних сервиса по инструменту** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 300, 2 комада и Ø 250 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 500, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | TURBOSOG , TUR/K230VAC, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Soxterm Aparat за екстракцију масти, са 4 места , SOX 414,1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Спектрофотометар, 6305, Jenway I UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |
| **3-Услуга: еталонирање опреме** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | Еталонирање спектрофотометра – 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термостатске коморе фотометра Lovibond, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |
| **4- Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Количина – број сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату са ПДВ-ом** |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 300, 2 комада и Ø 250 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоклава Сутјеска Ø 500, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | VAPODEST, апарат за дестилацију воденом паром VAP 50, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | TURBOSOG , TUR/K230VAC, i TURBOTERM, апарат за разарање беланчевина, TT 125 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Soxterm Aparat за екстракцију масти, са 4 места , SOX 414,1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Фотометар, CheckitDirect Chlot, Lovibond, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Спектрофотометар, 6305, Jenway I UV/VIS Спектрофотометар, MC1, Safas, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Пумпа за вакумску филтрацију са три и шест места - вакум пумпе Sartorius, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (4) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени.**

**14. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: Центрифуге**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала**. | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Control PCB | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Convertor 230V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrifuge motor 230V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mainboard Thermo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power supply | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCB Main board | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена за све инструменте**  **са ПДВ-ом** |
|  | Услуга редовног одржавања и сервиса центрифуге-7 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**15. партија** **Одржавање, сервисирање, замена резервних делова и верификација рада микроскопа, светлосних лупа, рефрактометра и полариметра, реализација еталонирања рефрактометра**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала**. | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Халогена сијалица 6V 20W | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Објектив за Микроскоп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окулар за Микроскоп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ситан потрошни материјал, напајање, куглице исл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Количина** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструмнете без ПДВ-а** | **Укупна цена за све инструмнете са ПДВ-ом** |
| 1. | Рефрактометар – 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Микроскоп - 14 комада |  |  |  |  |  |
| 3 | Светлосне лупе – 5 комада |  |  |  |  |  |
| 4 | Полариметар – 1 комад |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  | |
| **3-Услуга: еталонирање опреме** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инстриументу са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструмнете без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструмнете са ПДВ-ом** |
| 1. | Еталонирање рефрактометра | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  | |
| **4- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Количина – број сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату са ПДВ-ом** |
| 1. | **Услуга ванредног сервиса** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**16.партија Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на опреми за микроталасно разарање узорака, Mars 5, CEM Microwavе**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | RTP 300+ Temperatur Probe,p/n 314305 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cover,Control Vessel,p/n 431255 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nut,Thermowell,p/n 325028 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferrule Nut,p/n 431311 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vent Nut,p/n 431313 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spacer,p/n 325210 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plug Probe,p/n 325215 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thermowell, Saphire p/n 326280 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PFA liner, p/n 431110‚ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pressure control for Mars System/ESP 1500 Plus  pressure sensor kit | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HP 500 Plus, Safety Membr,120/pk, p/n 431300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена за све инструменте**  **са ПДВ-ом** |
|  | Микроталасна пећ – 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**17. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада Брумизатора - линиска инсталација**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Млазице 0,20 mm 0,07л/мин - притисак 60 бар | 1 ком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Носачи млазница -пнеуматско хидраулични са брзом спојницом | 1 ком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флексибилне цеви високог притиска 60 бара | 1метар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филтер | 1 ком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнетни електровентил 3/2 60 бар-а | 1 ком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулатор притиска рада пумпе високог притиска 60 бара | 1 ком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уље за пумпу високог притиска | 1 ком |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена за све инструменте**  **са ПДВ-ом** |
|  | Брумизатор | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**18. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме, грејне плоче, пећи за жарење и реализација еталонирања пећи за жарење у више тачака**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | грејач Manfredi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грејач Nabertherm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грејач Stuart/ Bibby | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | релеј | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрона плоча Manfredi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрона плоча Nabertherm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрона плоча Stuart/ Bibby | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | термосонда Manfredi i Nabertherm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | термосонда Stuart/ Bibby | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Количина** | **Јединична цена по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена за све инструменте**  **са ПДВ-ом** |
| 1. | Пећ за жарење, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Лабораторијска грејна плоча, 15 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  | |
| **3-Услуга: еталонирање опреме** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена Услуге еталонирања по инстрименту без ПДВ-а** | **Јединична цена Услуге еталонирања по инстрименту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања по инструмнету без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања по инструмнету са ПДВ-ом** |
| 1. | Еталонирање пећи за жарење и издавање извештаја о еталонирању. Еталонирање у пет тачака, утврђивање температурне хомогености пећи у опсегу температуре од 450 до 1100°C, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  | |
| **4- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Количина – број сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату са ПДВ-ом** |
| 1. | **Услуга ванредног сервиса** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**19. партија Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова на техничким /аналитичким вагама, са тачношћу и до 6 децимала, жигосање и реализација еталонирања вага и тегова**

**Понуда број\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | Количина | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  | Редована контрола вага на месту рада (укупно 25) | 2 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |
| **2-Услуга еталонирања** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | **Еталонирање вага** по SRPS ISO 17025 (укупно 25) | 1 |  |  |  |  |
|  | **Еталонирање гарнитуре и појединачних тегова** **кл.тач.Е 2**  по SRPS ISO 17025 (укупно 29) | 1 |  |  |  |  |
|  | **Оверавање мерила – вага** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |
| **3-Услуга: ванредни сервис** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Број радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату са ПДВ-ом** |
| 1. | Услуга -ванредни сервис | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**20. партија: одржавање,сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: pH метри, кондуктометри и Аутоматски титратори Radiometar**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| **1-6 pH метри и кондуктометри** | | | | | | | | | |
|  | Кондуктометарска електрода | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрода за pH метар | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD екран | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електронски релеји прекидачи и остали ситни потрошни материјал | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 – 8 Аутоматски титратор** | | | | | | | | | |
|  | Елекрода за аутоматски титратор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондуктометарска електрода | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пумпа за аутоматски титратор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2- Услуга: Редовно одржавање и сервис** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | Количина | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде са ПДВ-ом** |
|  | pH метар, 8 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | титратор, 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | кондуктометар 1 комад |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  | |
| **3-Услуга верификација/ еталонирања инструмената** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Број еталонирања / верификација по инструменту** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде са ПДВ-ом** |
|  | pH метар, 8 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | кондуктометар 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  | |
| **4- Услуга ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста Услуге | **Број радних сати** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату са ПДВ-ом** |
| 1. | **Услуга ванредног сервиса** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**21. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и**

**верификација рада опреме: Водена и ултразвучна купатила и опрема произвођача IKA**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | **Остало(%)** | |
|  | прекидач Vortex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | осигурачи Vortex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контрона плоча Vortex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | регулатор Vortex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контролер Bibby, Velp, Raypa, Arex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | регулатор Bibby, Velp, Raypa, Arex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | горња плочаBibby, Velp, Raypa, Arex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | грејач Bibby, Velp, Raypa, Arex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | осигурачи Bibby, Velp, Raypa, Arex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контролер Arex | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | елемент Piezzo Branson, Langford | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | releji Branson, Langford | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контрона плоча Branson, Langford | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | осигурачи Branson, Langford | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | prekidači Branson, Langford | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | грејач Clifton, Gerber, Falc, Grant | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | relej Clifton, Gerber, Falc, Grant | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | осигурачи Clifton, Gerber, Falc, Grant | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | prekidači Clifton, Gerber, Falc, Grant | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контрона плоча Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | display Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Релеј Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | осигурач Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | регулатор Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Релеј Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | трансформатор Basic, Yellow, Heat | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | грејач купатило Memmert | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Термосонда купатило Memmert | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контролер PLC купатило Memmert | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | Врста услуге | | | **Количина** | | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | | | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | | | **Укупна цена за све комаде са ПДВ-ом** |
|  | | Ultraturex, 4 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Орбитални шејкер, 3 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Магнетне мешалице, 20 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Водена купатила, 10 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Ултразвучна купатила, 2 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Vortex, 10 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста Услуге** | | | **Број радних сати** | | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | | | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | | | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | | **ванредни сервис** | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**22. партија: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме: стерилизатори, термостати, сушнице и уређаји за производњу деминерализоване/ дестиловане воде**

**Понуда број\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | **Остало(%)** | |
|  | ручка врата | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | заптивна гума | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | грејач | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | термосонда радна | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | термосонда сигурносна | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контролер PLC | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | релеј | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | склопка | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | solid stejt relej SSR | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | контролни панел | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | прекидачи | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | магнетни вентили | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | осигурачи | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge LC126 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge LC129 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge LC109 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge LC140 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge LC141 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge UHQ Pack A | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge UHQ 4 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge UHQ 5 LC 152 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge UHQ LC 104 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge Centra LC 159 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge Centra FILT50150 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga RO modul LC161 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge Centra UV lamp | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge LC 173 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Elga cartridge DI4000 mixed bed resin | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Филтер, 20”, 10 um, активни угаљ | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Таблетирана со, 25 kg | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | Врста услуге | | | **Количина** | | **Јединична цена по апарату без ПДВ-а** | | | **Јединична цена по апарату са ПДВ-ом** | | **Укупна цена за све апарате без ПДВ-а** | | | **Укупна цена за све апарате**  **са ПДВ-ом** |
| 1. | | Услуга редовног одржавања и сервиса сушница 8 комада,  стерилизатора 8 комада  термостата 4 комада | | | 4 | |  | | |  | |  | | |  |
| 2. | | Elga Maxima, 2 комада | | | 12 | |  | | |  | |  | | |  |
| 3 | | Elga Pure Lab Obtion R7,  1 комад | | | 12 | |  | | |  | |  | | |  |
| 4 | | Elga Pure Lab Ultra,1 комад | | | 12 | |  | | |  | |  | | |  |
| 5 | | Elga Pulse 1 комад | | | 12 | |  | | |  | |  | | |  |
| 6 | | Elga Pure Lab Centra 1 комад | | | 12 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста Услуге** | | | **Број радних сати** | | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | | | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | | | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | | **ванредни сервис** | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| **4-Услуга еталонирања** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста Услуге** | | | **Број еталонирања** | | **Јединична цена без ПДВ-а** | | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1 | | еталонирање  сушница 8 комада,  стерилизатора 8 комада  термостата 4 комада | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цен**

**23. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: bioMerieux**

**Понуда број\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
| **1-VIDAS PC DASA-Серијски број sn- DASA 4708- Резервни делови и реагенси за редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | Nut Scanner Vidas, 527340-0003 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | PM KIT Vidas , 4510000076-1 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Cable Assy V30, 4511378A | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | MOTOR TRAY SPRING , VD1055-1 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Outil.papier OPT Lentille, 4550357A | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Dacron polyesters Swabs, 30531 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Vidas cleaning cubes, 99087 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **РЕАГЕНСИ** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | QCV TEST kit, 30706 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | OPT kit, 30529 | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | HEXIANIOS, 4550747A | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
| **2 , 3 i 4 mini VIDAS Blue- серијски број sn-IVD1204245-Резервни делови и реагенси редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | Nut Scanner Vidas | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | PM KIT miniVidas | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | miniVidas Scanner Cable | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | MOTOR TRAY SPRING | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Outil.papier OPT Lentille | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Dacron polyesters Swabs | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Vidas cleaning cubes | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **РЕАГЕНСИ** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | QCV TEST kit | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | OPT kit | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | HEXIANIOS | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
| **5 -daVINCI Quattro- Серијски број sn-1DXC2794 -Резервни делови и реагенси за редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | LAMP, 6V - 20W | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | MAINTENANCE KIT, ASP PUMP | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | MAINTENANCE KIT, ASP TUBING | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | MAINTENANCE KIT, DISP TUBING | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | METAL CLIP WITHOUT DIMPLE, PLATE CARRIER | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | METAL CLIP WITH DIMPLE, PLATE CARRIER | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Strip Plates Greiner-Breakfour | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **РЕАГЕНСИ** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Diagnostic Kit | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **6 -MS VITEK- Серијски број sn- 50602 -Резервни делови и реагенси за редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | PM SERVICE KIT | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | LSBU LUBRICANT OIL (100ML) | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | VITEK MS DRY LUBRICANT | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | VITEK-MS SILICA ORANGE GEL (500GR) | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | LINEAR DETECTOR (UNDER VACUUM) | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Wippers for instrument | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **РЕАГЕНСИ** | | | | | | | | | | |
|  | START CALIB KIT LASER BIOLABS | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **7 -Vitek 2 Compact/30-Серијски број sn- V2C 11332- Резервни делови за редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | Kit PM 12 Month V2C | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Hot Wire,Sealer | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Kit, Reader Head Roller Plate | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Belt Timing,3HTD,209 GR | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Kit, reader Ledge Short | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ENG 9 TEST CARD | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **8 -PREVI Color Gram - Серијски број sn- 29551122519-Резервни делови за редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | Dip tubes X5 | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | INTERNAL TUBING | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | INTERNAL WASTE TUBE | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | PREVI COLOR 3X5 CONNECTORS | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **9 -PREVI Isola -Серијски број sn-ASI 180-00379-Резервни делови за редован PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | KIT, ISOLA 6 MONTH PM | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ISOLA 1 YEAR PM | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ISOLA 3 YEAR PM | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | KIT, ISOLA 4.02 UPGRADE, EN | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
| **10 Tempo System Spare Parts за редован сервис PM SERVIS** | | | | | | | | | | |
|  | PVC Tube 6 x 9 mm | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Moisture Filter Cartridge | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Active Coals Filter | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Tigon Tube (3.2x6.4x280) | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | UV Unit Subset sn 3434 | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Tempo QC | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | | | | | | | | | | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | | | | | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | **Остало(%)** | | | | | | |
| **1, 2, 3 4 VIDAS PC DASA I Mini vidas Blue** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Belt timing 0.08p 180gr | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Belt timing 0.08p 165 gr | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Door sensor | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Sensor assy twr tray pump | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Scanner sensor assy | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Power supply switching | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Flash triger pcb assy | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Assy power supply v30 | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Motor assy vexta | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Motor assy lin sonceboz | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Barcode reader assy | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Hv power supply | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Rfi filter assy | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Cable assy e chain v 30 | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Vidas nsh upgrade kit | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Tray assy | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Liner supp for door/liner guid | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Gear tray drive | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Gear pivot plate | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Incubator board | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Scanner board | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Nsh upgrade vidas kit | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Configurate computer pc vidas | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Power supply v12 blue | | 1 |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Assy power supply v12 | | 1 |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | Motor assy lin sonceboz | | 1 |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | Cable assy e chain v 12 | | 1 |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | Mini vidas nsh upgrade kit | | 1 |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | Nsh upgrade minividas kit | | 1 |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
| **7 VITEK 2 COMPACT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Sensor top sensing reflective | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Sensor front sensing reflect | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Sensor reflective 5 volt | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Power supply 65 w | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | 12 v power supply | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Power supply 65 w 24 volt | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Motor assembly 44 oz | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Filler valve assy 3 way | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Wide optical assy | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Assy head control | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Assy dc power distibution | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Hot wire sealer | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Assy cassette encoder | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Asssy vacuum sealer | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Optical switch assy carousel | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Optical switch assy ejector | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Sealer home switch assy | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Autoloader home sensor | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Wide optical switch assy | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Roller plate assembly | | 1 | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Assy tx13 optics | | 1 | |  | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Ledge reader vitek 2 compact | | 1 | |  | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
|  | Reader head assembly drive belt | | 1 | |  | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |
| **8 PREVI Color Gram** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Previ c 3 way valve | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Previ color lid sensor | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Previ color pump assembly | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Bottle dip tubes x 5 | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Internal waste tube | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Waste connectors | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Previ color check valve | | 1 | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |
| **9 PREVI Isola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Kit, isola 4.02 upgrade, en | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Pcba, main distribution | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Pkgd-250w ac-dc power supply | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Applicator gripper head ass. | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Process station assy | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Assy, sub flipper [r] | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Vacuum arm adjustment block | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Flinders accumulator assembly | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Cassette guard | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Printer door assembly | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Printer lid assembly | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Consumable access lid assembly | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Sample access lid assembly | | 1 | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |
|  | Assembly power supply [r] | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Camera light assembly | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pc assembly [r] | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa applicator z-axis | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa process theta axis | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa flipper z axis left | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa sample tray xy axes | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa consumable y-axis | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa primary y axis | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa applicator sensor | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa accumulator | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa pc fuse | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa main power supply | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa camera light | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pwa stepper filter | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Zebra lp 2824 serial/usb | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Power supply 600w 24v dc | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Touch screen assy [r] | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Fuse kit, previ isola | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Internal barcode reader | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Camera light assy (new led) | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Pipet biohit rline mkii v2 ref | | 1 | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **10 TEMPO SYSTEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Sqi board | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Barcode reader | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Mqi board | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Tube uv aged | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | X axis belt | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Y axis belt | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Spectralon assy | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Tempo filler control board | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Stepper motor optocouplrt | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Ev 1 electrovalve | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Ev 2 electrovalve | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Ev3 electrovalve | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Hot wire o ring | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Front door o ring | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Actives coals filters | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  | Vaccum inlet connector | | 1 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **5 dsVINCI Quattro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Air filter, outlet | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Air filter, reader | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, barcode scanner yes | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, drawer | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, epod | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, incubator | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, pipette | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, reader | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Assy, washer | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Computer + keyboard + mouse no | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Conductive tape | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Filter, 405 nm no | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Filter, 450 nm no | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Filter, 490 nm no | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Filter, 620 nm no | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
|  | Filter, 690 nm no | | 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |
| **6 MS VITEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Gate Pulser Box | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Source PSU | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | HV Pulser PSU | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | HV Pulser Box | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Stage ground strip | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | HV ribbon cable | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | X-stage stepper motor | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Y-stage stepper motor | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | SAC-Flight Tube turbo pump | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Backing line vacuum gauge | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Door O-ring seal | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Source resistor chain | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Laser | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Linear detector | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Rotary pump | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Electronics box fan assembly | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | USB CABLE TO PC | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | LV Distribution PCB | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | HV interface PCB | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | DSP control PCB | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | BNC Short Circuit link | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | serial-USB cable (marathon) | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | SAC illumination bulb fan | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | BNC plug to SMB jack | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Signal cable (Linear detector signal cable) | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | BNC 50ohm terminator | | 1 | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Male HV lead | | 1 | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | SAC HV contact lead (S-shaped cable) | | 1 | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  |
| **УКУПНО (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **УКУПНО (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Vidas PC DASA, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Mini Vidas Blue 3 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Da Vinci Quattro 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | MS Vitek - 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Vitek 2 Compact 30 - 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Previ color - 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Previ Isola -1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Tempo - 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**24. партија: одржавање,сервисирање, набавка и верификација рада опреме произвођача: Drager**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Портабл монитори, 18 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Анализатор за мерење, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1)** | | | | |  |  |
| **2-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3-Услуга калибрације и верификација инструмената** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број калибрација**  **по инструменту** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
| 1 | Портабл монитори, 18 комада | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Анализатор за мерење, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**25. партија: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада и еталонирање опреме за узорковање амбијенталног ваздуха произвођача Proekos**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | | **Јединична цена са ПДВ-ом** | | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | | **Рад (%)** | | **Материјал (%)** | **Остало(%)** | |
|  | Плочица напајања ATX0\_V30 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Процесорска плоча ATX1\_V4.0 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Плочица мерача протока MPR3 V1.4 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Плочица за детекцију течности у систему развода ваздуха | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Редуктор дистрибуционог вентила | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Мотор редуктора дистрибуционог вентила | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Цевни уводник за дистрибуциони вентил са гумицом 5x1.5 mm | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Плочица AL1 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Плочица AL2 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Акумулатор 6V 1.2 Ah | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Вакуум пумпа | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Филтер ваздуха | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Мерна ћелија са блендом | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | PVC црево | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Рег. вентил | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Дистрибуциони вентил | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Разводник ваздуха 1/8 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Силиконско црево 5/3 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Силиконско црево фи 8/6 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | „Глава“ вакуум пумпе | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Тефлон црево 8/6 (PTFE) | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Гумице за лежишта филтер папира 28x3.5 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Цевни прикључак | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Kućište filter papira | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Осигурач 0.16A 220 VAC | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Тастер прекидач (mrežni) | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Kipp прекидач за процерску плочу | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Display 16x1 са позадинским осветљењем | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Процесор 89S52 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Сензор притиска MPX2010DP | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Мрежни кабл PPY 3x1.5 | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Кућиште осигурача 5x20 mm, за шасију | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Trimer Helipot 100K | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Фотодетекторска глава | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | Панелметар 0-20mV 9-12 VDC | | 1 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | Врста услуге | | | **Количина** | | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | | | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | | | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
| 1. | | Осмоканални апарат, АТ-801x, ПРО-ЕКОС. (36 комада) | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| 2. | | Четвороканални апарат, АТ-401x, ПРО-ЕКОС (10 комада), | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| 3. | | Једноканални апарат, АТ-101x, ПРО-ЕКОС. (8 комада) | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| 4. | | Рефрактометар, RM2, PRO-EKOS. (1 комад) | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | | **Врста Услуге** | | | **Број радних сати** | | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | | | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | | | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1. | | Осмоканални апарат, АТ-801x, ПРО-ЕКОС. (36 комада) | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| 2. | | Четвороканални апарат, АТ-401x, ПРО-ЕКОС (10 комада), | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| 3. | | Једноканални апарат, АТ-101x, ПРО-ЕКОС. (8 комада) | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| 4. | | Рефрактометар, RM2, PRO-EKOS. (1 комад) | | | 1 | |  | | |  | |  | | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | | | | | | | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4-Услуга еталонирања** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде са ПДВ-ом** |
| 1 | Осмоканални апарат, AT-801x, Proekos, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата (36 комада) | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Четвороканални апарат, AT-401x, Proekos, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата  (10 комада) | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Једноканални апарат, AT-101x, Proekos, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата  (8 комада) | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Рефрактометар, RM2, Proekos, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање  сертификата (1 комад) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ситем за разблаживање гасова,ASGU 370, Horiba 6 *mass flow* контролерa, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата(1 комад) | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Ситем за разблаживање гасова, MCZ, 4 *mass flow* протокомера, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата(1 комад) | 1 |  |  |  |  |
| 7 | *Mass flow* протокомери *Sierra*, Еталонирање у складу са SRPS ISO 17025 и издавање сертификата (2 комада) | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**26. партија Одржавање, сервисирање, верификација рада и замена резервних делова опреме PCR-a**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Cluster Tube Decapping Tool , D11134095 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAX® System Thermometer, D11509732 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAX® System Calibration Plate – Red, D11676638 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAX® System Calibration Plate – White, D11676649 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAX® System Calibration Plate – Amber, D11676656 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAX® System Q7 Calibration Kit, D12778652 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAX® System Q7 Replacement Bulb, D13758507 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** |
|  | РСR систем са термоблоком, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**27. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме: Преносиви мерач површинске контаминације**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1- Услуга редовног еталонирања опреме** | | | | | | | |
| **Ред.бр.** | Врста услуге | Број еталонирања по инструменту | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |
| 1 | Еталонирање преносног мерача површинске контаминације, 1 комад | 1 |  |  |  |  | |
| 2 | Еталонирање Дигитални Гајгеров бројач, 1 комад | 1 |  |  |  |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1)** | | | | |  |  | |
| **2-Услуга ванредног еталонирања** | | | | | | | |
| 1 | Еталонирање преносног мерача површинске контаминације, 1 комад | 1 |  |  |  |  | |
| 2 | Еталонирање Дигитални Гајгеров бројач, 1 комад |  |  |  |  |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  | |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**28. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада опреме за узорковање воде, седимента и земљишта, Eijkelkamp**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | комплет гумица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена**  **без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** |
|  | Узоркивач за узимање узорака течности са жељене дубине, Ruttner sampler, Eijkelkamp, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Преносиви мерач протока течности у затвореним И отвореним каналима, PCM KDA KPI10010F0- комбо ултрасонични Доплер сензор са мерачем притиска, Nivus, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | Узоркивач за узимање узорака течности са жељене дубине, Ruttner sampler, Eijkelkamp, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Преносиви мерач протока течности у затвореним И отвореним каналима, PCM KDA KPI10010F0- комбо ултрасонични Доплер сензор са мерачем притиска, Nivus, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |
| **4-Услуга редовне калибрације** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Број калибрација по уређају** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Калибрација мерача протока, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  |  |
| **5-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Број калибрација по уређају** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
| 1 | Ванредна калибрација мерача протока, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (5)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4+5): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4+5): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**29. партија Одржавање, сервисирање и калибрација мултипараметарске сонде Profesional YSI PRO+**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Електрода за мерење раствоереног кисеоника, модел 2002 DO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрода за мерење pH вредности,модел PRO1001A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрода за мерење електропроводљивости, модел 5560 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерије LR 44 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Мултифункционални уређај за мерење pH електропроводљивости раствореног кисеоника и температуре, Profesional YSI PRO+ | 4 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4-Услуга еталонирања/ верификације** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Мултифункционални уређај за мерење pH електропроводљивости раствореног кисеоника и температуре, Profesional YSI PRO+ | 4 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**30. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада Уређаја за обезбедјивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: Emerson**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | Цилиндар парног овлаживача | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emerson Coldfire display small | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
| 1. | Уређај за обезбедјивање константних услова температуре и влажности ваздуха у просторији, произвођача: Emerson, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**31. партија -Еталонирање термометара, хигрометара, анемометара**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Еталонирање опреме** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | Еталонирање термометара, 4 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термохигрометра, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термохигометра анемометара барометра, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термометра инфрацрвеног, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термометра стакленог, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање термометра убодног, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**32. партија Одржавање, сервисирање и верификација рада: Уређаја/сензора за детекцију гасова у радним просторијама, GAS ALARM**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Сензор за кисеоник, 1 комад |  |  |  |  |  |
|  | Сензор за водоник и ацетилен, 2 комада |  |  |  |  |  |
|  | Сензор за водоник, 1 комад |  |  |  |  |  |
|  | Сензор за кисеоник и водоник, 2 комада |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1)** | | | | |  |  |
| **2-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**33. партија: Одржавање, сервисирање и верификација рада Микроскопa Olimpus**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Услуга редовног одржавања и сервисамикроскопa Olimpus, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1)** | | | | |  |  |
| **2-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**34. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада и еталонирање опреме за мерење буке , произвођача Bruel & Kjaer**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Еталонирање опреме** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста услуге** | **Број еталонирања по инструменту** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге еталонирања по инструменту са ПДВ-ом** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте без ПДВ-а** | **Укупна цена еталонирања за све инструменте са ПДВ-ом** |
|  | Еталонирања фонометара према процедури IEC 61672-3:2006 у опсегу  20 – 120 dB, 4 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање акустичног калибратора Bruel & Kjaer тип 4230 се врши према процедури IEC 60942:2003 у опсегу до 94 dB и на фреквенцији од 1000Hz, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање акустичних калибратора Bruel & Kjaer тип 4231 се врши према процедури IEC 60942:2003 у опсегу на 94 dB и и 114 dB и на фреквенцији од  1000Hz, 3 комада | 1 |  |  |  |  |
|  | Еталонирање микрофона се врши према стандардним методама према IEC 61094-5:2001 и IEC 61094-6:2004, 6 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**35.партија: Одржавање, сервисирање, замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада уређаја: елиса процесори TekTime, FlexTek2, за потврдне тестове Profi Blot и инкубатор плоча за елису**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | | | **Материјал (%)** | | | **Остало(%)** | | |
| **Резервни делови са препоруком произвођача за TEK TIME** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tubing silicon 4x7 (1mtr) | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Tubing rilsan 2x4 (1mtr) | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Tubing Sylast. 602285 (1m) | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Tubing Sylast. Cat.602-305 1m | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Tube silicone 3x5mm | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Tubing rilsan 2.5x4 | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Tubing silicon 7x12 (1mtr) | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Silicon 2x4 | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | 1162260 DIMM | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Syringe diluter 1ml | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Syringe diluter 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Lamp Dichroic MOD 6847 8V | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Elco 2200 | 1 |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Elco 220 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Lung Assy | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
| **Резервни делови са препоруком произвођача за FLEX TEC 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Tubing silicon 4x7(1mtr) | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tubing polyurethan 2.5x4 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tube silicone 3x5mm | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tubing rilsan 2.5x4 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tubing silicon 7x12(1mtr) | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | TXVZ190125 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Bisenwwgo | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | CPU LGA 1150 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Intex 1149016 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | MB FM2 4749858 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tubing diluters | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tubing 2x4 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tubing PVC diluters 2x4 | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Tigon | 1 |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
|  | Lamp Dichroic MOD 6847 8V | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
|  | Adaptor plastictips (5pcs) | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
|  | **УКУПНО РСД** |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| **Резервни делови са препоруком произвођача за PROFI BLOT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Filter waste | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 2. | Display | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 3. | Tubing | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| **Резервни делови са препоруком произвођача за ИНКУБАТОР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Cable | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 2. | Power supply | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 3. | Power bottom | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| **Резервни делови са препоруком произвођача за CENTRIFUGU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Power supply | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 2. | PCB Main board | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dacron polzester swabs | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 2. | Chem kwik cleaner | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 3. | Lens cleaning tissue | 1 |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 4. | Silicon | 1 |  |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив опреме** | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Tek time, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Flex tec1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Profi blot 1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Инкубатор1 комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Центрифуге, 2 комада | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (2) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив опреме** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
|  | Ванредни сервис | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА (3) СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

1. **партија: одржавање, сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме мерење депонијских гасова**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | CO ћелија | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2S ћелија | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батерија | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA2000 пуњач | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA2000 пумпа за узорковање | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | **уређај за мерење депонијских гасова, 1 комад** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**37. партија: одржавање,сервисиање, набавка и замена резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме произвођача: Milestone**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године**

| **1-Набавка и замена резервних делова и потрошног материјала** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив потрошног материјала и резервних делова** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Рад (%)** | **Материјал (%)** | **Остало(%)** |
|  | **Catalyst set** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **O-Ring silicon Ø 22 x 3 mm,** for catalyst tube | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Quartz tube with amalgam filling**  incl. 2 silicon joints | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Silicon joints, set of 5 pcs**. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Heating coil with 13 turns for amalgamator**  for units with 12V heating voltage  (from DMA-80 serial number 07080425) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Heating coil for drying / ashing,** incl. ceramic mounting block | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sample boat carrier**  incl. O-ring 20 x 3  (for internal temperature sensor) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **O-ring Ø 20 x 3 mm**  sealing for sample boat carrier | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cuvette Type 3/3**  without plates or thermo switch | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mercury lamp standard**  mounted in protection tube incl. connection cables | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Quartz sample boats 1.5 ml, set of 10 pcs.** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **adsoQUICK**  graphite pellets with activated surface,  packing with 12g for about 100 analyses | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) БЕЗ ПДВ-А** | | | | | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА (1) СА ПДВ-ОМ** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-Услуга редовног одржавања и сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по комаду без ПДВ-а** | **Јединична цена по комаду са ПДВ-ом** | **Укупна цена за све комаде без ПДВ-а** | **Укупна цена за све комаде**  **са ПДВ-ом** |
|  | Микроталасна пећ, 1 комад | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (2)** | | | | |  |  |
| **3-Услуга: ванредног сервиса** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | **Врста Услуге** | **Број радних сати** | **Јединична цена сата без ПДВ-а** | **Јединична цена сата са ПДВ-ом** | **Укупна цена сати без ПДВ-а** | **Укупна цена сати са ПДВ-ом** |
| 1 | **ванредни сервис** | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (3)** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4-Услуга квалификације инструмента** | | | | | | |
| **Ред.**  **бр.** | Врста услуге | **Количина** | **Јединична цена по сату без ПДВ-а** | **Јединична цена по сату са ПДВ-ом** | **Укупна цена по сату без ПДВ-а** | **Укупна цена по сату**  **са ПДВ-ом** |
|  | Услуга редовног одржавања и сервиса | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (4)** | | | | |  |  |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (1+2+3+4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДИНАРА СА ПДВ-ОМ**

**Рок одзива на захтев за пружање услуге**: -\_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује)

**Гарантни рок за резервне делове:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана јавног отварања понуда.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

упутство:**предметни образац у себи садржи и *образац структуре понуђене цене*, тако да поред јединичних и укупних цена без пдв-а и са пдв-ом, за услуге замене резервних делова/потрошног материјала треба унети и износ процентуалног удела вредности рада сервисера, цене резервног дела/потрошног материјала, односно осталих трошкова у понуђеној цени**

**8. МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ,** Београд,

ул. Булевар деспота Стефана 54а,

ПИБ:100044907, матични број: .07041152

кога заступа проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине

(у даљем тексту: **Корисник услуге**)

***и***

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*кога заступа...................................................................*

*(у даљем тексту:* **Пружалац услуге***),*

*Основ уговора:*

**ВНР 30-II-27/15**

*Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................*

*Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од...............................*

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:**

- да је Корисник услуге, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке - **Одржавање/сервисирање/еталонирање/резервни делови-медицинска и лабораторијска опрема- еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15,** на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Пружалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (у даљем тексту: Понуда), за партију \_\_\_\_\_ (уписати број партије на коју се уговор односи) која је заједно са Техничком спецификацијом (у даљем тексту: Спецификација) саставни део Уговора

- да ће Пружалац услуге извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. у делу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је пружање услуге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив партије на коју се уговор односи), (у даљем тексту: Услуга), а чији је детаљан опис дату Понуди и Спецификацији.

**Члан 2.**

Укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_ (уписати укупни износ на који се закључује уговор за партију на коју се односи) динара са ПДВ-ом, а по јединачним ценама из Понуде.

Цена укључује све ставке из Понуде, као и зависне и пратеће трошкове.

Количине приказане у Понуди су оквирне, а стваран број ће бити реализован према потребама Кориника услуге у току трајања уговора, а највише до износа укупне уговорене вредности.

У случају потребе за услугом која није наведена у Обрасцу понуде, Пружалац услуге се обавезује на услове предвиђене у Спецификацији.

Цена су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог уговора.

**Члан 3.**

Рок одзива на захтев за пружање услуге је \_\_\_\_\_\_\_ сати од примљеног захтева (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује).

***1.а.*** *Резерни делови/потрошни материјал се испоручују по потреби и захтеваној динамици Корисника услуге, а у* *року од максимум 45 дана од примљеног захтева Корисника услуге (захтев се подноси писано: факс/мејл или усменим позивом, а што се онда записнички констатује). (овај став се брише за оне партије у којима предмет јавне набавке није набавка и замена резервних делова и потрошног материјала)*

Након сваке пружене услуге овлашћена лица Корисника услуге и Пружаоца услуге потписују Записник о пруженој услузи, а све у складу са Спецификацијом.

**Члан 4.**

Плаћање ће се вршити у року од \_\_\_\_\_\_\_ (максимум 45) дана, по пријему фактуре оверене од стране овлашћеног лица Корисника услуге и Записника. Свака достављена фактура мора имати датум и број закљученог уговора.

**Члан 5.**

Фактурисање се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварном броју пружених услуга.

**Члан 6.**

Пружалац услуге се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу или безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом (не факсимилом). Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без протеста“, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу се доставља оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу – писму.

У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.

Пружалац услуге може као гаранцију за добро извршење посла, да достави безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Пружалац услуге је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важности уговора.

У случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Пружалац услуге ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Пружалац услуге може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

Пружалац услуге је дужан доставити оригинал сопствену за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

По извршењу уговорних обавеза Пружалац услуге, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Пружалац услуге.

**Члан 7.**

Услуге се морају пружати у свему у складу са условима предвиђеним у Понуди и Спецификацији.

Пружалац услуге гарантује за квалитет сваке извршене услуге која је предмет Уговора.

*Гарантни рок за резервне делове је**у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње. (овај став се брише за оне партије у којима предмет јавне набавке није набавка и замена резервних делова и потрошног материјала)*

**Члан 8.**

За све уочене недостатке у вршењу Услуге Корисник услуге ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Пружаоцу услуге најкасније у року од 2 (два) дана по утврђивању недостатака.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације отклони недостатке.

**Члан 9.**

Уколико Пружалац услуге не испуни своје обавезе у роковима из члана 3. ст. 1. *и 1а* . и члана 8, став 2. дужан је да за сваки дан закашњења плати Кориснику услуге на име уговорне казне износ од 0,5% од цене конкретне Услуге.

Укупна висина уговорне казне, коју из претходног става Пружалац услуге плаћа Кориснику услуге, може да износи највише до 10% од укупне уговорене вредности.

**Члан 10.**

Уколико Корисник услуге у уговореном року не исплати цену из члана 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Пружаоцу услуге законску затезну камату.

**Члан 11.**

Свака уговорна страна може једнострано отказати Уговор уз отказни рок од 90 (деведесет) дана који тече од дана пријема писаног обавештења о отказу.

Уговорне стране имају право раскида уговора у складу са Законом о облигационим односима.

**Члан 12.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

**Члан 13.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на годину дана или до исплате комплетног уговореног износа, а најдуже до 31.03.2017. године.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ** |  | **КОРИСНИК УСЛУГЕ** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)* Напомена:*Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем које уговор буде додељен, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке***

**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |

**10.** **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке- **Одржавање/сервисирање/еталонирање/резервни делови-медицинска и лабораторијска опрема- еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.*

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединстврних инструмената платног промена

**ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –**

**ПОВЕРИОЦУ: ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

**Булевар деспота Стефана 54а**

**Текући рачун број: 840-627667-91**

**Матични број 07041152, ПИБ 100044907**

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Градски завод за јавно здравље, Београд као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде за ЈН: **Одржавање/сервисирање/еталонирање/резервни делови-медицинска и лабораторијска опрема- еталонирање/калибрација/верификација опреме, ЈН БР. ВНР 30-II-27/15, за партију \_\_\_\_\_ (уписати број партије за коју се понуда подноси)** што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-a, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи минимум \_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.

Овлашћујемо Повериоца, да у своју корист, «Без протеста» и вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум издавања овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **М.П.** | Дужник – издавалац менице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  потпис овлашћеног лица |